# HK.903.16.5.2026

## Żuromin, dn. 11.03.2026 r.

Żuromińskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o.

ul. Szpitalna 125

09—300 Żuromin

#### Dotyczy: Ocena jakości wody

#### Szanowni Państwo,

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z  2024 r. poz. 416), art. 12 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757), § 21 ust. 1 i § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

na podstawie uzyskanych wyników badań próbek wody pobranej w dniu 06.03.2026 r., wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej – Sprawozdania z badań nr 1136/26/W, 1137/26/W, 1138/26/W z dnia 09.03.2026 r.

z wodociągu publicznego Raczyny

- Raczyny – Stacja Uzdatniania Wody – woda uzdatniona

- sieć - Będzymin – Szkoła Podstawowa

- sieć - Będzymin, ul. Główna 8 – mieszkanie prywatne

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żurominie stwierdza  przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Raczyny o produkcji 100 m3/d – 1000 m3/d zarządzanego przez Żuromińskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o.

Uzasadnienie

Na podstawie Sprawozdań z badań próbek wody z wodociągu publicznego Raczyny stwierdzono, że woda w zakresie przebadanych parametrów mikrobiologicznych spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 A rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Z wyrazami szacunku

Agnieszka Cyran
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żurominie

/dokument podpisany elektronicznie/