Zał. nr 1
Opis Przedmiotu Zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania
pn.: „Remont dachu na budynku PUW w Rzeszowie przy ul. Pułaskiego 1d”. Zakresem opracowania należy objąć dach budynku wraz z orynnowaniem i obróbkami blacharskimi.

1. Przedmiot zamówienia należy objąć projektem zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym techniczno-budowlanymi i ochrony przeciwpożarowej, normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej.
2. W ramach realizacji usługi należy w szczególności:
1) dokonać szczegółowej inwentaryzacji stanu istniejącego dachu.
2) wykonać pomiary i badania konieczne do opracowania rozwiązań projektowych;

Uwaga: Wykonanie odkrywek na dachu potrzebnych do wykonania projektu - po stronie projektanta.

3. opracować dokumentację wykonawczą:
a) projekt wykonawczy w części konstrukcyjno-budowlanej z podaniem rozwiązań naprawy (remontu) dachu wraz z obróbkami blacharskimi.
b) projekt wykonawczy instalacji przeciwoblodzeniowej w rynnach,
c) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) dla każdej branży,
d) przedmiar robót na zakres objęty dokumentacją wykonawczą,
e) kosztorys inwestorski na zakres objęty dokumentacją wykonawczą.
4. sprawować nadzór autorski nad dokumentacją projektową w trakcie realizacji prac remontowych.

Uwaga: Dokumentacja nie może uwzględniać demontażu bądź wyłączenia niezbędnych do funkcjonowania budynku urządzeń znajdujących się na dachu budynku. 

5. Wykonawca opracuje określoną dokumentację w następującej liczbie egzemplarzy:
1) projekty wykonawcze dla każdej branży – 3 egzemplarze w wersji papierowej;
2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) 
– 2 egzemplarze w wersji papierowej;
3) przedmiar robót – 2 egzemplarze w wersji papierowej;
4) kosztorys inwestorski – 2 egzemplarze w wersji papierowej;
5) płyta CD z zapisami elektronicznymi ww. opracowań – 2 sztuki. 

Uwaga: Przedmiar robót budowlanych oraz kosztorys inwestorski należy dostarczyć również w elektronicznej wersji edytowalnej (ath., xml.).

6. Gwarancja jakości na wykonane prace projektowe: do dnia wygaśnięcia rękojmi za wady robót budowlanych związanych z realizacją inwestycji określonej w § 1 umowy.
7. Wykonawca jest zobowiązany do:
1) sprawowania nadzoru autorskiego;
2) wykonania usługi obejmującej opracowanie dokumentacji projektowej zgodnie z:
a) ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2025 r., poz. 418), 
b) rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454), 
c) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1225 z późn. zm.),
d) rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym 
(Dz. U. 2021 r., poz. 2458). 
8. Dokumentacja opracowana przez Wykonawcę nie może zawierać znaków towarowych, nazw własnych lub opisów, które wskazywały by na dostawcę towarów i usług 
lub wykonawcę robót budowlanych. 
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