# Znak sprawy: PPIS.HKN.9020.2.155.2025

## Mława, dnia 28.11.2025 r.

### Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków

### „Wod-Kan” Sp.  z o.o. w Mławie

### ul. Płocka 106

### 06-500 Mława

#### Dotyczy: stwierdzenia warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Mława

K O M U N I K A T  Nr 10/2025

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mławie z dnia 28 listopada 2025 r. w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Mława

Szanowni Państwo,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mławie, na podstawie sprawozdań z badań próbek wody nr HKL.9051-1-559/1307,1308,1309,1310,1311/2025 oraz HKL.9051-1-559/1312,1313,1314,1315,1316/2025  z wodociągu publicznego Mława, stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi ze względu na stwierdzenie obecności bakterii grupy coli.

Administrator wodociągu został zobowiązany do podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

Powyższe informacje obowiązują do odwołania.

Z wyrazami szacunku

Ewa Sztuba

Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Mławie