Załącznik nr 2 do Ogłoszenia
3036-7.262.75.2026


........................................
  / pieczęć Wykonawcy/

FORMULARZ OFERTY

Dane dotyczące Wykonawcy

Nazwa	......…......................................................................................................................

Siedziba (adres) ..................................................................................................................

Nr telefonu ........................................ Adres poczty elektronicznej e-mail ………………

Nr NIP............................................... Nr REGON .............................................

Dane dotyczące Zamawiającego
Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie, ul. Hetmańska 45d, 35-078 Rzeszów, NIP 813-27-03-518


Odpowiadając na Ogłoszenie dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego którego wartość nie przekracza kwoty 170 000 zł na: Dostawę wraz z montażem klimatyzacji w Prokuraturze Rejonowej w Dębicy zgodnie z wymaganiami określonymi  w Ogłoszeniu:

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto:………………………….zł
słownie brutto:…………………… ………………………………………… zł.
2. Oświadczamy, że cena oferty zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia w tym obowiązujący podatek od towarów i usług VAT w wysokości 23%.
3. Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia we wskazanym w Ogłoszeniu 
w terminie 50 dni od daty podpisania umowy, z tym, że nie później niż do dnia 9 grudnia 2026r.
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń.
5.Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą we wskazanym w Ogłoszeniu okresie tj. 30 dni licząc od terminu składania ofert.
6. Oświadczamy, że udzielamy Zamawiającemu gwarancji jakości i rękojmi za wady wykonanego przedmiotu umowy, obejmującej całość wykonanych robót na okres ……… miesięcy.
7. Oświadczamy, że zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
8. Do wyceny wartości kosztorysowej robót oraz wyceny ewentualnych robót dodatkowych, zamiennych i uzupełniających stosowane będą nośniki cenotwórcze w wysokości j.n.:
· stawka r-g ……...………………. zł
· KP	………… % liczone od …………….
· Zysk 	………… % liczony od …………….
· Kz	………… % liczone od …………….
9. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w punkcie 16 Ogłoszenia.
10. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14 RODO ¹ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu *.
*- Należy wykreślić, jeżeli wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust.4 lub art.14 ust.5 RODO.
¹- rozporządzenie parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1). 

11. Niniejsza oferta obejmuje następujące załączniki **):
1) …………………..
2) …………………..
3) …………………..
*) niewypełnienie punktu oznacza, iż wykonawca zamierza zrealizować całe zamówienie siłami własnymi
**) numerowany wykaz załączników wraz z tytułami


………………….dnia………………..                                                                                                         



.....................................................           	 ...............................................................................
(pieczątka firmowa Wykonawcy) 	                                    (podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej 
                                                                                                  do występowania w imieniu Wykonawcy)


                                 
                                                             




Załącznik nr 3 do Ogłoszenia
3036-7.262.75.2026
Opis techniczny oferowanych urządzeń klimatyzacyjnych
Wykonawca : .....................................................................................................................
Składając ofertę w postępowaniu pn.: Dostawa wraz z montażem urządzeń klimatyzacji w Prokuraturze Rejonowej w Dębicy, w ramach wykonania przedmiotu zamówienia oferujemy następujące urządzenia klimatyzacyjne:
	L.p.
	Producent oferowanych urządzeń
	Typ (rozumiany jako model) oferowanych urządzeń

	Jednostki zewnętrzne i wewnętrzne
Wszystkie dostarczone urządzenia muszą być wyprodukowane przez jednego producenta
	
	Zgodnie z tabelami poniżej



Jednostka zewnętrzna
	L.p.
	Oznaczenie referencyjne w dokumentacji projektowej
	Typ (rozumiany jako model) oferowanych urządzeń
	Ilość urządzeń
	Parametry techniczne WYMAGANEGO urządzenia
	Parametry techniczne OFEROWANEGO urządzenia

	1
	Jednostka zewnętrzna 
Układ  VRF A1

	
Typ:………………………………………..

	1
	Wydajność:
chłodnicza nominalna nie mniej niż 22,4 kW
grzewcza  nominalna nie mniej niż
 22,4 kW
Pobór mocy:
chłodzenie: nie więcej 6,30kW
grzanie: 4,65kW
Zasilanie:3N, 400V 50Hz
Poziom hałasu chłodzenie: ≤ 52 dB(A)
Wyposażenie w sprężarkę typu Inwerter 
rotacyjna nie mniej niż 6,10, SCOP nie mniej niż 4,82
Masa nie więcej niż 170 kg
Czynnik R410A
	Wydajność:
chłodnicza nominalna……………
grzewcza  nominalna…………….
Pobór mocy:
chłodzenie:………………..
grzanie:……………………
Zasilanie:…………………
Poziom hałasu chłodzenie:……….
Wyposażenie w sprężarkę typu Inwerter rotacyjna:  
SEER ……………
SCOP…………….
Masa …..kg
Czynnik…..


Jednostki wewnętrzne
	L.p.
	Oznaczenie referencyjne w dokumentacji projektowej
	Typ (rozumiany jako model) oferowanych urządzeń
	Ilość urządzeń
	Parametry techniczne ofertowanego urządzenia
	Parametry techniczne OFEROWANEGO urządzenia

	1
	Jednostka wewnętrzna typ ścienny W1

	
Typ:………………………………………..


	3
	Wydajność chłodnicza nie mniej niż: 2,2 kW
Moc grzewcza nie mniej niż 2,8 kW
Pobór mocy chłodzenie ≤ 16W
Zasilanie: 1N 230 V, 50Hz
Głośność na najniższym biegu w trybie chłodzenia nie więcej niż 22 dB(A)

	Wydajność:
chłodnicza:…………
Moc grzewcza:……………….
Pobór mocy :……………
Zasilanie: ……………….
Głośność na najniższym biegu w trybie chłodzenia ……………….dB

	2
	Jednostka wewnętrzna typ ścienny W2


	
Typ:………………………………………..


	5
	Wydajność chłodnicza nie mniej niż:3,6 kW
Pobór mocy chłodzenie ≤ 34 W
Zasilanie: 1N 23V 50Hz
Głośność na najniższym biegu w trybie chłodzenia ≤ 22 dB(A)
Masa nie większa niż 8,5kg
Wymiary nie większy niż: 268*840*203mm
	Wydajność:
chłodnicza:…..
Pobór mocy chłodzenie:…………
Zasilanie:………..
Głośność na najniższym biegu w trybie chłodzenia……………
Masa:…………………
Wymiary :……………….



Piloty bezprzewodowe
	L.p.
	Oznaczenie referencyjne w dokumentacji projektowej
	Typ (rozumiany jako model) oferowanych urządzeń
	Ilość urządzeń
	Parametry techniczne ofertowanego urządzenia
	Parametry techniczne OFEROWANEGO urządzenia

	1
	Piloty bezprzewodowe ze ściennym uchwytem montażowym  P1

	Typ:………………………………………..

	8
	Piloty/ sterowniki bezprzewodowe dostarczone przez producenta w komplecie z zaoferowanymi przez Wykonawcę urządzeniami/ z uchwytem naściennym
	Piloty……………………………






 …………….……., dnia ………….……. r. 
    (miejscowość)				                                                   ………………………………………
                                                                                                                                     (podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej 
                                                                                                                                         do występowania w imieniu Wykonawcy)

Załącznik nr 4 do Ogłoszenia
3036-7.262.75.2026
                                                                                               Zamawiający:
                                                                                                …………………………
                                                                                                …………………………
                                                                                                (pełna nazwa/firma, dres)


Wykonawca:
........................................
.......................................
.......................................
(pełna nazwa/firma, adres,
w zależności od podmiotu :
NIP/PESEL,KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez:
.......................................
.......................................
(imię, nazwisko, stanowisko/
podstawa do reprezentacji)

                                                                                                                                                                                           
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 
 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: Pzp) 
dotyczące podstaw wykluczenia z postępowania 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa wraz 
z montażem urządzeń klimatyzacji w Prokuraturze   w Dębicy” prowadzonego przez Prokuraturę Okręgową w Rzeszowie, oświadczam, co następuje:

Oświadczenie dotyczące podstaw wykluczenia 
1.Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art.108 ust.1 ustawy Pzp.
2.Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 ustawy Pzp,

2. [UWAGA: zastosować, gdy zachodzą przesłanki wykluczenia z art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5, a wykonawca korzysta z procedury samooczyszczenia, o której mowa w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp] 
Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania 
na podstawie art………….ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt.1, 2, 5 lub art.109 ust.1 pkt 2-5 i 7-10 ustawy Pzp).
Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznościami, na podstawie art.110 ust.2 ustawy Pzp, podjąłem następujące środki naprawcze i zapobiegawcze:………………………..
…………….…………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………….. 

4. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia 
z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2025 r. poz. 514)¹.


Oświadczenie dotyczące podanych informacji:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.


…………….……., dnia ………….……. r. 
    (miejscowość)

							…………………………………………
(podpis)



	    

  Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej „ustawą”, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1124, z późn. zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120, 295 i 1598 oraz z 2024 r. poz. 619, 1685 i 1863) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3


   

UWAGA
W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie składa każdy z tych Wykonawców (np. członek konsorcjum, wspólnik w spółce cywilnej)


Załącznik nr 5 do Ogłoszenia
3036-7.262.75.2026
			                                              miejscowość /data: ................................................
...........................................
     (pieczęć wykonawcy)

WYKAZ OSÓB
skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia którymi dysponuje
lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

	Lp.
	Imię i nazwisko 
	Zakres wykonywanych czynności
	Wykształcenie/
nr uprawnień zawodowych
	Przynależność do OIIB
	Podstawa  dysponowania:
własne/oddane do dyspozycji

	
	Kadra budowy:

	   1.
	
	
	







	
	

	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



Wykonawca oświadcza i zapewnia, że osoby skierowane do realizacji przedmiotowego zamówienia spełniają i będą spełniać w trakcie realizacji zamówienia wszystkie wymagania określone w Ogłoszeniu.
Uwaga! 
- Jeżeli Wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia oddanych do dyspozycji przez inny podmiot, do wykazu należy dołączyć w szczególności pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy ich do dyspozycji na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 
- Jeżeli Wykonawca pozostaje z osobą w stosunku umowy cywilno - prawnej wpisuje własna.



…………….……., dnia ………….……. r. 
    (miejscowość)
						                   ………………………………………
                                                                                                           (podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej 
                                                                                                               do występowania w imieniu Wykonawcy)





