POWIATOWY TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ

– KLASY V – VIII SZKOŁY PODSTAWOWE

IMIĘ I NAZWISKO								SZKOŁA

………………………………………………….                                     ………………………………………

|  | Minimalny czas działania awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego wynosi: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | a |  |  | 1 godzina |  |
|  | b |  |  | 2 godziny |  |
|  | c |  |  | 3 godziny |  |
|  | d |  |  | 4 godziny |  |
|  | Służba strażaka w służbie przygotowawczej trwa : |  |  |  |  |
|  | a |  |  | Trzy lata |  |
|  | b |  |  | Dwa lata |  |
|  | c |  |  | Piętnaście lat |  |
|  | d |  |  | rok |  |
|  |  | Który z gazów jest lżejszy od powietrza?: |  |  |  |
|  |  | a |  | dwutlenek węgla |  |
|  |  | b |  | propan-butan |  |
|  |  | c |  | siarkowodór |  |
|  |  | d |  | gaz ziemny |  |
|  |  | Który z symboli oznacza samochód ratowniczo-gaśniczy ciężki z motopompą: |  |  |  |
|  |  | a |  | GBA |  |
|  |  | b |  | GCBA |  |
|  |  | c |  | GBM |  |
|  |  | d |  | GCBM |  |
|  |  | Wydajność 500 dm3/min to inaczej: |  |  |  |
|  |  | a |  | 1600 l/min |  |
|  |  | b |  | 30 m3/godz |  |
|  |  | c |  | 5 l/s |  |
|  |  | d |  | 20 l/s |  |
|  |  | System sygnalizacji pożarowej zainstalowany w budynku ma na celu: |  |  |  |
|  |  | a |  | ugasić pożar |  |
|  |  | b |  | usunąć produkty spalania powstałe podczas pożaru |  |
|  |  | c |  | wyłącznie poinformować w postaci komunikatów głosowych o wystąpieniu zagrożenia |  |
|  |  | d |  | wykryć pożar i przekazać alarm o pożarze |  |
|  |  | Centralne Muzeum Pożarnictwa mieści się w: |  |  |  |
|  |  | a |  | Warszawie, |  |
|  |  | b |  | Krakowie, |  |
|  |  | c |  | Niepokalanowie, |  |
|  |  | d |  | Mysłowicach. |  |
|  |  | Pożary ciał stałych topliwych zaliczamy do grupy pożarów: |  |  |  |
|  |  | a |  | A |  |
|  |  | b |  | B |  |
|  |  | c |  | C |  |
|  |  | d |  | D |  |
|  |  | Zasadniczy mechanizm gaśniczy gazów obojętnych to: |  |  |  |
|  |  | a |  | izolowanie |  |
|  |  | b |  | chłodzenie |  |
|  |  | c |  | wypieranie i zmniejszanie stężenia tlenu |  |
|  |  | d |  | blokowanie reakcji łańcuchowych (transportu ciepła) zachodzących w obszarze spalania |  |
| 10 |  | Ciśnienie 0,21 MPa to inaczej: |  |  |  |
|  |  | a |  | ok. 21 bar |  |
|  |  | b |  | 210 mm H20 |  |
|  |  | c |  | ok. 2,1 at |  |
|  |  | d |  | 210000 Pa |  |
| 11 |  | Liczba spienienia to: |  |  |  |
|  |  | a |  | stosunek objętości piany do objętości roztworu środka pianotwórczego, z którego ta piana została wytworzona |  |
|  |  | b |  | liczba pęcherzyków powietrza zawarta w 1 dm3 piany |  |
|  |  | c |  | stosunek ilości wodnego roztworu środka pianotwórczego do wydajności piany |  |
|  |  | d |  | stosunek ilości piany do ciśnienia w którym podawany jest roztwór środka pianotwórczego |  |
| 12 |  | Kto powołuje Komendanta Głównego Państwowej straży Pożarnej? |  |  |  |
|  |  | a |  | Prezydent RP na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji |  |
|  |  | b |  | Prezes Rady Ministrów wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji |  |
|  |  | c |  | Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji |  |
|  |  | d |  | Zarząd Główny Związków Ochotniczych Straży Pożarnych RP |  |
| 13 |  | Jaki organ jest upoważniony do wydawania zezwoleń na urządzanie ognisk na obozie lub biwaku zlokalizowanych na terenie lasów państwowych: |  |  |  |
|  |  | a |  | Komendant powiatowy / miejski Państwowej Straży Pożarnej |  |
|  |  | b |  | Nadleśniczy Nadleśnictwa |  |
|  |  | c |  | Wójt / Burmistrz Gminy |  |
|  |  | d |  | Starosta |  |
| 14 |  | Co jaki okres czasu należy dokonywać czyszczenia przewodów spalinowych (kotłów gazowych, olejowych): |  |  |  |
|  |  | a |  | co 3 miesiące, |  |
|  |  | b |  | co 6 miesięcy, |  |
|  |  | c |  | co 9 miesięcy |  |
|  |  | d |  | co 12 miesięcy. |  |
| 15 |  | Kryptonim GEJZER oznacza: |  |  |  |
|  |  | a |  | Kierującego działaniami ratowniczo - gaśniczymi |  |
|  |  | b |  | Nakaz alarmowego opuszczenia strefy zagrożonej |  |
|  |  | c |  | Stanowisko czerpania wody |  |
|  |  | d |  | Punkt koncentracji sił i środków jednostek ochrony przeciwpożarowej |  |
| 16 |  | Kiedy został powołany Związek Ochotniczych Straży Pożarnych: |  |  |  |
|  |  | a |  | 15.I.1948 r. |  |
|  |  | b |  | 08.V.1945 r. |  |
|  |  | c |  | 28.XII.1956 r. |  |
|  |  | d |  | 4.II.1958 r. |  |
| 17 |  | Za pomocą wytwornic wytwarzamy pianę: |  |  |  |
|  |  | a |  | sprężoną |  |
|  |  | b |  | lekką |  |
|  |  | c |  | średnią |  |
|  |  | d |  | ciężką |  |
| 18 |  | Osobę, która zemdlała należy: |  |  |  |
|  |  | a | pozostawić w pozycji zastanej |  |  |
|  |  | b | posadzić w pozycji siedzącej |  |  |
|  |  | c | ułożyć na brzuchu w pozycji na wznak |  |  |
|  |  | d | ułożyć na wznak z lekko uniesionymi nogami |  |  |
| 19 |  | Najwyższą władzą w OSP jest: |  |  |  |
|  |  | a | Komisja rewizyjna |  |  |
|  |  | b | Walne zebranie |  |  |
|  |  | c | Zarząd |  |  |
|  |  | d | Naczelnik |  |  |
| 20 |  | Rozdzielacz wykorzystywany przez jednostki ochrony przeciwpożarowej pozwala na rozdzielenie strumienia wody z linii głównej tłocznej na maksymalnie: |  |  |  |
|  |  | a | jedną linię gaśniczą |  |  |
|  |  | b | dwie linie gaśnicze |  |  |
|  |  | c | trzy linie gaśnicze |  |  |
|  |  | d | cztery linie gaśnicze |  |  |

A