Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zmówienia jest świadczenie usługi monitoringu przeciwpożarowego obszarów leśnych Nadleśnictwa Leśny Dwór.

- Usługa będzie świadczona w okresie od 14 marca do 15 października 2025 roku. Okres świadczenia usługi może ulec skróceniu lub wydłużeniu w przypadku wydania stosownej Decyzji przez Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku.

- W ramach zamówienia Wykonawca:

- Zamontuje kamery pozwalające na ustalenie azymutu oraz detektory dymu zapewniające pokrycie pola widzenia 360° na wieżach przeciwpożarowych w leśnictwach Starnice i Łysomice,

- Zainstaluje źródła energii zabezpieczające zapotrzebowanie energetyczne urządzeń na wieży w Łysomicach,

- Skonfiguruje przekaz danych z wież przeciwpożarowych do masztu przy siedzibie nadleśnictwa połączonego z Punktem Alarmowo Dyspozycyjnym zlokalizowanym w biurze Nadleśnictwa Leśny Dwór, Łysomiczki 2, 76-248 Łysomice, pok. Nr. 5, za pomocą przewodu światłowodowego oraz wewnętrznej instalacji sieciowej,

- Wyposaży Punkt Alarmowo Dyspozycyjny nadleśnictwa w telewizory lub monitory, konwerter obrazu oraz inne akcesoria i urządzenia niezbędne do prawidłowej wizualizacji obrazu z kamer i detektorów

- Zainstaluje na smartfonach pracowników Nadleśnictwa Leśny Dwór (do 40 osób) aplikację umożliwiającą podgląd z kamer w czasie rzeczywistym, przy pomocy, której będą oni informowani o wykrytym i potwierdzonym zagrożeniu pożarowym. W informacji powinny być zawarte współrzędne geograficzne oraz wizualizacja ewentualnego pożaru na mapie Nadleśnictwa Leśny Dwór, w przybliżeniu do poszczególnych wydzieleń.

- Przeprowadzi szkolenie z obsługi i zasad eksploatacji systemu,

- Wsparcie techniczne podczas trwania usługi,

- Utrzymanie i serwis sprzętu oraz oprogramowania przez okres trwania usługi,

- Rozpocznie ewentualne czynności serwisowe w przeciągu maksymalnie 48 godzin od otrzymania zawiadomienia o awarii.

- Wymagane minimalne parametry techniczne sprzętu zostały określone w załączniku nr 9 instrukcji ochrony przeciwpożarowej lasu. (https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.lasy.gov.pl/pl/publikacje/copy_of_gospodarka-lesna/ochrona_lasu/instrukcja_p-poz.pdf)

- Pracownika obsługującego Punkt Alarmowo Dyspozycyjny zapewnia Zamawiający.