Załącznik nr 2 do umowy nr …… /L/2026

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Nagrzewnica elektryczna o mocy 3,3 kW

| L.p. | Parametr | Wymagania minimalne | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa urządzenia | fabrycznie nowa, nagrzewnica elektryczna nadmuchowa z możliwością podłączenia rękawa do dystrybucji powietrza o mocy grzewczej minimum 3,3 kW wraz z wyposażeniem dodatkowym |  |
|  | Karta katalogowa | Do oferty należy załączyć kartę katalogową producenta potwierdzającą spełnienie wymagań określonych w niniejszej ST |  |
|  | Produkcja seryjna | Urządzenie pochodzące z produkcji seryjnej |  |
|  | Przeznaczenie | Ogrzewanie i osuszanie budynków, hal, namiotów oraz innych obiektów wykorzystywanych podczas działań kryzysowych, ratowniczych i logistycznych |  |
|  | Rok produkcji | 2025 lub nowszy |  |
|  | Zakres rzeczowy | 15 szt. nagrzewnic wraz z minimum 1 rękawem do rozprowadzania gorącego powietrza i kompletem mocowań dla każdej nagrzewnicy |  |
|  | Typ urządzenia | Elektryczna, mobilna, bezemisyjna |  |
|  | Moc grzewcza | Minimum 3,3 kW |  |
|  | Zasilanie | 220–240 V, 50 Hz |  |
|  | Wydajność powietrza | Minimum 250 m³/h |  |
|  | Konstrukcja | Obudowa stalowa lub równoważna, przystosowana do pracy mobilnej, o podwyższonej odporności mechanicznej |  |
|  | Podłączenie rękawów | Możliwość podłączenia rękawów/węży do rozprowadzania gorącego powietrza |  |
|  | Mobilność | Uchwyty transportowe lub inne rozwiązanie umożliwiające bezpieczne przemieszczanie urządzenia |  |
|  | Zabezpieczenie | Zabezpieczenie przed przegrzaniem wymagane |  |
|  | Termostat | Wbudowany termostat lub możliwość podłączenia termostatu zewnętrznego |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe | Dla każdej nagrzewnicy: minimum 1 rękaw do gorącego powietrza oraz komplet elementów montażowych |  |
|  | Dokumentacja | Instrukcja obsługi i dokumentacja techniczna w języku polskim |  |
|  | Deklaracja zgodności | Deklaracja zgodności UE oraz oznakowanie CE lub dokument równoważny |  |
|  | Gwarancja | Minimum 24 miesiące |  |
|  | Serwis | Serwis na terenie Polski oraz dostępność części przez minimum 5 lat od dostawy |  |
|  | Instruktaż | Instruktaż dla minimum 2 pracowników Zamawiającego podczas odbioru |  |

- Instrukcja do wypełnienia tabeli:

W kolumnie „Parametry oferowane” Wykonawca wpisuje konkretne parametry techniczne oferowanego urządzenia lub potwierdza spełnienie wymagań minimalnych poprzez wpisanie „spełnia”. W przypadku parametrów liczbowych należy podać oferowaną wartość.

- Uwagi dodatkowe:

- Miejsce dostawy: Wojewódzki Magazyn Przeciwpowodziowy w Lubieszynie, Lubieszyn 10H, 72-002 Dołuje.

- Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego (ilościowo-jakościowego) podpisanego przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

- W ramach odbioru Zamawiający dokona weryfikacji: – kompletności dostawy, – zgodności dostarczonych urządzeń z niniejszą Specyfikacją Techniczną, – zgodności parametrów oferowanych z parametrami zadeklarowanymi w ofercie, – poprawności działania urządzeń, – kompletności dokumentacji technicznej i gwarancyjnej.

- W trakcie odbioru Wykonawca przeprowadzi uruchomienie wszystkich dostarczonych urządzeń oraz instruktaż dla minimum 2 pracowników Zamawiającego.

- W przypadku stwierdzenia niezgodności, braków lub wad Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy podpisania protokołu odbioru do czasu ich usunięcia.

- Wykonawca zobowiązany jest do przekazania instrukcji obsługi w języku polskim, dokumentów gwarancyjnych, deklaracji zgodności UE (CE) lub dokumentów równoważnych oraz podstawowej dokumentacji technicznej oferowanego urządzenia.

- Dopuszcza się rozwiązania równoważne, pod warunkiem spełnienia wszystkich wymagań funkcjonalnych i technicznych określonych w niniejszej Specyfikacji Technicznej.