SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiot i zakres robót remontowych

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu części dachu, kominów i elewacji bez cokołu, w budynku położonym w Lesznowoli przy ul. Wojska Polskiego 81, będącym w trwałym zarządzie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, w zakresie pozwalającym na wypełnienie zaleceń pokontrolnych wymienionych w części A Protokołu okresowej kontroli stanu technicznego obiektu sporządzonego w październiku 2020 r., stanowiącego załącznik nr 2 do umowy.

- Zakres robót obejmuje wykonanie prac ustalonych w dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik nr 3 do umowy, na którą składa się :

- przedmiar robót,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

- Wszystkie materiały niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia dostarczy Wykonawca na swój koszt.

- Roboty tymczasowe.

Zakres i charakter robót tymczasowych zależeć będzie od przyjętej przez Wykonawcę organizacji robót remontowych, zastosowanych konkretnych technologii, organizacji zaplecza remontu oraz przyjętych metod ochrony budynku, pomieszczeń i użytkowników przed negatywnymi skutkami prowadzonych działań. Wykonawca obowiązany jest ustalić zakres i charakter robót tymczasowych wykorzystując własne doświadczenie oraz na podstawie informacji i wymagań zamawiającego w zakresie uprawnień, obowiązków wykonawcy, jak również granic przekazywanego do dysponowania placu remontu, takich jak:

- zorganizowanie i likwidacja zaplecza,

- zabezpieczenie pomieszczeń lub części budynku nie objętych pracami przed negatywnymi 	skutkami prowadzenia prac,

- zabezpieczenie elementów budynku i jego wyposażenia przed zniszczeniem, zabrudzeniem lub	zakurzeniem na skutek prowadzonych przez Wykonawcę prac lub działań (np. okna, posadzki, 	czujki p.poż, lampy oświetleniowe itp.),

- korzystanie w trakcie prac z drabin, rusztowań itp.,

- zabezpieczenie etapów robót przed dostępem osób postronnych,

- zapewnienia bezpieczeństwa ppoż. oraz bezpiecznych warunków realizacji robót i przestrzegania przepisów BHP na terenie remontu.

3. Prace towarzyszące:

Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt skompletować i przekazać Zamawiającemu egzemplarz dokumentacji odbiorowej. W skład dokumentacji odbiorowej wchodzą m.in., dokumenty określające parametry użytych materiałów oraz potwierdzające ich dopuszczenie do stosowania (certyfikaty, deklaracje zgodności, atesty higieniczne) w języku polskim.

Wykonawca zobowiązany jest w ramach prac towarzyszących na swój koszt wykonać:

- utylizację odpadów powstałych podczas prowadzenia prac,

- pełne prace porządkowe – w tym odkurzanie i mycie – wraz z usunięciem powstałych z jego winy negatywnych skutków prac w obrębie budynku.

4. Informacje o terenie remontu, wymagania i wytyczne Zamawiającego.

- Zamawiający informuje, że roboty będą prowadzone w funkcjonującym obiekcie. W związku z tym Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty remontowe w sposób ograniczający do minimum czynniki zakłócające prace wykonywane przez pracowników Zamawiającego.

- Wszelkie prace mogą być wykonywane przez cały tydzień, w dni robocze od godziny 7:00 do godz. 20:00, natomiast w dni wolne od pracy, tj. sobota-niedziela, tylko w szczególnych przypadkach po indywidualnym ustaleniu.

- Przed przystąpieniem do prac Wykonawca każdorazowo będzie uzgadniać harmonogram ich wykonywania z wyznaczonym przedstawicielem Zamawiającego uwzględniając warunki realizacji określone przez Zamawiającego.

- Wykonawca uzgodni z Zamawiającym kolorystyki materiałów przeznaczonych do robót wykończeniowych przed ich zastosowaniem.

- Zamawiający nie obciąży Wykonawcy kosztami zużytej wody i energii dla celów realizacji zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany będzie do właściwej organizacji - na swój koszt - placu remontu, oznakowania, zabezpieczenia przed dostępem osób niepowołanych. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za dozór mienia Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest do skutecznego zabezpieczenia przed zniszczeniem, zabrudzeniem farbą lub zapyleniem elementów wykończenia niepodlegających malowaniu, elementów wyposażenia oraz części budynku wyłączonych z malowania.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót zgodnie z wymogami Prawa budowlanego, jak również z obowiązującymi Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz należytą starannością w ich wykonaniu, dobrą jakością i z zachowaniem obowiązujących wymagań i przepisów BHP i ppoż.

- Wykonawca zobowiązany jest do Użycia materiałów posiadających aktualne dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie, w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r. poz. 215 i 471).