## 1. Podsumowanie
Załącznik nr 2 - Podsumowanie przeglądu energetycznego w budynku/ach. Tabela I. Podsumowanie obliczeń dla Inwestycji.
I. Dane Inwestycji.
I.1 | Nazwa Inwestycji:
I.2 | Inwestor/Właściciel budynków: (Nazwa, adres, kontakt)
I.3 | Wykonawca/Przedsiębiorstwo ESCO: (Nazwa, adres, kontakt)
II. Lista wykonanych opracowań audytowych/przeglądów energetycznych poszczegolnych budynków prezentownaych np. w frmie kart audytów energetycznych budynków.
LP | Nazwa i adres budynku: | Licba mieszkań/lokali użytkowych |  | Liczba mieszkańców/użytkowników |  | Powierzchnia użytkowa (o regulowanej temperaturze) |  | Powierzchnia użytkowa części wspólnych |  | Nazwa i autor opracowania audytowego/przeglądu energetycznego budynku (będącego częścią niniejszgo opracowania)
1 |  |  | szt. |  | osób |  | m2 |  | m2
2 |  |  | szt. |  | osób |  | m2 |  | m2
3 |  |  | szt. |  | osób |  | m2 |  | m2
4 |  |  | szt. |  | osób |  | m2 |  | m2
5 |  |  | szt. |  | osób |  | m2 |  | m2
6 |  |  | szt. |  | osób |  | m2 |  | m2
7* |  |  | szt. |  | osób |  | m2 |  | m2
Razem: |  | 0 | szt. | 0 | osób | 0 | m2 | 0 | m2
Uwagi/Komentarze:
III. Wyjsciowe dane bazowe z opracowań audytowych/przeglądu energetycznego opracowanych przez ESCO będących podstawą wyliczenia Gwarantowanej Oszczędności Energii.
| Zestawienie bazowego zużycie energii przed i po modernizacji (na podstawie audytów energetycznych): | Zapotrzebowanie na energię (końcową) przed modernizacją (obliczeniowo z uwzględnieniem niedogrzania) |  | Zapotrzebowanie na energię (końcową) obliczeniowo po modernizacji: |  | Gwarantowana Oszczędność Energii (dane z aktualnej Umowy) |  | Uśredniony koszt zakupu energii w roku bazowym w przeliczeniu na jednostkę energii |  | Oszczędności wyliczone z Gwarantowanej Oszczedności Energii w roku bazowym na podstawie uśrednonych stawek jednostkowych bazowych |  | Uwagi: krótko opisać sposób planowanego monitorowania energii: liczniki, wydruki, odwołanie do załączników, system zarządzania energią itp..
1 | Zapotrzebowanie na energię cieplną na potrzeby ogrzewania i wentylacji Obiektu: |  | GJ/rok |  | GJ/rok | 0 | GJ/rok |  | zł/GJ | 0 | zł/rok
2 | Zapotrzebowanie na energię cieplną na cele przygotowania ciepłej wody użytkowej dla Obiektu. |  | GJ/rok |  | GJ/rok | 0 | GJ/rok |  | zł/GJ | 0 | zł/rok
3 | Spodziewana roczna produkcja energii cieplnej z kolektorów słonecznych dla Obiektu (jeśli dotyczy) |  | GJ/rok |  | GJ/rok | 0 | GJ/rok |  | zł/GJ | 0 | zł/rok
4 | Zapotrzebowanie na energię elektryczną na potrzeby oświetlenia Obiektu: |  | MWh/rok |  | MWh/rok | 0 | MWh/rok |  | zł/MWh | 0 | zł/rok |  | Uwagi: dotyczyć może zarówno wbudowanego oświetlenia części wspólnych jak i np. oświetlenia zewnętrznego - jeśli dotyczy.
5 | Zapotrzebowania na energię w nośnikach (założono energię elektryczną) na chłodzenie Obiektu (jeśli dotyczy): |  | MWh/rok |  | MWh/rok | 0 | MWh/rok |  | zł/MWh | 0 | zł/rok |  | UwagI: Tutaj dla uproszczeń założono że w budynkach mieszkalnych (jeśli dotyczy części wspólnych) energia na chłodzenie pochodzi z sieci elektroenergetycznej. W innym przypadku przemodelować formuły.
6 | Zapotrzebowania na energię elektryczną pomocniczą: np. w wymiennikowni/kotłowni oraz w centralach wentylacyjnych, inne. |  | MWh/rok |  | MWh/rok | 0 | MWh/rok |  | zł/MWh | 0 | zł/rok |  | Uwagi: W przypadku budynków mieszkalnych można uwzględnić do monitorowania wszelką energię elektryczną która jest rozliczana w czynszu ogólnym np.: obsługa napędów do bram garażowych, windy, itp..
7 | Spodziewana roczna produkcja energii elektrycznej z instalacji PV (jeśli dotyczy) |  | MWh/rok |  | MWh/rok | 0 | MWh/rok |  | zł/MWh | 0 | zł/rok |  | Uwagi: spodziewane oszczędności energii z instalacji PV (a tym samym powstałe oszczędności finansowe) można uwzględnić na podstawie najbardziej prawdopodobnej symulacji pracy instalacji PV (określonej przez firmę ESCO) z uwzględnieniem rozliczenia części energii z dostawcą energii via licznik dwukierunkowy (Zgodnie z Umową) oraz zakładając ilość wyprodukowanej energii bezpośrednio wykorzystanej w budynku na oświetlenie i w systemach instalacyjnych.
8 | Inne (np.. ciepło technologiczne - jeśli dotyczy): | uwzględnij w formułach | wpisz jednostkę | uwzględnij w formułach | wpisz jednostkę | uwzględnij w formulach | wpisz jednostkę | uwzględnij w formułach | wpisz jednostkę | uwzględnij w formułach | zł/rok
| Razem: | 0 | GJ/rok | 0 | GJ/rok | 0 | GJ/rok | Razem: |  | 0 | zł/rok
Uwagi/Komentarze:
*Uwaga: Tabele, poszczególne komórki, wiersze, jednostki, formuły przeliczeniowe można dostosować do rzeczywistej sytuacji zaleznie od zastosowanego zakresu usprawnień, liczby budynków - przy zachowaniu wewnętrznej spójnosci, poprawności przeliczeń arytmetycznych oraz zachowaniu przeliczeń jednostek energii itp..

## 2. Bilans energii końcowej
Załącznik nr 2 - Podsumowanie przeglądu energetycznego w budynku/ach. Tabela 2. Podsumowanie bilansu energii końcowej i wyliczenie Gwarantowanej Oszczędności Energii (rozumianej jako oszczędność energii cieplnej i elektrycznej) w podziale na poszczególne budynki.
LP | Nazwa i adres budynku. | Przed termomedernizacją/przed realizacją usprawnień: | [7 empty] | Po termomodernizacji/po realizacji usprawnień: | [7 empty] | Podsumowanie bilansu energii końcowej - wyliczenie Gwarantowanej Oszczędności Energii: |  |  |  | Uwagi dodatkowe/doprecyzowujące np. o źródle ciepła:
|  | Zapotrzebowanie na energię końcową cieplną* |  |  |  | Zapotrzebowanie na energię końcową elektryczną |  |  |  | Zapotrzebowanie na energię końcową cieplną* |  |  |  | Zapotrzebowanie na energię końcową elektryczną
|  | Zapotrzebowanie na energię końcową cieplną (na c.o. i wentylację) [kWh/rok] | Zapotrzebowanie na energię końcową cieplną (na c.w.u.) [kWh/rok] | Nośnik energii cieplnej (paliwo np.: gaz ziemny, biomasa, ciepło sieciowe, itp..)** [wpisz właściwe] | w tym: roczna produkcja energii cieplnej z kolektorów słonecznych: [kWh/rok] | Zapotrzebowanie na energię elektryczną końcową dla budynku razem: [kWh/rok] | w tym: zapotrzebowanie na energię elektryczną na oświetlenie [kWh/rok] | w tym: zapotrzebowanie na energię elekryczną na chłodzenie*** [kWh/rok] | w tym: spodziewana produkcja roczna z instalacji PV**** [kWh/rok] | Zapotrzebowanie na energię końcową cieplną (na c.o. i wentylację) [kWh/rok] | Zapotrzebowanie na energię końcową cieplną (na c.w.u.) [kWh/rok] | Nośnik energii cieplnej (paliwo np.: gaz ziemny, biomasa, ciepło sieciowe, itp..)** [wpisz właściwe] | w tym: roczna produkcja energii cieplnej z kolektorów słonecznych: [kWh/rok] | Zapotrzebowanie na energię elektryczną końcową dla budynku razem: [kWh/rok] | w tym: zapotrzebowanie na energię elektryczną na oświetlenie [kWh/rok] | w tym: zapotrzebowanie na energię elekryczną na chłodzenie*** [kWh/rok] | w tym: spodziewana produkcja roczna z instalacji PV**** [kWh/rok] | Roczne ograniczenie zapotrzebowania na energię cieplną (c.o., wentylacja i c.w.u.): [kWh/rok] | Roczne ograniczenie zapotrzebowania na energię elektryczną: [kWh/rok] | Gwarantowana Oszczędność Energii - Roczne ograniczenie zapotrzebowania na energię końcową dla budynku: [kWh/rok] | % redukcji zapotzebowania na energię końcową budynku [%]
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | -
2 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | -
3 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | -
4 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | -
5 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | -
6 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | -
7 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | -
8 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | -
9 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | -
10 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | -
Podsumowanie: |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
* W przypadku gdy nośnikiem energi cieplnej jest energia elektryczna - zalecamy podawać ją w bilansie energii końcowej elektrycznaj dla budynku
** W przypadku różnych informacji o cieple sieciowym w rónych budynkach i/lub innego źródła ciepła dla c.o. i c.w.u. - można dodać rozszerzoną informację w kolumnie 22 lub zmodyfikować tabelę i wprowadzić dodatkowe kolumny.
*** Dla uproszczeń założono, że w budynkach mieszkalnych (jeśli dotyczy części wspólnych) energia na chłodzenie pochodzi z sieci elektroenergetycznej. W innym przypadku przemodelować formuły.
**** Spodziewane oszczędności energii z instalacji PV - można uwzględnić na podstawie najbardziej prawdopodobnej symulacji pracy instalacji PV (określonej przez firmę ESCO) z uwzględnieniem rozliczenia części energii z dostawcą energii via licznik dwukierunkowy (Zgodnie z Umową) oraz zakładając ilość wyprodukowanej energii bezpośrednio wykorzystanej w budynku na oświetlenie i w systemach instalacyjnych.
Uwaga: Tabele, poszczególne komórki, wiersze, jednostki, formuły przeliczeniowe można dostosować do rzeczywistej sytuacji zaleznie od zastosowanego zakresu usprawnień, liczby budynków - przy zachowaniu wewnętrznej spójnosci, poprawności przeliczeń arytmetycznych oraz zachowaniu przeliczeń jednostek energii itp..

## 3. Załączniki
3. Lista załaczników, wydruków obliczeń, kart audytów poszczególnych budynków, innych opracowań - przygotowanych zgodnie z wiedzą, kompetencją i doświadczeniem przedsiębiorstwa ESCO (jeśli dotyczy):
LP | Nazwa Załącznika | Opis Załącznika:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Uwagi/Komentarze: