ProkuratUrA regionalna

w Lublinie

ul. Okopowa 2 a

20-950  LUBLIN

Lublin, dnia 8 lipca 2022 roku

2005-7.261.4.2022

ANALIZA RYNKU

w zakresie przeprowadzenia robót budowlanych w budynku Prokuratury 
przy ul. Okopowej 2a, 2b w Lublinie

W celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania wartości zamówienia Prokuratura Regionalna w Lublinie zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie informacji dotyczących szacunkowych kosztów w zakresie wykonania robót budowlanych w budynku przy 
ul. Okopowej 2a, 2b w Lublinie.

- Przedmiot zamówienia

- Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie zewnętrznego szybu windowego wraz z montażem dźwigu osobowego oraz nadbudowie dachu nad klatkami schodowymi K1 i K2 w budynku Prokuratury przy ul. Okopowej 2a, 2b 
w Lublinie. Szczegółowy zakres prac koniecznych do wykonania zawarty jest 
w dokumentacji projektowej branży budowlanej, elektrycznej i sanitarnej.

- Sposób realizacji przedmiotu zamówienia został określony w Dokumentacji projektowej stanowiącej Załącznik nr 2 do niniejszej Analizy.

- Zamawiający wymaga aby instalowany dźwig osobowy posiadał możliwość zainstalowania systemu kontroli dostępu oraz możliwość zainstalowania wewnątrz kabiny dźwigu kamery wideo.

- Budynek, przy którym będą realizowane roboty budowlane stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia obecnie jest dostosowywany do potrzeb Prokuratury 
w Lublinie. W budynku tym prowadzone są obecnie roboty w zakresie remontu, przebudowy, adaptacji pomieszczeń biurowych wraz z modernizacją instalacji wewnętrznych tj. wod.-kan., c.o., wentylacji mechanicznej, elektrycznej 
i teletechnicznej.

- Wykonawcą tych prac jest Konsorcjum:

PEPEBE WŁOCŁAWEK Przedsiębiorstwo Państwowe z siedzibą we Włocławku,

Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej Mazovia z siedzibą w Warszawie.

- Przedmiotem zamówienia objęte jest również uzgodnienie przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia z Generalnym wykonawcą, o którym mowa w ust. 3 warunków wejścia na plac obecnie prowadzonej budowy.

- Szacunkowy koszt zamówienia

Cena za przedmiot zamówienia musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w szczególności koszty robocizny, materiałów, pracy sprzętu, środków transportu, koszt zajęcia pasa drogowego, koszt pracy rusztowań lub podnośnika, koszt ręcznego transportu betonu i wszelkich innych niezbędnych prac do wykonania przedmiotu zamówienia.

- Kontakt

Pozyskane od Państwa informacje mają na celu wyłącznie rozeznanie rynku i uzyskanie wiedzy na temat możliwej wartości przedmiotu zamówienia.

Wykonawcy gotowi wykonać niniejszy przedmiot zamówienia powinni przesłać szacunkowy koszt zamówienia na załączonym formularzu – Załącznik nr 1 – Formularz cenowy, na adres e-mail: barbara.brus@prokuratura.gov.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 lipca 2022 roku.

W razie wątpliwości dotyczących niniejszej analizy prosimy o kierowanie pytań drogą elektroniczną na ww. podany adres e-mail.

- Uwagi

Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 1740 ze zm.), jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.).

Informacja ta ma na celu wyłącznie rozeznanie rynku i uzyskanie wiedzy na temat kosztów zrealizowania opisanego zamówienia.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz cenowy

Załącznik nr 2 – Dokumentacja projektowa