## Arkusz1
Wyniki badań jakości wód podziemnych przeprowadzonych w roku 2024 - RWMŚ w Zielonej Górze
Lp | Nr punktu | Nazwa punktu | RWMŚ | Nr próbki | Czas i data pobierania próbki [RRRR-MM-DD GG:MM] | Wskaźnik | Metoda (technika pomiarowa) | Metodyka | Wykonawca oznaczenia | Data wykonania oznaczenia [RRRR-MM-DD] | Wartość | Jednostka | Granica wykrywalności | Granica oznaczalności | Czy poniżej granicy oznaczalności | Niepewność pomiaru | Dokładność pomiaru % | Poziom ufności % | Czy akredytowany
1 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 578/ZG | 2024-05-13 10:00 | Temperatura wody | pomiar bezpośredni | PB-107/ZG wyd. 1 z dn. 10.01.2020r. | Pracownia Terenowa | 2024-05-13 | 12.2 | °C | 0 | 0 | NIE | 1 | 99 | 95 | TAK
2 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 578/ZG |  | Odczyn-pH | potencjometryczna | PN-EN ISO 10523:2012 | Pracownia w Zielonej Górze | 2024-05-13 | 7 | - | - | 2 | NIE | 0.3 | 99 | 95 | TAK
3 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 578/ZG |  | Przewodność elektryczna wł. w 20°C | konduktometryczna | PN-EN 27888:1999 | Pracownia w Zielonej Górze | 2024-05-13 | 907 | µS/cm | 3 | 10 | NIE | 82 | 93 | 95 | TAK
4 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 578/ZG |  | Tlen rozpuszczony | elektrochemicznaPN-EN ISO 5814:2013-04 | PN-EN ISO 5814:2013-04 | Pracownia w Zielonej Górze | 2024-05-13 | 6.2 | mg/l O2 | 0.2 | 0.5 | NIE | 0.3 | 98 | 95 | TAK
5 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 578/ZG |  | Potencjał redoks | potencjometryczna | PN-EN ISO 10523:2012 | Pracownia w Zielonej Górze | 2024-05-13 | -31.8 | mV | - | - | NIE | - | 99 | 95 | NIE
6 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 578/ZG |  | Azot azotanowy | chromatografia jonowa | PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012 | Pracownia w Zielonej Górze | 2024-05-14 | 22.87 | mg/l NNO3 | 0.02 | 0.05 | NIE | 5.26 | 95 | 95 | TAK
7 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 578/ZG |  | Azotany | chromatografia jonowa | PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012 | Pracownia w Zielonej Górze | 2024-05-14 | 101.19 | mg/l NO3 | 0.07 | 0.2 | NIE | 23.27 | 95 | 95 | TAK
8 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 578/ZG |  | Chlorki | chromatografia jonowa | PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012 | Pracownia w Zielonej Górze | 2024-05-14 | 31.32 | mg/l Cl | 0.2 | 0.5 | NIE | 7.23 | 90 | 95 | TAK
9 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 578/ZG |  | Siarczany | chromatografia jonowa | PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012 | Pracownia w Zielonej Górze | 2024-05-14 | 249 | mg/l SO4 | 0.2 | 0.5 | NIE | 55 | 95 | 95 | TAK
10 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 578/ZG |  | Fluorki | chromatografia jonowa | PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012 | Pracownia w Zielonej Górze | 2024-05-14 |  | mg/l F | 0.03 | 0.1 | TAK |  | 97 | 95 | TAK
11 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 578/ZG |  | Azot azotynowy | spektrofotometria | PN-EN 26777:1999 | Pracownia w Zielonej Górze | 2024-05-14 | 0.029 | mg/l NNO2 | 0.0007 | 0.002 | NIE | 0.0051 | 95 | 95 | TAK
12 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 578/ZG |  | Azotyny | spektrofotometria | PN-EN 26777:1999 | Pracownia w Zielonej Górze | 2024-05-14 | 0.0954 | mg/l NO2 | 0.003 | 0.01 | NIE | 0.0168 | 95 | 95 | TAK
13 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 578/ZG |  | Fosforany | spektrofotometria | PN-EN ISO 6878:2006+Ap1:2010+Ap2:2010 | Pracownia w Zielonej Górze | 2024-05-14 | 0.044 | mg/l PO4 | 0.005 | 0.015 | NIE | 0.007 | 96 | 95 | TAK
14 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 578/ZG |  | Ogólny węgiel organiczny | spektrometria w podczerwieni | PN-EN ISO 1484:1999 | Pracownia w Zielonej Górze | 2024-05-14 | 2.4 | mg/l | 0.1 | 0.3 | NIE | 0.94 | 99 | 95 | TAK
15 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 578/ZG |  | Azot amonowy | spektrofotometria | PN-ISO 7150-1:2002 | Pracownia w Zielonej Górze | 2024-05-14 | 0.055 | mg/l NNH4 | 0.01 | 0.04 | NIE | 0.014 | 92 | 95 | TAK
16 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 578/ZG |  | Jon amonowy | spektrofotometria | PN-ISO 7150-1:2002 | Pracownia w Zielonej Górze | 2024-05-14 | 0.071 | mg/l NH4 | 0.02 | 0.05 | NIE | 0.018 | 92 | 95 | TAK
17 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 578/ZG |  | Azot Kjeldahla | spektrofotometria | PB-95/ZG wyd. 1 z dn. 10.01.2020r. | Pracownia w Zielonej Górze | 2024-05-14 |  | mg/l N | 0.17 | 0.5 | TAK |  | 93 | 95 | TAK
18 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 578/ZG |  | Azot ogólny | obliczeniowa | PB-18/ZG wyd. 1 z dn. 10.01.2020r. | Pracownia w Zielonej Górze | 2024-05-14 | 22.9 | mg/l N | 0.1 | 0.3 | NIE | - | 93 | 95 | TAK
19 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 578/ZG |  | Azot organiczny | obliczeniowa | PN-73/C-04576 | Pracownia w Zielonej Górze | 2024-05-14 | 0.295 | mg/l N | - | - | NIE | - | 93 | 95 | NIE
20 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 578/ZG |  | Wodorowęglany | miareczkowa | PN-EN ISO 9963-1:2001+Ap1:2004 | Pracownia w Zielonej Górze | 2024-05-14 | 210 | mg/l |  |  | NIE | 17 | 95 | 95 | NIE
21 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 578/ZG |  | Cyjanki wolne | spektrofotometria | PB-56/ZG wyd. 1 z dn. 10.01.2020r. | Pracownia w Zielonej Górze | 2024-05-14 | 0.003 | mg/l | 0.0007 | 0.002 | NIE | 0.0011 | 90 | 95 | NIE
22 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 578/ZG |  | Wapń | miareczkowa | PN-ISO 6058:1999 | Pracownia w Zielonej Górze | 2024-05-14 | 147 | mg/l | 0.7 | 2 | NIE | 19 | 95 | 95 | TAK
23 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 578/ZG |  | Magnez | obliczeniowa | PN-ISO 6058:1999, PN-ISO 6059:1999 | Pracownia w Zielonej Górze | 2024-05-14 | 13.3 | mg/l | - | - | NIE | 1.9 | 94 | 95 | TAK
24 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 578/ZG |  | Rtęć | atomowa spektrometria fluorescencyjna | PN-EN ISO 17852:2009 | Pracownia w Zielonej Górze | 2024-05-14 |  | µg/l | 0.007 | 0.02 | TAK |  | 98 | 95 | TAK
25 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 578/ZG |  | Sód | atomowa spektrometria absorpcyjna | PN-ISO 9964-1:1994+Ap1:2009 | Pracownia w Gorzowie Wlkp. | 2024-05-15 | 8.6 | mg/l Na | 0.2 | 0.7 | NIE | 1.8 | 95 | 95 | TAK
26 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 578/ZG |  | Żelazo | atomowa spektrometria absorpcyjna | PN-EN ISO 15586:2005 | Pracownia w Zielonej Górze | 2024-06-04 | 0.02 | mg/l Fe | 0.002 | 0.005 | NIE | 0.007 | 93 | 95 | TAK
27 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 578/ZG |  | Mangan | atomowa spektrometria absorpcyjna | PN-EN ISO 15586:2005 | Pracownia w Zielonej Górze | 2024-06-05 | 0.14 | mg/l Mn | 0.0003 | 0.001 | NIE | 0.05 | 97 | 95 | NIE
28 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 578/ZG |  | Potas | atomowa spektrometria absorpcyjna | PN-ISO 9964-2:1994 | Pracownia w Gorzowie Wlkp. | 2024-05-15 | 7.1 | mg/l K | 0.1 | 0.3 | NIE | 1.4 | 97 | 95 | TAK
29 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 578/ZG |  | Chrom +6 | atomowa spektrometria absorpcyjna | PB-64/ZG wyd.1 z dnia 04.01.2021 | Pracownia w Zielonej Górze | 2024-06-04 |  | mg/l Cr | 0.0002 | 0.0005 | TAK |  | 95 | 95 | NIE
30 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 578/ZG |  | Kadm | spektrometria mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | Pracownia w Zielonej Górze | 2024-05-27 |  | µg/l Cd | 0.007 | 0.02 | TAK |  | 98 | 95 | TAK
31 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 578/ZG |  | Chrom | spektrometria mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | Pracownia w Zielonej Górze | 2024-05-27 |  | mg/l Cr | 0.0002 | 0.0005 | TAK |  | 95 | 95 | TAK
32 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 578/ZG |  | Miedź | spektrometria mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | Pracownia w Zielonej Górze | 2024-05-27 | 0.0014 | mg/l Cu | 0.0003 | 0.001 | NIE | 0.0004 | 99 | 95 | TAK
33 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 578/ZG |  | Nikiel | spektrometria mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | Pracownia w Zielonej Górze | 2024-05-27 | 1.44 | µg/l Ni | 0.3 | 1 | NIE | 0.42 | 98 | 95 | TAK
34 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 578/ZG |  | Ołów | spektrometria mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | Pracownia w Zielonej Górze | 2024-05-27 |  | µg/l Pb | 0.1 | 0.3 | TAK |  | 98 | 95 | TAK
35 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 578/ZG |  | Cynk | spektrometria mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | Pracownia w Zielonej Górze | 2024-05-27 | 0.013 | mg/l Zn | 0.003 | 0.01 | NIE | 0.003 | 97 | 95 | TAK
36 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 578/ZG |  | Glin | spektrometria mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | Pracownia w Zielonej Górze | 2024-05-27 |  | mg/l Al | 0.007 | 0.02 | TAK |  | 97 | 95 | TAK
37 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 578/ZG |  | Arsen | spektrometria mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | Pracownia w Zielonej Górze | 2024-05-27 |  | mg/l As | 0.0003 | 0.001 | TAK |  | 96 | 95 | TAK
38 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 578/ZG |  | Antymon | spektrometria mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | Pracownia w Zielonej Górze | 2024-05-27 |  | mg/l Sb | 0.0002 | 0.0005 | TAK |  | 92 | 95 | TAK
39 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 578/ZG |  | Selen | spektrometria mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | Pracownia w Zielonej Górze | 2024-05-27 |  | mg/l Se | 0.0003 | 0.001 | TAK |  | 93 | 95 | TAK
40 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 578/ZG |  | Bor | spektrometria mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | Pracownia w Zielonej Górze | 2024-05-27 |  | mg/l B | 0.017 | 0.05 | TAK |  | 97 | 95 | TAK
41 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 578/ZG |  | Srebro | spektrometria mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | Pracownia w Zielonej Górze | 2024-05-27 |  | mg/l Ag | 0.0003 | 0.001 | TAK |  | 87 | 95 | TAK
42 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 1256/ZG | 2024-11-12 12:30 | Temperatura wody | pomiar bezpośredni | PB-107/ZG wyd. 1 z dn. 10.01.2020r. | Pracownia Terenowa | 2024-11-12 | 10.7 | °C | 0 | 0 | NIE | 1 | 99 | 95 | TAK
43 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 1256/ZG |  | Odczyn-pH | potencjometryczna | PN-EN ISO 10523:2012 | Pracownia w Zielonej Górze | 2024-11-12 | 7.5 | - | - | 2 | NIE | 0.3 | 99 | 95 | TAK
44 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 1256/ZG |  | Przewodność elektryczna wł. w 20°C | konduktometryczna | PN-EN 27888:1999 | Pracownia w Zielonej Górze | 2024-11-12 | 923 | µS/cm | 3 | 10 | NIE | 84 | 93 | 95 | TAK
45 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 1256/ZG |  | Tlen rozpuszczony | elektrochemicznaPN-EN ISO 5814:2013-04 | PN-EN ISO 5814:2013-04 | Pracownia w Zielonej Górze | 2024-11-12 | 4.5 | mg/l O2 | 0.2 | 0.5 | NIE | 0.2 | 98 | 95 | TAK
46 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 1256/ZG |  | Potencjał redoks | potencjometryczna | PN-EN ISO 10523:2012 | Pracownia w Zielonej Górze | 2024-11-12 | -14.4 | mV | - | - | NIE | - | 99 | 95 | NIE
47 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 1256/ZG |  | Azot azotanowy | chromatografia jonowa | PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012 | Pracownia w Zielonej Górze | 2024-11-13 | 22.81 | mg/l NNO3 | 0.02 | 0.05 | NIE | 5.25 | 95 | 95 | TAK
48 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 1256/ZG |  | Azotany | chromatografia jonowa | PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012 | Pracownia w Zielonej Górze | 2024-11-13 | 100.9 | mg/l NO3 | 0.07 | 0.2 | NIE | 23.2 | 95 | 95 | TAK
49 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 1256/ZG |  | Chlorki | chromatografia jonowa | PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012 | Pracownia w Zielonej Górze | 2024-11-13 | 20.8 | mg/l Cl | 0.2 | 0.5 | NIE | 4.8 | 90 | 95 | TAK
50 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 1256/ZG |  | Siarczany | chromatografia jonowa | PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012 | Pracownia w Zielonej Górze | 2024-11-13 | 211 | mg/l SO4 | 0.2 | 0.5 | NIE | 47 | 95 | 95 | TAK
51 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 1256/ZG |  | Fluorki | chromatografia jonowa | PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012 | Pracownia w Zielonej Górze | 2024-11-13 | 0.25 | mg/l F | 0.03 | 0.1 | NIE | 0.06 | 97 | 95 | TAK
52 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 1256/ZG |  | Azot azotynowy | spektrofotometria | PN-EN 26777:1999 | Pracownia w Zielonej Górze | 2024-11-13 | 0.0397 | mg/l NNO2 | 0.0007 | 0.002 | NIE | 0.0062 | 95 | 95 | TAK
53 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 1256/ZG |  | Azotyny | spektrofotometria | PN-EN 26777:1999 | Pracownia w Zielonej Górze | 2024-11-13 | 0.1306 | mg/l NO2 | 0.003 | 0.01 | NIE | 0.0202 | 95 | 95 | TAK
54 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 1256/ZG |  | Fosforany | spektrofotometria | PN-EN ISO 6878:2006+Ap1:2010+Ap2:2010 | Pracownia w Zielonej Górze | 2024-11-13 | 0.166 | mg/l PO4 | 0.005 | 0.015 | NIE | 0.027 | 96 | 95 | TAK
55 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 1256/ZG |  | Ogólny węgiel organiczny | spektrometria w podczerwieni | PN-EN ISO 1484:1999 | Pracownia w Zielonej Górze | 2024-11-13 | 4.62 | mg/l | 0.1 | 0.3 | NIE | 1.81 | 99 | 95 | TAK
56 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 1256/ZG |  | Azot amonowy | spektrofotometria | PN-ISO 7150-1:2002 | Pracownia w Zielonej Górze | 2024-11-13 | 0.062 | mg/l NNH4 | 0.01 | 0.04 | NIE | 0.017 | 92 | 95 | TAK
57 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 1256/ZG |  | Jon amonowy | spektrofotometria | PN-ISO 7150-1:2002 | Pracownia w Zielonej Górze | 2024-11-13 | 0.08 | mg/l NH4 | 0.02 | 0.05 | NIE | 0.022 | 92 | 95 | TAK
58 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 1256/ZG |  | Azot Kjeldahla | spektrofotometria | PB-95/ZG wyd. 1 z dn. 10.01.2020r. | Pracownia w Zielonej Górze | 2024-11-13 | 0.74 | mg/l N | 0.17 | 0.5 | NIE | 0.35 | 93 | 95 | TAK
59 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 1256/ZG |  | Azot ogólny | obliczeniowa | PB-18/ZG wyd. 1 z dn. 10.01.2020r. | Pracownia w Zielonej Górze | 2024-11-13 | 23.6 | mg/l N | 0.1 | 0.3 | NIE | - | 93 | 95 | TAK
60 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 1256/ZG |  | Azot organiczny | obliczeniowa | PN-73/C-04576 | Pracownia w Zielonej Górze | 2024-11-13 | 0.68 | mg/l N | - | - | NIE | - | 93 | 95 | NIE
61 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 1256/ZG |  | Wodorowęglany | miareczkowa | PN-EN ISO 9963-1:2001+Ap1:2004 | Pracownia w Zielonej Górze | 2024-11-13 | 217 | mg/l |  |  | NIE | 31 | 95 | 95 | NIE
62 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 1256/ZG |  | Cyjanki wolne | spektrofotometria | PB-56/ZG wyd. 1 z dn. 10.01.2020r. | Pracownia w Zielonej Górze | 2024-11-13 | 0.002 | mg/l | 0.0007 | 0.002 | NIE | 0.0011 | 90 | 95 | NIE
63 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 1256/ZG |  | Wapń | miareczkowa | PN-ISO 6058:1999 | Pracownia w Zielonej Górze | 2024-11-13 | 155 | mg/l | 0.7 | 2 | NIE | 24 | 95 | 95 | TAK
64 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 1256/ZG |  | Magnez | obliczeniowa | PN-ISO 6058:1999, PN-ISO 6059:1999 | Pracownia w Zielonej Górze | 2024-11-13 | 20.2 | mg/l | - | - | NIE | 3 | 94 | 95 | TAK
65 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 1256/ZG |  | Rtęć | atomowa spektrometria fluorescencyjna | PN-EN ISO 17852:2009 | Pracownia w Zielonej Górze | 2024-11-13 |  | µg/l | 0.007 | 0.02 | TAK |  | 98 | 95 | TAK
66 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 1256/ZG |  | Sód | atomowa spektrometria absorpcyjna | PN-ISO 9964-1:1994+Ap1:2009 | Pracownia w Gorzowie Wlkp. | 2024-11-20 | 8.2 | mg/l Na | 0.2 | 0.7 | NIE | 2.6 | 95 | 95 | TAK
67 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 1256/ZG |  | Żelazo | atomowa spektrometria absorpcyjna | PN-EN ISO 15586:2005 | Pracownia w Zielonej Górze | 2024-12-03 | 0.05 | mg/l Fe | 0.002 | 0.005 | NIE | 0.02 | 93 | 95 | TAK
68 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 1256/ZG |  | Mangan | atomowa spektrometria absorpcyjna | PN-EN ISO 15586:2005 | Pracownia w Zielonej Górze | 2024-12-03 | 0.14 | mg/l Mn | 0.0003 | 0.001 | NIE | 0.05 | 97 | 95 | NIE
69 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 1256/ZG |  | Potas | atomowa spektrometria absorpcyjna | PN-ISO 9964-2:1994 | Pracownia w Gorzowie Wlkp. | 2024-11-21 | 7.3 | mg/l K | 0.1 | 0.3 | NIE | 1.6 | 97 | 95 | TAK
70 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 1256/ZG |  | Chrom +6 | atomowa spektrometria absorpcyjna | PN-EN ISO 18412:2007 | Pracownia w Gorzowie Wlkp. | 2024-11-18 |  | mg/l Cr | 0.002 | 0.006 | TAK |  | 95 | 95 | TAK
71 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 1256/ZG |  | Kadm | spektrometria mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | Pracownia w Zielonej Górze | 2024-11-14 | 0.023 | µg/l Cd | 0.007 | 0.02 | NIE | 0.006 | 98 | 95 | TAK
72 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 1256/ZG |  | Chrom | spektrometria mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | Pracownia w Zielonej Górze | 2024-11-14 |  | mg/l Cr | 0.0002 | 0.0005 | TAK |  | 95 | 95 | TAK
73 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 1256/ZG |  | Miedź | spektrometria mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | Pracownia w Zielonej Górze | 2024-11-14 | 0.0042 | mg/l Cu | 0.0003 | 0.001 | NIE | 0.001 | 99 | 95 | TAK
74 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 1256/ZG |  | Nikiel | spektrometria mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | Pracownia w Zielonej Górze | 2024-11-14 | 1.99 | µg/l Ni | 0.3 | 1 | NIE | 0.58 | 98 | 95 | TAK
75 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 1256/ZG |  | Ołów | spektrometria mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | Pracownia w Zielonej Górze | 2024-11-14 |  | µg/l Pb | 0.1 | 0.3 | TAK |  | 98 | 95 | TAK
76 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 1256/ZG |  | Cynk | spektrometria mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | Pracownia w Zielonej Górze | 2024-11-14 | 0.021 | mg/l Zn | 0.003 | 0.01 | NIE | 0.005 | 97 | 95 | TAK
77 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 1256/ZG |  | Glin | spektrometria mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | Pracownia w Zielonej Górze | 2024-11-14 |  | mg/l Al | 0.007 | 0.02 | TAK |  | 97 | 95 | TAK
78 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 1256/ZG |  | Arsen | spektrometria mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | Pracownia w Zielonej Górze | 2024-11-14 | 0.001 | mg/l As | 0.0003 | 0.001 | NIE | 0.0002 | 96 | 95 | TAK
79 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 1256/ZG |  | Antymon | spektrometria mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | Pracownia w Zielonej Górze | 2024-11-14 |  | mg/l Sb | 0.0002 | 0.0005 | TAK |  | 92 | 95 | TAK
80 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 1256/ZG |  | Selen | spektrometria mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | Pracownia w Zielonej Górze | 2024-11-14 |  | mg/l Se | 0.0003 | 0.001 | TAK |  | 93 | 95 | TAK
81 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 1256/ZG |  | Bor | spektrometria mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | Pracownia w Zielonej Górze | 2024-12-03 |  | mg/l B | 0.017 | 0.05 | TAK |  | 97 | 95 | TAK
82 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 1256/ZG |  | Srebro | spektrometria mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | Pracownia w Zielonej Górze | 2024-11-14 |  | mg/l Ag | 0.0003 | 0.001 | TAK |  | 87 | 95 | TAK