OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (CZĘŚĆ I)

### Dostawa do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie dwóch sztuk przenośnych agregatów prądotwórczych - o mocy minimalnej 5 kW.

### Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch sztuk przenośnych agregatów prądotwórczych dla potrzeb Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie :

### agregaty fabrycznie nowe;

### agregaty przenośne, trójfazowe agregaty prądotwórcze o mocy minimalnej 5 kW;

- wyposażony w silnik spalinowy benzynowy o rozruchu manualnym, elektroniczną regulacją napięcia (AVR), prądnicę synchronicznej o stopniu ochrony min. IP 23;

- pojemności zbiornika paliwa minimum  6l;

- napięcie 400/230V, częstotliwość 50Hz;

- waga nie więcej jak 75 kg;

- gwarancja min. 24 miesiące;

- cena dostawy agregatów do Zamawiającego, powinna być wliczona w cenę wykonania przedmiotu umowy;

- dostawa do Wojewódzkiego magazynu przeciwpowodziowego w Rzeszowie ul. Styki 3, 35-006 Rzeszów działającego w ramach Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.

Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO

(-)

Bogdan Mazur

Dyrektor Wydziału

Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego