OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Wykonanie  przeglądu technicznego i czynności konserwacyjnych urządzeń przeciwpożarowych oraz gaśnic, aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obiektów budowlanych wraz z aktualizacją planów ewakuacyjnych na korytarzach obiektów budowlanych dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad Oddział w Opolu”.

Nr sprawy:OOP.F-2.2431.3.2025

Opole, Luty 2025r.

- adres  i  lokalizacja GDDKiA Oddział w Opolu Rejon w Brzegu

49-200 Grodków, Młodoszowice 152

# Rysunek 1: Lokalizacja w kraju

Rysunek 2: Lokalizacja w regionie – woj. opolskie

GDDKiA Oddział w Opolu Rejon Brzeg, Młodoszowice 152

GDDKiA Oddział w Opolu Rejon Brzeg, Młodoszowice 152

- adres  i  lokalizacja GDDKiA Oddział w Opolu Rejon w Kluczborku

- Rejon: 46-200 Kluczbork, ul. Dworcowa 2,

- Magazyn soli Kluczbork, ul. Byczyńska 114A,

- Obwód Drogowy w Byczynie, ul. Poznańska 19.

# Rysunek 1: Lokalizacja w kraju

Rysunek 2: Lokalizacja w regionie – woj. opolskie

GDDKiA Oddział w Opolu Rejon Kluczbork, Obwód Drogowy  w Byczynie, ul. Poznańska 19

GDDKiA Oddział w Opolu Rejon Kluczbork, Obwód Drogowy  w Byczynie, ul. Poznańska 19

- GDDKiA Oddział w Opolu Rejon Kluczbork, ul. Dworcowa 2,    - Magazyn soli Kluczbork, ul Byczyńska 114A

- GDDKiA Oddział w Opolu Rejon Kluczbork, ul. Dworcowa 2,    - Magazyn soli Kluczbork, ul Byczyńska 114A

- adres  i  lokalizacja GDDKiA Oddział w Opolu Rejon w Nysie

- Rejon: 48-300 Nysa, Al. Wojska Polskiego 27,

- Magazyn soli w Białej Nyskiej,

- Obwód Drogowy w Niemodlinie,

- Obwód Drogowy w Prudniku 48-200, ul. Wiejska 7,

- Obwód Drogowy Stare Koźle, ul. Braci Wolnych 37.

# Rysunek 1: Lokalizacja w kraju

Rysunek 2: Lokalizacja w regionie – woj. opolskie

GDDKiA Oddział w Opolu Rejon Nysa, Obwód Drogowy Stare Koźle, ul. Braci Wolnych 37

GDDKiA Oddział w Opolu Rejon Nysa, Obwód Drogowy Stare Koźle, ul. Braci Wolnych 37

GDDKiA Oddział w Opolu Rejon Nysa, Obwód Drogowy w Prudniku, ul. Wiejska 7

GDDKiA Oddział w Opolu Rejon Nysa, Obwód Drogowy w Prudniku, ul. Wiejska 7

GDDKiA Oddział w Opolu Rejon Nysa, Obwód Drogowy w Niemodlinie

GDDKiA Oddział w Opolu Rejon Nysa, Obwód Drogowy w Niemodlinie

GDDKiA Oddział w Opolu Rejon Nysa, Al. Wojska Polskiego 27

GDDKiA Oddział w Opolu Rejon Nysa, Al. Wojska Polskiego 27

GDDKiA Oddział w Opolu Rejon Nysa, Magazyn soli w Białej Nyskiej

GDDKiA Oddział w Opolu Rejon Nysa, Magazyn soli w Białej Nyskiej

- adres  i  lokalizacja GDDKiA Oddział w Opolu, Rejon w Opolu

- Rejon: 45-920 Opole, ul. Krzanownicka 66,

- Obwód Drogowy w Brzegu, ul.Grobli 12b,

- Obwód Drogowy w Opolu, ul. Żerkowicka 1c,

- Obwód Drogowy w Strzelcach Opolskich, ul. 1 Maja 57.

# Rysunek 1: Lokalizacja w kraju

Rysunek 2: Lokalizacja w regionie – woj. opolskie

GDDKiA Oddział w Opolu Rejon Opole, Obwód Drogowy w Strzelcach Opolskich, ul. 1 Maja 57

GDDKiA Oddział w Opolu Rejon Opole, Obwód Drogowy w Strzelcach Opolskich, ul. 1 Maja 57

GDDKiA Oddział w Opolu, Rejon Opole, Obwód Drogowy w Opolu, ul. Żerkowicka 1c

GDDKiA Oddział w Opolu, Rejon Opole, Obwód Drogowy w Opolu, ul. Żerkowicka 1c

GDDKiA Oddział w Opolu Rejon Opole, Obwód Drogowy w Brzegu, ul. Grobli 12b

GDDKiA Oddział w Opolu Rejon Opole, Obwód Drogowy w Brzegu, ul. Grobli 12b

GDDKiA Oddział w Opolu, Rejon Opole, ul. Krzanowicka 66

GDDKiA Oddział w Opolu, Rejon Opole, ul. Krzanowicka 66

- adres  i  lokalizacja GDDKiA Oddział w Opolu Wydział Technologii – Laboratorium Drogowe

- 45-851 Opole, ul. Żerkowicka 1c.

# Rysunek 1: Lokalizacja w kraju

Rysunek 2: Lokalizacja w regionie – woj. opolskie

GDDKiA Oddział w Opolu, Wydział Technologii – Laboratorium Drogowe

w Opolu, ul. Żerkowicka 1c

GDDKiA Oddział w Opolu, Wydział Technologii – Laboratorium Drogowe

w Opolu, ul. Żerkowicka 1c

- adres  i  lokalizacja  GDDKiA Oddział w Opolu Zespół ds. Obsługi Szkoleń i Wypoczynku „Drogowiec” w Pokrzywnej

- 48-267 Pokrzywna 64.

# Rysunek 1: Lokalizacja w kraju

Rysunek 2: Lokalizacja w regionie – woj. opolskie

GDDKiA Oddział w Opolu, Zespół ds. Obsługi Szkoleń i Wypoczynku

„Drogowiec” w Pokrzywnej 64

GDDKiA Oddział w Opolu, Zespół ds. Obsługi Szkoleń i Wypoczynku

„Drogowiec” w Pokrzywnej 64

- adres  i  lokalizacja Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu

- 45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego 6.

# Rysunek 1: Lokalizacja w kraju

Rysunek 2: Lokalizacja w regionie – woj. opolskie

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu ul. Niedziałkowskiego 6

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu ul. Niedziałkowskiego 6

Nazwa i adres zamawiającego:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Oddział w Opolu

ul. Niedziałkowskiego 6

45-085 Opole

Opis świadczonych usług

W zakres zadań wchodzą:

- Przegląd techniczny i czynności konserwacyjne urządzeń przeciwpożarowych oraz gaśnic.

- Aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obiektów budowlanych wraz 
z aktualizacją planów ewakuacyjnych na korytarzach obiektów budowlanych.

- Wymiana niesprawnych oraz sześcioletnich i starszych gaśnic na nowe lub po remoncie. Wymieniane gaśnice muszą być wyprodukowane lub wyremontowane      w roku, w którym dokonano wymiany. Gaśnice wymieniane muszą być objęte 24 miesięczną gwarancją. Stare gaśnice zostaną odebrane przez Wykonawcę, chyba że osoby wskazane w §3 ust. 5 wyrażą wolę ich pozostawienia w danym obiekcie.

- Uzupełnienie brakujących znaków bezpieczeństwa.

- Wymiana oznakowania hydrantów zewnętrznych.

- Sprawdzenie działania oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego.

- Uzupełnienie instrukcji postępowania na wypadek pożaru.

- Uzupełnienie instrukcji ogólnej przeciwpożarowej.

- Terminy realizacji zgodnie z §2 ust.2 umowy.

Wymagania Zamawiającego

- Dokonanie zapisu w formularzach serwisowych z przeglądu urządzeń przeciwpożarowych (hydranty wraz z wężami, drzwi przeciwpożarowe, wyłączniki ppoż., oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne) oraz gaśnic potwierdzającego wykonanie przeglądu oraz jego wyniki.

- Urządzenia przeciwpożarowe oraz gaśnice powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym, zgodnie z zasadami i w sposób określony w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, 
w dokumentacji techniczno-ruchowej oraz w instrukcjach obsługi, opracowanych przez ich producentów.

- Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia realizacji prac zgodnie z aktualnymi przepisami przeciwpożarowymi, prawem budowlanym, wiedzą techniczną oraz posiadanymi kwalifikacjami oraz uprawnieniami.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za należyte i terminowe świadczenie usług zgodnie z Umową.

- Wykonawca oświadcza, że został objęty ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej za szkody mogące powstać w związku ze świadczeniem usług objętych niniejszą umową.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres 24 miesięcy na wykonane prace objęte niniejszą umową.

- Ceny jednostkowe określone w formularzu cenowym i cenniku usług Wykonawcy obowiązują w czasie trwania umowy i nie podlegają zmianie.

- Wykonawca, po telefonicznym uzgodnieniu terminów realizacji przeglądu technicznego i czynności konserwacyjnych urządzeń przeciwpożarowych oraz gaśnic i aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Zamawiającego, sporządzi harmonogram i przekaże go osobie uprawnionej do uzgodnień i koordynacji realizacji niniejszej umowy ze strony Zamawiającego na min 3 dni robocze przed terminem rozpoczęcia przeglądu technicznego i czynności konserwacyjnych.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu do dokumentów potwierdzających uprawnienia niezbędne do realizacji niniejszego zamówienia takich jak:

- ukończone szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej (aktualne),

- zaświadczenie ukończenia kursu (szkolenia) konserwatora podręcznego sprzętu gaśniczego (program kursu zaakceptowany przez producenta sprzętu gaśniczego) lub udzielona autoryzacja producenta,

- zaświadczenie ukończenia kursu (szkolenia) w zakresie przeglądów, badań hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych oraz kontroli pożarniczych węży tłocznych. Wymagane jest potwierdzenie posiadania aktualnego wzorcowania (kalibracji) na urządzenie pomiarowe,

- świadectwo kwalifikacji uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku Eksploatacji w zakresie co najmniej:

- urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV,

- aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV.

Wymagane jest potwierdzenie posiadania aktualnego wzorcowania (kalibracji) na urządzenie pomiarowe.