# Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa pod nazwą:

„Przegląd budynków zarządzanych przez Rejon w Zabrzu zgodnie z art. 62 ustawy Prawo Budowlane”,

w zakres którego wchodzi:

- przegląd stanu technicznego elementów budynku i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,

- przegląd przewodów kominowych,

Przeglądy obiektów budowlanych należy wykonać zgodnie  z  art. 62 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2025 r. poz. 418 ze zm.), Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie książki obiektu budowlanego oraz systemu Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 2778), Polskimi Normami oraz sztuką budowlaną.

Zamawiający w ramach posiadanych odrębnych umów przeprowadził/przeprowadzi w roku 2026 kontrole stanu technicznego:

- instalacji C.O.;

- instalacji klimatyzacji;

- instalacji sygnalizacji pożaru.

Niniejszy opis określa wymagania Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy, w zakresie wykonania przedmiotowych usług w następujących budynkach:

Przeglądy obiektów budowlanych należy wykonać:

GDDKiA Oddział Katowice Rejon w Zabrzu:

- Budynek biurowy ul. Chudowska 1, 41-810 Zabrze.

Obwód Drogowy w Brzezince:

- Budynek biurowy ul. Białostocka 3, 44-164 Gliwice-Brzezinka;

- Budynek administracyjno-biurowy ul. Białostocka 3, 44-164 Gliwice-Brzezinka;

- Magazyn ul. Białostocka 3, 44-164 Gliwice-Brzezinka;

- Warsztat ul. Białostocka 3, 44-164 Gliwice-Brzezinka;

- Portiernia ul. Białostocka 3, 44-164 Gliwice-Brzezinka.

Obwód Drogowy w Raciborzu:

- Budynek biurowy ul. 1-go Maja 3, 47-400 Racibórz;

- Magazyn, garaże ul. 1-go Maja 3, 47-400 Racibórz;

- Magazyn materiałów masowych ul. 1-go Maja 3, 47-400 Racibórz.

PPO Żernica:

- Budynek operacyjny, Autostrada A4 w km 312+360, Gliwice – PPO Żernica.

SPO Bojków:

- Budynek operacyjny, Autostrada A4 węzeł Gliwice Bojków.

SPO Ostropa:

- Budynek operacyjny, Autostrada A4 węzeł Gliwice Ostropa.

SPO Kleszczów:

- Budynek operacyjny, Autostrada A4 węzeł Kleszczów.

1. Wykonawca zobowiązuje się do:

- wykonania usługi w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tj. w godzinach 7:00-15:00,

- wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej.

- Wykonawca oświadcza i zapewnia, że dysponuje personelem posiadającym odpowiednie kwalifikacje do wykonania Przedmiotu umowy oraz zapleczem technicznym, ekonomicznym i organizacyjnym umożliwiającym wykonanie Umowy zgodnie z jej przedmiotem i treścią.

- Wykonawca ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za należyte zabezpieczenie obszaru wykonywanych prac oraz należyte zabezpieczenie osób trzecich przed powstaniem ewentualnych szkód. Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia wszelkich szkód, zaspokojenia roszczeń wynikłych z nieprzestrzegania obowiązujących przepisów prawa, w szczególności dotyczących BHP, PPOŻ i ochrony środowiska a także do zastosowania nieuciążliwego dla otoczenia sposobu prowadzenia prac.

- Wykonawca użyje do wykonania usługi własnego sprzętu i urządzeń. Wszystkie stosowane przyrządy pomiarowe muszą posiadać aktualne świadectwa wzorcowania/ legalizacji.

- Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego (w tym e-mail) zawiadomienia Zamawiającego o zakończeniu prac w celu dokonania przez Zamawiającego odbioru opracowanej dokumentacji dotyczącej wykonanych przeglądów.

- Podczas wykonywania prac będących przedmiotem zamówienia w przypadku stwierdzenia zagrożenia zdrowia lub życia użytkowników budynków oraz konieczności natychmiastowej interwencji, Wykonawca zobowiązany jest w porozumieniu z Zamawiającym, do natychmiastowego zabezpieczenia źródła zagrożenia.

- Przeglądy będące przedmiotem zamówienia muszą być zakończone protokołami opisowymi osobno dla każdego budynku z osobna oraz w formie elektronicznej (pliki PDF zapisane na przenośnej pamięci USB lub płycie CD/DVD).

- Dokumentację z przeglądów technicznych należy wykonać dla każdego obiektu                                    w wersji papierowej i elektronicznej.

- Dokumentację z przeglądów technicznych w formie graficznej w postaci zdjęć należy przedstawić jedynie dla stwierdzonych uszkodzonych elementów.

- Protokoły kontroli okresowych powinny być sporządzone zgodnie z art. 62a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.) i zawierać określenie:

  - stanu technicznego elementów obiektu budowlanego objętego kontrolą,

  - rozmiarów zużycia lub uszkodzenia elementów podlegających kontroli,

  - zakresu robót remontowych i kolejności ich wykonania, wraz z kosztorysem napraw niezbędnym do przygotowania przez Zamawiającego postępowania przetargowego na wykonanie napraw. Kosztorys powinien zostać sporządzony w programie kosztorysowym z uwzględnieniem cen dla pierwszego kwartału 2026 roku, zgodnie z technologią napraw przyjętą dla danych usterek,

  - metod i sposobów użytkowania elementów obiektu budowlanego narażonych na szkodliwe działanie wpływów atmosferycznych i niszczące działanie innych czynników,

  - dokumentację fotograficzną elementów wymagających konserwacji lub naprawy,

  - do każdego z protokołów należy dołączyć kopię właściwych uprawnień budowlanych osoby wykonującej przegląd o odpowiedniej specjalności (uprawniających do wykonywania przeglądów rocznych ) wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa.

Sporządził:                                                                 Zatwierdził:

Zbigniew Białas                                                    Agnieszka Grabowska

Starszy Inspektor                                             p.o. Kierownika Rejonu w Zabrzu

Zabrze, 12.06.2026 r.                                               Zabrze, 12.06.2026 r.