Zał. nr 3


Dane kontrahenta


………………………………………………..
       Miejscowość, data


FORMULARZ OFERTOWY

W odpowiedzi na prowadzone rozeznanie rynku, po zapoznaniu się z dokumentacją zamówienia oferujemy wykonanie modernizacji 5 przegród przeciwpożarowych w budynku Ministerstwa Rozwoju i Technologii przy Pl. Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie za łączną cenę netto: ………………… (słownie: ………………………………………. zł netto), tj. brutto: …………… (słownie:…………………………… zł brutto), przy czym łączny koszt jest sumą cen:
1. Dostawy oraz montażu 5 szt. drzwi przeciwpożarowych w budynku Ministerstwa Rozwoju i Technologii wraz z integracją elektrotrzymaczy z system sygnalizacji pożaru (zgodnie z Projektowanymi postanowieniami umowy § 2 ust. 2), za łączną cenę netto: ………………. (słownie: ………………. zł netto), tj. brutto: ………………. (słownie: ………………. zł brutto), przy czym łączna cena zostanie ustalona jako suma iloczynów cen jednostkowych i ilości dostawy oraz montażu drzwi przeciwpożarowych:

	Rodzaj drzwi przeciwpożarowych
	Ilość (w szt.)
	Cena netto za 1 szt. (w zł)
	Cena brutto za 1 szt. (w zł)
	Razem brutto (w zł) (kol. 2 x kol. 4)

	1
	2
	3
	4
	5

	2-skrzydłowe stalowe otwierane zgodnie z kierunkiem ewakuacji:
· wymiar w świetle ościeżnicy: szer. 140 cm, wys. 200 cm,
· klasa odporności ogniowej: EI60,
· kolor z palety RAL: 7016.
	1
	…………
	…………
	…………

	2-skrzydłowe stalowe otwierane zgodnie z kierunkiem ewakuacji:
· wymiar w świetle ościeżnicy: szer. 200 cm, wys. 210 cm,
· klasa odporności ogniowej: EI60,
· kolor z palety RAL: 7016.
	2
	…………
	…………
	…………

	2-skrzydłowe stalowe otwierane zgodnie z kierunkiem ewakuacji:
· wymiar w świetle ościeżnicy: szer. 200 cm, wys. 205 cm,
· klasa odporności ogniowej: EI30,
· kolor z palety RAL: 7016.
	1
	…………
	…………
	…………

	2-skrzydłowe stalowe otwierane zgodnie z kierunkiem ewakuacji:
· wymiar w świetle ościeżnicy: szer. 200 cm, wys. 210 cm,
· klasa odporności ogniowej: EI30,
· kolor z palety RAL: 7016.
	1
	…………
	…………
	…………


2. Wykonania robót rozbiórkowych i budowlanych w celu przywrócenia funkcjonalności przegród przeciwpożarowych (zgodnie z Projektowanymi postanowieniami umowy § 2 ust. 4), za łączną cenę netto: ………………. (słownie: ………………. zł netto), tj. brutto: ………………. (słownie: ………………. zł brutto).

Oferujemy okres gwarancji na zastosowane materiały i sprzęt wynoszący:
☐ 24 miesiące,
☐ 30 miesięcy,
☐ 36 miesięcy[footnoteRef:1]. [1:  Zaznaczyć właściwe] 

1. Oświadczam, że w podanych cenach uwzględniono wszelkie koszty niezbędne do pełnej i terminowej realizacji zamówienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego opisanymi w Zaproszeniu do składania ofert wraz z załącznikami. 
1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Zaproszenia do składania ofert wraz z jego załącznikami i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.
1. Oświadczam, że posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję odpowiednimi zasobami osobowymi i potencjałem technicznym umożliwiającymi wykonanie zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w Zaproszeniu do składania ofert wraz z jego załącznikami. 


………………………………………….
Podpis
