                                                                                         Załącznik nr 1

2005-7.262.30.2025                                                                       
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej stanowiącej opis przedmiotu zamówienia na dostawę wraz
z instalacją urządzenia - agregatu prądotwórczego dla potrzeb budynku Prokuratury przy ul. Okopowej 2a, 2b w Lublinie.
2. Dokumentacja  stanowiąca przedmiot niniejszego zamówienia powinna zawierać:

1) wielobranżowy projekt wykonawczy budowlano - elektryczny,
2) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót w branży budowlanej 
i elektrycznej,
3) przedmiar robót,
4) kosztorys inwestorski.
3. Dokumentacja, o której mowa w pkt 2 powinna być wykonana i dostarczona 
w ilości 4 egz. w wersji papierowej i 1 egz. wersji elektronicznej.
4. Zamówienie obejmuje:
1) Ustalenie (obliczenie) wielkości zapotrzebowania na energię elektryczną niezbędną do zapewnienia pracy instalacji elektrycznej i teletechnicznej 
w powyżej wymienionym budynku.
2) Zapoznanie się z projektem branży elektrycznej zawierającej rozwiązanie projektowe w zakresie zaprojektowanej trasy kablowej przebiegającej pomiędzy budynkiem a zaplanowaną lokalizacją agregatu prądotwórczego.
3) Wykonanie dokumentacji technicznej określającej szczegółowe parametry agregatu prądotwórczego oraz sposobu jego zainstalowania wraz 
z przyłączeniem do sieci obiektu w zaplanowanej lokalizacji. 
4) Dokumentacja techniczna musi spełniać warunki PGE Dystrybucja, dotyczące przyłączenia urządzeń prądotwórczych do sieci energetycznej i będzie stanowiło podstawę do uzgodnienia Instrukcji Współpracy Ruchowej (IWR) 
w PGE Dystrybucja.
5) Dokumentacja techniczna nie może zmieniać warunków ochrony pożarowej obiektu.
6) Wykonanie oględzin lokalizacji miejsc przewidzianych do zaprojektowania 
i zabudowy agregatu prądotwórczego.
7) Wykonanie dokumentacji projektowej branży budowlanej w zakresie posadowienia projektowanego agregatu prądotwórczego wraz z ogrodzeniem technicznym zabezpieczającym przed dostępem osób postronnych 
o wymiarach 3m x 4m.
8) Wykonanie dokumentacji projektowej branży elektrycznej uwzględniającej dobór agregatu prądotwórczego do istniejących obciążeń, układów SZR, sterowania, sygnalizacji i zabezpieczeń projektowanych agregatów oraz kablowych  połączeń elektrycznych z istniejącymi rozdzielniami elektrycznymi zainstalowanymi w obiekcie przewidzianym do montażu agregatu prądotwórczego, wykonanie kosztorysu inwestorskiego wraz z zestawieniem materiałowym (branża budowlaną i elektryczną).

9) Przygotowanie dla dostawcy agregatu wykazu wymaganych dokumentów, uzgodnień, map, wytyczeń geodezyjnych, zgód i zgłoszeń do odpowiednich Instytucji, które winien uzyskać przed rozpoczęciem prac, w celu możliwości realizacji zadania związanego z zainstalowaniem i podłączeniem agregatu prądotwórczego.
10) Wykonanie dokumentacji technicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie, aktualnymi warunkami technicznymi, normami, aktualnie obowiązującymi zasadami i przepisami dotyczącymi projektowania oraz winny posiadać uzgodnienia określone przepisami, umożliwiać późniejszą prawidłową eksploatację budynku oraz urządzenia agregatu zrealizowanego w oparciu o wykonaną dokumentację projektową.
11) Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie pełnej dokumentacji technicznej i kosztorysowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia przetargu na wyłonienie wykonawcy na dostawę wraz z instalacją agregatu prądotwórczego dostosowanego do potrzeb budynku Prokuratury przy ul. Okopowej 2a, 2b 
w Lublinie.
12) Sprawowanie nadzoru autorskiego oraz poprawę wykonanej dokumentacji, bez dodatkowego wynagrodzenia, w przypadku zmiany przepisów lub zgłoszenia zastrzeżeń do wykonanej dokumentacji projektowej przez wszelkie organy lub podmioty, na każdym etapie postępowania.
13) Dokumentacja techniczna będąca przedmiotem odbioru musi być zaopatrzona w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie Wykonawcy, że została wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
5. Format dokumentacji - Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumentację techniczną stanowiącą przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego wraz z wykazem opracowań oraz oświadczeniem 
o kompletności tych prac, w formie i w ilości określonej w ust. 1 pkt 3.
6. Termin realizacji zamówienia wynosi 14 dni od dnia zawarcia umowy.
7. Wynagrodzenie wykonawcy - Wynagrodzenie za wykonaną dokumentację techniczną, będzie wypłacone na podstawie faktury za wykonany 
i odebrany przez Zamawiającego przedmiot zamówienia, po podpisaniu protokołu zdawczo – odbiorczego.
8.  Dokumenty wymagane od Wykonawców, które należy załączyć do oferty:
1) Formularz ofertowy - zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2,
2) Oświadczenie wykonawcy - zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4
9. Kryteria oceny ofert:
1) Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o kryterium najniższej ceny ofertowej brutto - 100 %,

2) Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów wyliczonych wg poniższej formuły matematycznej:
C min.

C = ---------------------  x  100 pkt

C bad.

C min. – najniższa cena ze wszystkich ofert nieodrzuconych

C bad. – cena przedstawiona w ofercie badanej

C -  liczba punktów uzyskanych przez ofertę badaną

10. Miejsce, sposób oraz termin złożenia oferty:
1) Oferta musi być napisana w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz.
2) Oferta winna zawierać cenę ofertową netto i brutto (zawierającą należny podatek VAT), obliczoną zgodnie z formularzem ofertowym.
3) Cena oferty musi być naliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w PLN.
4) Cena powinna uwzględniać wszystkie koszty realizacji zamówienia.
5) W postępowaniu o udzielenie  zamówienia  komunikacja  między  Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności  składanie  ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń,  odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, adres e-mail: barbara.brus@prokuratura.gov.pl 
6) Termin złożenia oferty – 05.05.2025 roku.
