Zakres wykonywanych badań w Laboratorium Higieny Komunalnej
WSSE w Rzeszowie

Badania wykonywane w:
- Rzeszowie (R) – tel. 17 8522111, wew. 323, e-mail: lhk@wsse.rzeszow.pl
- Pracowni w Tarnobrzegu (T) – tel. 15 8234410, wew.131, e-mail: lhk.tarnobrzeg@wsse.rzeszow.pl
- Pracowni w Sanoku (S) – tel. 13 46 339 23, wew. 255, e-mail: lhk.sanok@wsse.rzeszow.pl
- Pracowni w Przemyślu (P) – tel. 16 6788858, wew. 423, e-mail: lhk.przemysl@wsse.rzeszow.pl

- badanie wykonywane metodą akredytowaną, patrz akredytowany zakres badań www.pca.gov.pl

Lp.	Rodzaj oznaczenia	Metoda badawcza	Laboratorium (skrót)
Woda przeznaczona do spożycia, wody mineralne, woda z pływalni, miejsc wykorzystywanych do kąpieli i kąpielisk – oznaczenia fizykochemiczne
1.	Azot amonowy – amoniak	Metoda spektrofotometryczna	R	T	S	P
		Metoda chromatografii jonowej	R
2.	Azot azotanowy – azotany	Metoda spektrofotometryczna			S	P
		Metoda jonoselektywna		T
		Metoda chromatografii jonowej	R
3.	Azotu azotynowy – azotyny	Metoda spektrofotometryczna		T	S	P
		Metoda chromatografii jonowej	R
4.	Barwa	Metoda porównawcza	R	T	S	P
		Metoda spektrofotometryczna		T	S	P
5.	Bromiany (V)	Metoda chromatografii jonowej	R		S
6.	Chlor wolny i ogólny	Metoda spektrofotometryczna	R
		Metoda wizualna - porównawcza	R	T	S	P
7.	Chlorany (V)	Metoda chromatografii jonowej	R		S
8.	Chlorki	Metoda miareczkowa		T	S	P
		Metoda chromatografii jonowej	R
9.	Chlorany (III) – Chloryny	Metoda chromatografii jonowej	R		S
10.	Cyjanki	Metoda spektrofotometryczna	R
11.	Fluorki	Metoda potencjometryczna		T
		Metoda chromatografii jonowej	R		S
12.	Glin	Metoda spektrofotometryczna	R	T	S	P
13.	Indeks nadmanganianowy (utlenialność)	Metoda miareczkowa	R	T	S	P
14.	Magnez	Metoda miareczkowa	R	T	S
		Metoda chromatografii jonowej	R
15.	Mangan	Metoda spektrofotometryczna	R	T	S	P
16.	Metale: Hg	Mineralizacja mikrofalowa; oznaczenie metodą ASA na analizatorze AMA	R
17.	Metale: K	Metoda chromatografii jonowej	R
18.	Metale: Na	Metoda chromatografii jonowej	R

Lp.	Rodzaj oznaczenia	Metoda badawcza	Laboratorium (skrót)
Woda przeznaczona do spożycia, wody mineralne, woda z pływalni, miejsc wykorzystywanych do kąpieli i kąpielisk – oznaczenia fizykochemiczne
19.	Metale: Al, As, B, Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Na	Mineralizacja mikrofalowa – przygotowanie próbki do oznaczania ICP-MS	R
20.	Mętność	Metoda nefelometryczna	R	T	S	P
21.	Odczyn pH	Metoda potencjometryczna	R	T	S	P
22.	Pestycydy – środki ochrony roślin: atrazyna, symazyna, propazyna, chlorotoluron, linuron, izoproturon, metolachlor, metoksuron	Przygotowanie próbki metodą ekstrakcji ciecz – ciało stałe (SPE) do oznaczenia techniką HPLC-DAD	R
23.	Pobieranie próbek wody przeznaczonej do spożycia do badań fizykochemicznych	-	R	T	S	P
24.	Przewodność elektryczna właściwa	Metoda konduktometryczna	R	T	S	P
25.	Siarczany	Metoda turbidymetryczna		T	S	P
		Metoda chromatografii jonowej	R
26.	Smak	Metoda uproszczona, pełna, parzysta, wybór niewymuszony	R
		Metoda organoleptyczna	R	T	S	P
27.	Sucha pozostałość (substancje rozpuszczone)	Metoda wagowa	R
28.	Sumaryczna zawartość wapnia i magnezu (twardość)	Metoda miareczkowa	R	T	S	P
29.	Wapń	Metoda miareczkowa	R	T	S
		Metoda chromatografii jonowej	R
30.	Wielopierścieniowe Węglowodory Aromatyczne (WWA): Benzo(a)piren, Benzeno(b)fluoranten, Benzeno(k)fluoranten, Benzeno(g,h,i)perylen, Indeno(1,2,3-c,d)piren, Σ WWA	Przygotowanie próbki metodą ciecz – ciało stałe (SPE) do oznaczenia techniką HPLC	R
31.	Wodorowęglany	Metoda miareczkowania potencjometrycznego	R
32.	Zapach	Metoda uproszczona, parzysta, wybór niewymuszony	R		S
		Metoda organoleptyczna		T		P
33.	Zasadowość ogólna AT, zasadowość węglanowa Z	Metoda miareczkowania potencjometrycznego	R
34.	Żelazo ogólne i rozpuszczone	Metoda spektrofotometryczna	R	T	S	P
35.	Ogólny węgiel organiczny (OWO)	Metoda spektrometrii w podczerwieni (IR)	R
Woda przeznaczona do spożycia – oznaczenia mikrobiologiczne
36.	Liczba bakterii grupy coli, Escherichia coli	Metoda filtracji membranowej	R	T	S	P
37.	Liczba bakterii grupy coli i Escherichia coli	Metoda Colilert	R		S
38.	Liczba enterokoków kałowych	Metoda filtracji membranowej	R	T	S	P
39.	Liczba przetrwalników beztlenowców redukujących siarczyny (clostridia)	Metoda filtracji membranowej	R	T	S	P
40.	Ogólna liczba mikroorganizmów zdolnych do wzrostu	Metoda posiewu wgłębnego lub powierzchniowego	R	T	S	P

Lp.	Rodzaj oznaczenia	Metoda badawcza	Laboratorium (skrót)
Woda przeznaczona do spożycia – oznaczenia mikrobiologiczne
41.	Salmonella	Przygotowanie próbki do badań metoda jakościową	R	T	S	P
		Metoda jakościowa	R	T	S
42.	Liczba Clostridium perfringens	Metoda filtracji membranowej	R	T	S	P
43.	Pobieranie próbek wody przeznaczonej do spożycia do badań mikrobiologicznych	-	R	T	S	P
Ciepła woda użytkowa
44.	Liczba bakterii z rodzaju Legionella spp.	Metoda filtracji membranowej	R	T	S	P
45.	Pobieranie próbek do badań mikrobiologicznych	-	R	T	S	P
Woda z miejsc wykorzystywanych do kąpieli i kąpielisk – oznaczenia mikrobiologiczne
46.	Liczba Escherichia coli	Metoda filtracji membranowej	R	T	S	P
47.	Liczba enterokoków kałowych	Metoda filtracji membranowej	R	T	S	P
48.	Liczba bakterii grupy coli i Escherichia coli	Metoda Colilert	R		S
49.	Salmonella	Przygotowanie próbki do badań metodą jakościową	R	T	S	P
		Metoda jakościowa	R	T	S
50.	Pobieranie próbek wody powierzchniowej	-		T
Wody mineralne – oznaczenia mikrobiologiczne
51.	Liczba bakterii grupy coli, Escherichia coli	Metoda filtracji membranowej	R	T	S	P
52.	Liczba bakterii Pseudomonas aeruginosa	Metoda filtracji membranowej	R	T	S	P
53.	Liczba enterokoków kałowych	Metoda filtracji membranowej	R	T	S	P
54.	Liczba przetrwalników beztlenowców redukujących siarczyny (clostridia)	Metoda filtracji membranowej	R	T	S	P
55.	Ogólna liczba mikroorganizmów zdolnych do wzrostu	Metoda posiewu wgłębnego lub powierzchniowego	R	T	S	P
Woda z pływalni – oznaczenia mikrobiologiczne
56.	Ogólna liczba mikroorganizmów zdolnych do wzrostu	Metoda posiewu wgłębnego lub powierzchniowego	R	T	S	P
57.	Liczba Escherichia coli	Metoda filtracji membranowej	R	T	S	P
58.	Liczba gronkowców koagulazododatnich	Metoda filtracji membranowej	R	T	S	P
59.	Liczba bakterii Pseudomonas aeruginosa	Metoda filtracji membranowej	R	T	S	P
60.	Liczba bakterii z rodzaju Legionella spp.	Metoda filtracji membranowej	R	T	S	P
Gleba, piasek
61.	Badania parazytologiczne	Przygotowanie próbki do badań metodą mikroskopową (ilościową)	R		S	P
		Przygotowanie próbki do badań metodą mikroskopową (jakościową)		T
		Metoda mikroskopowa - ilościowa			S
		Metoda mikroskopowa - jakościowa		T
62.	Salmonella	Przygotowanie próbki do badań metodą jakościową	R	T	S	P
		Metoda jakościowa	R	T	S