Załącznik nr  2 do zapytania ofertowego                                           Dotyczy postępowania nr 3005-7.262.3.2023

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Remont pomieszczeń i sanitariatów w budynku Prokuratury Rejonowej w Olecku

Zakres planowanych robót:

- II piętro

- Rozbiórka ścianek działowych pomiędzy pom. nr 41 i 42, 45 i 46, 47 i 48

- Zerwanie posadzki dywanowej w pom. nr 41,42,45,46,47,48,52,53,54

- Wymiana opraw oświetleniowych w wyżej wymienionych pomieszczeniach

i korytarzu

- Malowanie ścian i sufitów w wyżej wymienionych pomieszczeniach i korytarzu

- Ułożenie posadzki z gresu w pom. Nr 54

- Ułożenie posadzki dywanowej w pom. 41,42,45,46,47,48,52,53

- Izolacja akustyczna ścian pom. 52, 53,54

- Rozebranie wykładziny ściennej z płytek w sanitariatach

- Rozebranie okładziny posadzek w sanitariatach

- Wykucie z muru ościeżnicy i rozbiórka ścianki działowej w WC męskim

- Demontaż urządzeń armatury sanitarnej

- Wykonanie nowych podejść z pionów kanalizacyjnych pod urządzenia sanitarne

- Wyłożenie ścian glazurą

- Ułożenie nowej posadzki z gresu

- Pomalowanie farbą emulsyjną ścian nad glazurą

- Montaż nowych urządzeń (sedesy, umywalki, pisuar) i nowych baterii

- Wymiana stolarki okiennej w sanitariatach na  stolarkę PCV

- I piętro

- Wykonanie dodatkowego pomieszczenia w holu z płyt gipsowo-kartonowych

- Wykucie z muru ościeżnic i rozbiórka ścianki działowej w pokoju gościnnym

- Zerwanie posadzki dywanowej w pok. gościnnym

- Ułożenie nowej posadzki z gresu

- Pomalowanie farbą emulsyjną sufitu i ścian

- Wymiana 3 szt. sedesów z odzysku w sanitariatach

.