Załącznik nr 2

- Wykaz obiektów i instalacji

| Lp. | Nazwa obiektu | Instalacje podlegające obsłudze |
| --- | --- | --- |
|  | Budynek A dwupiętrowy biurowo-laboratoryjny | - Instalacja elektryczna oświetleniowa - Instalacja elektryczna gniazd wtykowych - Instalacja odgromowa - Instalacja c.o. - Instalacja c.w.u. - Instalacja wod.-kan. - Instalacja hydrantów ppoż. - Instalacja wentylacji mechanicznej - Instalacja domofonowa - Instalacja gazów technicznych - Instalacja kontroli dostępu |
|  | Budynek B jednopiętrowy laboratoryjny | - Instalacja elektryczna oświetleniowa - Instalacja elektryczna gniazd wtykowych - Instalacja odgromowa - Instalacja c.o. - Instalacja c.w.u. - Instalacja wod.-kan. - Instalacja hydrantów ppoż. - Instalacja wentylacji mechanicznej wraz z centralami wentylacyjnymi - Instalacja domofonowa - Instalacja gazowa - Instalacja gazów technicznych - Instalacja kontroli dostępu |
|  | Laboratorium szklarniowe z łącznikiem i zapleczem | - Instalacja elektryczna oświetleniowa - Instalacja elektryczna gniazd wtykowych - Instalacja odgromowa - Instalacja c.o. - Instalacja c.w.u. - Instalacja wod.-kan. - Instalacja wentylacji mechanicznej wraz z centralami wentylacyjnymi - Instalacja klimatyzacji z agregatem DAIKIN |
|  | Budynki garaży | - Instalacja elektryczna oświetleniowa - Instalacja elektryczna gniazd wtykowych |
|  | Magazyn odczynników | - Instalacja elektryczna oświetleniowa - Instalacja odgromowa - Instalacja wod.-kan. - Instalacja wentylacji mechanicznej |
|  | Stacja dezynfekcji ścieków | - Instalacja elektryczna oświetleniowa - Instalacja elektryczna gniazd wtykowych - Instalacja c.o. - Instalacja wod.-kan. - Instalacja gazowa z kotłem - Instalacja dozowania podchlorynu sodu |
|  | Magazyn próbek | - Instalacja elektryczna oświetleniowa - Instalacja elektryczna gniazd wtykowych |
|  | Infrastruktura zewnętrzna | - Instalacja elektryczna oświetlenia zewnętrznego - Instalacja bramofonów - Izolatory – konstrukcja tuneli do upraw gruntowych - Ogrodzenie zewnętrzne - Ogrodzenie wewnętrzne Stacji transformatora - Ogrodzenie wewnętrzne Magazynu odczynników - Brama przesuwna z napędem |

- Zakres usług objętych wynagrodzeniem ryczałtowym

- nadzór i konserwacja ww. instalacji, w tym wymiany elementów instalacji np. zaworów, filtrów, uszczelek, gniazdek wtykowych, źródeł światła itd.

- drobne naprawy, sprzętu i urządzeń będących na wyposażeniu, niewymagające serwisu specjalistycznego.

w wymiarze 4 godzin 3 razy w tygodniu.

- Usuwanie awarii

wskutek, których musi nastąpić szybka częściowa wymiana instalacji lub naprawa urządzeń będą rozliczane wg iloczynu stawki za roboczogodzinę i ilości przepracowanych roboczogodzin.

Rozpoczęcie usuwania awarii, podjęte będzie w czasie:

- nie dłuższym niż 2 godziny od chwili przyjęcia zgłoszenia – jeżeli zgłoszenie zostało przyjęte w dni robocze w godzinach od 7:30 do 15:30;

- nie dłuższym niż 4 godziny od chwili przyjęcia zgłoszenia – jeżeli zgłoszenie zostało przyjęte w dni robocze w godzinach od 15:30 do 7:30 oraz we wszystkie dni wolne od pracy.

..............................., dn. ....................	  	    ...................................................................................

(podpis i pieczęć Wykonawcy)