Załącznik nr 1

do zapytania ofertowego

Opis przedmiotu zamówienia

| Lp. | Opis |
| --- | --- |
| 1 | Trenażer ręki/ramienia do tamowania krwotoków zewnętrznych, z możliwością założenia na pozoranta – 1 szt. Trenażer do tamowania krwotoków powinien posiadać trzy rodzaje ran: głębokie cięcie lub rana kłuta, rana postrzałowa oraz uraz stawowy w okolicy ramienia. Trenażer powinien być wykonany z trwałego silikonu symulującego ludzką tkankę oraz wiernie odwzorowywać kształty ran. Zestaw powinien zawierać: - Trenażer z trzema ranami do tamowania krwotoków zewnętrznych z możliwością założenia na pozoranta. - Ręczny system hydrauliczny do symulacji żylnego lub tętniczego krwotoku, krwawienie ze wszystkich ran wraz z dedykowanym wężem doprowadzającym sztuczną krew do trenażera. - Płyn/barwnik/substancję do sporządzenia roztworu imitującego sztuczną krew. - Torbę lub walizkę do transportu i przechowywania zestawu. - Matę lub pojemnik do rozłożenia trenażera podczas ćwiczeń. Zestaw powinien być objęty 24-miesięczną gwarancją. |
| 2 | Trenażer do tamowania krwotoków zewnętrznych kończyna dolna – 1 szt. Trenażer do tamowania krwotoków powinien posiadać dwa tory urazowe: masywną amputacje urazową podudzia z widocznymi elementami kostnymi oraz głęboka ranę postrzałową z symulacją krwotoku. Trenażer powinien być wykonany z trwałego silikonu symulującego ludzką tkankę oraz wiernie odwzorowywać kształt rany. Zestaw powinien zawierać: - Trenażer z raną postrzałową do wound pakingu oraz możliwością założenia stazy taktycznej powyżej amputacji urazowej. - Ręczny system hydrauliczny do imitowania wypływu krwi pod ciśnieniem z wężem doprowadzającym sztuczną krew do trenażera. - Płyn/barwnik/substancję do sporządzenia roztworu imitującego sztuczną krew. - Torbę lub walizkę do transportu i przechowywania zestawu. - Matę lub pojemnik do rozłożenia trenażera podczas ćwiczeń. - Zestaw powinien być objęty 24-miesięczną gwarancją. |
| 3 | Trenażer do „pakowania” ran – rana cięta – 1 szt. Trenażer do tamowania krwotoków powinien mieć możliwość przymocowania go do ciała pacjenta. Trenażer powinien być wykonany z trwałego silikonu symulującego ludzką tkankę oraz wiernie odwzorowywać kształt rany. Zestaw powinien zawierać: - Trenażer z raną ciętą do wound pakingu oraz możliwością założenia na poszkodowanego/pozoranta - Ręczny system hydrauliczny do imitowania wypływu krwi pod ciśnieniem z wężem doprowadzającym sztuczną krew do trenażera. - Płyn/barwnik/substancję do sporządzenia roztworu imitującego sztuczną krew. - Torbę lub walizkę do transportu i przechowywania zestawu. - Matę lub pojemnik do rozłożenia trenażera podczas ćwiczeń |

| 4 | Trenażer do „pakowania” ran – rana postrzałowa – 1 szt. Trenażer do tamowania krwotoków powinien mieć możliwość przymocowania go do ciała pacjenta. Trenażer powinien być wykonany z trwałego silikonu symulującego ludzką tkankę oraz wiernie odwzorowywać kształt rany. Zestaw powinien zawierać: - Trenażer z raną postrzałową do wound pakingu oraz możliwością założenia na poszkodowanego/pozoranta - Ręczny system hydrauliczny do imitowania wypływu krwi pod ciśnieniem z wężem doprowadzającym sztuczną krew do trenażera. - Płyn/barwnik/substancję do sporządzenia roztworu imitującego sztuczną krew. - Torbę lub walizkę do transportu i przechowywania zestawu. - Matę lub pojemnik do rozłożenia trenażera podczas ćwiczeń |
| --- | --- |