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Załącznik nr 1 
do zapytania ofertowego

Opis przedmiotu zamówienia
	Lp.
	Opis 

	1
	Trenażer ręki/ramienia do tamowania krwotoków zewnętrznych, z możliwością założenia na pozoranta – 1 szt.
Trenażer do tamowania krwotoków powinien posiadać trzy rodzaje ran: głębokie cięcie lub rana kłuta, rana postrzałowa oraz uraz stawowy w okolicy ramienia. Trenażer powinien być wykonany z trwałego silikonu symulującego ludzką tkankę oraz wiernie odwzorowywać kształty ran. Zestaw powinien zawierać:
· Trenażer z trzema ranami do tamowania krwotoków zewnętrznych z możliwością założenia na pozoranta.
· Ręczny system hydrauliczny do symulacji żylnego lub tętniczego krwotoku, krwawienie ze wszystkich ran wraz z dedykowanym wężem doprowadzającym sztuczną krew do trenażera.
· Płyn/barwnik/substancję do sporządzenia roztworu imitującego sztuczną krew.
· Torbę lub walizkę do transportu i przechowywania zestawu.
· Matę lub pojemnik do rozłożenia trenażera podczas ćwiczeń.
Zestaw powinien być objęty 24-miesięczną gwarancją.

	2
	Trenażer do tamowania krwotoków zewnętrznych kończyna dolna – 1 szt.
Trenażer do tamowania krwotoków powinien posiadać dwa tory urazowe: masywną amputacje urazową podudzia z widocznymi elementami kostnymi oraz głęboka ranę postrzałową z symulacją krwotoku. Trenażer powinien być wykonany z trwałego silikonu symulującego ludzką tkankę oraz wiernie odwzorowywać kształt rany. Zestaw powinien zawierać:
· Trenażer z raną postrzałową do wound pakingu oraz możliwością założenia stazy taktycznej powyżej amputacji urazowej. 
· Ręczny system hydrauliczny do imitowania wypływu krwi pod ciśnieniem z wężem doprowadzającym sztuczną krew do trenażera.
· Płyn/barwnik/substancję do sporządzenia roztworu imitującego sztuczną krew.
· Torbę lub walizkę do transportu i przechowywania zestawu.
· Matę lub pojemnik do rozłożenia trenażera podczas ćwiczeń.
· Zestaw powinien być objęty 24-miesięczną gwarancją.

	3
	Trenażer do „pakowania” ran – rana cięta – 1 szt.
Trenażer do tamowania krwotoków powinien mieć możliwość przymocowania go do ciała pacjenta. Trenażer powinien być wykonany z trwałego silikonu symulującego ludzką tkankę oraz wiernie odwzorowywać kształt rany. 
Zestaw powinien zawierać:
· Trenażer z raną ciętą do wound pakingu oraz możliwością założenia na                  poszkodowanego/pozoranta
· Ręczny system hydrauliczny do imitowania wypływu krwi pod ciśnieniem z wężem doprowadzającym sztuczną krew do trenażera.
· Płyn/barwnik/substancję do sporządzenia roztworu imitującego sztuczną krew.
· Torbę lub walizkę do transportu i przechowywania zestawu.
· Matę lub pojemnik do rozłożenia trenażera podczas ćwiczeń





	4
	Trenażer do „pakowania” ran – rana postrzałowa – 1 szt.
Trenażer do tamowania krwotoków powinien mieć możliwość przymocowania go do ciała pacjenta. Trenażer powinien być wykonany z trwałego silikonu symulującego ludzką tkankę oraz wiernie odwzorowywać kształt rany. 
Zestaw powinien zawierać:
· Trenażer z raną postrzałową do wound pakingu oraz możliwością założenia na poszkodowanego/pozoranta
· Ręczny system hydrauliczny do imitowania wypływu krwi pod ciśnieniem z wężem doprowadzającym sztuczną krew do trenażera.
· Płyn/barwnik/substancję do sporządzenia roztworu imitującego sztuczną krew.
· Torbę lub walizkę do transportu i przechowywania zestawu.
· Matę lub pojemnik do rozłożenia trenażera podczas ćwiczeń
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