WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA W SZCZECINIE Dział Laboratoryjny ul. Spedytorska 6/7, 70-632 Szczecin Oddział Laboratoryjny w Koszalinie ul. Zwycięstwa 136, 75-613 Koszalin, tel. 94 316-01-17

WSSE Szczecin, OL w Koszalinie, Druk nr 128, wydanie 18, data 02.01.2023 r.                                                                                                                                                        strona/stron 1/2

ZLECENIE NA BADANIE SKUTECZNOŚCI PROCESU STERYLIZACJI

| Zleceniodawca: Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Kołobrzegu, ul. Waryńskiego 8, 78-100 Kołobrzeg ……………………………………………. Nr umowy-zlecenia………10/24…… |
| --- |
| Dane Klienta: |
| Nazwa i adres zakładu: |  |
| NIP: |  |
| Nr telefonu: |  |
| Miejsce użytkowania sterylizatora: (jeśli jest inne niż dane zakładu): |  |
| Cel badania: | □ okresowe badanie sterylizatora □ po naprawie □ przed włączeniem do eksploatacji □ inny ………………. |
| Kierunek badania: | Metoda badawcza: |
| ( Obecność drobnoustroju wskaźnikowego Geobacillus stearothermophilus/ metoda hodowlana | PB-12-01 wydanie 6 z dnia 16.09.2022 r. na podstawie instrukcji producenta testów A |
| ( Obecność drobnoustroju wskaźnikowego Bacillus subtilis/ metoda hodowlana |  |
| Dane urządzenia sterylizującego: |
| Nazwa i typ urządzenia : |  |
| Nr fabryczny urządzenia: |  |
| Rok produkcji: |  |
| Dane procesu sterylizacji: |
| Data i godzina sterylizacji: |  |
| Parametry sterylizacji: | czas |  | temperatura |  | ciśnienie |  |
| Rodzaj wskaźnika biologicznego: | □ Sporal A □ Sporal S |
| Numer serii wskaźnika biologicznego: |  |
| Rozmieszczenie wskaźników w urządzeniu: | Test nr 1 ( góra ( dół ( środek ( przód ( tył Test nr 2 ( góra ( dół ( środek ( przód ( tył |
| Dane osoby przeprowadzającej sterylizację: |  |
| A – metoda akredytowana. Zakres akredytacji AB 587 wydanie nr 24 z dnia 11.12.2023 r. |
| Klient/ Zleceniodawca oświadcza, że: został poinformowany o sposobie pobrania, przechowywania i transportu próbki do badań i o metodach badawczych stosowanych przez Laboratorium przy realizacji niniejszego zlecenia bierze pełną odpowiedzialność za etap pobrania, przechowywania i transportu próbek do laboratorium. Etapy te mają wpływ na ważność wyników badań wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów przeprowadzania badań Zleceniobiorca oświadcza, że: nie ponosi odpowiedzialności za pobieranie i transport próbek pobranych i dostarczonych przez Zleceniodawcę. nie ponosi odpowiedzialności za informacje dostarczone przez Zleceniodawcę zgodnie z art.13 „RODO” przedstawił klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych. Klauzula dostępna w OL Koszalin w Punkcie Przyjęcia Próbek i na stronie internetowej WSSE w Szczecinie udzielenie telefonicznej informacji dotyczącej zleconych badań odbywa się po upewnieniu się o tożsamości Zleceniodawcy lub po podaniu kodu próbki termin realizacji zlecenia wynika z zastosowanej metodyki badawczej i został uzgodniony przez Strony w przypadku kiedy wyniki badań wskażą na zagrożenie zdrowia lub życia człowieka powiadomi o tym fakcie właściwego terytorialnie Państwowego Inspektora Sanitarnego Laboratorium zapewnia bezstronność oraz gwarantuje zachowanie poufności informacji i ochronę praw własności Zleceniodawcy w przypadku zastrzeżeń do zrealizowanego zlecenia zleceniodawca ma prawo wnieść skargę. Opis sposobu postępowania ze skargami w Laboratorium, a także informacja o przebiegu rozpatrywania złożonej skargi jest dostępny w Laboratorium na życzenie. |

…………………………………...

Data i czytelny podpis Klienta

| Wypełnia PSSE (Numer próbki - PSSE) i Laboratorium |
| --- |
| DATA/ GODZ. PRZYJĘCIA PRÓBKI | STAN PRÓBKI | Numer próbki - PSSE | Numer próbki - Laboratorium |
|  | ( bez zastrzeżeń ( inny…………….. |  | PMO/ |

………………………………………………………. 			………..………………………………………………….

Podpis osoby przyjmującej próbki (PSSE)			                                              Podpis osoby przyjmującej próbki (Laboratorium)

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA W SZCZECINIE Dział Laboratoryjny ul. Spedytorska 6/7, 70-632 Szczecin Oddział Laboratoryjny w Koszalinie ul. Zwycięstwa 136, 75-613 Koszalin, tel. 94 316-01-17

WSSE Szczecin, OL w Koszalinie, Druk nr 128, wydanie 18, data 02.01.2023 r.                                                                                                                                                        strona/stron 1/2

ZLECENIE NA BADANIE SKUTECZNOŚCI PROCESU STERYLIZACJI

| Zleceniodawca: Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Kołobrzegu, ul. Waryńskiego 8, 78-100 Kołobrzeg ……………………………………………. Nr umowy-zlecenia………10/24…… |
| --- |
| Dane Klienta: |
| Nazwa i adres zakładu: |  |
| NIP: |  |
| Nr telefonu: |  |
| Miejsce użytkowania sterylizatora: (jeśli jest inne niż dane zakładu): |  |
| Cel badania: | □ okresowe badanie sterylizatora □ po naprawie □ przed włączeniem do eksploatacji □ inny ………………. |
| Kierunek badania: | Metoda badawcza: |
| ( Obecność drobnoustroju wskaźnikowego Geobacillus stearothermophilus/ metoda hodowlana | PB-12-01 wydanie 6 z dnia 16.09.2022 r. na podstawie instrukcji producenta testów A |
| ( Obecność drobnoustroju wskaźnikowego Bacillus subtilis/ metoda hodowlana |  |
| Dane urządzenia sterylizującego: |
| Nazwa i typ urządzenia : |  |
| Nr fabryczny urządzenia: |  |
| Rok produkcji: |  |
| Dane procesu sterylizacji: |
| Data i godzina sterylizacji: |  |
| Parametry sterylizacji: | czas |  | temperatura |  | ciśnienie |  |
| Rodzaj wskaźnika biologicznego: | □ Sporal A □ Sporal S |
| Numer serii wskaźnika biologicznego: |  |
| Rozmieszczenie wskaźników w urządzeniu: | Test nr 1 ( góra ( dół ( środek ( przód ( tył Test nr 2 ( góra ( dół ( środek ( przód ( tył |
| Dane osoby przeprowadzającej sterylizację: |  |
| A – metoda akredytowana. Zakres akredytacji AB 587 wydanie nr 24 z dnia 11.12.2023 r. |
| Klient/ Zleceniodawca oświadcza, że: został poinformowany o sposobie pobrania, przechowywania i transportu próbki do badań i o metodach badawczych stosowanych przez Laboratorium przy realizacji niniejszego zlecenia bierze pełną odpowiedzialność za etap pobrania, przechowywania i transportu próbek do laboratorium. Etapy te mają wpływ na ważność wyników badań wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów przeprowadzania badań Zleceniobiorca oświadcza, że: nie ponosi odpowiedzialności za pobieranie i transport próbek pobranych i dostarczonych przez Zleceniodawcę. nie ponosi odpowiedzialności za informacje dostarczone przez Zleceniodawcę zgodnie z art.13 „RODO” przedstawił klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych. Klauzula dostępna w OL Koszalin w Punkcie Przyjęcia Próbek i na stronie internetowej WSSE w Szczecinie udzielenie telefonicznej informacji dotyczącej zleconych badań odbywa się po upewnieniu się o tożsamości Zleceniodawcy lub po podaniu kodu próbki termin realizacji zlecenia wynika z zastosowanej metodyki badawczej i został uzgodniony przez Strony w przypadku kiedy wyniki badań wskażą na zagrożenie zdrowia lub życia człowieka powiadomi o tym fakcie właściwego terytorialnie Państwowego Inspektora Sanitarnego Laboratorium zapewnia bezstronność oraz gwarantuje zachowanie poufności informacji i ochronę praw własności Zleceniodawcy w przypadku zastrzeżeń do zrealizowanego zlecenia zleceniodawca ma prawo wnieść skargę. Opis sposobu postępowania ze skargami w Laboratorium, a także informacja o przebiegu rozpatrywania złożonej skargi jest dostępny w Laboratorium na życzenie. |

…………………………………...

Data i czytelny podpis Klienta

| Wypełnia PSSE (Numer próbki - PSSE) i Laboratorium |
| --- |
| DATA/ GODZ. PRZYJĘCIA PRÓBKI | STAN PRÓBKI | Numer próbki - PSSE | Numer próbki - Laboratorium |
|  | ( bez zastrzeżeń ( inny…………….. |  | PMO/ |

………………………………………………………. 			………..………………………………………………….

Podpis osoby przyjmującej próbki (PSSE)			                                              Podpis osoby przyjmującej próbki (Laboratorium)

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA W SZCZECINIE Dział Laboratoryjny ul. Spedytorska 6/7, 70-632 Szczecin Oddział Laboratoryjny w Koszalinie ul. Zwycięstwa 136, 75-613 Koszalin, tel. 94 316-01-17

WSSE Szczecin, OL w Koszalinie, Druk nr 128, wydanie 18, data 02.01.2023 r.                                                                                                                                             strona/stron 2/2

METODA POBIERANIA  I  TRANSPORTU PRÓBEK Z BIOLOGICZNYMI WSKAŹNIKAMI KONTROLI SKUTECZNOŚCI STERYLIZACJI

SPORAL A i SPORAL S

- Wskaźniki testowe włożyć do nie mniej niż dwóch największych pakietów reprezentatywnych dla danego załadunku i umieścić w miejscach najtrudniej dostępnych dla czynnika sterylizującego.

- Przeprowadzić ustawiony program sterylizacji.

- Wyjąć wskaźniki z pakietu kontrolnego i opisać (rozmieszczenie).

- Po zakończeniu procesu sterylizacji wyjąć wskaźniki testowe z załadunku i w czasie nie dłuższym niż 24 h dostarczyć do laboratorium wraz z czytelnie i dokładnie wypełnionym „Zleceniem na badanie skuteczności procesu sterylizacji”.

Uwaga:

- Do badanej próbek należy dołączyć wskaźnik kontrolny nie poddany procesowi sterylizacji 
(tej samej serii, co badany test).

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA W SZCZECINIE Dział Laboratoryjny ul. Spedytorska 6/7, 70-632 Szczecin Oddział Laboratoryjny w Koszalinie ul. Zwycięstwa 136, 75-613 Koszalin, tel. 94 316-01-17

WSSE Szczecin, OL w Koszalinie, Druk nr 128, wydanie 18, data 02.01.2023 r.                                                                                                                                             strona/stron 2/2

METODA POBIERANIA  I  TRANSPORTU PRÓBEK Z BIOLOGICZNYMI WSKAŹNIKAMI KONTROLI SKUTECZNOŚCI STERYLIZACJI

SPORAL A i SPORAL S

- Wskaźniki testowe włożyć do nie mniej niż dwóch największych pakietów reprezentatywnych dla danego załadunku i umieścić w miejscach najtrudniej dostępnych dla czynnika sterylizującego.

- Przeprowadzić ustawiony program sterylizacji.

- Wyjąć wskaźniki z pakietu kontrolnego i opisać (rozmieszczenie).

- Po zakończeniu procesu sterylizacji wyjąć wskaźniki testowe z załadunku i w czasie nie dłuższym niż 24 h dostarczyć do laboratorium wraz z czytelnie i dokładnie wypełnionym „Zleceniem na badanie skuteczności procesu sterylizacji”.

Uwaga:

- Do badanej próbek należy dołączyć wskaźnik kontrolny nie poddany procesowi sterylizacji 
(tej samej serii, co badany test).