3040-7.262.73.2025

zał. nr 3 do umowy

Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem umowy  jest:   „Wykonanie remontu  łazienki  damskiej  na parterze w budynku Prokuratury Okręgowej w Szczecinie ul. Stoisława 6 w Szczecinie” 
Zakres prac remontowych  w   pomieszczeniach (hignieniczno-sanitarnych)   łazienki  damska na parterze w budynku Prokuratury Okręgowej w Szczecinie ul. Stoisława 6 
w Szczecinie.
Stan istniejący obiektu budowlanego
-Lokalizacja i forma.
	Lokalizacja
	ul. Stoisława 6

70-952 Szczecin

	Forma własności
	Trwały zarząd 

	Powierzchnia budynku
	5 108,51 m2

	Powierzchnia biurowa
	2 755,76 m2

	Powierzchnia działki
	1 728 m2

	Powierzchnia zabudowy
	1 239,10 m2 

	Kubatura
	22 523 m3

	Garaż
	Nie

	Rok budowy
	1937 rok

	Ilość kondygnacji
	Budynek główny: 4 kondygnacje + poddasze użytkowe

Skrzydło boczne: 2 kondygnacje + dwupoziomowe poddasze użytkowe

	Średnia wysokość pomieszczeń
	- piwnica od 2,40 m do 3,25 m

- parter od 4,00 m do 4,80 m

- piętra od 2,98 m do 3,55 m

- poddasze użytkowe od 0,85 m do 3,28 m

	Opis konstrukcji budynku:
	· fundamenty ławy żelbetowe,

·  ściany  cegła pełna ceramiczna,

·  słupy – ceglane,

· stropy typu Kleina, żelbetowe monolityczne

· kominy ceglane,

· schody żelbetowe monolityczne,

· winda 1 dźwig osobowy (9 osób – 690 kg)

· dach kopertowy drewniany, wzmocniony stalą kształtową

· pokrycie dachu – dachówka ceramiczna typu Roben,

	Wyposażenie w instalacje:
	· wodno-kanalizacyjna,

· instalacja hydrantowa,

· podgrzewanie wody – elektryczne, przepływowe, termy,

· węzeł cieplny – sieć miejska,

· centralne ogrzewanie – grzejniki płytowe/żeliwne

· elektryczna  (oświetlenie jarzeniowe z rastrem i ledowe, oświetlenie ewakuacyjne, gniazda wtykowe z uziomem),

· telefoniczna,

· komputerowa, UPS o mocy 120 kVA

· wentylacja grawitacyjna w pomieszczeniach sanitarnych,

· wentylacja mechaniczna w piwnicach,

· wody lodowej na poddaszu użytkowym,

· klimatyzacja typu SPLIT serwerownie i część gabinetów,

· odgromowa,

· część pomieszczeń wyposażona w instalację kontroli dostępu (kancelaria tajna),

· system sygnalizacji alarmu pożaru SAP – czujki dymu,

· telewizji przemysłowej  -kamery,

· telewizji RTV.

	Budynek użytkowany
	Budynek użytkowany od 1957 roku


Pomieszczenia przeznaczone do remontu: 

	Zestawienie pomieszczeń
	

	Gmach Prokuratury Okręgowej w Szczecinie ul. Stoisława 6 
	Pomieszczenie 
	Nr pomieszczenia (z rzutu parteru)

	Parter 
	WC DAMSKI 
	0.0.15 i 0.0.14


Zakres prac:  
-prace rozbiórkowe, demontaże 
-wymiana drzwi i ościeży w pomieszczeniach wc
-renowacja istniejących drzwi wejściowych , ościeży do toalet:

· opalanie i zeskrobanie starej farby

· oczyszczenie 

· pomalowanie 
-remont okładzin z płyt gk (usuniecie po zalaniu wraz z uzupełnieniem płyty gk) 

- wymiana gresu (glazura +terakota) wysokość płytek na ścianie h =2.40 m
- przecieranie istniejących ścian i sufitów 

- szpachlowanie, gruntowanie malowanie ścian i sufitów 

- remont instalacji wod -kan w toaletach między innymi:
· wymiana białego montażu 

· wymiana rurociągów instalacji  wodociągowej i kanalizacyjnej (piony i poziomy)
· wymiana armatury, baterii umywalkowych itp
· izolacje cieplne

· wymiana kratek wpustowych
· wykonanie prób szczelności 

- wymiana instalacji elektrycznej (osprzęt)

- wymiana zaworów termostatycznych wraz z zaworami powrotnymi 

- demontaż i powtórny montaż grzejników (materiał inwestora)

- demontaż i powtórny montaż podgrzewaczy wody  (materiał inwestora)

-roboty zabezpieczające 

-wywóz i utylizacja gruzu oraz materiałów z rozbiórki.

Przedmiary robót wszystkich branż mają wyłącznie charakter pomocniczy, mogą nie opisywać w sposób wyczerpujący całości robót objętych przedmiotem zamówienia  i nie wpływają na rodzaj ustalonego wynagrodzenia (wynagrodzenie ryczałtowe).

Szczegółowe wymagania materiałowe i wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót branży tj: budowlanej, sanitarnej i elektrycznej wskazano w STWIOR stanowiący załącznik nr 3 do umowy.
W załączeniu rzut parteru.
   W celu dokonania wyceny prac remontowych istnieje możliwość dokonania wizji lokalnej w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00, po umówieniu się telefonicznym nr 663 840 433. 

Termin realizacji zgodnie z umową. 

