Żuromin, dnia 04.08.2025 r.

KOMUNIKAT Nr 4/2025

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żurominie

z dnia 04.08.2025r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

z wodociągu publicznego Siemiątkowo

zaopatrującego w wodę 1526 mieszkańców  - 18 miejscowości: Antoniewo, Dzieczewo, Nowa Wieś, Nowopole, Kolonia Siemiątkowska,  Dzban, Rostowa, Wolany, Siciarz, Siemiątkowo, Siemiątkowo – Siódmaczka, Siemiątkowo – Rogale, Siemiątkowo – Kosmy, Sokołowy Kąt, Suwaki, Chrapoń, Ziemiany, Siemiątkowo – Rechty.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żurominie

informuje o

WARUNKOWEJ PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA

Podstawą uznania warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi są wyniki badań próbek

wody pobranych w ramach nadzoru sanitarnego i kontroli wewnętrznej z wodociągu publicznego Siemiątkowo. Wyniki badań wykazały ponadnormatywny poziom manganu, żelaza oraz jonu amonowego.

WODA Z WODOCIĄGU SIEMIĄTKOWO NADAJE SIĘ DO PICIA 
I INNYCH CELÓW UŻYTKOWYCH

W związku z powyższym:

- Przekroczenia dopuszczalnych wartości żelaza, manganu i jonu amonowego nie stanowią bezpośredniego zagrożenia zdrowotnego dla ludzi.

- Podwyższone stężenia powyższych parametrów mogą powodować obniżenie jakości wody pod względem organoleptycznym (barwa, mętność, smak, zapach, osad).

Trwają prace naprawcze mające na celu przywrócenie odpowiedniej jakości wody.

Powyższy komunikat obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.