STYCZEŃ 2026 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kołobrzegu na podstawie art. 4 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416), § 21 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), art. 12, ust.1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2024 r. poz. 757) po zapoznaniu się z wynikami badań wody:

1. z PPPW zlokalizowanych na sieci wodociągu z ujęciem w Bogucinie-Rościęcinie:

- Kołobrzeg, ul. Tarnowskiego dz. nr 10/30 obręb 14   po rozpatrzeniu danych zawartych

w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 32/01/2026/NLW z dnia 29.01.2026 r.                       i Nr 46/01/2026/NLW z dnia 30.01.2026 r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

- Dźwirzyno, ul. Wyzwolenia dz. nr 53/26 obręb Dźwirzyno po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych nr 33/01/2026/NLW z dnia 29.01.2026 r. i Nr 50/01/2026/NLW z dnia 30.01.2026 r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

- Pustary 16/8 po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 36/01/2026/NLW z dnia 29.01.2026 r. i Nr 47/01/2026/NLW z dnia 30.01.2026 r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

- Nieżyn 11 po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 34/01/2026/NLW z dnia 29.01.2026 r. i Nr 51/01/2026/NLW z dnia 30.01.2026 r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

- Wartkowo 27A po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 35/01/2026/NLW z dnia 29.01.2026 r. i Nr 52/01/2026/NLW z dnia 30.01.2026 r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

2. z PPPW zlokalizowanego na sieci wodociągu z ujęciem w Bagiczu:

- Ustronie Morskie, ul. Rolna 2, dz. nr 28/34 obręb Ustronie Morskie po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 38/01/2026/NLW z dnia 29.01.2026 r. i Nr 49/01/2026/NLW z dnia 30.01.2026 r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

3. z PPPW zlokalizowanego na sieci wodociągu z ujęciem we Włościborzu:

- Włościbórz 14A, dz. nr 26/4 obręb Piotrowice po rozpatrzeniu danych zawartych

w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 37/01/2026/NLW z dnia 29.01.2026 r. i Nr 48/01/2026/NLW z dnia 30.01.2026 r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

4. z PPPW zlokalizowanego na sieci wodociągu z ujęciem w Rymaniu:

- Rymań (woda uzdatniona) po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 39/01/2026/NLW z dnia 29.01.2026 r. Nr 53/01/2026/NLW z dnia 30.01.2026 r. i wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

5. z PPPW zlokalizowanego na sieci wodociągu z ujęciem w Gorawinie:

- Gorawino (woda uzdatniona) po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 40/01/2026/NLW z dnia 29.01.2026 r. Nr 54/01/2026/NLW

z dnia 30.01.2026 r i wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

stwierdza

przydatność wody do spożycia w wodociągach: z ujęciem w Bogucinie-Rościęcinie, Bagiczu, Włościborzu, Rymaniu i Gorawinie.