**OPIS KONSERWACJI MASZTÓW**

na budynku Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie przy ul. Grunwaldzkiej 15, w Tarnobrzegu przy ul. 1 Maja 4a.

1. Podstawa opracowania:

1.1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2025.418 t.j.) oraz wydane na jej podstawie rozporządzenia;

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454).

1.2 Zachowanie ciągłości pracy anten na masztach.

1.3 Plan remontowy PUW w Rzeszowie na rok 2025

2. Stan istniejący masztów na budynkach Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego  
w Rzeszowie przy ul. Grunwaldzkiej 15 dwa maszty o wysokości: h1=14m, h2=19m,  
w Tarnobrzegu przy ul. 1 Maja 4a jeden maszt o wysokości: h=8m. wg oceny wizualnej nie stanowią zagrożenia ze strony istniejącej konstrukcji.

3. Planowany zakres robót.

3.1 Wykonanie wstępnej oceny technicznej przez rzeczoznawcę budowlanego oraz przygotowanie Programu Robót Konserwacyjnych.

3.2 Sprawdzenie geodezyjne pionowania masztów oraz wykonanie korekty do dopuszczalnych odchyłek.

3.3 Uzgodnienie zakresu Programu Robót Konserwacyjnych przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dotyczy budynku w Rzeszowie przy ul. Grunwaldzkiej 15.

3.4 Uprawomocnienie Decyzji uzgodnionego Programu Robót Konserwacyjnych.

3.5 Wykonanie zakresu robót wg opracowanego Programu Robót Konserwacyjnych pod kierownictwem zgłoszonego kierownika robót a także pod nadzorem inspektora nadzoru- rzeczoznawcy budowlanego (wykonawcę Programu Robót Konserwacyjnych).

3.6 Opracowanie aktualnej ekspertyzy konstrukcyjnej po wykonanej konserwacji przez rzeczoznawcę budowlanego wymienionego w pkt. 3.5 z terminem gwarancji wykonanych robót na okres minimum 12 m-cy od dnia odbioru jako załącznika protokołu odbioru robót   
w dwóch egzemplarzach.

3.7 Dołączenie do protokołu odbioru pozytywnego operatu geodezyjnego masztów.

4. Załączniki do opisu:

4.1 Załączniki 1a i 1b, lokalizacji masztów na dachu.

4.2 Załączniki 2a i 2b zdjęcia stanu istniejącego.

Opracował: Marek Malinka