KWIECIEŃ 2025r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kołobrzegu na podstawie art. 4 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024r. poz. 416), § 21 ust. 1  Rozporządzenia  Ministra  Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U.  z 2017r., poz. 2294), art. 12, ust.1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2024r. poz. 757) po zapoznaniu się z wynikami badań wody:

1. z PPPW zlokalizowanych na sieci wodociągu z ujęciem w Bogucinie-Rościęcinie:

- Rościęcino (woda uzdatniona)  po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 94/04/2025/NLW z dnia 08.05.2025r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1  w Bogucinie oraz sprawozdaniu z badań Nr SB/36209/04/2025

z dnia 07.04.2025r. wykonanych przez Laboratorium  SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe  ul. Cieszyńska 52A w Pszczynie,

- Bogucino (woda uzdatniona)  po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 93/04/2025/NLW z dnia 08.05.2025r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1  w Bogucinie oraz sprawozdaniu z badań Nr SB/36211/04/2025

z dnia 07.04.2025r. wykonanych przez Laboratorium  SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe  ul. Cieszyńska 52A w Pszczynie,

- Kołobrzeg, ul. Artyleryjska 3 (Baza MWiK)  po rozpatrzeniu danych zawartych

w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 92/04/2025/NLW z dnia 08.05.2025r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1  w Bogucinie oraz sprawozdaniu z badań Nr SB/35242/2025 z dnia 04.04.2025r. i Nr SB/36231/04/2025 z dnia 07.04.2025r. wykonanych przez Laboratorium  SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe  ul. Cieszyńska 52A w Pszczynie,

- Kołobrzeg, ul. Kossaka dz. nr 383/8 obręb 17  po rozpatrzeniu danych zawartych                     w sprawozdaniu   z badań  Nr Spr/PMW/354-Q/25 z dnia  11.04.2025r. wykonanych przez WSSE w Szczecinie Oddział Laboratoryjny w Koszalinie  ul. Zwycięstwa 136, 75-613 Koszalin oraz sprawozdania z badań Nr Spr/ŚR/K/1296-Q/25 z dnia 11.04.2025r.  wykonanych przez WSSE  w Szczecinie Oddział Laboratoryjny  w Szczecinie                        ul. Spedytorska 6/7,  70-632 Szczecin,

- Grzybowo, ul. Nadmorska 23 dz. nr 71/1 obręb Grzybowo  po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu   z badań  Nr Spr/PMW/355-Q/25 z dnia  11.04.2025r. wykonanych przez WSSE w Szczecinie Oddział Laboratoryjny w Koszalinie  ul. Zwycięstwa 136, 75-613 Koszalin oraz sprawozdania z badań Nr Spr/ŚR/K/1297-Q/25 z dnia 11.04.2025r.  wykonanych przez WSSE  w Szczecinie Oddział Laboratoryjny  w Szczecinie  ul. Spedytorska 6/7,  70-632 Szczecin,

- Robuń 19 dz. nr 122/4 obręb Robuń  po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu        z badań  Nr Spr/PMW/360-Q/25 z dnia  11.04.2025r. wykonanych przez WSSE w Szczecinie Oddział Laboratoryjny w Koszalinie  ul. Zwycięstwa 136, 75-613 Koszalin oraz sprawozdania z badań Nr Spr/ŚR/K/1298-Q/25 z dnia 11.04.2025r. wykonanych przez WSSE  w Szczecinie Oddział Laboratoryjny  w Szczecinie  ul. Spedytorska 6/7,  70-632 Szczecin,

- Stacja pomp Siemyśl  po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 90/04/2025/NLW z dnia 08.05.2025r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1  w Bogucinie oraz sprawozdaniu z badań Nr SB/36222/04/2025

z dnia 07.04.2025r. wykonanych przez Laboratorium  SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe  ul. Cieszyńska 52A w Pszczynie,

- Stacja pomp Trzynik  po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 89/04/2025/NLW z dnia 08.05.2025r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1  w Bogucinie oraz sprawozdaniu z badań Nr SB/36224/04/2025

z dnia 07.04.2025r. wykonanych przez Laboratorium  SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe  ul. Cieszyńska 52A w Pszczynie,

- Stacja pomp Charzyno  po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 95/04/2025/NLW z dnia 08.05.2025r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1  w Bogucinie oraz sprawozdaniu z badań Nr SB/36212/04/2025

z dnia 07.04.2025r. wykonanych przez Laboratorium  SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe  ul. Cieszyńska 52A w Pszczynie,

- Stacja pomp Nieżyn  po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 96/04/2025/NLW z dnia 08.05.2025r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1  w Bogucinie oraz sprawozdaniu z badań Nr SB/36213/04/2025

z dnia 07.04.2025r. wykonanych przez Laboratorium  SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe  ul. Cieszyńska 52A w Pszczynie,

- Gościno, ul. Wojska polskiego 8 (hydrant przy sklepie mięsnym)  po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 87/04/2025/NLW z dnia 08.05.2025r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie oraz sprawozdaniu z badań Nr SB/41848/04/2025 z dnia 22.04.2025r. wykonanych przez Laboratorium  SGS Polska Sp.            z o.o. Laboratorium Środowiskowe ul. Cieszyńska 52A w Pszczynie,

2. z PPPW zlokalizowanego na sieci wodociągu z ujęciem w Bagiczu:

- Bagicz (woda  uzdatniona) po rozpatrzeniu danych zawartych  w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 86/04/2025/NLW z dnia 08.05.2025r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1  w Bogucinie i sprawozdaniu    z badań Nr SB/41849/03/2025 z dnia 22.04.2025r. wykonanych przez Laboratorium  SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe ul. Cieszyńska 52A  w Pszczynie,

- Podczele, ul. Lwowska dz. nr 4/10 obręb 8 po rozpatrzeniu danych zawartych                                w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 91/04/2025/NLW z dnia 08.05.2025r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1  w Bogucinie i sprawozdaniu  z badań Nr SB/35241/04/2025 z dnia 04.04.2025r.  i Nr SB/36229/04/2025 z dnia 07.04.2025r.  wykonanych przez Laboratorium  SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe                  ul. Cieszyńska 52A  w Pszczynie,

3. z PPPW zlokalizowanego na sieci wodociągu z ujęciem w Skoczowie:

- Łykowo dz. Nr 40 obręb Łykowo  po rozpatrzeniu danych zawartych  w sprawozdaniu                   z badań laboratoryjnych Nr 3/05/2025/NLW z dnia 08.05.2025r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie i sprawozdaniu   z badań Nr SB/41845/04/2025 z dnia 22.04.2025r. wykonanych przez Laboratorium  SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe ul. Cieszyńska 52A  w Pszczynie,

- Jazy naprzeciwko budynku nr 1, dz. nr 167/1 obręb Jazy  po rozpatrzeniu danych zawartych  w sprawozdaniu   z badań  Nr Spr/PMW/361-Q/25 z dnia  11.04.2025r. wykonanych przez WSSE w Szczecinie Oddział Laboratoryjny w Koszalinie  ul. Zwycięstwa 136, 75-613 Koszalin i sprawozdania z badań Nr Spr/ŚR/K/1299-Q/25 z dnia 11.04.2025r.  wykonanych przez WSSE  w Szczecinie Oddział Laboratoryjny  w Szczecinie                        ul. Spedytorska 6/7,  70-632 Szczecin oraz sprawozdaniu   z badań laboratoryjnych Nr 134/04/2025/NLW z dnia 28.04.2025r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1             w Bogucinie,

4. z PPPW zlokalizowanego na sieci wodociągu z ujęciem we Włościborzu:

- Kłopotowo 8/1  po rozpatrzeniu danych zawartych  w sprawozdaniu  z badań  Nr Spr/PMW/361-Q/25 z dnia  11.04.2025r. wykonanych przez WSSE w Szczecinie Oddział Laboratoryjny w Koszalinie  ul. Zwycięstwa 136, 75-613 Koszalin i sprawozdania z badań Nr Spr/ŚR/K/1300-Q/25 z dnia 11.04.2025r.  wykonanych przez WSSE  w Szczecinie Oddział Laboratoryjny  w Szczecinie  ul. Spedytorska 6/7,  70-632 Szczecin,

stwierdza

przydatność wody do spożycia w wodociągach: z ujęciem w Bogucinie-Rościęcinie, Bagiczu,     Skoczowie i we Włościborzu.