Nasz znak:HŚ.9020.1.5.2025.AK	             	 		Skierniewice, dnia 25 czerwca 2025 r.

Prezydent Miasta Skierniewice

ul. Rynek 1

96-100 Skierniewice

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757), § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

stwierdza

przydatność wody wodociągu Skierniewice do spożycia

UZASADNIENIE

Spółka odpowiedzialna za jakość wody wodociągu komunalnego Skierniewice czyli Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” Sp. z o.o. Mokra Prawa 30 przedstawiła Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Skierniewicach wyniki badania próbek wody uzdatnionej pobranych w dniu:

- 07.04.2025 r. z wyjścia na sieć w stacji uzdatniania wody, ul. Waryńskiego 22/24 oraz z punktów na sieci: w budynku Pływalni Miejskiej NAWA, ul. B. Prusa 6A i w budynku Energetyki Cieplnej, 
ul. Przemysłowa 2, raporty i sprawozdania z badań:

- Nr 76W/2025, Nr 78W/2025, Nr 79W/2025 z dnia 08.04.2025 r.,

- Nr 27276/LB/2025, Nr 26442/ZL/24 , Nr 27277/LB/2025, Nr 27278/LB/2025 z dnia 11.04.2025 r.,

- Nr 116/2025  z dnia 10.04.2025 r.,

- 05.05.2025 r. z wyjścia na sieć w stacji uzdatniania wody ul. Waryńskiego 22/24 oraz z punktów na sieci: w budynku Akademii Nauk Stosowanych, ul. Batorego 64C, w budynku Zespołu Szkół nr 4, 
ul. Podkładowa 2 oraz w budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji, ul. Pomologiczna 8B, raporty i sprawozdania z badań:

- Nr 94W/2025, Nr 95W/2025, Nr 96W/2025, Nr 97W/2025 z dnia 06.05.2025 r.,

- Nr 36973/LB/2025, 36974/LB/2025, 36975/LB/2025, 36976/LB/2025 z dnia 09.05.2025 r.,

- Nr Ł/0/04/2025/2466/FM/1, Nr Ł/0/04/2025/2466/F/2, Nr Ł/0/04/2025/2466/F/3 z dnia 12.05.2025 r.,

- Nr 147/2025 z dnia 08.05.2025 r.,

- 10.06.2025 r. z wyjścia na sieć w stacji uzdatniania wody ul. Waryńskiego 22/24 oraz z punktu na sieci: w budynku Zespołu Szkół Nr 3 ul. Działkowa 10, raporty i sprawozdania z badań:

- Nr 116W/2025, Nr 117/2025 z dnia 10.06.2025 r.,

- Nr 48716/LB/2025, Nr 48717/LB/2025 z dnia 13.06.2025 r.,

- Nr 196/2025 z dnia 13.06.2025 r..

Badania zostały wykonane w zakresie parametrów grupy A i grupy B w ramach kontroli wewnętrznej realizowanej na podstawie harmonogramu uzgodnionego z PPIS w Skierniewicach.

Biorąc pod uwagę uzyskane wyniki analiz parametrów z powyższych raportów i sprawozdań z badań, a także wyniki innych wcześniejszych badań wykonywanych w ramach kontroli wewnętrznej oraz 
w ramach nadzoru prowadzonego przez inspekcję sanitarną stwierdza się, że jakość wody wodociągu Skierniewice odpowiada wymaganym parametrom jakości określonym w/w rozporządzeniem i jest przydatna do spożycia.

Otrzymują:

- adresat

- Zakład Wodociągów i Kanalizacji

„WOD-KAN” Sp. z o.o.

Mokra Prawa 30

- a/a

Państwowy Powiatowy Inspektor

Sanitarny w Skierniewicach

Zastępca z up. Dorota Rosińska

/podpisano elektronicznie/