Znak: HK 9020.3.30.2024                                            Braniewo, dnia 30 października 2024 r.

KOMUNIKAT NR 18/2024

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Braniewie
o stwierdzeniu  PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA
z wodociągu publicznego w Głębocku gm. Lelkowo

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Braniewie działając na podstawie art. 162 § 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2024 r., poz. 572) oraz na podstawie wyników badań wody pobranej dnia 28 października 2024 r. (Sprawozdania z badań wody z dnia 30.10.2024 r.,                           nr LE-OBW/479/2024, LE-OBW/480/2024, LE-OBW/481/2024, LE-OBW/482/2024,   LE-OBW/483/2024), stwierdza:

PRZYDATNOŚĆ WODY DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI W WODOCIĄGU PUBLICZNYM W GŁĘBOCKU GM. LELKOWO

Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wskutek podjętych działań naprawczych odpowiada wymaganiom określonym w załączniku nr 1C (tabela 2) do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294)