Załącznik  nr  12

……………………………..									                                                 Data…………..……………………

Dane Wykonawcy

OEA.272.1.9.2023                                                                             FORMULARZ  OFERTY  CENOWEJ

dla  Powiatowej  Stacji  Sanitarno – Epidemiologicznej

w  Gnieźnie

CZĘŚĆ 12 – Pakiet 12  –   Testy do oznaczania toksyn

CPV-33140000-3

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa | Opis | Numer katalogowy | Wielkość opakowania | Cena netto | % VAT | Cena butto | Ilość | Wartość zamówienia |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | netto (bez VAT) | brutto (z VAT) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11a | 11b |
| 1. | Test do oznaczania GDH oraz toksyn A i B Clostridioides difficile |  | Szybki immunoenzymatyczny test płytkowy do równoczesnego wykrywania antygenu Dehydrogenazy Glutaminianowej (GDH) oraz toksyn A i B Clostridioides difficile w kale; Dozowanie próbki do jednej studzienki; Kontrola dodatnia ciekła w zestawie, koniugat, substrat, bufor płuczący, rozcieńczalnik |  | op. a 25 szt. |  |  |  | 1 |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

WARUNKI GRANICZNE:

Certyfikat jakości dołączony do każdego dostarczonego produktu, Zamawiający dopuszcza również udostępnienie świadectw (certyfikatów) jakości oraz ulotek w bibliotece technicznej Wykonawcy dostępnej pod adresem www. wskazanym przez Wykonawcę.

Złożenie oferty przez Wykonawcę  jest jednoznaczne z akceptacją warunków granicznych i potwierdzeniem spełnienia wymagań opisanych przez Zamawiającego w kolumnie nr 4 formularza oferty cenowej – „Opis”, oraz posiadania przez Wykonawcę aktualnych certyfikatów jakości, potwierdzających spełnienie wymagań Zamawiającego
dla każdego oferowanego produktu. Zamawiający może żądać dokumentów oraz wyjaśnień potwierdzających spełnienie przez oferowane wyroby wymagań opisanych
przez Zamawiającego w kol. 4 formularza oferty cenowej – „Opis”. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca dostarczy dokumenty/certyfikaty kontroli jakości,/karty charakterystyki lub udostępni Zamawiającemu adres strony internetowej, z której Zamawiający będzie mógł bezpłatnie pobrać w/w dokumenty.

Materiały posiadające określony termin ważności muszą w dniu dostawy mieć nie mniej niż 75 % ważności okresu przydatności określonego przez producenta.

Realizacja zamówienia nie później niż 3 dni robocze.