## Slide 1: Slajd tytułowy
Aspekty technicznie przygotowania i oceny wniosków dla działania FENX.01.03
Anna Borowska i Katarzyna Paprocka
05.03.2026 r.

## Slide 2: Mapa drogowa dofinansowania
I. Dokumenty (WIEDZA)
II. Beneficjenci (KTO?)
III. Zakres rzeczowy (NA CO?)
IV. Obszar realizacji (GDZIE?)
V. Zgodność aglomeracji z dyrektywą ściekową (WARUNKI)
VI. Gotowość (WARUNKI)

## Slide 3
I. Dokumenty
(WIEDZA)

## Slide 4: Dokumenty – źródło wiedzy w zakresie przygotowania WoD
Regulamin naboru nr FENX.01.03-IW.01-002/25
Kryteria wyboru projektów (horyzontalne i specyficzne)
Instrukcja wypełniania WoD (+Zakres SW)
Wzory załączników (np. Załącznik nr 6 i 7)
Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021 – 2027 + Zał. nr 8 do Regulaminu – „Dodatkowe warunki dotyczące kwalifikowalności”
Zał. 11 do Regulaminu – „Katalog kosztów bezpośrednich”
Wzór Umowy o dofinansowanie – Zał. 16 – „Katalog kosztów pośrednich”
Załącznik nr 9 – „Metodyka obliczania jednostkowego rezultatu projektu”
Listy sprawdzające do oceny
FAQ – pytania i odpowiedzi

## Slide 5
II. Beneficjenci
(KTO?)

## Slide 6: Beneficjenci
Jednostki samorządu terytorialnego (JST) i ich związki
Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne (w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę) tj.
  przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne – przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2024 r. poz. 236), jeżeli prowadzi działalność gospodarczą w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków, oraz gminne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, prowadzące tego rodzaju działalność
Spółki wodne (w rozumieniu art. 441 ustawy Prawo wodne) ich związki
Beneficjent może upoważnić inny podmiot do ponoszenia wydatków w ramach realizacji projektu (zgodnie jednak z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków na lata 2021-2027), który może stać się wówczas właścicielem odpowiedniej części wytworzonego w wyniku realizacji projektu majątku. Beneficjent zawsze pozostaje jedynym podmiotem odpowiedzialnym za prawidłową realizację Projektu.
w SZOP w działaniu FENX.01.03 nie przewidziano projektów partnerskich w rozumieniu art. 39 ustawy wdrożeniowej

## Slide 7
III. Zakres rzeczowy
(NA CO?)

## Slide 8: Kwalifikowany zakres projektu
Dofinansowaniem mogą być objęte projekty realizowane wyłącznie w aglomeracjach o wielkości co najmniej 15 000 RLM, wskazanych w obowiązującym w dniu złożenia wniosku Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK) jako niespełniające wymaganych warunków zgodności z “dyrektywą ściekową”. – regulamin wyboru projektów par. 4 ustęp 5
budowa, rozbudowa lub modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych, która jest niezbędna dla osiągnięcia zgodności z dyrektywą ściekową w zakresie standardów oczyszczania lub sumarycznej przepustowości oczyszczalni obsługujących aglomerację
budowę zbiorczych systemów kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji, które nie spełniają wynikającego z dyrektywy ściekowej wymogu w zakresie stopnia skanalizowania
zadania uzupełniające - w ograniczonym zakresie rzeczowym oraz finansowym (do 20% całkowitego kosztu kwalifikowanego projektu) i wyłącznie w sytuacji, gdy równocześnie zostanie zapewniona zgodność aglomeracji z wymaganiami dyrektywy ściekowej.

## Slide 9: Zakres podstawowy - OŚ
Budowa, rozbudowa lub modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych, która jest niezbędna dla osiągnięcia zgodności z dyrektywą ściekową w zakresie standardów oczyszczania lub sumarycznej przepustowości oczyszczalni obsługujących aglomerację
Dodatkowo w ramach ww. prac możliwe jest uwzględnienie:
  działań związanych z infrastrukturą służącą do przeróbki i zagospodarowania osadów ściekowych - niezbędnych do prowadzenia prawidłowej i zgodnej z prawem gospodarki osadami ściekowymi w ramach gospodarki wodno-ściekowej objętej monopolem naturalnym;
  uzasadnionych technicznie i finansowo instalacji do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, w tym technologii wykorzystujących potencjał energetyczny ścieków i osadów ściekowych do produkcji energii cieplnej i elektrycznej, a także energooszczędnych urządzeń (wyłącznie na potrzeby własne wnioskodawcy lub operatora (tj. na działalność wodno-ściekową);
  zakupu ruchomych środków trwałych niezbędnych do prawidłowej eksploatacji OŚ, w tym do obsługi obiektów gospodarki osadowej, do gromadzenia, załadunku i transportu wewnętrznego osadów oraz innych odpadów wytwarzanych w trakcie oczyszczania ścieków (z uwzględnieniem aktualnego stanu posiadania podobnego sprzętu).

## Slide 10: Zakres podstawowy – OŚ + gospodarka osadowa
    Nie podlegają finansowaniu:
  elementy instalacji, które nie są niezbędne do prawidłowego prowadzenia procesów przetwarzania osadów ściekowych, w szczególności instalacje do konfekcjonowania przetworzonych osadów;
  infrastruktura, której celem jest przeróbka i zagospodarowanie osadów w celu ich komercyjnego* wykorzystania (z uwzględnieniem zapisów §6 ust. 5 pkt 3)
  *komercyjne wykorzystanie, nie oznacza korzyści finansowych ze sprzedaży własnego osadu, tylko korzyści czerpane dzięki prowadzeniu usługi polegającej na przyjmowaniu i przetwarzaniu osadów z innych oczyszczalni ścieków
  instalacje służące prowadzeniu przy ich pomocy usługi polegającej na przyjmowaniu do przetwarzania osadów ściekowych z innych oczyszczalni ścieków komunalnych, nie należących do odbiorcy pomocy finansowej.
  instalacje dedykowane do odzysku z osadów ściekowych (również ze ścieków) konkretnych substancji, takich jak związki fosforu i azotu.
  mobilne środki trwałe do transportu i zagospodarowania osadów ściekowych poza terenem oczyszczalni ścieków.

## Slide 11: Zakres podstawowy – sieć kanalizacji sanitarnej
Budowa zbiorczych systemów kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji – warunki:
  brak spełnienia I warunku dyrektywy ściekowej
  wymagany minimalny jednostkowy wskaźnik rezultatu projektu
  sieć ogólnospławna – tylko w sytuacji, gdy w danej aglomeracji jest taki system, konieczność osiągnięcia minimalnego jednostkowego wskaźnika rezultatu projektu
  rozdział kanalizacji ogólnospławnej – koszt niekwalifikowany
  przyłącza – koszt niekwalifikowany
Modernizacja kanalizacji sanitarnej tylko w sytuacji, gdy jest ona niezbędna dla zrealizowania objętej projektem nowej sieci kanalizacji sanitarnej.
Nie podlega dofinansowaniu zakup ruchomych środków trwałych przeznaczonych do eksploatacji systemów kanalizacyjnych, w tym w szczególności pojazdów specjalistycznych przeznaczonych do monitorowania i czyszczenia sieci oraz pojazdów przeznaczonych do transportu ścieków

## Slide 12: Sieć kanalizacji sanitarnej - wymagany minimalny jednostkowy wskaźnik rezultatu projektu
    Wartość jednostkowego rezultatu projektu należy wyliczyć dla całego wnioskowanego zakresu projektu łącznie
    Wartości przyjęte do wyliczenia muszą być spójne z wartościami wskaźnika produktu „Długość wybudowanej sieci kanalizacyjnej” oraz wskaźnika rezultatu „Ludność podłączona do wybudowanej lub zmodernizowanej zbiorczej kanalizacji sanitarnej”
Jeżeli ze względów technicznych dla fragmentów sieci konieczne jest/było równoległe położenie dwóch przewodów (tłocznego i grawitacyjnego), wówczas do wyliczenia jednostkowego rezultatu projektu dopuszcza się uwzględnienie długości tylko jednego przewodu.
W przypadku, gdy w wyniku realizacji projektu nastąpi likwidacja oczyszczalni ścieków oraz wybudowanie odcinka przerzutowego celem doprowadzenia ścieków do innej oczyszczalni spełniającej wymogi prawa lub do końcowego punktu zrzutu – długości wybudowanego odcinka przerzutowego nie należy wliczać do długości budowanej sieci, uwzględnianej przy wyliczaniu jednostkowego rezultatu projektu.
Potwierdzenie, że planowana do budowy w ramach projektu sieć kanalizacyjna brana była pod uwagę na etapie wyznaczania aglomeracji tj. została uwzględniona w wyliczeniach wskaźnika koncentracji, który nie może być mniejszy niż 120 (90 dla terenów wskazanych w § 3 ust. 5 ww. rozporządzenia) stałych mieszkańców aglomeracji i osób czasowo przebywających w aglomeracji na 1 km planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej.

## Slide 13: Zakres uzupełniający - warunki
Zadania uzupełniające, niemające bezpośredniego wpływu na osiągnięcie przez aglomerację zgodności z dyrektywą ściekową - w ograniczonym zakresie rzeczowym oraz finansowym:
  do 20% całkowitego kosztu kwalifikowanego projektu)
  wyłącznie w sytuacji, gdy równocześnie zostanie zapewniona zgodność aglomeracji z wymaganiami dyrektywy ściekowej.
Zapewnienie zgodności aglomeracji z wymaganiami dyrektywy ściekowej:
  po zakończeniu projektu -najpóźniej w terminie osiągnięcia wskaźników rezultatu projektu
  w wyniku realizacji projektu, bądź innych inwestycji zrealizowanych lub będących w realizacji poza projektem (został wyłoniony wykonawca robót), pod warunkiem, że efekt tych inwestycji nie jest już ujęty w KPOŚK lub Załączniku nr 6.2 do WoD – „Aktualizacja danych nt. aglomeracji”
  całkowite uzyskanie zgodności aglomeracji z dyrektywą ściekową w ramach 3 warunków – opis w załączniku nr 6 do WoD

## Slide 14: Zakres uzupełniający
W ramach limitu 20% kosztów kwalifikowanych dopuszcza się ujęcie w projekcie zadań uzupełniających związanych z:
modernizacją lub rozbudową oczyszczalni ścieków komunalnych, w tym infrastruktury służącej do przeróbki i zagospodarowania osadów ściekowych oraz wykorzystania potencjału ścieków i osadów ściekowych do produkcji energii cieplnej i elektrycznej, w przypadku oczyszczalni, które spełniają warunki zgodności z dyrektywą ściekową (z wykorzystaniem energooszczędnych urządzeń i technologii stosowanych do zbierania ścieków komunalnych);
ograniczaniem strat wody w sieciach wodociągowych;
zwiększeniem efektywności dostaw wody, rozwojem systemów ujęć, uzdatniania, zaopatrzenia, dostawy wody do spożycia (w tym budową nowych lub modernizacją istniejących sieci wodociągowych, stacji uzdatniania, ujęć wody);
zmniejszeniem zużycia wody, ujęciem jej w obieg zamknięty oraz wtórnym wykorzystaniem wody w podmiotach bezpośrednio realizujących zadania związane z gospodarką wodno‐ściekową;
wdrożeniem inteligentnych systemów zarządzania sieciami wodnokanalizacyjnymi, za wyjątkiem:
  sieci kanalizacji deszczowej
  oprogramowania i urządzeń związanych z działalnością operacyjną przedsiębiorstw wspomagających m.in.: inkasencki pomiar i rozliczanie sprzedaży, obsługę klientów, prowadzenie serwisów informacyjnych, ewidencjonowanie środków trwałych, zarządzanie zasobami ludzkimi.

## Slide 15: Zakres uzupełniający – Tabela koncentracji Załącznik nr 6
Numer i nazwa zadania | Koszty kwalifikowane związane z gospodarką ściekową |  | Koszty kwalifikowane związane z zaopatrzeniem w wodę Zakres uzupełniający (o ile występuje w projekcie – zakres dopuszczony w ramach 20% kosztów kwalifikowanych) | Koszty kwalifikowane łącznie dla zakresu uzupełniającego (o ile występuje w projekcie – zakres dopuszczony w ramach 20% kosztów kwalifikowanych) (suma kolumna 3+kolumna 4) | Koszty kwalifikowane łącznie (kolumna 2 + kolumna 5)
 | Zakres podstawowy - przyczyniający się do zapewnienia zgodności aglomeracji z wymogami dyrektywy ściekowej | Zakres uzupełniający (o ile występuje w projekcie – zakres dopuszczony w ramach 20% kosztów kwalifikowanych) |  |  | 
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5
Zadanie 1 |  |  |  |  | 
Zadanie 2 |  |  |  |  | 
Zadanie … |  |  |  |  | 
Koszty pośrednie |  |  |  |  | 
Razem [PLN] |  |  |  |  | 
Udział [%] w kosztach kwalifikowanych łącznie |  |  |  |  | 
min. 80% KK
max. 20% KK
Koszty bezpośrednie - należy uwzględnić i przypisać odpowiednio do zakresu podstawowego i/lub uzupełniającego koszt robót budowlanych, zakup sprzętu, inne koszty bezpośrednio związane z danym zakresem rzeczowym, np. projektowanie, nadzór, działania informacyjno – promocyjne, koszty związane z działaniami na rzecz adaptacji do zmian klimatu
Koszty pośrednie należy przypisać proporcjonalnie do zakresu podstawowego i uzupełniającego

## Slide 16
IV. Obszar realizacji
(GDZIE?)

## Slide 17: Aglomeracja
Dofinansowaniem mogą być objęte projekty realizowane wyłącznie w aglomeracjach o wielkości co najmniej 15 000 RLM
Promowane (punktowo) są projekty na terenie aglomeracji > 100 000 RLM
Położenie zakresu rzeczowego projektu względem aglomeracji weryfikowane będzie w oparciu o granice aglomeracji określone w obowiązującej uchwale w sprawie wyznaczania obszaru i granic aglomeracji na podstawie Załącznika nr 2 do wniosku o dofinansowanie „Mapa aglomeracji”
  (!) prawidłowe oznakowanie granic i zakresu na mapie
  (!) pewność, że zakres jest objęty obszarem zmienionej aglomeracji
Budowana/modernizowana sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej ma być zlokalizowana w granicach aglomeracji.
W przypadku, gdy zakres inwestycji dotyczy budowy, rozbudowy, modernizacji oczyszczalni ścieków, zaopatrzenia w wodę (SUW, ujęcia wody), a także rurociągów tranzytowych i magistrali – elementy te mogą być usytuowane poza granicami aglomeracji, jednakże muszą służyć aglomeracji objętej projektem.

## Slide 18: Realizacja zakresu na terenie kilku aglomeracji
wielkość każdej aglomeracji objętej projektem musi wynosić co najmniej 15 000 RLM
każda aglomeracja objęta projektem podlega odrębnej ocenie w zakresie zgodności z dyrektywą ściekową
zakres uzupełniający:
  80% kosztów projektu przeznaczonych na działania prowadzące do spełnienia przez aglomeracje wymagań dyrektywy ściekowej jest liczone od całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu;
  pozostałe 20% całkowitych kosztów kwalifikowalnych może być przeznaczone na działania uzupełniające, jednak wyłącznie w sytuacji, gdy po zakończeniu projektu wszystkie aglomeracje objęte projektem spełnią wymagania dyrektywy ściekowej.
  działania uzupełniające nie muszą być realizowane na terenie wszystkich aglomeracji objętych projektem.
punkty (nie sumują się dla poszczególnych aglomeracji):
  promowane projekty, jeżeli wielkość co najmniej jednej z aglomeracji będzie większa lub równa 100 tys. RLM,
  jeżeli po zakończeniu projektu przynajmniej jedna z aglomeracji objętych projektem spełni warunek zgodności z dyrektywy ściekowej lub osiągnie pełną zgodność

## Slide 19
V. Zgodność aglomeracji z dyrektywą ściekową
(WARUNKI)

## Slide 20: Ocena spełnienia warunków zgodności z Dyrektywą ściekową
Podstawowy dokument do oceny – aktualizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych obowiązująca w dniu złożenia wniosku
Gdy na skutek zmiany aglomeracji (zmiany wielkości/podziału/łączenia aglomeracji ujętej w KPOŚK - w wyniku podjętej uchwały) dane będące podstawą do oceny kryterium nie pokrywają się z danymi ujętymi w aktualnej KPOŚK, kwestia zgodności aglomeracji z wymogami dyrektywy weryfikowana będzie w oparciu o informacje przekazane wraz z wnioskiem o dofinansowanie, potwierdzone przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Załącznik 6.2 do WoD „Aktualizacja danych nt. aglomeracji”

## Slide 21: Weryfikacja zgodności aglomeracji z dyrektywą ściekową
Kryterium obligatoryjne nr 2.1 „Zgodność z KPOŚK w zakresie spełnienia wymogów dyrektywy 91/271/EWG”
  Dofinansowanie mogą uzyskać wyłącznie aglomeracje wskazane w aktualizacji KPOŚK obowiązującej w dniu złożenia wniosku, jako niespełniające wymaganych warunków zgodności z dyrektywą nr 91/271/EWG.
  Jako niezgodne z dyrektywą uznawane są aglomeracje, dla których w KPOŚK, w wykazie niezbędnych przedsięwzięć w zakresie budowy, rozbudowy i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych, w kolumnie „spełnienie łącznie 3 warunków zgodności z dyrektywą (art. 3, 4, 5.2 oraz 10)” wskazano „0”
AKTUALNE WARUNKI ZGODNOŚCI Z DYREKTYWĄ 91/271/EWG |  |  | 
zgodność z dyrektywą uwzględniając zasadę hierarchiczności (niespełnienie art. 3 oznacza, że aglomeracja nie spełnia pozostałych warunków) |  |  | spełnienie łącznie 3 warunków zgodności z dyrektywą (art. 3, 4, 5.2 oraz 10)
warunek I stopień skanalizowania (zgodność z art. 3 dyrektywy) | warunek II wydajność oczyszczalni (zgodność z art. 10 dyrektywy) | warunek III standardy oczyszczania (zgodność z art. 4 i 5.2 dyrektywy) | 
31 | 32 | 33 | 34
0 | 0 | 0 | 0
„0” w kolumnie 34
aglomeracja nie spełnia dyrektywy ściekowej
kryterium 2.1 spełnione

## Slide 22: Możliwość kwalifikowania zakresu – weryfikacja warunku I
Warunek I - stopień skanalizowania (zgodność z art. 3 dyrektywy 91/271/EWG):
  98% w odniesieniu do całkowitego RLM aglomeracji zbieranego siecią kanalizacyjną
  pozostałe 2% niezebranego siecią kanalizacyjną jest mniejsze niż 2 000 RLM.

## Slide 23: Zakres podstawowy – budowa sieci kanalizacji sanitarnej
Zgodnie z Kryterium obligatoryjnym nr 2.2 „Zgodność z KPOŚK w zakresie spełnienia wymogów dyrektywy 91/271/EWG” dofinansowanie na budowę nowej sieci kanalizacji sanitarnej - tylko w przypadku braku zgodności aglomeracji wskazanej w KPOŚK z I warunkiem dyrektywy ściekowej.
AKTUALNE WARUNKI ZGODNOŚCI Z DYREKTYWĄ 91/271/EWG |  |  | 
zgodność z dyrektywą uwzględniając zasadę hierarchiczności (niespełnienie art. 3 oznacza, że aglomeracja nie spełnia pozostałych warunków) |  |  | spełnienie łącznie 3 warunków zgodności z dyrektywą (art. 3, 4, 5.2 oraz 10)
warunek I stopień skanalizowania (zgodność z art. 3 dyrektywy) | warunek II wydajność oczyszczalni (zgodność z art. 10 dyrektywy) | warunek III standardy oczyszczania (zgodność z art. 4 i 5.2 dyrektywy) | 
31 | 32 | 33 | 34
0 | 0 | 0 | 0
„0” w kolumnie 31
aglomeracja nie spełnia dyrektywy ściekowej w zakresie I warunku, tzn. ma zbyt niski stopień skanalizowania,
kryterium 2.2 spełnione

## Slide 24: Zakres podstawowy - oczyszczalnia ścieków (przepustowość) 1/3
Zgodnie z Kryterium obligatoryjnym nr 2.2 „Zgodność z KPOŚK w zakresie spełnienia wymogów dyrektywy 91/271/EWG” dofinansowanie na modernizację OŚ w zakresie zwiększenia przepustowości jest możliwe w przypadku braku zgodności aglomeracji wskazanej w KPOŚK z II warunkiem dyrektywy ściekowej.
Warunek II - wydajność oczyszczalni (zgodność z art. 10 dyrektywy 91/271/EWG) - wydajność oczyszczalni powinna być dostosowana do odbioru 100% ładunku zanieczyszczeń powstających w aglomeracji.
Brak spełnienia warunku II - gdy łączna wydajność wszystkich OŚ w aglomeracji oczyszczalni ścieków jest mniejsza niż RLM aglomeracji.
Weryfikacja na podstawie kolumny „projektowa maksymalna wydajność oczyszczalni [RLM]” oraz RLM aglomeracji – kolumna „RLM aglomeracji”

## Slide 25: Zakres podstawowy - oczyszczalnia ścieków (przepustowość) – 2/3
Zakres podstawowy projektu - budowa, rozbudowa lub modernizacja oczyszczalni ścieków w celu zwiększenia jej przepustowości wyrażonej w RLM
AKPOŚK:
AKTUALNE WARUNKI ZGODNOŚCI Z DYREKTYWĄ 91/271/EWG |  |  | 
zgodność z dyrektywą uwzględniając zasadę hierarchiczności (niespełnienie art. 3 oznacza, że aglomeracja nie spełnia pozostałych warunków) |  |  | spełnienie łącznie 3 warunków zgodności z dyrektywą (art. 3, 4, 5.2 oraz 10)
warunek I stopień skanalizowania (zgodność z art. 3 dyrektywy) | warunek II wydajność oczyszczalni (zgodność z art. 10 dyrektywy) | warunek III standardy oczyszczania (zgodność z art. 4 i 5.2 dyrektywy) | 
31 | 32 | 33 | 34
0 | 0 | 0 | 0
„0” w kolumnie 32 NIE potwierdza, że aglomeracja nie spełnia dyrektywy ściekowej w zakresie II warunku wydajność oczyszczalni (zgodność z art. 10 dyrektywy 91/271/EWG)
Zasada hierarchiczności – gdy w kol. 31 jest „0” automatycznie w kol. 32 i 33 tez jest „0”
?

## Slide 26: Zakres podstawowy - oczyszczalnia ścieków (przepustowość) – 3/3
AKPOŚK:
dane o istniejącej oczyszczalni |  |  |  | 
rodzaj istniejącej oczyszczalni | projektowa przepustowość oczyszczalni [m3/d] |  | projektowa maksymalna wydajność oczyszczalni [RLM] | RLM w aglomeracji obsługiwana przez oczyszczalnię
 | średnia | maksymalna |  | 
67 | 68 | 69 | 70 | 71
PUB2 | 20000 | 29209 | 116666 | 72331
Porównanie kolumny 70 „projektowa maksymalna wydajność oczyszczalni” z wielkością aglomeracji wskazaną w kolumnie 12 „RLM aglomeracji”
Więcej niż jedna oczyszczalnia w aglomeracji – porównanie kolumny12 z sumą z kolumny 70 dla wszystkich oczyszczalni w aglomeracji + wyjaśnienia w Zał. 6 pkt 4
Oczyszczalnia w aglomeracji obsługuje również inną aglomerację – informacje w kolumnach 75 i 76 + wyjaśnienia w Zał. 6 pkt 4
czy oczyszczalnia obsługuje inną aglomerację odprowadzającą ścieki do sieci kanalizacyjnej przez końcowy punkt zrzutu? | I_d aglomeracji obsługiwanej przez oczyszczalnię
75 | 76

## Slide 27: Zakres podstawowy - oczyszczalnia ścieków (jakość)
Zakres podstawowy projektu - budowa, rozbudowa lub modernizacja oczyszczalni ścieków w zakresie doprowadzenia jakości ścieków do wymagań prawnych.
Brak spełnienia warunku III - standardy oczyszczania (zgodność z art. 4 lub art. 5 ust. 2 dyrektywy 91/271/EWG) – oczyszczalnie, które w KPOŚK (obowiązującej w dniu złożenia wniosku) zostały oznaczone jako niespełniające wymagań rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych ….
AKPOŚK
AKTUALNE WARUNKI ZGODNOŚCI Z DYREKTYWĄ 91/271/EWG |  |  | 
zgodność z dyrektywą uwzględniając zasadę hierarchiczności (niespełnienie art. 3 oznacza, że aglomeracja nie spełnia pozostałych warunków) |  |  | spełnienie łącznie 3 warunków zgodności z dyrektywą (art. 3, 4, 5.2 oraz 10)
warunek I stopień skanalizowania (zgodność z art. 3 dyrektywy) | warunek II wydajność oczyszczalni (zgodność z art. 10 dyrektywy) | warunek III standardy oczyszczania (zgodność z art. 4 i 5.2 dyrektywy) | 
31 | 32 | 33 | 34
0 | 0 | 0 | 0
?
„0” w kolumnie 33 NIE zawsze potwierdza, że aglomeracja nie spełnia dyrektywy ściekowej w zakresie III warunku wydajność oczyszczalni (zgodność z art. 4 i 5.2 dyrektywy 91/271/EWG)

## Slide 28: Zakres podstawowy - oczyszczalnia ścieków (jakość)
AKPOŚK
dane o istniejącej oczyszczalni |  |  |  |  | 
rodzaj istniejącej oczyszczalni | projektowa maksymalna wydajność oczyszczalni [RLM] | RLM w aglomeracji obsługiwana przez oczyszczalnię | czy oczyszczalnia spełnia wymagania określone w pozwoleniu wodnoprawnym lub zintegrowanym? | czy oczyszczalnia spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych? | substancje zanieczyszczające, które zostały przekroczone
67 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74
PUB1 | X | Y | 0 | 0 | Azot Fosfor BZT5 ChZT Zawiesina
OŚ nie spełnia wymogów w zakresie jakości - kolumna 73 nota „0” i w kolumnie 74 „substancje zanieczyszczające, które zostały przekroczone” - wskazano w jakim zakresie warunek nie jest spełniony
więcej oczyszczalni w aglomeracji – czy zakres podstawowy projektu obejmuje tylko tę oczyszczalnię, która nie spełnia tego warunku

## Slide 29: Wyjątki – zakres dot. OŚ
Regulamin §10 ust. 1, pkt 6 - w przypadku braku w KPOŚK danych pozwalających na dokonanie oceny spełnienia kryterium, a dotyczących spełnienia przez oczyszczalnię/oczyszczalnie wymagań w zakresie wydajności i standardów oczyszczania ścieków, weryfikacja będzie następowała na podstawie:
przedstawionych we wniosku o dofinansowanie danych dot. parametrów technicznych oczyszczalni i jakości ścieków oczyszczonych oraz wyjaśnień Wnioskodawcy uwzględniających informacje wskazane w najpóźniejszym dostępnym pod adresem https://www.gov.pl/web/wody-polskie/krajowy-program-oczyszczania-sciekow-komunalnych sprawozdaniu z realizacji KPOŚK.
W przypadku dalszych wątpliwości, rozstrzygające będzie stanowisko Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie uzyskane przez Instytucję Wdrażającą lub Wnioskodawcę;

## Slide 30: Zakres szerszy niż w KPOŚK
Zakres projektu powinien być co do zasady spójny z inwestycjami ujętymi w KPOŚK, przewidzianymi do realizacji w danej aglomeracji
Może być inny niż w KPOŚK pod warunkiem, że wynika z potrzeb, jakie aktualnie istnieją w danej aglomeracji w zakresie doprowadzenia do zgodności z dyrektywą ściekową
Różnice mogą wynikać z uszczegółowienia i doprecyzowania zakresu na etapie tworzenia dokumentacji technicznej, której wnioskodawca mógł nie posiadać w momencie zgłaszania inwestycji do KPOŚK
ostateczna decyzja co do możliwości dofinansowania wnioskowanego zakresu, w każdym przypadku nastąpi dopiero po potwierdzeniu, iż proponowany zakres inwestycji jest uzasadniony i niezbędny do spełnienia wymogów zgodności z dyrektywą (na podstawie danych dotyczących aglomeracji, przedstawionych w obowiązującym KPOŚ)
W przypadku wątpliwości co do aktualności bądź poprawności danych przedstawionych w KPOŚK, możliwa jest ich weryfikacja w oparciu o najpóźniejsze, dostępne pod adresem https://www.gov.pl/web/wody-polskie/krajowy-program-oczyszczania-sciekow-komunalnych sprawozdanie z realizacji KPOŚK
W przypadku dalszych wątpliwości, Instytucja Wdrażająca może wystąpić do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w celu uzyskania rozstrzygającego stanowiska

## Slide 31
VI. Gotowość
(WYMAGANIA)

## Slide 32: Gotowość - aspekty
Zgodnie z Regulaminem wyboru projektów, projekt nie może zostać fizycznie ukończony (w przypadku robót budowlanych) lub w pełni zrealizowany (w przypadku dostaw i usług) przed złożeniem wniosku o dofinansowanie w naborze (niezależnie od tego, czy wszystkie dotyczące tego projektu płatności zostały przez wnioskodawcę dokonane). Oznacza to, że przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie nie może nastąpić odbiór końcowy ostatnich robót (protokół odbioru końcowego), dostaw lub usług.
Początkiem okresu kwalifikowalności wydatków jest 1 stycznia 2021 r., a realizacja nie może przekroczyć daty 31.12.2029 r.
zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (mpzp), a w przypadku braku mpzp – decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (decyzja o warunkach zabudowy lub decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego) dla inwestycji liniowych objętych projektem, dla których jest to wymagane.
posiadanie decyzji środowiskowych dla wszystkich zadań, dla których wydanie decyzji jest wymagane

## Slide 33: Zgodność z WPR
WPR - wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
Zakres Projektu objętego Wnioskiem o dofinansowanie realizowany przez wnioskodawcę/ podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków jest zgodny z WPR
Wnioskodawca / podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków nie jest zobowiązany do posiadania WPR np. jest spółką wodną, o której mowa w art. 441 ustawy Prawo wodne i nie jest zobowiązany do posiadania WPR, o którym mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków – wtedy potwierdzić należy, że zakres Projektu objętego Wnioskiem o dofinansowanie jest zgodny z kierunkami rozwoju gminy określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
UWAGA: gminy, które nie wyznaczyły odrębnego podmiotu do pełnienia obowiązków przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego są zobowiązane do posiadania WPR - ponieważ same pełnią obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, które jest zobowiązane do posiadania wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.

## Slide 34: Gotowość – Czerwona/Żółta Książka FIDIC
Realizacja kontraktów zgodnie z Czerwoną lub Żółtą Książką FIDIC (lub równoważną)
Należy wykazać się posiadaniem pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych dla min. 40 % wartości zadań realizowanych w oparciu o Czerwoną Książkę FIDIC (lub równoważną) w stosunku do całkowitej wartości zadań planowanych do realizacji (wymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia) wg warunków kontraktowych „Czerwonej Książki FIDIC” (lub równoważnej)
Należy wykazać się posiadaniem Programu Funkcjonalno - Użytkowego (PFU) opisującego zamówienie dla wszystkich zadań realizowanych wg Żółtej Książki FIDIC (lub równoważnej).
UWAGA: w przypadku zadań realizowanych w oparciu o Żółtą Książkę FIDIC (lub równoważną) – posiadanie Realizację w oparciu o Żółtą Książkę FIDIC (lub równoważną) dopuszcza się tylko w przypadku zadań dotyczących:
- budowy, rozbudowy lub modernizacji oczyszczalni ścieków,
- budowy kanalizacji sanitarnej - jeżeli złożono wniosek o wydanie pozwolenia na budowę, uzyskano pozwolenie na budowę lub dokonano zgłoszenia robót.

## Slide 35: 35