Garwolin, dnia 24.07.2024 r.

HK.903.1.53.2024

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- art. 4 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej 
(Dz. U. z  2024 r. poz. 416)

- § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie

stwierdza, że woda w Basenie B, należącym do

Farmy Iluzji Sp. z o. o., Mościska 9, 08-455 Trojanów

Jest przydatna do kąpieli

U Z A S A D N I E N I E

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie  wydaje ww. ocenę jakości wody w oparciu o przekazane przez właściciela obiektu: Farma Iluzji Sp. z o.o., Mościska 9, 08-455 Trojanów sprawozdanie z badań próbki wody w Kompleksie Basenów Zewnętrznych; Basen B -  nr sprawozdania: Ł/0/07/2024/2606/M/1 z dnia 24.07.2024.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie, stwierdza wykonanie decyzji  nr HK/N/5/ 2024 z dnia 18.07.2024 r.

Woda w niecce Basenu B  w zakresie zbadanego parametru (Pseudomonas aeruginosa) spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230).

Z up. Państwowego

Powiatowego Inspektora Sanitarnego

w Garwolinie

Grażyna Pełka

Otrzymują:

- Farma Iluzji Sp. z o. o., Mościska 9, 08-455 Trojanów;

- Aa.