Maków Mazowiecki, dnia 29.12.2022 r.

HKN.9027.01.124.2022.BZ

Miejskie Przedsiębiorstwo Usług

Komunalnych Sp. z o. o.

ul. Przemysłowa 5

06-200 Maków Mazowiecki

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- Na podstawie: art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji   Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U.  z 2021 r., poz. 195 z późniejszymi zmianami),

- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym  odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 2028 z późniejszymi zmianami),

- § 21 ust. 1 pkt 1 i § 22 rozporządzenia  Ministra  Zdrowia z dnia 7 grudnia  2017 r. w sprawie jakości  wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

po  rozpatrzeniu danych zawartych w protokole nr: 37/N/Mak sporządzonym w dniu  16.03.2022 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww.  próbki  nr sprawozdania:  HKL.9052.452.2022   z dnia 21.03.2022 r.,

oraz protokole nr: 51/N/Mak sporządzonym dnia 31.05.2022 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbki nr sprawozdania: HKL.9052.990.2022  z dnia 17.06.2022 r.,

oraz protokołu z poboru próbki wody nr 52/S/Mak   sporządzonego w dniu 08.06.2021 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbki nr sprawozdania: HKL.9052.1108.2022  z dnia 13.06.2022 r.,

oraz protokołu z poboru próbki wody nr 57/S/Mak   sporządzonego w dniu 21.06.2021 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbki nr sprawozdania: HKL.9052.1164.2022  z dnia 07.07.2022 r., sporządzonych przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 3, 07-300 Ostrów Mazowiecka,

oraz sprawozdanie z badań nr: SB/80456/07/2022 z dnia 2022-07-11, sporządzone przez Laboratorium SGS Polska Pracownia Środowiskowa, 43-200 Pszczyna; ul. Cieszyńska 52A,

oraz protokole nr: 96/N/Mak sporządzonym dnia 14.09.2022 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbki nr sprawozdania: HKL.9052.1965.2022  z dnia 19.09.2022 r., sporządzone przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 3, 07-300 Ostrów Mazowiecka,

oraz sprawozdanie z badań nr: SB/125128/10/2022 z dnia 2022-10-17, sporządzone przez Laboratorium SGS Polska Pracownia Środowiskowa, 43-200 Pszczyna; ul. Cieszyńska 52A,

oraz protokole nr: 151/S/Mak sporządzonym dnia 14.12.2022 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbki nr sprawozdania: HKL.9052.2745.2022  z dnia 19.12.2022 r., sporządzone przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 3, 07-300 Ostrów Mazowiecka

z punktów  zgodności w :

- Stacja Uzdatniania Wody w Magnuszewie Dużym, gm. Szelków

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Szelkowie, gm. Szelków

wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww.  rozporządzenia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Makowie Mazowieckim

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi

z wodociągu  o produkcji <100 m 3/d Szelków gm. Szelków

zarządzanego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o.

w Makowie Mazowieckim, ul. Przemysłowa 5

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny

w Makowie Mazowieckim

mgr inż. Anna Załęska-Napiórkowska

Otrzymuje:

- Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 5,

06-200 Maków Mazowiecki

- Pan Arnold Maciej Grossmann Wójt  Gminy Szelków, 06-220 Szelków

3.    aa.