| Formularz cenowy dla: „Usługa wzorcowania wyposażenia pomiarowego użytkowanego w Wydziale Technologii - Laboratorium Drogowym Oddziału GDDKiA w Białymstoku ” Zadanie 1 – usługa wzorcowania w zakresie pomiaru temperatury i/lub wilgotności |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa urządzenia/ typ dane techniczne | Producent | Nr inwent.; nr ewid. | Nr fabryczny | Temperatura wzorcowania | Ilość pkt. wzorcowań | Dane techniczne | Wartość netto PLN |
| 1. | Łaźnia wodna A-004 Toropol | Toropol | T-1.1/III/29/W,S | - | Temp.: (25, 40, 60⁰C) | 3x3pkt.=9 | Tmin=-50°C; Tmax=70°C; regulacja 0,1°C |  |
| 2. | Suszarka laboratoryjna ULE typ 256 | Memmert | 801/241 ; T-1.1/III/30/W,S | G604.0188 | Temp.: 140˚C, 155˚C w 9 punktach | 2x9pkt.=18 | Tmin=25°C; Tmax=250°C; regulacja 0,1°C |  |
| 3. | Suszarka laboratoryjna Venticell 111 | Venticell Brno | 801/163 ; T-1.1/III/31/W,S | B 010788 | Temp. 45,180 ˚C W 3 punktach | 2x3pkt.=6 | Tmax. 250°C |  |
| 4. | Termometr elektryczny AZ 8852 z wyposażeniem : - sondy nr: 153/14; 154/14; 995/3c | Labimet | 8-95/5 T-1.1/I/36/W,S | 9386195 | Sondy: 153/14; 154/14; temp. (5°C,10°C,20°C,25°C,40°C) 995/3c (temp. 140, 155°C) | 5x2+2=12 | Tmin=-200°C; Tmax=1370°C; rozdzielczość do 200°C co 0,1°C |  |
| 5. | Rejestrator temperatur Center 309 z wyposażeniem: Sondy nr: PT 100 91/11, 44/1;44/2;995/2d | CENTER | 8-252/1 T-1.1/I/37/W | 050405418 | Sondy: PT100 91/11 (temp. 60, 140, 160oC) 44/1;44/2;995/2d (temp. 140, 155oC) | 3+3x2=9 | Tmin=-200oC; Tmax=650oC; rozdzielczość 0,1oC |  |
| 6. | Termometr elektryczny 925 z czujnikiem zew. PT 100 379/1 | TESTO | 8-95/6 T-1.1/I/41/W,S | 34713379/206 | (temp. 25oC) | 1 | Tmin=-50oC; Tmax=1000oC; rozdzielczość 0,1oC |  |
| 7. | Termometr rtęciowy -52,5÷+52,5°C | KWT Włocławek | 10-60/19/ T-1.1/I/42/W,S | D3042/11 | Temp. 5, 10, 20, 25⁰C | 4pkt | T= -52,5 ÷+52,5 ⁰C; rozdzielczość 0,1⁰C |  |
| 8. | Automatyczny aparat do badania temperatury mięknienia PiK, czujnik zewnętrzny PT 100 | Petrotest | T-1.1/I/51/W,S | 0225101205 | (temp. 5,30, 40, 50, 60, 70,80oC) | 7 | Rozdzielczość 0,1°C |  |
| 9. | Automatyczny aparat do badania temperatury mięknienia PiK, czujnik zewnętrzny PT-100 | FROEWAG | 801/332 T-1.1/I/83/W,S | 1126 | (temp. 5 ,30, 40, 50, 60, 70,80oC) | 7 | Rozdzielczość 0,1°C |  |
| 10. | Suszarka laboratoryjna SLW 240-W STD | Pol-Eko | 801/327; T-1.1/III/84/W,S | SW2SC08669 | temp. 140, 155°C w 9 punktach | 9x2=18pkt. | Tmin=25°C; Tmax=250°C; regulacja 0,1°C |  |
| 11. | Automatyczny aparat FRAASSA typ BPA 5; czujnik temperatury w prasie do zginania | Petrotest | 801/152 T-1.1/I/100/W,S | 0231100502 | 0°C,-5°C,-10°C,-15°C,-20°C | 5 | rozdzielczość 1˚C |  |
| 12. | Aparat serwo hydrauliczny do badań zmęczeniowych mieszanek mma IPC Global model 5300 wraz z komorą klimatyzacyjną | IPC GLOBAL | 801/179 / T-1.1/I/107/W,S | 0Q6 | Temp. 10°C - w 4 punktach 1 cm nad belką - w 1 punkcie przy czujniku regulatora | 5 | temp. komory 0-60°C |  |
| 13. | Duktylometr cyfrowy do badania ciągliwości asfaltów typ 41060 wraz z kriostatem typ DLK 402-s | STRASSENTEST | 801/184/ T-1.1/I/111/W,S | 112260 | temp. 5°C,10°C,25°C | 3 | Temp. 0-40°C rozdzielczość 0,1oC |  |
| 14. | Koleinomierz dwustanowiskowy mały model CRT-WTEN2 wraz z komorą klimatyzacyjną | COOPER | 801/190/ T-1.1/I/114/W,S | 1002-02 | Komora termostatyczna (temp.60°C) - w 3 punktach | 3pkt | temp.+5 do 60°C |  |
|  |  |  |  |  | Czujniki temperatury -2 sztuki (temp.60°C) | 2pkt |  |  |
| 15. | Koleinomierz dwustanowiskowy model SBG2008 | Baustoff - Prüfsysteme Wennigsen GmbH | T-1.1/I/182/W,S | GD01000/00800368 | Komora termostatyczna (temp.60°C) - w 3 punktach | 3pkt | temp.+5 do 60°C |  |
|  |  |  |  |  | Czujniki temperatury -2 sztuki (temp.60°C) | 2pkt |  |  |
| 16. | Suszarka laboratoryjna poj.400L model TC 400 | SALWISLAB | 801/298 / T-1.1/III/117/W,S | 314.798/01 | (temp. 135°C) | 3 | zakres temperatury 25-275˚C |  |
| 17. | Suszarka laboratoryjna SLW 240-W STD | Pol-Eko | 801/328; T-1.1/III/120/W,S | SW2SC08668 | temp. 140, 155°C w 6 punktach | 3x2=6pkt. | Tmin=25°C; Tmax=250°C; regulacja 0,1°C |  |
| 18. | Suszarka laboratoryjna SLW 240-W STD | Pol-Eko | 801/162; T-1.1/III/131/W,S | SW2SC 10037 | temp. 140, 155°C w 6 punktach | 3x2=6pkt. | Tmin=25°C; Tmax=250°C; regulacja 0,1°C |  |
| 19. | Łaźnia wodna W46 | HAAKE | T-1.1/III/133/W,S | 1199901375/024 | Temp. 40°C,60°C w 3 punktach | 2x3=6 | Tmin=20°C Tmax=80°C |  |
| 20. | Penetrometr do asfaltu lanego wraz z łaźnią wodną | STRASSENTEST | 801/368; T-1.1/I/139/W,S | 113110 | Temp.40°C w 2puntach | 2pkt. | Tpracy=40ºC |  |
| 21. | Termohigrometr | Termio+ | 8-252/13 T-1.1/I/142/W | 1806 | Temp 5°C,15°C,20°C,25°C,30°C ciśnienie 30%RH, 40%RH | 7 | Zakres temperatury -30 +70˚C zakres wilgotności 0-100% RH |  |
| 22. | Termohigrometr | Termio+ | 8-252/14/ T-1.1/I/143/W,S | 1767 | Temp 20°C,25°C ciśnienie 30%RH, 40%RH | 4 | Zakres temperatury -30 +70˚C zakres wilgotności 0-100% RH |  |
| 23. | Termometr laboratoryjny szklany | KWT Włocławek | -/T-1.1/I/148/W,S | D 2669/14 | -15,-10,-5,0°C | 4 | T= -52,5 ÷+52,5 oC; rozdzielczość 0,1°C |  |
| 24. | Suszarka laboratoryjna MEMMERT TYP UF 55 | MEMMERT | T-1.1/III/179/W,S | 1306916 | Temp.: 140˚C, 155˚C w 9 punktach | 2x9pkt.=18 | Tmin=25°C; Tmax=250°C; regulacja 0,1°C |  |
| 25. | Suszarka laboratoryjna poj.400L model TC 400 | SALWISLAB | 801/295 / T-1.1/III/181/W,S | 314.796/03 | Temp.: 140˚C, 155˚C w 9 punktach | 2x9pkt.=18 | Tmin=25°C; Tmax=250°C; regulacja 0,1°C |  |
| 26. | Komora do przechowywania próbek ELBANTON | Toropol | 801/246T-1.2/ III/15/W,S | 200308383 | Rozkład temp. +19 ºC we wnętrzu komory w 5 punktach pomiarowych ; Wzorcowanie wilgotności w 96% | Temp. : 5x1pkt.= 5 pkt. Wilgotność : 1x5 pkt.=5 pkt. | Zakres temp. do 40⁰C; wilgotność do 100% |  |
| 27. | Psychrometr LB-745P z panelem LB-706T | LAB-EL | 8-258/1 nr ew. T-1.2/I/16/W | panel nr -407 czujnik nr 50 | Temp. +19°C Wzorcowanie wilgotności w punkcie 65% i 95% | Temp. 1 pkt Wilgotność 2 pkty | Zakres temp. do 40°C; wilgotności do 100% |  |
| 28. | Psychrometr LB-745P z panelem LB-706T | LAB-EL | nr ew. T-1.2/I/180/W | panel nr -520 czujnik nr 1985 | Temp. +19°C Wzorcowanie wilgotności w punkcie 65% i 95% | Temp. 1 pkt Wilgotność 2 pkty | Zakres temp. do 40°C; wilgotności do 100% |  |
| 29. | Termometr elektryczny 925 z 3 sondami: - sondą Pt 100 nr 510/1 - z sondą nr 4152.13 - z sondą nr 4154.13 | TESTO | 8-95/7 nr ew. T-1.2/I/39/W | 34713510/206 | Temperatury: +25°C +20°C -18°C -1°C 0°C | 3x5=15 | Zakres od -90 do 1000°C |  |
| 30. | Komora termostatyczna - komora do badania mrozoodporności K015 | TOROPOL | 801/334 nr ew. T-1.2/I/69/W,S | 070805 | Rozkład temperatury we wnętrzu komory w 5 punktach pomiarowych: -18°C 0°C; -2°C;+20°C (pomiar w solance;) | 5x4=20 | Zakres temp. od +30°C do -30°C |  |
| 31. | Termometr wielokanałowy LB 711 z 8 czujnikami Pt 1000 na stałe podłączonymi do przyrządu | LAB-EL | 8-95/4 nr ew. T-1.2/I/70/W,S | 46 | Temperatura: -18°C, -2°C 0°C, +20°C | 8x4=32 | Zakres temp. od- 40°C do 90°C |  |
| 32. | Komora termostatyczna - komora do badania mrozoodporności Air Water Cabinet | ELBANTON | 801/25 nr ew. T-1.2/I/71/W,S | 9910644 | Rozkład temperatury we wnętrzu komory w 5 punktach pomiarowych: -18°C (pomiar w powietrzu) +18°C (pomiar w wodzie) | 5x2=10 | Zakres temp. od +30°C do -30°C |  |
| 33. | Termometr wielokanałowy LB 711 z 6 czujnikami Pt 1000 na stałe podłączonymi do przyrządu | LAB-EL | 8-34/4 nr ew. T-1.2/I/72/W,S | 202 | Temperatura: -18°C, +18°C | 6x2=12 | Zakres temp. od- 40°C do 90°C |  |
| 34. | Komora termostatyczna - komora do badania mrozoodporności Jumbo | ELBANTON | 801/337 nr ew. T-1.2/I/73/W,S | 200708447 | Rozkład temperatury we wnętrzu komory w 5 punktach pomiarowych: -18°C (pomiar w powietrzu) +18°C (pomiar w wodzie) | 5x2=10 | Zakres temp. od +30°C do -30°C |  |
| 35. | Termometr wielokanałowy LB 711 z 8 czujnikami Pt 1000 na stałe podłączonymi do przyrządu | LAB-EL | 8-95/2 nr ew. T-1.2/I/74/W,S | 250 | Temperatura: -18°C, +18°C | 8x2=16 | Zakres temp. od- 40°C do 90°C |  |
| 36. | Suszarka laboratoryjna Salvislab TC 240 o poj. 240l | Salvislab | 801/297 nr ew. T-1.2/III/96/W,S | 314795/02 | Rozkład temp. +105°C we wnętrzu komory w 3 punkt. pom. | 3x1=3 | Zakres temp. 25-250°C rozdzielczość 0,1 |  |
| 37. | Komora Unimors do badania odporności na zamrażanie /rozmrażanie z udziałem soli odladzającej. | UNI-MORS Leszek Minich | nr ew. T-1.2/I/185/W,S | LM 128/2016 | Badania betonu (pomiar w roztworze 3% Na Cl; warstwa roztworu o gr. 3mm) - rozkład temperatury we wnętrzu komory w 5 punktach pomiarowych: -20°C; -1°C; +20°C Badanie przebiegu cyklu 24H dla próbek ustawionych na jednej półce oraz dla komory wypełnionej w całości | 5x3=15 5x3=15 2xprzebieg temperatur w cyklu 24 godzinnym (dla komory całkowicie wypełnionej oraz częściowo) | Zakres temp. od- 40°C do 90°C |  |
| 38. | Komora klimatyczna do mrozoodporności próbek typ KD TS 12390-9 | UNI-MORS | 801/286 T-1.2/ III/190/W,S | Lm 117/2011 | Badania betonu (pomiar w roztworze 3% Na Cl; warstwa roztworu o gr. 3mm) - rozkład temperatury we wnętrzu komory w 5 punktach pomiarowych: -20°C; -1°C; +20°C Badanie przebiegu cyklu 24H dla próbek ustawionych na jednej półce oraz dla komory wypełnionej w całości | 5x3=15 5x3=15 2xprzebieg temperatur w cyklu 24 godzinnym (dla komory całkowicie wypełnionej oraz częściowo) | Zakres temp. od -10 do 60°C; wilgotności od 10 do 97% |  |
| 39. | Komora klimatyczna do przechowywania próbek Model K-007 (z Zambrowa) | Toropol | 801/300 T-1.2/ III/191/W,S | K70BD 11691 | Rozkład temp. +20°C i wilgotności we wnętrzu komory w 5 punktach pomiarowych Wzorcowanie wilgotności w punkcie 65% oraz 95% | Temp. : 5 pkt. Wilgotność : 2x5 pkt= 10 pkt. | Zakres temp. od -10 do 60°C; wilgotności do 98% |  |
| 40. | Termometr elektryczny TESTO 925 z sondami: - sonda PT 100 (nr 386/1) - sonda typu K (nr 995/3) | TESTO | 8-95/8; 5-39/21; T-1.4/I/38/W | 34713386/206 | Sondy: - PT 100 (nr 386/1) - typu K (nr 995/3) Temp: 0°; 5°; 15°; 22°; 105°C | 2x5pkt.=10 | -50°C ÷ +200°C |  |
| 41. | Komora klimatyczna do przechowywania próbek K007A | TOROPOL | 801/468; T-1.4/III/146/W,S | 160102 | Rozkład temp. +20°C we wnętrzu komory w 9 punktach pomiarowych; Wzorcowanie wilgotności w punkcie 65%; 96% | Temperatura - 9 pkt. Wilgotność - 2 pkt. | Zakres pomiarowy -25°C ÷ +60°C; Zakres wilgotności do 97% |  |
| 42. | Termometr elektryczny typ 735-2 | TESTO | 8-256/2 T-1.5/I/24/W | 02411995 |  | 4x8 temp.= 32 pkt. | (- 60 ÷ 250) ⁰C , rozdzielczość 0,01 ⁰C |  |
|  | Czujnik zewnętrzny typ Pt-100 nr 995/1 |  | 5-39/22 | 995/1 | -18°C -17,5°C -1°C 18°C 20°C 22°C 90°C 110°C |  |  |  |
|  | Czujnik zewnętrzny typ K nr 995/2 |  | 8-256/2 | 995/2 |  |  |  |  |
|  | Czujnik zewnętrzny typ K nr 995/3b |  | 5-39/14 | 995/3b |  |  |  |  |
|  | Czujnik zewnętrzny typ K nr 995/2c |  | 5-39/15 | 995/2c |  |  |  |  |
| 43. | Termometr laboratoryjny rtęciowy | WŁOCŁAWEK | Ei/10-60/16; T-1.5/I/26/W,S | nr J182/03 | temp. 5, 22, 25, 40°C | 1x4=4 | (-1,4÷51 ᴼC); działka elementarna 0,2ᴼC |  |
| 44. | Termohigrometr | PPHU Termoprod | 8-252/15; T-1.5/I/45/W,S | 1789 | Temp 20°C,25°C wilgotność 30%RH, 40%RH | 2 pkt. temp. 2 pkt. wilg. | Zakres temperatury -30 +70˚C zakres wilgotności 0-100% RH |  |
| 45. | Termohigrometr | PPHU Termoprod | 8-252/16; T-1.5/I/46/W,S | 1780 | Temp 20°C,25°C wilgotność 30%RH, 40%RH | 2 pkt. temp. 2 pkt. wilg. | Zakres temperatury -30 +70˚C zakres wilgotności 0-100% RH |  |
| 46. | Łaźnia wodna WB22 | MEMMERT | 8-199/5 ; T-1.5/ III/58/W,S | 1502.1051 | 90°C 2 pkt. pomiarowe | 2x1=2 | Max. 95⁰C ; rozdzielczość 0,1⁰C |  |
| 47. | Komora do mrozoodporności typ K015 | TOROPOL | 801/266 T-1.5/I/61/W,S | 0800204 | Pomiar w roztworze 1% NaCl próbki 1kg -17,5°C; -1°C; 20°C (wzorcowanie w 5 punktach) Pomiar w H2O próbki 2kg -17,5°C; 0°C; 20°C (wzorcowanie w 5 punktach) | 2 x (3 temp. x 5pkt.) = 30 pkt. | -22⁰C / +23⁰C |  |
| 48. | Termometr wielokanałowy typ LB-711 z 6 czujnikami temperatury PL-1000 podłączonymi do przyrządu | LAB-EL | T-1.5/I/107/W,S | 192 | -17,5°C 0°C 20°C | 6x3 temp.= 18 pkt. | -22⁰C / +23⁰C |  |
| Ogółem wartość zadania nr 1 kwota netto, PLN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podatek VAT 23%, PLN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM kwota brutto dla zadania 1, PLN |  |  |  |  |  |  |  |  |

……………………………………………………..

Data i podpis  Wykonawcy