Formularz cenowy dla : „Usługa wzorcowania   wyposażenia pomiarowego  użytkowanego w Wydziale Technologii - Laboratorium Drogowym Oddziału GDDKiA w Białymstoku ”

Zadanie 2 – usługa wzorcowania wag elektronicznych i wzorców masy

| Lp. | Nazwa wagi (typ) | Producent | Nr inw.; nr ewid. | Nr fabryczny | Dane techniczne | Wartość netto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Waga elektroniczna nieautomatyczna Kern 470-46 | KERN&Sohn KERN | - / T-1.1/I/26/W,S | WD 90365041 | Max+15kg ,min=5 g |  |
| 2. | Waga elektroniczna nieautomatyczna PT6 | SARTORIUS | -/ T-1.1/I/138/W,S | 20820821 | max=6100g min=10g d=1g e=2g |  |
| 3. | Waga elektroniczna nieautomatyczna PS 1200/C/2 | Radwag | 8-207/15/ T-1.1/I/23/W,S | 338451/11 | Max1=1200g, d1=0,01g, Min1=0,5g, e1=0,1g |  |
| 4. | Waga elektroniczna nieautomatyczna AXIS AD 12 | Axis Gdańsk | 8-207/11/ T-1.1/I/24/W,S | 139 | Max1=12kg, d1=0,1g, Min1=5g, e1=1g |  |
| 5. | Waga elektroniczna nieautomatyczna Sartorius U 6100 | Sartorius | 801/205/ T-1.1/I/25/W,S | 40110011 | Max1=6100g, d1=0,1g, Min1=5g, e1=1g |  |
| 6. | Waga elektroniczna nieautomatyczna WLC 60/120/C2/R | Radwag | 8-207/9/ T-1.1/I/130/W,S | 242904/08 | max 60kg, d:1g e:10g max 120 kg, d:2g, e:20g |  |
| 7. | Waga elektroniczna nieautomatyczna PS 1000.XS (precyzyjna) | Radwag | T-1.1/I/176/W,S | 506946 | Max1=1000g, d1=0,001g, Min1=0,02g, e1=0,01g |  |
| 8. | Waga elektroniczna nieautomatyczna APP 30/C/2 | Radwag | T-1.1/I/146/W,S | 251387/09 | max.30 kg, d:0,1g |  |
| 9. | Waga elektroniczna nieautomatyczna SARTORIUS TB 16000S | SARTORIUS | 801/206 nr ew. T-1.2/I/9/W,S | 1040069 | obciążenie max. 16 kg działka d 0,1g obciążenie min. 5g działka e 1g |  |
| 10. | Waga elektroniczna nieautomatyczna AXIS AD 12 | AXIS | 8-207/13 nr ew. T-1.2/I/10/W,S | 136 | obciążenie max. 12 kg działka d 0,1g obciążenie min. 5g działka e 1g |  |
| 11. | Waga elektroniczna nieautomatyczna Axis B30 | AXIS | 6-8/7 T-1.2/I/ 136/W,S | 4873 | obciążenie Max 30000 g, działka d 10 g obciążenie Min 200g, działka e 10g |  |
| 12. | Waga elektroniczna nieautomatyczna typ WLC1/A2/C/2 | Radwag | 801/391 T-1.2/I/ 137/W,S | 277328/09 | obciążenie Max 1000g, działka d 0,01 g |  |
| 13. | Waga elektroniczna nieautomatyczna EP 32001CM- hydrostatyczna | OHAUS | 801/255 T-1.2/I/149/W,S | 112723 | obciążenie max. 32 kg działka d 0,1g obciążenie min. 5g działka e 1g |  |
| 14. | Waga elektroniczna nieautomatyczna Radwag APP 35 | Radwag | T-1.2/I/187/W,S | 509471 | obciążenie max. 35 kg działka d 0,1g obciążenie min. 5g działka e 1g |  |
| 15. | Waga elektroniczna nieautomatyczna Radwag APP 35 | Radwag | T-1.2/I/188/W,S | 509472 | obciążenie max. 35 kg działka d 0,1g obciążenie min. 5g działka e 1g |  |
| 16. | Waga elektroniczna typ APP 35/Y/2 | RADWAG | 801/290; T-1.4/I/5/W,S | 338496/11 | obciążenie: 5g-35kg d=0,1g |  |
| 17. | Waga elektroniczna typ L-2200S | SARTORIUS | 801/208; T-1.4/I/64/W,S | 10406085 | obciążenie Max:2200g, d=0,01g, e=0,1g |  |
| 18. | Waga typ WPT 10C/1 | RADWAG | 8-207/5; T-1.4/I/86/W,S | 166189/06 | obciążenie: do 10kg; d=0,1g |  |
| 19. | Waga typ WPT 10C/1 | RADWAG | 8-207/4; T-1.4/I/87/W,S | 167925/06 | obciążenie: do 10kg; d=0,1g |  |
| 20. | Waga zawieszana typ CH50K50 | KERN | 8/207-9; T-1.4/I/88/W,S | WD 080074829 | obciążenie: do 50kg; d=50g |  |
| 21. | Waga elektroniczna typ AD-12 | AXIS | 8-207/12; T-1.4/I/93/W,S | 140 | obciążenie: do 12 kg; d=0,1g, e=0,5g |  |
| 22. | Waga elektroniczna przenośna typ WPT-24 | RADWAG | 8-207/1; T-1.4/I/95/W,S | RADWAG | 24 kg, d=1g, e=10g |  |
| 23. | Waga elektroniczna typ WPT 1/X | RADWAG | 8-207/7; T-1.4/I/99/W,S | 168285/06 | 1000g, d=0,01g |  |
| 24. | Waga elektroniczna precyzyjna PS 1000/C/2 (z szafką) | RADWAG | 8-207/6; T-1.4/I/100/W,S | 269701/09 | 1000g, d=0,001g |  |
| 25. | Waga elektroniczna typ B3000 | AXIS | 6-8/4 ; T-1.4/I/103/W,S | 980 | 3000 g, d=0,1g, e=1g |  |
| 26. | Waga elektroniczna nieautomatyczna APP 6/35/C/2 | RADWAG | 8-207/3 T-1.5/I/1/W,S | 269703/09 | Max. 6kg/35kg Min. 20g/100g d=1g/5g e=1g/5g |  |
| 27. | Waga elektroniczna nieautomatyczna APP 25/C/2 | RADWAG | 801/178 T-1.5/I/2/W,S | 280857/10 | Max. 25kg Min. 5g d=0,1g e=1g |  |
| 28. | Waga elektroniczna nieautomatyczna WLC 6/A2/C/2 | RADWAG | 801/173 T-1.5/I/3/W,S | 280856/10 | Max. 6000g Min. 5g d=0,1g e=1g |  |
| 29. | Waga elektroniczna nieautomatyczna PS 6000/C/2 | RADWAG | 8-207/8 T-1.5/I/30/W,S | 269700/09 | Max. 6000g Min. 0,5g d=0,01g e=0,1g |  |
| 30. | Waga elektroniczna nieautomatyczna Axis AD5 | AXIS | 8-207/10 T-1.5/I/32/W,S | 1270 | Max. 5kg Min. 5g d=0,1g e=1g |  |
| 31. | Waga elektroniczna nieautomatyczna AS 220/C/2 | RADWAG | 801/344 T-1.5/I/48/W,S | 294968/10 | Max.220g Min.10mg d=0,1mg |  |
| Ogółem wartość zadania nr 2 kwota netto, PLN |  |  |  |  |  |  |
| Podatek VAT 23%, PLN |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM kwota brutto dla zadania 2, PLN |  |  |  |  |  |  |

……………………………………………………..

Data i podpis  Wykonawcy