Formularz cenowy dla: „Usługa wzorcowania wyposażenia pomiarowego użytkowanego w Wydziale Technologii - Laboratorium Drogowym Oddziału GDDKiA w Białymstoku ”

Zadanie nr 4 - usługa wzorcowania maszyn wytrzymałościowych i czujników przemieszczeń

| Lp. | Nazwa wyposażenia | Producent | Nr inwent./ nr ewid. WPiB | Nr fabryczny | Zakres pomiaru | Zakres wzorcowania | Wartość netto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Penetrometr do asfaltu lanego wraz z łaźnią wodną | STRASSENTEST | T-1.1/I/139/W,S | 113110 | F1=25N, F2=525 N, 2 czujniki przemieszczenia zakres 0-40 mm | Siła F1=25N, F2=525 N na obu stanowiskach , 2 czujniki przemieszczenia o zakresie 0-40mm |  |
| 2. | Aparat serwo hydrauliczny do badań zmęczeniowych mieszanek mma IPC Global model 5300 wraz z komorą klimatyzacyjną | IPC GLOBAL | 801/179 / T-1.1/I/107/W,S | 0Q6 | czujnik obciążenia ± 15kN, czujnik przemieszczenia ±1mm, częstotliwość 60Hz | Siła 100-5000N, cela do badania nacisku na próbkę 30kN(±15kN), czujnik LVDT o skoku 0,001mm i zakresie pomiarowym ±500µm |  |
| 3. | Koleinomierz dwustanowiskowy mały model CRT-WTEN2 wraz z komorą klimatyzacyjną | Cooper | 801/190 / T-1.1/I/114/W,S | 1002-02 | przyłożona siła-700N, 2 czujniki przemieszczenia zakres 0-20mm | Siła na obu stanowiskach-700N, 2 czujniki przemieszczenia zakres 0-25mm |  |
| 4 | Koleinomierz dwustanowiskowy model SBG2008 | Baustoff - Prüfsysteme Wennigsen GmbH | T-1.1/I/182/W,S | GD01000/00800368 | przyłożona siła-700N, 2 czujniki przemieszczenia zakres 0-20mm | Siła na obu stanowiskach-700N, 2 czujniki przemieszczenia zakres 0-25mm |  |
| 5. | Zestaw do oznaczania modułu sztywności mma wraz z komorą klimatyzacyjną, czujniki przemieszczeń: 182179;182178;AG14-04;BH31-03;AH14-03; BH31-02 | IPC Global | 801/823 / T-1.1/I/172/W | 15007908 | zakres obciążenia ±15kN ; czujnik siły ±20kN, czujnik przemieszczenia ±5mm (0,001mm) zakres pomiarowy ±60µm | Siła i przemieszczenie |  |
| 6. | Maszyna wytrzymałościowa automat MEGA 6-3000-100 z wyposażeniem | Form Test | 801/245/ T-1.2/I/1/W,S | 02033-2003 | siła: zakresy obciążenia 0-100KN 0-3000KN | Siła: 0-100KN 0-3000KN |  |
| 7. | Maszyna wytrzymałościowa Matest 3000KN | Matest | 801/257/ T-1.2/I/2/W,S | C0089P221/2G/0002 | siła: zakresy obciążenia 0-3000KN | Siła: 0-3000KN |  |
| 8. | Maszyna wytrzymałościowa Walter Bai AG z wyposażeniem (wzorcowanie należy wykonać w laboratorium niestacjonarnym OUD Raczki – Szkocja 38; 16-420 Raczki) | Walter Bai | T-1.2/I/186/W,S | 1953 | siła: zakresy obciążenia 0-15KN 0-250KN 0-300KN 0-4000KN | siła: 0-15KN 0-250KN 0-300KN 0-4000KN |  |
| 9. | Maszyna wytrzymałościowa do prób statycznych (VSS) + 3 szt. czujników | FRöWAG; KäFER | VSS: 801/394; T-1.4/I/1/W,S Czujniki: T-1.4/I/18/W,S T-1.4/I/19/W,S T-1.4/I/20/W,S | PL 141-10/00081; czujniki nr : CA 80 3932 CA 80 4169 CA 80 3925 | aparat: do 0,8 MN/m2; czujniki: do 10mm (0,01mm)) | obciążenie:0,01-0,55 MN/m2 odciążenie: 0,55-0,02 MN/m2 czujniki w całym zakresie w punktach: 2-1,5-1-0,5-0,1-0,05mm |  |
| 10. | Maszyna wytrzymałościowa do prób statycznych (VSS) + 3 szt. czujników | FRöWAG; KäFER | VSS: 801/265; T-1.4/I/2/W,S Czujniki: T-1.4/I/139/W,S T-1.4/I/22/W,S T-1.4/I/23/W,S | 07/04795; czujniki nr: ACN 13223 l CA 80 3924 CA 80 4063 | aparat: do 0,8 MN/m2; czujniki: do 10mm (0,01mm) | obciążenie:0,01-0,55 MN/m2 odciążenie: 0,55-0,02 MN/m2 czujniki w całym zakresie w punktach: 2-1,5-1-0,5-0,1-0,05mm |  |
| 11. | Maszyna wytrzymałościowa do prób statycznych (VSS) + 3 szt. czujników | MULTISERW; KäFER | VSS: 801/287; T-1.4/I/3/W,S Czujniki: T-1.4/I/24/W,S T-1.4/I/25/W,S T-1.4/I/26/W,S | 5521; czujniki nr: CA 80 4080 CA 80 4082 CA 80 4208 | aparat: do 0,8 MN/m2; czujniki: do 10mm (0,01mm) | obciążenie: 0,01-0,55 MN/m2 odciążenie: 0,55-0,02 MN/m2 czujniki w całym zakresie w punktach: 2-1,5-1-0,5-0,1-0,05mm |  |
| 12. | Maszyna wytrzymałościowa do prób statycznych (VSS) + 6 szt. czujników | FRöWAG; FRöWAG; | VSS: T-1.4/I/128/W,S Czujniki: T-1.4/I/129/W,S T-1.4/I/130/W,S T-1.4/I/131/W,S T-1.4/I/132/W,S T-1.4/I/133/W,S T-1.4/I/134/W,S | 14/01863; czujniki nr: 62977 62981 62985 62992 62994 63189 | aparat: do 0,8 MN/m2; czujniki: do 10mm (0,01mm) | obciążenie:0,01-0,55 MN/m2 odciążenie: 0,55-0,02 MN/m2 czujniki w całym zakresie w punktach: 2-1,5-1-0,5-0,1-0,05mm |  |
| Ogółem wartość zadania nr 4 kwota netto, PLN |  |  |  |  |  |  |  |
| Podatek VAT 23%, PLN |  |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM kwota brutto dla zadania 4, PLN |  |  |  |  |  |  |  |

……………………………………………………..

Data i podpis  Wykonawcy