Załącznik nr 2.1

.........................................

pieczęć adresowa wykonawcy

Przedmiot zamówienia

Dostawa szaf chłodniczych

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH

szafa chłodnicza o pojemności 700 dm3 (4 szt.)

Nazwa/typ/model:*…………………………………………………………….………………………………………………………………………………

Producent:* ………………………………………………………………………………………………………………… Rok produkcji* ……….….

| LP | Wymagania minimalne | Dane techniczne oferowanego sprzętu (tak/nie) (UWAGA: należy podać parametry oferowanego urządzenia!) | Numer strony oferty/folderu/opisu technicznego zawierającej potwierdzenie spełnienie opisywanego parametru. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wymiary zewnętrzne (sz. x gł. x wys.): 720 x 860 x 2020 (±3%) |  |  |
|  | Ilość półek: 3 |  |  |
|  | Maksymalne obciążenie półek: 30 kg (±3%) |  |  |
|  | Zakres temperatur: + 1…+10 °C (±3%) |  |  |
|  | Otoczenie: +16… +43 °C przy 60% HR (±3%) |  |  |
|  | Moc znamionowa/chłodnicza: 200/280W (±3%) |  |  |
|  | Zasilanie: 230/50 V/Hz |  |  |
|  | Czynnik chłodniczy: R-404a lub R-134a |  |  |
|  | Nominalne zużycie energii: 2,95 kWh/24h (±3%) |  |  |
|  | Ilość drzwi: 1 |  |  |
|  | Budowa: - korpus z zewnątrz biały (lakierowany proszkowo) - wnętrze wykonane z blachy aluminiowej matowej - izolacja wykonana z ekologicznej pianki poliuretanowej (60 mm) - drzwi samozamykające wyposażone w uszczelkę wciskaną - elektroniczne sterowanie z cyfrowym wyświetlaczem temperatury - automatyczne oszranianie i odparowanie kondensatu - nogi regulowane w zakresie do 50 mm - obieg powietrza wymuszony wentylatorem - zamek drzwi na klucz - wyłącznik wentylatora po otwarciu drzwi |  |  |
|  | Wyposażenie: - 3 półki metalowe plastyfikowane o wymiarach GN 2/1 - 6 prowadnic półek - instrukcja obsługi - karta gwarancyjna - wykaz punktów serwisowych |  |  |
| CENA NETTO RAZEM: |  |  |  |
| Wartość VAT: |  |  |  |
| CENA BRUTTO: |  |  |  |

Dostawa do PSSE w Ostrzeszowie, Koninie i Międzychodzie (2 szt.)

Nazwa, adres i dane kontaktowe serwisu gwarancyjnego: ……..……………………………………………………………………………

Nazwa, adres i dane kontaktowe serwisu pogwarancyjnego: …………………….………………………………………………………

UWAGA!!!

Wymagane parametry w opisie są parametrami niezbędnymi (mogą być lepsze, ale nie gorsze), których spełnienie warunkuje przyjęcie oferty do oceny. Niespełnienie tych warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Na potwierdzenie spełnienia wymaganych warunków do oferty konieczne jest dołączenie prospektu, karty produktu, innych materiałów zawierających informacje niezbędne do potwierdzenia spełnienia warunków.

……………………………………………………………………

Imię, nazwisko i podpis osoby lub osób figurujących w rejestrach uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu oferenta lub we właściwym umocowaniu