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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI I

1. Opis ogólny
Przedmiotem zamówienia jest opinia, pomiary i przegląd infrastruktury w 17-stu lokalizacjach sieci łączności radiowej Państwowego Ratownictwa Medycznego.
Dokładne informacje dotyczące częstotliwości nadawczej/odbiorczej i lokalizacji obiektów będą udostępnione wyłącznie w siedzibie Zamawiającego po zawarciu umowy.
2. Zakres prac:
2.1. Instalacja antenowa:
1. Ocena stanu technicznego anteny.
2. Sprawdzenie stanu mocowań anteny i elementów wsporczych związanych z instalacją Zamawiającego.
2.2. Instalacja kablowa:
1. Identyfikację przebiegu kabla.
2. Określenie typu kabla i zastosowanych złącz.
3. Diagnoza stanu złącz.
4. Ocena stanu technicznego (poprawność promieni gięcia, załamania, uszkodzenia mechaniczne, mocowania).
2.3. Pomiary i diagnostyka:
1. Pomiary ciągłości przewodu.
2. Pomiary reflektometryczne.
3. Pomiary parametrów toru antenowego.
4. Ocena jakości połączeń RF.
2.4. Pozostałe:
1. Sprawdzenie stanu instalacji elektrycznej oraz zabezpieczeń elektrycznych wyłącznie w zakresie obwodów i elementów infrastruktury zasilającej urządzenia Zamawiającego, bez wykonywania oceny całej instalacji elektrycznej obiektu.
2. Sprawdzenie uziemienia szafy, ochronników, anteny, opasek uziemiających.
3. Ocena stanu elementów odgromowych/uziemiających torów antenowych.
4. Ocena stanu szafy sprzętowej w tym obudowy, elementów mocujących oraz sposobu posadowienia i zamocowania.
5. Ocena i diagnoza przepustów kablowych do kontenerów i budynków.
6. Sprawdzenie stanu rozgałęźników i filtrów dupleksowych.

2.5. Dokumentacja:
Wykonawca sporządzi dokumentację z pobytu na obiekcie oraz z wykonanych działań, która musi zawierać:
1. Dokumentację fotograficzną.
2. Ocenę stanu technicznego instalacji.
3. Wyniki wykonanych pomiarów. 
4. Wykryte nieprawidłowości.
5. Zalecenia naprawcze wraz ze spisem elementów do wymiany/naprawy.
6. Opis przebiegu kabla.

3. Informacje o obiektach:

Lokalizacja 1 – Kolbuszowa, powiat Kolbuszowski, województwo podkarpackie:
· Typ obiektu: budynek.

Lokalizacja 2 – Mielec, powiat Mielecki, województwo podkarpackie:
· Typ obiektu: budynek.

Lokalizacja 3 – Nowa Dęba, gmina Nowa Dęba, powiat Tarnobrzeski, województwo podkarpackie:  
· Typ obiektu: wieża kratownicowa. 

Lokalizacja 4 – Tarnobrzeg, powiat Tarnobrzeski, województwo podkarpackie:
· Typ obiektu: budynek.

Lokalizacja 5 – Stalowa Wola, powiat Stalowowolskim, województwo podkarpackie:
· Typ obiektu: budynek.


Lokalizacja 6 - Albigowa, powiat Łańcucki, województwo podkarpackie:
· Typ obiektu: budynek.

Lokalizacja 7 – Mirocin, powiat Przeworsk, województwo podkarpackie:
· Typ obiektu: wieża kratownicowa. 

Lokalizacja 8 – Huta Różaniecka, gmina Narol, powiat Lubaczowski, województwo podkarpackie:
· Typ obiektu: wieża kratownicowa. 

Lokalizacja 9 - Przemyśl, powiat Przemyski, województwo podkarpackie:
· Typ obiektu: budynek.

Lokalizacja 10 – Korzeniec, gmina Bircza, powiat Przemyski, województwo podkarpackie:  
· Typ obiektu: wieża kratownicowa. 

Lokalizacja 11 – Wyręby, gmina Dynów, powiat Rzeszowski, województwo podkarpackie:
· Typ obiektu: budynek.

Lokalizacja 12 – Stara Wieś, gmina Brzozów, powiat Brzozowski, województwo podkarpackie:
· Typ obiektu: budynek.

Lokalizacja 13 – Przemyśl, powiat Przemyski, województwo podkarpackie:
· Typ obiektu: budynek.

Lokalizacja 14 – Wola Piotrowa, gmina Bukowsko, powiat Sanocki, województwo podkarpackie:  
· Typ obiektu: wieża kratownicowa. 


Lokalizacja 15 – Czarnorzeki, gmina Korczyna, powiat Krośnieński, województwo podkarpackie:  
· Typ obiektu: wieża kratownicowa. 

Lokalizacja 16 – Strzyżów, powiat Strzyżowski, województwo podkarpackie  
· Typ obiektu: wieża kratownicowa. 

Lokalizacja 17 – Głobikowa, gmina Dębica, powiat Dębicki, województwo podkarpackie:  
· Typ obiektu: wieża kratownicowa. 
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