Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest:

Wymiana opierzenia dachowego oraz kasetonów sufitowych

na Obwodzie Utrzymania Drogowego Międzyrzecz

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót polegających na wymianie opierzenia dachowego oraz kasetonów sufitowych w budynku zlokalizowanym na Obwodzie Utrzymania Drogowego w Międzyrzeczu przy ul. Kazimierza Wielkiego 71, 66-300 Międzyrzecz.

- Termin wykonania zamówienia: do 30 dni od zawarcia umowy.

- Wynagrodzenie ryczałtowe płatne będzie jednorazowo po wykonaniu robót, podpisaniu protokołu odbioru bez zastrzeżeń Zamawiającego i dostarczeniu prawidłowo wystawionego rachunku/ faktury vat.

- Przedmiar robót budowlanych:

| Lp. | Opis pozycji | Jed. miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Demontaż istniejącego opierzenia dachowego | mb | 100 |
| 2. | Dostawa nowego opierzenia dachowego (blacha powlekana lub równoważna) | mb | 100 |
| 3. | Montaż opierzenia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi i uszczelnieniem | mb | 100 |
| 4. | Demontaż istniejących kasetonów sufitowych | szt | 60 |
| 5. | Dostawa kasetonów sufitowych (np. mineralnych lub równoważnych) | szt | 60 |
| 6. | Montaż kasetonów sufitowych w istniejącej konstrukcji | szt | 60 |
| 7. | Zabezpieczenie miejsca robót | kpl. | 1,00 |
| 8. | Wywóz i utylizacja materiałów z demontażu | kpl. | 1,00 |
| 9. | Uporządkowanie terenu po zakończeniu robót | kpl. | 1,00 |

5. Zakres rzeczowy prac

5.1. Wymiana opierzenia dachowego:

- demontaż istniejącego opierzenia dachowego,

- dostawę nowego opierzenia dachowego wykonanego z materiałów odpornych na warunki atmosferyczne (np. blacha stalowa powlekana lub równoważna),

- montaż nowego opierzenia dachowego zgodnie z obowiązującymi normami i zasadami sztuki budowlanej,

- uszczelnienie połączeń oraz obróbek blacharskich,

- uporządkowanie terenu po zakończeniu robót.

5.2. Wymiana kasetonów sufitowych:

- demontaż istniejących kasetonów sufitowych,

- dostawę i montaż nowych kasetonów sufitowych o parametrach nie gorszych niż istniejące (np. kasetony mineralne lub równoważne),

- dopasowanie kasetonów do istniejącej konstrukcji sufitu podwieszanego,

- uporządkowanie miejsca wykonywania robót po ich zakończeniu.

5.3. Ilość:

- opierzenie dachowe – 100 mb,

- kasetony sufitowe – 60 sztuk

Wszystkie materiały muszą być fabrycznie nowe oraz zatwierdzone przez Zamawiającego przed wbudowaniem.

- Wymagania techniczne i jakościowe:

Drzwi oraz sposób ich montażu muszą być zgodne z:

- Wszystkie materiały muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad oraz dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie na terenie

- Roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami PN, zasadami wiedzy technicznej oraz zasadami BHP

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zabezpieczenie miejsca prowadzenia robót

- Zakres robót.

Oferowana Cena musi obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę wraz z kosztami ich zakupu, kosztami towarzyszącymi, koniecznymi do poniesienia przez Wykonawcę: kosztami robocizny, dojazdu, ewentualnym wypożyczeniem sprzętu, utylizacją materiałów rozbiórkowych, uzupełnieniem i odtworzenie ewentualnych uszkodzeń oraz uporządkowanie miejsca pracy.

Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości wykonanych prac na okres tożsamy z okresem gwarancji producenta wyrobów budowlanych i urządzeń, jednak nie krótszy niż 24 miesiące od dnia odbioru wykonanych robót.

W związku z powyższym, przed przystąpieniem do złożenia oferty zalecane jest dokonanie wizji lokalnej przez Wykonawcę, w celu rzetelnej wyceny prac, 
po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.

Kontakt do osób w sprawie umówienia terminu dokonania wizji lokalnej:

- Pan Tomasz Iwaszko - tel. 668-556-209,

- Pani Agnieszka Kozłowska-Bańkowska - tel. 882-183-373.

- Obowiązki Wykonawcy.

- Prace należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, przepisami i wytycznymi obowiązującymi w branży budowlanej. Osoba prowadząca nadzór nad realizacją robót z ramienia Wykonawcy powinna posiadać odpowiednie doświadczenie 
i kwalifikacje w zakresie prac budowlanych. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, jakość używanych wyrobów oraz zgodność z opisem przedmiotu zamówienia.

- Zachować zasady BHP przy prowadzeniu robót budowlanych.

- Zachować porządek w miejscu wykonywanych prac.

- Prace powinny być wykonywane wyłącznie w godzinach pracy obwodu, tj. od godz. 7:00 do godz. 15:00 w dni robocze, z wyłączeniem sobót i niedziel oraz innych dni wolnych od pracy. Istnieje możliwość pracy w godzinach popołudniowych oraz w dni wolne od pracy, po uprzednim zgłoszeniu Zamawiającemu i jego akceptacji.

- Po zakończeniu prac remontowych uprzątnąć remontowane pomieszczenie 
i doprowadzić do stanu sprzed remontu.

- Wyroby budowlane.

Przed zaplanowanymi robotami, Wykonawca przedstawi do wglądu atesty materiałów przeznaczonych do wbudowania osobie wyznaczonej przez Zamawiającego, celem zatwierdzenia. Wykonawca dostarczy wszelkie wymagane dokumenty zgodnie 
z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2025 poz. 418), tj. 
w szczególności dotyczące użytych wyrobów, informacji o dopuszczeniu do obrotu. Dokumenty potwierdzające wprowadzenie do obrotu należy przedstawić zamawiającemu do wglądu w trakcie realizacji. Wyroby nieodpowiadające wymaganiom, nie zostaną dopuszczone do użycia. Wszystkie zastosowane wyroby 
muszą być fabrycznie nowe oraz objęte gwarancją producenta.

- Kryterium oceny ofert.

Jedynym kryterium branym pod uwagę przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty będzie cena.

Ocena ofert zostanie dokonana w następujący sposób:

Cena - C. Waga 100 %

Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny ryczałtowej brutto 
za wykonanie przedmiotu zamówienia wpisanej przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.

Zamawiający przyzna 100 punktów ofercie o najniższej cenie, a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru:

gdzie:

C – punktacja za cenę brutto oferty,

Cmin – najniższa cena brutto z ocenianych ofert (zł),

Cof – cena brutto określona w badanej ofercie (zł).

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów. Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa.

- Potwierdzenie wykonania robót budowlanych.

Potwierdzeniem wykonania zamówienia będzie spisanie protokołu odbioru robót. Protokół odbioru robót jest podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury. Płatność wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze nastąpi w terminie do 21 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za datę realizacji płatności uważa się datę, obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.