Załącznik  nr  14

……………………………..									                                                              	Data……..…………...………

Dane Wykonawcy

OEA.272.1.6.2024                                                                                        FORMULARZ  OFERTY  CENOWEJ

dla  Powiatowej  Stacji  Sanitarno – Epidemiologicznej w  Gnieźnie

CZĘŚĆ 14 – Pakiet 14 – Sprzęt jednorazowy część 3

CPV-33141000-0

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa | Opis | Numer katalogowy | Wielkość opakowania | Cena netto | % VAT | Cena Brutto | Ilość | Wartość zamówienia |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | netto (bez VAT) | brutto (z VAT) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11a | 11b |
| 1. | Szkiełka mikroskopowe |  | 2 razy matowione, 76x26x1 mm |  | op. 50 szt. |  |  |  | 9 |  |  |
| 2. | Olejek immersyjny |  | Olejek immersyjny stosuje się do zwiększenia rozdzielczości w mikroskopie optycznym, butelka z nakraplaczem. |  | op. 100 ml |  |  |  | 2 |  |  |
| 3. | Testy chemiczne do autoklawu |  | Testy wieloparametrowe do kontroli sterylizacji parowej w autoklawie, ISO 11140-1 klasa 4. |  | op. 250 szt. |  |  |  | 1 |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

WARUNKI GRANICZNE:

Złożenie oferty przez Wykonawcę  jest jednoznaczne z akceptacją warunków granicznych i potwierdzeniem spełnienia wymagań opisanych przez Zamawiającego w kolumnie nr 4 formularza oferty cenowej – „Opis”.

Produkt w momencie dostawy o dacie ważności nie krótszej niż 75% czasu jej trwania.

Realizacja zamówienia nie później niż 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego.