Żuromin, dnia 17.09.2025 r.

HK.903.7.40.2025

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z  2024 r. poz. 416)

- art. 12 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757)

- § 21 ust. 1 i § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

na podstawie uzyskanych wyników badań próbek wody pobranej w dniu 11.09.2025 r., wykonanych przez Administratora wodociągu - Sprawozdania z badań wody nr: 4315/25/W, 4337/25/W, 4338/25/W z dnia 15.09.2025 r. oraz po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole z pobierania próbek wody nr: HK.903.5.7.2025 dokonanego dnia 15.09.2025 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań próbek Sprawozdania cząstkowego z badań wody nr: HKL.9051-1-420/988,989,990/2025 z dnia 17.09.2025 r.

z wodociągu publicznego Straszewy

- Straszewy – Hydrofornia – woda surowa ze studni nr 1

- sieć – Straszewy 85 – Świetlica Wiejska

- sieć – Straszewy 84 – mieszkanie prywatne

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żurominie

stwierdza
 przydatność wody do spożycia przez ludzi

z wodociągu publicznego Straszewy  o produkcji 100 – 1000 m3/d

zarządzanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Lubowidzu

Uzasadnienie

Na podstawie Sprawozdań z badań próbek wody z wodociągu publicznego Straszewy stwierdzono, że woda w zakresie przebadanych parametrów spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 A rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Otrzymują:

- Zakład Gospodarki Komunalnej w Lubowidzu, ul. Zielona 10, 09-304 Lubowidz

- Burmistrz Miasta i Gminy Lubowidz, ul. Zielona 10, 09-304 Lubowidz

- a/a