| Nr pozycji zakresu badań | Przedmiot badań / wyrób | Rodzaj działalności / badane cechy / metoda | Dokument odniesienia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Środowisko pracy - powietrze | Stężenie pyłowych czynników szkodliwych dla zdrowia – frakcja wdychalna Zakres: (0,1 – 13,7) mg/m3 Metoda grawimetryczna | PN-Z-04507:2022-05 ª PN-Z-04507:2022-05/Ap1:2022-08 ª |
| 2. |  | Stężenie pyłowych czynników szkodliwych dla zdrowia – frakcja respirabilna Zakres: (0,1 –6,2) mg/m3 Metoda grawimetryczna | PN-Z-04508:2022-05 ª PN-Z-04508:2022-05/Ap1:2022-08 ª |
| 3. | Środowisko pracy - hałas | Równoważny poziom dźwięku A Maksymalny poziom dźwięku A Szczytowy poziom dźwięku C Zakres: (23 – 138) dB Metoda pomiarowa bezpośrednia Poziom ekspozycji na hałas odniesiony do: - 8 godz dobowego wymiaru czasu pracy - przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy (z obliczeń) | PN-N-01307:1994 ª PN–EN ISO 9612:2011 ª z wyłączeniem metody obejmującej strategię 2 i 3 – punkty 10 i 11 |
| 4. | Środowisko pracy – drgania mechaniczne oddziałujące na organizm człowieka przez kończyny górne | Drgania mechaniczne działające na organizm człowieka przez kończyny górne Skuteczne ważone częstotliwościowo przyspieszenie drgań (wartość skuteczna RMS) Zakres: (0,06 – 100) m/s2 Metoda pomiarowa bezpośrednia Ekspozycja dzienna, wyrażona w postaci równoważnej energetycznie dla 8 godzin działania sumy wektorowej skutecznych, skorygowanych częstotliwościowo przyspieszeń drgań wyznaczonych dla trzech składowych kierunkowych (ahwx, ahwy, ahwz ) Ekspozycja trwająca 30 minut i krócej, wyrażona w postaci sumy wektorowej skutecznych, ważonych częstotliwościowo przyspieszeń drgań, wyznaczonych dla trzech składowych kierunkowych (ahwx, ahwy, ahwz ) (z obliczeń) | PN-EN ISO 5349-1:2004ª PN-EN ISO 5349-2:2004ª PN-EN ISO5349-2:2004/ A1:2015-11a |

| Nr pozycji zakresu badań | Przedmiot badań / wyrób | Rodzaj działalności / badane cechy / metoda | Dokument odniesienia |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. | Środowisko pracy – drgania mechaniczne o działaniu ogólnym na organizm człowieka | Drgania mechaniczne o działaniu ogólnym na organizm człowieka Skuteczne ważone częstotliwościowo przyspieszenie drgań (wartość skuteczna RMS) Zakres: (0,01 - 100) m/s2 Metoda pomiarowa bezpośrednia Ekspozycja dzienna, wyrażona w postaci równoważnego energetycznie dla 8 godzin działania skutecznego, skorygowanego częstotliwościowo przyspieszenia drgań, dominującego wśród przyspieszeń drgań, wyznaczonych dla trzech składowych kierunkowych z uwzględnieniem właściwych współczynników (1,4awx, 1,4awy, awz ) Ekspozycja trwająca 30 minut i krócej, wyrażona w postaci skutecznego, ważone-go częstotliwościowo przyspieszenia drgań, dominującego wśród przyspieszeń drgań, wyznaczonych dla trzech składo-wych kierunkowych z uwzględnieniem właściwych współczynników (1,4awx, 1,4awy, awz ) (z obliczeń) | PN-EN 14253 + A1:2011ª |
| 6. | Środowisko pracy – oświetlenie światłem elektrycznym | Natężenie oświetlenia Zakres: (5 – 10 000) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia | PB-OBFCh-Ś-04 ª Wydanie 3 z dnia 15.03.2023 |
|  |  | Równomierność oświetlenia (z obliczeń) |  |
| 7. | Środowisko pracy – mikroklimat umiarkowany | Temperatura powietrza Zakres: (10 – 40) °C Temperatura poczernionej kuli Zakres: (10 – 50) °C Wilgotność powietrza Zakres: (20 – 90) % Prędkość powietrza Zakres: (0,15 – 5) m/s Metoda pomiarowa bezpośrednia | PN-EN ISO 7730:2006 ª PN-EN ISO 7730:2006 /Ap2:2016-04 ª |
|  |  | Wskaźnik PMV; Wskaźnik PPD (z obliczeń) |  |
| 8. | Środowisko pracy – mikroklimat gorący | Temperatura powietrza Zakres: (10 – 50) °C Temperatura wilgotna naturalna Zakres: (10 – 40) °C Temperatura poczernionej kuli Zakres: (10 – 60) °C Metoda pomiarowa bezpośrednia | PN-EN ISO 7243:2018-01 ª |
|  |  | Wskaźnik WBGT Wskaźnik WBGTeff (z obliczeń) |  |
| Nr pozycji zakresu badań | Przedmiot badań / wyrób | Rodzaj działalności / badane cechy / metoda | Dokument odniesienia |
| 9. | Środowisko pracy – mikroklimat zimny | Temperatura powietrza Zakres: (-30 – 10) °C Temperatura poczernionej kuli Zakres: (-30 – 10) °C Wilgotność powietrza Zakres: (25 – 75) % Prędkość powietrza Zakres: (0,15 – 5) m/s Metoda pomiarowa bezpośrednia | PN-EN ISO 11079:2008 ª |
|  |  | Wskaźnik IREQmin Wskaźnik IREQneutralny Wskaźnik IREQtwc (z obliczeń) |  |
| 10. | Środowisko pracy – powietrze | - Stężenie gazu CO zakres: (2,34 – 200) mg/m3 Metoda elektrochemiczna b) Stężenie gazu SO2 zakres: (0,27 – 53,2) mg/m³ Metoda elektrochemiczna - Stężenie gazu NO zakres: (0,12 – 62,5) mg/m3 Stężenie gazu NO2 zakres: (0,19 – 38,2) mg/m3 Metoda elektrochemiczna | a) PB-OBFCh-Ś-03 ª Wydanie 1 z dnia 30.11.2009 b) PB-OBFCh-Ś-11 P Wydanie 1 z dnia 31.12.2011 c) PB-OBFCh-Ś-03 P Wydanie 1 z dnia 30.11.2009 |
| 11. | Środowisko pracy – powietrze | Stężenie formaldehydu Zakres: (0,125 – 6,67) mg/m3 Metoda spektrofotometryczna | PN-76/Z-04045.02 a, w |
| 12. |  | Stężenie amoniaku Zakres: (1,00 – 16,5) mg/m3 Metoda spektrofotometryczna | PN-71/Z-04041 a, w |
| 13. |  | Stężenie fenolu powyżej 1,0 mg/m³ Metoda spektrofotometryczna | PN-70/Z-04044 N, w |
| 14. | Środowisko pracy – wydatek energetyczny | Tempo metabolizmu (10 – 500)W/m² Wydatek energetyczny (10 – 26000) kJ Metoda chronometrażowo tabelaryczna | PB-OBFCh-Ś-10 P Wydanie 1 z dnia 31.12 .2009 |

| Nr pozycji zakresu badań | Przedmiot badań / wyrób | Rodzaj działalności / badane cechy / metoda | Dokument odniesienia |
| --- | --- | --- | --- |
| 15. | Środowisko pracy – powietrze | Pobieranie próbek do oceny narażenia na: - pyły przemysłowe - frakcja wdychalna - frakcja respirabilna Metoda dozymetrii indywidualnej | PN-Z-04008-7:2002 ª PN-Z-04008-7:2002 /Az1:2004 ª |
|  |  | Pobieranie próbek do oceny narażenia na: - substancje organiczne, w tym - frakcja wdychalna - substancje nieorganiczne, w tym - frakcja wdychalna - frakcja respirabilna - metale i ich związki, w tym - frakcja wdychalna - frakcja respirabilna Metoda dozymetrii indywidualnej Metoda stacjonarna |  |
|  |  | Wskaźnik narażenia (z obliczeń) |  |

a– metoda badań akredytowana zamieszczone w zakresie akredytacji PCA nr AB 614

N – metoda badań nieakredytowana spełniające wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025

P – pozostałe badania nieakredytowane wykonywane w laboratorium

w – norma wycofana z wykazu norm Polskiego Komitetu Normalizacyjnego potwierdzona w laboratorium jako właściwa do oznaczania parametru

Dodatkowe usługi świadczone przez PBŚ

| Lp./ nr pozycji zakresu badań | Przedmiot badań/wyrób | Dostawca usługi badania | Rodzaj działalności/badane cechy/metoda | Dokumenty odniesienia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Uz | Środowisko pracy - powietrze | TES LABORATORIUM Sp. z o.o. Nr akredytacji PCA AB 849 Al. Krakowska 110/114; 02-256 Warszawa Ośrodek Badania Warunków Pracy „MODUS” S.C. Waldemar Uździcki, Bogna Uździcka, Nr akredytacji PCA AB 1017 ul. Wiśniowa 19A, 65-517 Zielona Góra Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie Laboratorium w Elblągu ul. Gen. J. Bema 40 82-300 Elbląg Nr akredytacji PCA AB 618 | Stężenie/zawartość krystalicznej krzemionki (kwarc, krystobalit) - frakcja respirabilna Zakres zgodnie z zakresem akredytacji AB 849 lub AB 1017 Metoda spektrometrii absorpcyjnej w podczerwieni z transformacją Fouriera (FT-IR) | Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2012 nr 4(74) str. 117 - 130 |
| 2 Uz |  | TES LABORATORIUM Sp. z o.o. Nr akredytacji PCA AB 849 Al. Krakowska 110/114; 02-256 Warszawa | Stężenie/zawartość krystalicznej krzemionki (kwarc, krystobalit) - frakcja respirabilna – technika bezpośrednich oznaczeń na filtrach Zakres zgodnie z zakresem akredytacji AB 849 Metoda spektrometrii absorpcyjnej w podczerwieni z transformacją Fouriera (FT-IR) | Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2014 nr 3(81) str. 103-139 |
| 3 Uz |  | TES LABORATORIUM Sp. z o.o. Nr akredytacji PCA AB 849 Al. Krakowska 110/114; 02-256 Warszawa Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie Laboratorium w Elblągu ul. Gen. J. Bema 40 82-300 Elbląg Nr akredytacji PCA AB 618 | Stężenie tlenków żelaza – w przeliczeniu na Fe Tlenek żelaza (III) Tlenek żelaza (II) Tlenek triżelaza - frakcja wdychalna - frakcja respirabilna Zakres zgodnie z zakresem akredytacji AB 849 lub AB 618 Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) | PN-Z-04469:2015-10 |
| 4 Uz |  |  | Stężenie/zawartość manganu i jego związków nieorganicznych – w przeliczeniu na Mn - frakcja wdychalna - frakcja respirabilna Zakres zgodnie z zakresem akredytacji AB 849 lub AB 618 Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) | PN-Z-04472:2015-10 PN-Z-04472:2015-10/Ap1:2015-12 |

Uz – metoda badań zamieszczona w zakresie akredytacji dostawcy usługi badania