## KATOWICE
Specyfikacja Asortymentowo-Cenowa Zał. Nr 4
Lp. | Badania laboratoryjne w zakresie odpowiedzi immunologicznej SARS-CoV-2 | Szacowana ilość badań na 1 rok | Całkowita cena za 1 badanie | Wartość całkowita za badania | Minimalny czas oczekiwania na wynik badania | Maksymalny czas oczekiwania na wynik badania
1. | Przeciwciała anty SARS-CoV-2 neutralizujące anty-S w kl. IgG | 50
2. | Przeciwciała anty SARS-CoV-2 anty-N w kl. IgG | 50
Wartość pakietu
Niedopuszcza się składania ofert na poszczególne pozycje w Pakiecie.
WYMAGANIA: Odbiór prób przez przeszkolonego, upoważnionego Kuriera Przyjmującego Zamówienie zaopatrzonego w pojemniki transportowe do przewozu w odpowiednich warunkach – z monitorowaniem temperatury transportu (zalecany system elektronicznego monitorowania czasu transportu i warunków transportu), w czasie ustalonym przez Udzielającego Zamówienie, środkiem transportu Przyjmującego Zamówienie spełniającym wymogi przepisów prawnych, na koszt Przyjmującego Zamówienie. Pakowanie do transportu po stronie Kuriera Przyjmującego Zamówienie. Wymagane jest od Przyjmującego Zamówienie dostarczenie upoważnień do odbioru materiału do badań dla kurierów Podwykonawcy, po podpisaniu umowy (lista kurierów z aktualnymi numerami telefonów). W przypadku posiadania systemu elektronicznego monitorowania fazy przedlaboratoryjnej, która ma możliwość monitorowania czasu transportu i równocześnie warunków transportu, Przyjmujący Zamówienie na własny koszt zainstaluje w siedzibie Udzielającego Zamówienie program komputerowy na jednym stanowisku komputerowym. W przypadku nieposiadania systemu elektronicznego monitorowania fazy przedlaboratoryjnej zapisy z monitorowania warunków transportu materiału do badań, należy w formie pisemnego raportu dostarczyć do Udzielającego Zamówienie raz w miesiącu (do 10-go każdego miesiąca).
WYMAGANIA: Należy podać ………… % średniej wartości błędu zewnętrznej kontroli jakości (średnia wartość z ocen uzyskanych w roku poprzedzającym niniejsze postępowanie konkursowe).
WYMAGANIA: Wymagane jest od Przyjmującego Zamówienie dostarczenie na własny koszt do siedziby Udzielającego Zamówienie probówek i jednorazowych pojemników do pobierania materiału i innych wymaganych materiałów do pobierania oraz wyników badań oraz skierowań, kodów kreskowych lub nalepek do opis. Wymagana jest również utylizacja materiału po wykonaniu badań bez dodatkowych opłat po stronie Przyjmującego Zamówienie.
WYMAGANIA: Udzielający Zamówienie wymaga od Przyjmującego Zamówienie w przypadku wystąpienia awarii u Przyjmującego Zamówienie i braku możliwości wykonania zleconych przez Udzielającego Zamówienie badań zapewnia wykonania zastępczego przez Przyjmującego Zamówienie.