## Kosztorys
KOSZTORYS OFERTOWY
Przegląd i konserwacja central wentylacyjnych oraz kotłów c. o. w budynkach GDDKiA O/Olsztyn: Rejonu Ełk, Obwodu Utrzymania Dróg w Nowej Wsi Ełckiej oraz Obwodu Utrzymania Dróg Sedrankach.
Lp. | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jedn. | Ilość | Cena jedn. w PLN | Wartość | Częstotliwość przeglądów w roku | Oplata roczna za usługę PLN netto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
ZADANIE NR 1 OBWÓD UTRZYMANIA DRÓG W NOWEJ WSI EŁCKIEJ, UL. KOŚCIUSZKI 41, 19-321 NOWA WIEŚ EŁCKA
1 | PRZEGLĄD I KONSERWACJA CENTRAL WENTYLACYJNYCH
1.1 | Wymiana filtrów w centralach wentylacyjnych | szt. | 3 | 0 | 0 | 1 | 0
1.2 | Sprawdzenie instalacji odpływu skroplin | szt. | 3 | 0 | 0 | 1 | 0
1.3 | Sprawdzenie automatyki i podzespołów elektrycznych | szt. | 2 | 0 | 0 | 1 | 0
1.4 | Sprawdzenie parametrów pracy | szt. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
2. | PRZEGLĄD I KONSERWACJA KOTŁÓW GAZOWYCH
2.1 | Czyszcenie komory spalania | szt. | 2 | 0 | 0 | 1 | 0
2.2 | Czyszczenie filtra gazu | szt. | 2 | 0 | 0 | 1 | 0
2.3 | Sprawdzenie układu hydraulicznego kotła | szt. | 2 | 0 | 0 | 1 | 0
2.4 | Sprawdzenie automatyki i podzespołów elektrycznych | szt. | 2 | 0 | 0 | 1 | 0
2.5 | Sprawdzenie paramterów pracy i analiza spalin | szt. | 2 | 0 | 0 | 1 | 0
ZADANIE NR 2 Obwód Utrzymania Dróg w SEDRANKACH, SEDRANKI 4C, 19-400 OLECKO
1 | PRZEGLĄD I KONSERWACJA CENTRAL WENTYLACYJNYCH
1.1 | Wymiana filtrów w centralach wentylacyjnych | szt. | 4 | 0 | 0 | 1 | 0
1.2 | Sprawdzenie instalacji odpływu skroplin | szt. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
1.3 | Sprawdzenie automatyki i podzespołów elektrycznych | szt. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
1.4 | Sprawdzenie parametrów pracy | szt. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
2. | PRZEGLĄD I KONSERWACJA KOTŁÓW GAZOWYCH
2.1 | Czyszczenie komory spalania | szt. | 2 | 0 | 0 | 1 | 0
2.2 | Czyszczenie filtra gazu | szt. | 2 | 0 | 0 | 1 | 0
2.3 | Sprawdzenie układu hydraulicznego kotła | szt. | 2 | 0 | 0 | 1 | 0
2.4 | Sprawdzenie automatyki i podzespołów elektrycznych | szt. | 2 | 0 | 0 | 1 | 0
2.5 | Sprawdzenie paramterów pracy i analiza spalin | szt. | 2 | 0 | 0 | 1 | 0
3. | PRZEGLĄD SYSTEMU "GAZEX" - kontroler wentylacji WG - 22.NG
3.1 | Test gazowy i przegląd Aktywnego Systemu Bezpieczeństwa Gazu - "Gazex" | szt. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
ZADANIE NR 3 REJON W EŁKU, KOLONIA 1, 19-300 Ełk
1 | PRZEGLĄD I KONSERWACJA KOTŁA NA OLEJ OPAŁOWY typu „PAROMAT SIMPLEX firmy VIESSMANN” o mocy nominalnej 105 kW
1.1 | Czyszczenie komór | szt. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
1.2 | Czyszczenie filtra | szt. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
1.3 | Sprawdzenie układu hydraulicznego kotła i pomp | szt. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
1.4 | Sprawdzenie automatyki i podzespołów elektrycznych | szt. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
1.5 | Sprawdzenie paramterów pracy i analiza spalin oraz pomp | szt. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
[5 empty] | razem netto |  | 0
[5 empty] | VAT | 23% | 0
[5 empty] | brutto: |  | 0
Słownie złotych:
Podpis osoby upoważnionej