OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ

ELIMINACJE POWIATOWE – SZKOŁY PONADPODSTAWOWE

IMIĘ I NAZWISKO								SZKOŁA

………………………………………………….                                            ………………………………………

|  | Budynek przeznaczony do stałego pobytu ludzi, w szczególności dom starców zakwalifikowany jest do kategorii zagrożenia życia ludzi: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | a |  |  | ZL II |  |
|  | b |  |  | ZL III |  |
|  | c |  |  | ZI IV |  |
|  | d |  |  | ZL V |  |
|  | Co jaki okres instalacja elektryczna podlega badaniom stanu technicznego budynku mieszkalnego: |  |  |  |  |
|  | a |  |  | raz na rok |  |
|  | b |  |  | co 5 lat |  |
|  | c |  |  | co 10 lat |  |
|  | d |  |  | nie podlega obowiązkowemu przeglądowi technicznemu |  |
|  |  | Koszty utrzymania, wyposażenia i zapewnienia gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej ponosi : |  |  |  |
|  |  | a |  | Urząd Gminy |  |
|  |  | b |  | Starostwo Powiatowe |  |
|  |  | c |  | Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP |  |
|  |  | d |  | Komenda Powiatowa/Miejska PSP |  |
|  |  | Najwyższym odznaczeniem nadawanym przez Zarząd Główny Związku Ochotniczej Straży Pożarnej Rzeczypospolitej Polskiej jest |  |  |  |
|  |  | a |  | Złoty medal za zasługi dla pożarnictwa |  |
|  |  | b |  | Złoty Znak Związku |  |
|  |  | c |  | Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej |  |
|  |  | d |  | Krzyż Zasługi za Dzielność |  |
|  |  | Przy zwichnięciach w stawie barkowym wykonujemy następujące czynności ratownicze |  |  |  |
|  |  | a |  | nastawiamy na miejscu zdarzenia |  |
|  |  | b |  | unieruchamiamy w pozycji fizjologicznej (w pozycji naturalnej bez przemieszczeń) |  |
|  |  | c |  | układamy poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej |  |
|  |  | d |  | unieruchamiamy w pozycji zastanej |  |
|  |  | Przeciwpożarowy wyłącznik prądu służy do: |  |  |  |
|  |  | a |  | odcięcia dopływu prądu do bezwzględnie wszystkich obwodów elektrycznych w budynku |  |
|  |  | b |  | odcięcia dopływu prądu do wszystkich obwodów elektrycznych, z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru |  |
|  |  | c |  | załączenia dopływu prądu do obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru |  |
|  |  | d |  | załączenia pomp przeciwpożarowych instalacji gaśniczych budynku |  |
|  |  | Zadziałanie instalacji tryskaczowej powoduje wypływ wody: |  |  |  |
|  |  | a |  | ze wszystkich tryskaczy występujących na kondygnacji budynku objętej pożarem |  |
|  |  | b |  | z tryskacza (lub tryskaczy), na który oddziałuje pożar |  |
|  |  | c |  | ze wszystkich tryskaczy w całym budynku |  |
|  |  | d |  | ze wszystkich tryskaczy występujących w danej strefie pożarowej objętej pożarem |  |
|  |  | Wydajność motopompy strażackiej M 8/8 wynosi: |  |  |  |
|  |  | a |  | 40 l/min |  |
|  |  | b |  | 80 l/min |  |
|  |  | c |  | 400 l/min |  |
|  |  | d |  | 800 l/min |  |
|  |  | Produktem niecałkowitego spalania (brak właściwego dopływu świeżego powietrza) węgla jest: |  |  |  |
|  |  | a |  | CO2 |  |
|  |  | b |  | CO |  |
|  |  | c |  | NH3 |  |
|  |  | d |  | H |  |
|  |  | Stopień nadbrygadiera nadaje: |  |  |  |
|  |  | a |  | Komendant Główny PSP |  |
|  |  | b |  | Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji |  |
|  |  | c |  | Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej |  |
|  |  | d |  | Premier Rzeczpospolitej Polskiej |  |
| 11 |  | Liczba spienienia piany średniej zawiera się w granicach: |  |  |  |
|  |  | a |  | 10 < Ls < 100 |  |
|  |  | b |  | 20 < Ls < 200 |  |
|  |  | c |  | 100 < Ls < 400 |  |
|  |  | d |  | 200 < Ls < 400 |  |
| 12 |  | Kryptonim KARAT oznacza: |  |  |  |
|  |  | a |  | Kierującego działaniami ratowniczo - gaśniczymi |  |
|  |  | b |  | Nakaz alarmowego opuszczenia strefy zagrożonej |  |
|  |  | c |  | Stanowisko czerpania wody |  |
|  |  | d |  | Punkt koncentracji sił i środków jednostek ochrony przeciwpożarowej |  |
| 13 |  | Strefę zagrożenia wybuchem mieszanki pyłowo – powietrznej, występującej w sposób ciągły podczas eksploatacji pomieszczenia/instalacji oznakowana jest znakiem o treści: |  |  |  |
|  |  | a |  | Strefa 0 |  |
|  |  | b |  | Strefa 2 |  |
|  |  | c |  | Strefa 20 |  |
|  |  | d |  | Strefa 22 |  |
| 14 |  | Ośrodkiem certyfikującym wyroby do celów ochrony przeciwpożarowej jest: |  |  |  |
|  |  | a |  | Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie |  |
|  |  | b |  | Instytut Techniki Przeciwpożarowej w Józefowie |  |
|  |  | c |  | Centrum Naukowo – Techniczne w Warszawie |  |
|  |  | d |  | Cantrum Naukowo – Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie |  |
| 15 |  | Proces egzotermiczny to proces : |  |  |  |
|  |  | a |  | Wydzielania ciepła |  |
|  |  | b |  | Pochłaniania ciepła |  |
|  |  | c |  | Inhibicji |  |
|  |  | d |  | W stałej temperaturze |  |
| 16 |  | Krwotok tętniczy można próbować odróżnić od żylnego na podstawie: |  |  |  |
|  |  | a |  | intensywności wypływu krwi |  |
|  |  | b |  | większej bolesności przy krwawieniu |  |
|  |  | c |  | różnicy koloru wypływającej krwi |  |
|  |  | d |  | prawdziwe są odpowiedzi A i C |  |
| 17 |  | Wydajność 800 l/min to inaczej: |  |  |  |
|  |  | a |  | 1600 dm3/min |  |
|  |  | b |  | 12000 l/godz |  |
|  |  | c |  | 48 m3/godz |  |
|  |  | d |  | 8 m3/min |  |
| 18 |  | Wskaż nazwę szkoły kształcącej oficerów pożarnictwa w Polsce? |  |  |  |
|  |  | a |  | Szkoła Oficerów Pożarnictwa |  |
|  |  | b |  | Wyższa Oficerska Szkoła Pożarnicza |  |
|  |  | c |  | Szkoła Główna Misji Pożarnicze |  |
|  |  | d |  | Akademia Pożarnicza |  |
| 19 |  | Ochotnicza Straż Pożarna jest: |  |  |  |
|  |  | a | jednostką organizacyjną gminy |  |  |
|  |  | b | stowarzyszeniem |  |  |
|  |  | c | fundacją |  |  |
|  |  | d | klubem członków czynnych |  |  |
| 20 |  | Powiatowe zawody sportowo-pożarnicze Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych odbywają się co: |  |  |  |
|  |  | a | 1 rok |  |  |
|  |  | b | 2 lata |  |  |
|  |  | c | 4 lata |  |  |
|  |  | d | 5 lat |  |  |