## Stała sieć monitoringu
Wyniki okresowych pomiarów pól elektromagnetycznych wykonanych w 2025 r. w ramach stałej sieci monitoringu na terenie województwa mazowieckiego
Stwierdzenie zgodności
Województwo | Powiat | Gmina | Miejscowość | Ulica | Nazwa punktu pomiarowego | Kategoria obszaru | Współrzędne punktu pomiarowego |  | Data pomiaru | Wynik 0,5 godz. pomiaru [V/m]* | Niepewność pomiaru [V/m] | Wartość maksymalna (Emax) [V/m] | Niepewność pomiaru [V/m] | Wartość wskaźnika poziomu emisji pól elektromagnetycznych WME (z obliczeń)** | Średnia dla kategorii obszaru [V/m]
MAZOWIECKIE | m. st. Warszawa | M. st. Warszawa | Warszawa | Kijowska | W_2021_A_1 | Miasta powyżej 200000 mieszkańców | 52.251878 | 21.04873 | 2025-04-17 | 0.6 | 0.3 | 1.2 | 0.7 | 0.07 | 1.2865
WOJ. MAZOWIECKIE | Powiat m. st. Warszawa | M. st. Warszawa | Warszawa | Plac Józefa Piłsudskiego | W_2021_A_10 | Miasta powyżej 200000 mieszkańców | 52.241024 | 21.013137 | 2025-09-19 | 2 | 1.1 | 2.8 | 1.5 | 0.15 | 5
WOJ. MAZOWIECKIE | Powiat m. st. Warszawa | M. st. Warszawa | Warszawa | Park Bródnowski | W_2021_A_11 | Miasta powyżej 200000 mieszkańców | 52.290968 | 21.0382 | 2025-09-05 | 0.4 | 0.2 | 0.9 | 0.5 | 0.05 | 5
WOJ. MAZOWIECKIE | Powiat m. st. Warszawa | M. st. Warszawa | Warszawa | Al. Zjednoczenia/ul. Kasprowicza | W_2021_A_12 | Miasta powyżej 200000 mieszkańców | 52.280113 | 20.949724 | 2025-06-05 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 0.4 | 0.04 | 5
WOJ. MAZOWIECKIE | Powiat m. st. Warszawa | M. st. Warszawa | Warszawa | Park im. Stefana Żeromskiego | W_2021_A_13 | Miasta powyżej 200000 mieszkańców | 52.267092 | 20.988975 | 2025-10-30 | 2.1 | 1.1 | 3.3 | 1.8 | 0.18 | 5
WOJ. MAZOWIECKIE | Powiat m. st. Warszawa | M. st. Warszawa | Warszawa | Krasińskiego/Przasnyska | W_2021_A_14 | Miasta powyżej 200000 mieszkańców | 52.261162 | 20.967358 | 2025-11-05 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 0.7 | 0.07 | 5
WOJ. MAZOWIECKIE | Powiat m. st. Warszawa | M. st. Warszawa | Warszawa | Okopowa/Leszno | W_2021_A_15 | Miasta powyżej 200000 mieszkańców | 52.238189 | 20.980619 | 2025-10-06 | 2.1 | 1.1 | 3.3 | 1.8 | 0.18 | 5
WOJ. MAZOWIECKIE | Powiat m. st. Warszawa | M. st. Warszawa | Warszawa | Towarowa | W_2021_A_16 | Miasta powyżej 200000 mieszkańców | 52.232459 | 20.981906 | 2025-10-06 | 1.4 | 0.8 | 1.8 | 1 | 0.1 | 5
WOJ. MAZOWIECKIE | Powiat m. st. Warszawa | M. st. Warszawa | Warszawa | Kasprowicza/Przytyk | W_2021_A_17 | Miasta powyżej 200000 mieszkańców | 52.287798 | 20.936284 | 2025-06-05 | 2.4 | 1.3 | 4 | 2.2 | 0.22 | 5
WOJ. MAZOWIECKIE | Powiat m. st. Warszawa | M. st. Warszawa | Warszawa | Twarda/Pańska/Prosta | W_2021_A_18 | Miasta powyżej 200000 mieszkańców | 52.232323 | 20.996195 | 2025-08-29 | 1.5 | 0.8 | 1.8 | 1 | 0.1 | 5
WOJ. MAZOWIECKIE | Powiat m. st. Warszawa | M. st. Warszawa | Warszawa | Męcińska/Ostrołęcka | W_2021_A_19 | Miasta powyżej 200000 mieszkańców | 52.244591 | 21.088619 | 2025-10-20 | 1.3 | 0.7 | 1.6 | 0.9 | 0.09 | 5
WOJ. MAZOWIECKIE | Powiat m. st. Warszawa | M. st. Warszawa | Warszawa | Park im. Stefana Wiecheckiego "Wiecha" | W_2021_A_2 | Miasta powyżej 200000 mieszkańców | 52.272205 | 21.052226 | 2025-09-05 | 1.4 | 0.8 | 2.1 | 1.1 | 0.11 | 5
WOJ. MAZOWIECKIE | Powiat m. st. Warszawa | M. st. Warszawa | Warszawa | Plac Narutowicza | W_2021_A_20 | Miasta powyżej 200000 mieszkańców | 52.218941 | 20.984188 | 2025-10-06 | 2.3 | 1.3 | 3.3 | 1.8 | 0.18 | 5
WOJ. MAZOWIECKIE | Powiat m. st. Warszawa | M. st. Warszawa | Warszawa | Pole Mokotowskie | W_2021_A_21 | Miasta powyżej 200000 mieszkańców | 52.215878 | 21.011987 | 2025-11-05 | 1.7 | 0.9 | 2.5 | 1.4 | 0.14 | 5
WOJ. MAZOWIECKIE | Powiat m. st. Warszawa | M. st. Warszawa | Warszawa | Park Morskie Oko | W_2021_A_22 | Miasta powyżej 200000 mieszkańców | 52.203533 | 21.02763 | 2025-08-06 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 0.04 | 5
WOJ. MAZOWIECKIE | Powiat m. st. Warszawa | M. st. Warszawa | Warszawa | Al. Jerozolimskie/ul. Mierzejewskiego | W_2021_A_23 | Miasta powyżej 200000 mieszkańców | 52.209676 | 20.949928 | 2025-05-30 | 2.2 | 1.2 | 3.3 | 1.8 | 0.18 | 5
WOJ. MAZOWIECKIE | Powiat m. st. Warszawa | M. st. Warszawa | Warszawa | Karlińskiego/Sowińskiego | W_2021_A_24 | Miasta powyżej 200000 mieszkańców | 52.224562 | 20.936164 | 2025-10-30 | <0,3 |  | 0.5 | 0.3 | 0.03 | 5
WOJ. MAZOWIECKIE | Powiat m. st. Warszawa | M. st. Warszawa | Warszawa | Park Sielecki | W_2021_A_25 | Miasta powyżej 200000 mieszkańców | 52.201106 | 21.04029 | 2025-08-06 | <0,3 |  | 0.6 | 0.3 | 0.03 | 5
WOJ. MAZOWIECKIE | Powiat m. st. Warszawa | M. st. Warszawa | Warszawa | Skwer Powstańców Styczniowych | W_2021_A_26 | Miasta powyżej 200000 mieszkańców | 52.265478 | 21.003011 | 2025-11-04 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.03 | 5
WOJ. MAZOWIECKIE | Powiat m. st. Warszawa | M. st. Warszawa | Warszawa | Al. Solidarności/ul. Sierakowskiego | W_2021_A_3 | Miasta powyżej 200000 mieszkańców | 52.252257 | 21.029599 | 2025-10-23 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 0.4 | 0.04 | 5
WOJ. MAZOWIECKIE | Powiat m. st. Warszawa | M. st. Warszawa | Warszawa | Pasaż Wisławy Szymborskiej | W_2021_A_5 | Miasta powyżej 200000 mieszkańców | 52.22973 | 21.00746 | 2025-08-29 | 2.9 | 1.6 | 3.6 | 2 | 0.2 | 5
WOJ. MAZOWIECKIE | Powiat m. st. Warszawa | M. st. Warszawa | Warszawa | Plac Politechniki | W_2021_A_6 | Miasta powyżej 200000 mieszkańców | 52.22027 | 21.011379 | 2025-09-19 | 2.2 | 1.2 | 3.1 | 1.7 | 0.17 | 5
WOJ. MAZOWIECKIE | Powiat m. st. Warszawa | M. st. Warszawa | Warszawa | Plac Trzech Krzyży | W_2021_A_7 | Miasta powyżej 200000 mieszkańców | 52.228727 | 21.022629 | 2025-08-29 | 1.4 | 0.8 | 2.3 | 1.2 | 0.13 | 5
WOJ. MAZOWIECKIE | Powiat m. st. Warszawa | M. st. Warszawa | Warszawa | Al. Wilanowska/ul. Rzymowskiego | W_2021_A_8 | Miasta powyżej 200000 mieszkańców | 52.177777 | 21.004167 | 2025-08-06 | 0.9 | 0.5 | 1.5 | 0.8 | 0.08 | 5
WOJ. MAZOWIECKIE | Powiat m. st. Warszawa | M. st. Warszawa | Warszawa | Skwer płk. A.W. Żurowskiego | W_2021_A_9 | Miasta powyżej 200000 mieszkańców | 52.259305 | 21.035287 | 2025-10-23 | <0,3 |  | 0.6 | 0.3 | 0.03 | 5
WOJ. MAZOWIECKIE | Powiat m. st. Warszawa | M. st. Warszawa | Warszawa | Plac Defilad | W_2023_A_4 | Miasta powyżej 200000 mieszkańców | 52.234076 | 21.0072577 | 2025-08-29 | 2.1 | 1.1 | 2.4 | 1.3 | 0.13 | 5
WOJ. MAZOWIECKIE | m. Płock | M. Płock | Płock | Róg al. Floriana Kobylińskiego i Spacerowej | W_2021_B_1 | Miasta w przedziale powyżej 100000 do 200000 mieszkańców | 52.55072 | 19.687579 | 2025-10-01 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 0.04 | 0.95
WOJ. MAZOWIECKIE | Powiat m. Płock | M. Płock | Płock | Bielska | W_2021_B_2 | Miasta w przedziale powyżej 100000 do 200000 mieszkańców | 52.55826 | 19.70406 | 2025-11-06 | 1.3 | 0.7 | 2.4 | 1.3 | 0.13 | 6
WOJ. MAZOWIECKIE | Powiat m. Płock | M. Płock | Płock | Wyszogrodzka | W_2021_B_3 | Miasta w przedziale powyżej 100000 do 200000 mieszkańców | 52.536235 | 19.753064 | 2025-11-06 | 1.8 | 1 | 2.3 | 1.2 | 0.12 | 6
WOJ. MAZOWIECKIE | Powiat m. Płock | M. Płock | Płock | Al. Jana Pawła II | W_2021_B_4 | Miasta w przedziale powyżej 100000 do 200000 mieszkańców | 52.531825 | 19.754755 | 2025-11-06 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 0.4 | 0.04 | 6
WOJ. MAZOWIECKIE | grodziski | Grodzisk Mazowiecki | Grodzisk Mazowiecki | Marii Skłodowskiej-Curie | W_2023_C_10 | Miasta w przedziale powyżej 50000 do 100000 mieszkańców | 52.105236 | 20.631514 | 2025-08-04 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | 0.04 | 0.63333
WOJ. MAZOWIECKIE | Powiat grodziski | Grodzisk Mazowiecki | Grodzisk Mazowiecki | Żwirki i Wigury | W_2023_C_11 | Miasta w przedziale powyżej 50000 do 100000 mieszkańców | 52.106367 | 20.617667 | 2025-08-04 | <0,3 |  | 0.6 | 0.3 | 0.03 | 7
WOJ. MAZOWIECKIE | Powiat grodziski | Grodzisk Mazowiecki | Grodzisk Mazowiecki | Daleka | W_2023_C_12 | Miasta w przedziale powyżej 50000 do 100000 mieszkańców | 52.0962 | 20.61735 | 2025-08-04 | 0.9 | 0.5 | 1.2 | 0.7 | 0.07 | 7
WOJ. MAZOWIECKIE | legionowski | Legionowo | Legionowo | Skwer przy ul. Broniewskiego | W_2021_C_7 | Miasta w przedziale powyżej 50000 do 100000 mieszkańców | 52.398394 | 20.92809 | 2025-05-06 | <0,3 |  | 0.9 | 0.5 | 0.05 | 7
WOJ. MAZOWIECKIE | Powiat legionowski | Legionowo | Legionowo | Rynek | W_2021_C_8 | Miasta w przedziale powyżej 50000 do 100000 mieszkańców | 52.399606 | 20.9375 | 2025-05-06 | 0.8 | 0.5 | 1.3 | 0.7 | 0.07 | 7
WOJ. MAZOWIECKIE | Powiat legionowski | Legionowo | Legionowo | Rondo Rodziny Rykaczewskich | W_2021_C_9 | Miasta w przedziale powyżej 50000 do 100000 mieszkańców | 52.402858 | 20.921785 | 2025-05-06 | <0,3 |  | 0.7 | 0.4 | 0.04 | 7
WOJ. MAZOWIECKIE | pruszkowski | Pruszków | Pruszków | Al. Wojska Polskiego/ul. Piwna | W_2021_C_4 | Miasta w przedziale powyżej 50000 do 100000 mieszkańców | 52.157891 | 20.799703 | 2025-05-07 | 1.8 | 1 | 2.3 | 1.2 | 0.13 | 7
WOJ. MAZOWIECKIE | Powiat pruszkowski | Pruszków | Pruszków | Park im. Tadeusza Kościuszki | W_2021_C_5 | Miasta w przedziale powyżej 50000 do 100000 mieszkańców | 52.163784 | 20.800431 | 2025-05-07 | 1.1 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.08 | 7
WOJ. MAZOWIECKIE | Powiat pruszkowski | Pruszków | Pruszków | Gomulińskiego/Staszica | W_2021_C_6 | Miasta w przedziale powyżej 50000 do 100000 mieszkańców | 52.160619 | 20.786374 | 2025-05-07 | <0,3 |  | 0.6 | 0.3 | 0.03 | 7
WOJ. MAZOWIECKIE | ciechanowski | Ciechanów | Ciechanów | 17 Stycznia | W_2021_D_1 | Miasta w przedziale od 20000 do 50000 mieszkańców | 52.884057 | 20.602647 | 2025-10-15 | <0,3 |  | 0.7 | 0.4 | 0.04 | 0.64265
WOJ. MAZOWIECKIE | Powiat ciechanowski | Ciechanów | Ciechanów | Plac Jana Pawła II | W_2025_D_2 | Miasta w przedziale od 20000 do 50000 mieszkańców | 52.88186 | 20.61842 | 2025-10-15 | 1.3 | 0.7 | 2.5 | 1.4 | 0.14 | 8
WOJ. MAZOWIECKIE | mławski | Mława | Mława | Park Miejski | W_2021_D_10 | Miasta w przedziale od 20000 do 50000 mieszkańców | 53.112363 | 20.379141 | 2025-09-04 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.03 | 8
WOJ. MAZOWIECKIE | Powiat mławski | Mława | Mława | Mariacka/Sadowskiego | W_2021_D_9 | Miasta w przedziale od 20000 do 50000 mieszkańców | 53.113108 | 20.368664 | 2025-09-04 | 1.2 | 0.7 | 1.6 | 0.9 | 0.09 | 8
WOJ. MAZOWIECKIE | nowodworski | Nowy Dwór Mazowiecki | Nowy Dwór Mazowiecki | Józefa Wybickiego | W_2021_D_11 | Miasta w przedziale od 20000 do 50000 mieszkańców | 52.432797 | 20.715136 | 2025-06-23 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 0.04 | 8
WOJ. MAZOWIECKIE | Powiat nowodworski | Nowy Dwór Mazowiecki | Nowy Dwór Mazowiecki | Bema | W_2021_D_12 | Miasta w przedziale od 20000 do 50000 mieszkańców | 52.438511 | 20.668531 | 2025-06-23 | 1.2 | 0.7 | 1.4 | 0.8 | 0.08 | 8
WOJ. MAZOWIECKIE | ostrowski | Ostrów Mazowiecka | Ostrów Mazowiecka | Parking za przedszkolem nr 3 | W_2021_D_15 | Miasta w przedziale od 20000 do 50000 mieszkańców | 52.808206 | 21.902664 | 2025-06-26 | 0.6 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | 0.04 | 8
WOJ. MAZOWIECKIE | Powiat ostrowski | Ostrów Mazowiecka | Ostrów Mazowiecka | Trębickiego | W_2021_D_16 | Miasta w przedziale od 20000 do 50000 mieszkańców | 52.796622 | 21.890304 | 2025-06-26 | 0.4 | 0.2 | 0.9 | 0.5 | 0.05 | 8
WOJ. MAZOWIECKIE | płoński | Płońsk | Płońsk | Wyszogrodzka/Popiełuszki | W_2021_D_17 | Miasta w przedziale od 20000 do 50000 mieszkańców | 52.620597 | 20.377575 | 2025-09-16 | <0,3 |  | 0.8 | 0.4 | 0.04 | 8
WOJ. MAZOWIECKIE | Powiat płoński | Płońsk | Płońsk | Mikołaja Kopernika | W_2021_D_18 | Miasta w przedziale od 20000 do 50000 mieszkańców | 52.630237 | 20.367084 | 2025-09-16 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.8 | 0.08 | 8
WOJ. MAZOWIECKIE | pruszkowski | Piastów | Piastów | Reja/al. Tysiąclecia | W_2021_D_13 | Miasta w przedziale od 20000 do 50000 mieszkańców | 52.180414 | 20.840837 | 2025-05-30 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.03 | 8
WOJ. MAZOWIECKIE | Powiat pruszkowski | Piastów | Piastów | Wysockiego/Wojska Polskiego | W_2021_D_14 | Miasta w przedziale od 20000 do 50000 mieszkańców | 52.190249 | 20.840275 | 2025-05-30 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 0.4 | 0.04 | 8
WOJ. MAZOWIECKIE | Powiat pruszkowski | Brwinów | Brwinów | Peronowa | W_2021_D_27 | Miasta w przedziale od 20000 do 50000 mieszkańców | 52.140737 | 20.721884 | 2025-07-02 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 0.4 | 0.04 | 8
WOJ. MAZOWIECKIE | Powiat pruszkowski | Brwinów | Brwinów | Armii Krajowej | W_2021_D_28 | Miasta w przedziale od 20000 do 50000 mieszkańców | 52.144377 | 20.717545 | 2025-07-02 | <0,3 |  | 0.7 | 0.4 | 0.04 | 8
WOJ. MAZOWIECKIE | pułtuski | Pułtusk | Pułtusk | Widok | W_2021_D_31 | Miasta w przedziale od 20000 do 50000 mieszkańców | 52.70129 | 21.082937 | 2025-06-25 | <0,3 |  | 0.6 | 0.3 | 0.03 | 8
WOJ. MAZOWIECKIE | Powiat pułtuski | Pułtusk | Pułtusk | Osiedle Tysiąclecia | W_2021_D_32 | Miasta w przedziale od 20000 do 50000 mieszkańców | 52.705084 | 21.077847 | 2025-06-25 | <0,3 |  | 0.6 | 0.3 | 0.03 | 8
WOJ. MAZOWIECKIE | sochaczewski | Sochaczew | Sochaczew | Plac im. Tadeusza Kościuszki | W_2021_D_5 | Miasta w przedziale od 20000 do 50000 mieszkańców | 52.229637 | 20.238054 | 2025-08-25 | 0.6 | 0.3 | 1 | 0.5 | 0.05 | 8
WOJ. MAZOWIECKIE | Powiat sochaczewski | Sochaczew | Sochaczew | Al. 600-lecia | W_2021_D_6 | Miasta w przedziale od 20000 do 50000 mieszkańców | 52.234226 | 20.247045 | 2025-08-25 | <0,3 |  | 1.1 | 0.6 | 0.06 | 8
WOJ. MAZOWIECKIE | warszawski zachodni | Łomianki | Łomianki | Warszawska/Wiśniowa | W_2021_D_25 | Miasta w przedziale od 20000 do 50000 mieszkańców | 52.338981 | 20.89255 | 2025-06-05 | <0,3 |  | 0.5 | 0.3 | 0.03 | 8
WOJ. MAZOWIECKIE | Powiat warszawski zachodni | Łomianki | Łomianki | Sierakowska | W_2021_D_26 | Miasta w przedziale od 20000 do 50000 mieszkańców | 52.33673 | 20.872147 | 2025-06-05 | <0,3 |  | 0.4 | 0.2 | 0.02 | 8
WOJ. MAZOWIECKIE | Powiat warszawski zachodni | Ożarów Mazowiecki | Ożarów Mazowiecki | Floriana/Obrońców Warszawy | W_2021_D_29 | Miasta w przedziale od 20000 do 50000 mieszkańców | 52.212809 | 20.802021 | 2025-06-10 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 0.04 | 8
WOJ. MAZOWIECKIE | Powiat warszawski zachodni | Ożarów Mazowiecki | Ożarów Mazowiecki | Parkowa | W_2021_D_30 | Miasta w przedziale od 20000 do 50000 mieszkańców | 52.214914 | 20.777443 | 2025-06-10 | <0,3 |  | 0.4 | 0.2 | 0.02 | 8
WOJ. MAZOWIECKIE | Powiat warszawski zachodni | Błonie | Błonie | Rynek | W_2021_D_33 | Miasta w przedziale od 20000 do 50000 mieszkańców | 52.194685 | 20.617185 | 2025-06-10 | 2.1 | 1.1 | 2.8 | 1.5 | 0.15 | 8
WOJ. MAZOWIECKIE | Powiat warszawski zachodni | Błonie | Błonie | Księcia Józefa Poniatowskiego | W_2021_D_34 | Miasta w przedziale od 20000 do 50000 mieszkańców | 52.198387 | 20.621756 | 2025-06-10 | 0.8 | 0.5 | 1.3 | 0.7 | 0.07 | 8
WOJ. MAZOWIECKIE | wołomiński | Radzymin | Radzymin | S. Batorego/Księżnej E. Czartoryskiej | W_2021_D_23 | Miasta w przedziale od 20000 do 50000 mieszkańców | 52.414422 | 21.183293 | 2025-08-01 | 0.8 | 0.4 | 1.3 | 0.7 | 0.07 | 8
WOJ. MAZOWIECKIE | Powiat wołomiński | Radzymin | Radzymin | Stary Rynek | W_2021_D_24 | Miasta w przedziale od 20000 do 50000 mieszkańców | 52.419228 | 21.180734 | 2025-08-01 | 1.1 | 0.6 | 1.7 | 0.9 | 0.09 | 8
WOJ. MAZOWIECKIE | Powiat wołomiński | Marki | Marki | Rejtana | W_2021_D_7 | Miasta w przedziale od 20000 do 50000 mieszkańców | 52.327176 | 21.108045 | 2025-04-17 | 1.5 | 0.8 | 2.1 | 1.1 | 0.11 | 8
WOJ. MAZOWIECKIE | Powiat wołomiński | Marki | Marki | Cypriana Kamila Norwida | W_2021_D_8 | Miasta w przedziale od 20000 do 50000 mieszkańców | 52.34226 | 21.11715 | 2025-04-17 | <0,3 |  | 0.6 | 0.3 | 0.03 | 8
WOJ. MAZOWIECKIE | wyszkowski | Wyszków | Wyszków | 11 Listopada | W_2021_D_21 | Miasta w przedziale od 20000 do 50000 mieszkańców | 52.593788 | 21.45132 | 2025-06-26 | 1.8 | 1 | 2.1 | 1.1 | 0.11 | 8
WOJ. MAZOWIECKIE | Powiat wyszkowski | Wyszków | Wyszków | Dworcowa | W_2021_D_22 | Miasta w przedziale od 20000 do 50000 mieszkańców | 52.602899 | 21.453258 | 2025-06-26 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.03 | 8
WOJ. MAZOWIECKIE | żyrardowski | Żyrardów | Żyrardów | 1 Maja/Limanowskiego | W_2021_D_3 | Miasta w przedziale od 20000 do 50000 mieszkańców | 52.05735 | 20.436834 | 2025-08-21 | <0,3 |  | 0.5 | 0.3 | 0.03 | 8
WOJ. MAZOWIECKIE | Powiat żyrardowski | Żyrardów | Żyrardów | Skwer przy ul. Łubieńskiego i ul. Wysockiego | W_2021_D_4 | Miasta w przedziale od 20000 do 50000 mieszkańców | 52.055441 | 20.446167 | 2025-08-21 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.03 | 8
WOJ. MAZOWIECKIE | m. Ostrołęka | M. Ostrołęka | Ostrołęka | Rondo Dmowskiego | W_2023_D_35 | Miasta w przedziale od 20000 do 50000 mieszkańców | 53.077161 | 21.577383 | 2025-07-01 | 1.3 | 0.7 | 1.9 | 1 | 0.1 | 8
WOJ. MAZOWIECKIE | Powiat m. Ostrołęka | M. Ostrołęka | Ostrołęka | Prądzyńskiego | W_2023_D_36 | Miasta w przedziale od 20000 do 50000 mieszkańców | 53.081586 | 21.575 | 2025-07-01 | 1.5 | 0.8 | 2.2 | 1.2 | 0.12 | 8
WOJ. MAZOWIECKIE | ciechanowski | Glinojeck | Glinojeck | Park pomiędzy ul. Płocką i ul. Parkową | W_2021_E_16 | Miasta poniżej 20000 mieszkańców | 52.818568 | 20.289498 | 2025-09-18 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 0.4 | 0.04 | 0.40806
WOJ. MAZOWIECKIE | gostyniński | Gostynin | Gostynin | Tadeusza Kościuszki | W_2021_E_1 | Miasta poniżej 20000 mieszkańców | 52.425688 | 19.461417 | 2025-10-16 | <0,3 |  | 0.3 | 0.2 | 0.02 | 9
WOJ. MAZOWIECKIE | Powiat gostyniński | Sanniki | Sanniki | Tkacka | W_2021_E_19 | Miasta poniżej 20000 mieszkańców | 52.332927 | 19.861182 | 2025-10-13 | <0,3 |  | 0.5 | 0.3 | 0.03 | 9
WOJ. MAZOWIECKIE | grodziski | Milanówek | Milanówek | Krótka/Graniczna | W_2021_E_3 | Miasta poniżej 20000 mieszkańców | 52.120964 | 20.673235 | 2025-07-02 | <0,3 |  | 0.5 | 0.3 | 0.03 | 9
WOJ. MAZOWIECKIE | Powiat grodziski | Podkowa Leśna | Podkowa Leśna | Kościelna | W_2021_E_6 | Miasta poniżej 20000 mieszkańców | 52.121477 | 20.727968 | 2025-07-02 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.03 | 9
WOJ. MAZOWIECKIE | legionowski | Serock | Serock | Rynek | W_2021_E_8 | Miasta poniżej 20000 mieszkańców | 52.5136 | 21.072755 | 2025-06-25 | <0,3 |  | 0.7 | 0.4 | 0.04 | 9
WOJ. MAZOWIECKIE | makowski | Maków Mazowiecki | Maków Mazowiecki | Słoniawska | W_2021_E_14 | Miasta poniżej 20000 mieszkańców | 52.865276 | 21.090152 | 2025-09-02 | 0.6 | 0.3 | 0.9 | 0.5 | 0.05 | 9
WOJ. MAZOWIECKIE | Powiat makowski | Różan | Różan | Plac Obrońców Różana | W_2021_E_22 | Miasta poniżej 20000 mieszkańców | 52.889414 | 21.399372 | 2025-07-01 | <0,3 |  | 0.5 | 0.3 | 0.03 | 9
WOJ. MAZOWIECKIE | miński | Cegłów | Cegłów | Widok | W_2023_E_24 | Miasta poniżej 20000 mieszkańców | 52.152931 | 21.728481 | 2025-06-06 | <0,3 |  | 0.4 | 0.2 | 0.02 | 9
WOJ. MAZOWIECKIE | Powiat miński | Dobre | Dobre | Rynek | W_2025_E_29 | Miasta poniżej 20000 mieszkańców | 52.321108 | 21.67888 | 2025-06-06 | <0,3 |  | 0.5 | 0.3 | 0.03 | 9
WOJ. MAZOWIECKIE | Powiat miński | Siennica | Siennica | Widokowa | W_2025_E_31 | Miasta poniżej 20000 mieszkańców | 52.093843 | 21.612635 | 2025-06-06 | <0,3 |  | 0.5 | 0.3 | 0.03 | 9
WOJ. MAZOWIECKIE | nowodworski | Zakroczym | Zakroczym | Rynek | W_2021_E_18 | Miasta poniżej 20000 mieszkańców | 52.432123 | 20.609024 | 2025-06-23 | <0,3 |  | 0.6 | 0.3 | 0.03 | 9
WOJ. MAZOWIECKIE | Powiat nowodworski | Nasielsk | Nasielsk | Przy parku im. Jana Pawła II | W_2021_E_7 | Miasta poniżej 20000 mieszkańców | 52.590607 | 20.807942 | 2025-09-02 | 0.9 | 0.5 | 1.7 | 0.9 | 0.09 | 9
WOJ. MAZOWIECKIE | ostrołęcki | Myszyniec | Myszyniec | Ks. Adama Bargielskiego | W_2021_E_12 | Miasta poniżej 20000 mieszkańców | 53.381908 | 21.349184 | 2025-07-01 | 1.1 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.08 | 9
WOJ. MAZOWIECKIE | otwocki | Osieck | Osieck | Rynek | W_2025_E_30 | Miasta poniżej 20000 mieszkańców | 51.966293 | 21.421205 | 2025-06-06 | <0,3 |  | 0.4 | 0.2 | 0.02 | 9
WOJ. MAZOWIECKIE | płocki | Gąbin | Gąbin | Al. Jana Pawła II | W_2021_E_11 | Miasta poniżej 20000 mieszkańców | 52.398385 | 19.736946 | 2025-10-16 | <0,3 |  | 0.7 | 0.4 | 0.04 | 9
WOJ. MAZOWIECKIE | Powiat płocki | Drobin | Drobin | Rynek | W_2021_E_15 | Miasta poniżej 20000 mieszkańców | 52.737559 | 19.989361 | 2025-09-25 | <0,3 |  | 0.9 | 0.5 | 0.05 | 9
WOJ. MAZOWIECKIE | Powiat płocki | Wyszogród | Wyszogród | Park miejski przy ul. Niepodległości | W_2021_E_20 | Miasta poniżej 20000 mieszkańców | 52.388636 | 20.192482 | 2025-08-22 | 0.4 | 0.2 | 0.9 | 0.5 | 0.05 | 9
WOJ. MAZOWIECKIE | płoński | Raciąż | Raciąż | Plac Adama Mickiewicza | W_2021_E_5 | Miasta poniżej 20000 mieszkańców | 52.781364 | 20.117346 | 2025-09-29 | 1.8 | 1 | 2.9 | 1.6 | 0.16 | 9
WOJ. MAZOWIECKIE | Powiat płoński | Nowe Miasto | Nowe Miasto | Ciechanowska | W_2023_E_23 | Miasta poniżej 20000 mieszkańców | 52.657842 | 20.628969 | 2025-09-15 | <0,3 |  | 0.5 | 0.3 | 0.03 | 9
WOJ. MAZOWIECKIE | Powiat płoński | Czerwińsk nad Wisłą | Czerwińsk nad Wisłą | Warszawska | W_2023_E_26 | Miasta poniżej 20000 mieszkańców | 52.404283 | 20.312497 | 2025-08-22 | 1 | 0.5 | 1.6 | 0.9 | 0.09 | 9
WOJ. MAZOWIECKIE | Powiat płoński | Sochocin | Sochocin | Szkolna | W_2023_E_27 | Miasta poniżej 20000 mieszkańców | 52.685139 | 20.477306 | 2025-10-14 | <0,3 |  | 0.5 | 0.3 | 0.03 | 9
WOJ. MAZOWIECKIE | przasnyski | Chorzele | Chorzele | Witosa 1 | W_2021_E_13 | Miasta poniżej 20000 mieszkańców | 53.260419 | 20.897981 | 2025-08-05 | <0,3 |  | 0.4 | 0.2 | 0.02 | 9
WOJ. MAZOWIECKIE | Powiat przasnyski | Przasnysz | Przasnysz | Makowska | W_2021_E_4 | Miasta poniżej 20000 mieszkańców | 53.018549 | 20.888135 | 2025-08-05 | 2.2 | 1.2 | 3.8 | 2.1 | 0.21 | 9
WOJ. MAZOWIECKIE | radomski | Jedlnia-Letnisko | Jedlnia-Letnisko | Radomska | W_2023_E_25 | Miasta poniżej 20000 mieszkańców | 51.43188 | 21.32741 | 2025-08-08 | <0,3 |  | 0.4 | 0.2 | 0.02 | 9
WOJ. MAZOWIECKIE | sierpecki | Sierpc | Sierpc | Sucharskiego/Konstytucji 3 Maja | W_2021_E_2 | Miasta poniżej 20000 mieszkańców | 52.85372 | 19.66008 | 2025-08-26 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 0.04 | 9
WOJ. MAZOWIECKIE | żuromiński | Lubowidz | Lubowidz | Gamy | W_2021_E_17 | Miasta poniżej 20000 mieszkańców | 53.119822 | 19.844779 | 2025-09-24 | <0,3 |  | 0.3 | 0.2 | 0.02 | 9
WOJ. MAZOWIECKIE | Powiat żuromiński | Bieżuń | Bieżuń | Poświętna | W_2021_E_21 | Miasta poniżej 20000 mieszkańców | 52.958856 | 19.892571 | 2025-09-24 | <0,3 |  | 0.5 | 0.3 | 0.03 | 9
WOJ. MAZOWIECKIE | Powiat żuromiński | Żuromin | Żuromin | Lidzbarska | W_2021_E_9 | Miasta poniżej 20000 mieszkańców | 53.067116 | 19.903437 | 2025-09-24 | <0,3 |  | 0.6 | 0.3 | 0.03 | 9
WOJ. MAZOWIECKIE | żyrardowski | Mszczonów | Mszczonów | Morelowa | W_2021_E_10 | Miasta poniżej 20000 mieszkańców | 51.974936 | 20.523579 | 2025-08-21 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 0.04 | 9
WOJ. MAZOWIECKIE | Powiat żyrardowski | Wiskitki | Wiskitki | Plac Wolności | W_2023_E_28 | Miasta poniżej 20000 mieszkańców | 52.085697 | 20.384136 | 2025-08-21 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 0.4 | 0.04 | 9
* wynik 0,3 V/m oznacza, że średni zmierzony poziom natężenia składowej elektrycznej był niższy od progu czułości sondy, którą wykonano pomiar.
** wskaźnik WME, o którym mowa w Załączniku nr 3 rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. z 2020 r. poz. 2311) jest wartością wskaźnikową poziomu emisji pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności wyznaczoną na podstawie maksymalnej wartości chwilowej (Emax) uzyskanej w trakcie pomiarów w danym punkcie pomiarowym. Służy do stwierdzenia zgodności i pozwala określić, czy zmierzone poziomy PEM w tym punkcie wykazały przekroczenia wartości dopuszczalnych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. z 2019 r. poz. 2448). Dopuszczalne poziomy PEM uznaje się za dotrzymane, gdy żadna z wartości wskaźnikowych WME nie przekracza wartości 1.

## Monitoring badawczy
Wyniki okresowych pomiarów pól elektromagnetycznych wykonanych w 2025 r. w ramach monitoringu badawczego na terenie województwa mazowieckiego
Stwierdzenie zgodności
Województwo | Powiat | Gmina | Miejscowość | Ulica (jeśli dotyczy) | Nazwa punktu pomiarowego | Kategoria obszaru | Współrzędne punktu pomiarowego |  | Data pomiaru | Wynik 0,5 godz. pomiaru [V/m]* | Niepewność pomiaru [V/m] | Wartość maksymalna (Emax) [V/m] | Niepewność pomiaru [V/m] | Wartość wskaźnika poziomu emisji pól elektromagnetycznych WME (z obliczeń)** | Średnia dla kategorii obszaru [V/m]
MAZOWIECKIE | ciechanowski | Ciechanów | Chruszczewo | Mławska/Krótka | W_2025_GW_1 | Gminy wiejskie | 52.898026 | 20.579488 | 2025-10-15 | 0.9 | 0.5 | 1.2 | 0.7 | 0.07 | 0.25849
WOJ. MAZOWIECKIE | Powiat ciechanowski | Gołymin-Ośrodek | Gołymin-Ośrodek | Szosa Ciechanowska | W_2025_GW_2 | Gminy wiejskie | 52.809528 | 20.873787 | 2025-09-02 | <0,3 |  | 0.5 | 0.3 | 0.03 | 10
WOJ. MAZOWIECKIE | Powiat ciechanowski | Grudusk | Grudusk | Konopnickiej | W_2025_GW_3 | Gminy wiejskie | 53.058966 | 20.62476 | 2025-08-05 | <0,3 |  | 0.4 | 0.2 | 0.02 | 10
WOJ. MAZOWIECKIE | Powiat ciechanowski | Ojrzeń | Ojrzeń | Ciechanowska | W_2025_GW_4 | Gminy wiejskie | 52.769252 | 20.545172 | 2025-10-14 | 1 | 0.5 | 1.7 | 0.9 | 0.09 | 10
WOJ. MAZOWIECKIE | Powiat ciechanowski | Opinogóra Górna | Opinogóra Górna | Norwida | W_2025_GW_5 | Gminy wiejskie | 52.903512 | 20.715844 | 2025-10-14 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.03 | 10
WOJ. MAZOWIECKIE | Powiat ciechanowski | Regimin | Lekowo |  | W_2025_GW_6 | Gminy wiejskie | 52.933654 | 20.553573 | 2025-10-15 | <0,3 |  | 0.7 | 0.4 | 0.04 | 10
WOJ. MAZOWIECKIE | Powiat ciechanowski | Sońsk | Gąsocin | Główna | W_2025_GW_7 | Gminy wiejskie | 52.7367 | 20.715935 | 2025-09-02 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 0.4 | 0.04 | 10
WOJ. MAZOWIECKIE | gostyniński | Szczawin Kościelny | Suszerz |  | W_2025_GW_10 | Gminy wiejskie | 52.330339 | 19.624932 | 2025-10-13 | <0,3 |  | 0.6 | 0.3 | 0.03 | 10
WOJ. MAZOWIECKIE | Powiat gostyniński | Gostynin | Lucień |  | W_2025_GW_8 | Gminy wiejskie | 52.487424 | 19.473944 | 2025-10-16 | 0.8 | 0.5 | 1.1 | 0.6 | 0.06 | 10
WOJ. MAZOWIECKIE | Powiat gostyniński | Pacyna | Pacyna | Parkowa | W_2025_GW_9 | Gminy wiejskie | 52.30399 | 19.708359 | 2025-10-13 | <0,3 |  | 0.4 | 0.2 | 0.02 | 10
WOJ. MAZOWIECKIE | mławski | Dzierzgowo | Dzierzgowo | Jagiellońska | W_2025_GW_11 | Gminy wiejskie | 53.145996 | 20.664916 | 2025-08-05 | <0,3 |  | 0.7 | 0.4 | 0.04 | 10
WOJ. MAZOWIECKIE | Powiat mławski | Lipowiec Kościelny | Rumoka |  | W_2025_GW_12 | Gminy wiejskie | 53.072531 | 20.201369 | 2025-09-22 | <0,3 |  | 0.4 | 0.2 | 0.02 | 10
WOJ. MAZOWIECKIE | Powiat mławski | Radzanów | Radzanówek | Lipowa | W_2025_GW_13 | Gminy wiejskie | 52.942389 | 20.102636 | 2025-09-22 | 0.3 | 0.2 | 0.9 | 0.5 | 0.05 | 10
WOJ. MAZOWIECKIE | Powiat mławski | Strzegowo | Niedzbórz |  | W_2025_GW_14 | Gminy wiejskie | 52.930282 | 20.377894 | 2025-09-18 | <0,3 |  | 0.3 | 0.2 | 0.02 | 10
WOJ. MAZOWIECKIE | Powiat mławski | Stupsk | Wyszyny Kościelne | Szkolna | W_2025_GW_15 | Gminy wiejskie | 53.049339 | 20.398381 | 2025-09-18 | <0,3 |  | 0.5 | 0.3 | 0.03 | 10
WOJ. MAZOWIECKIE | Powiat mławski | Szreńsk | Szreńsk | Bieżuńska | W_2025_GW_16 | Gminy wiejskie | 53.012131 | 20.118933 | 2025-09-22 | <0,3 |  | 0.3 | 0.2 | 0.02 | 10
WOJ. MAZOWIECKIE | Powiat mławski | Szydłowo | Dębsk |  | W_2025_GW_17 | Gminy wiejskie | 53.113013 | 20.493926 | 2025-09-04 | <0,3 |  | 1 | 0.5 | 0.05 | 10
WOJ. MAZOWIECKIE | Powiat mławski | Wieczfnia Kościelna | Uniszki Zawadzkie |  | W_2025_GW_18 | Gminy wiejskie | 53.16562 | 20.4181 | 2025-09-04 | <0,3 |  | 0.4 | 0.2 | 0.02 | 10
WOJ. MAZOWIECKIE | Powiat mławski | Wiśniewo | Stare Kosiny |  | W_2025_GW_19 | Gminy wiejskie | 53.03646 | 20.332623 | 2025-09-18 | <0,3 |  | 0.5 | 0.3 | 0.03 | 10
WOJ. MAZOWIECKIE | płocki | Bielsk | Ciachcin |  | W_2025_GW_20 | Gminy wiejskie | 52.621926 | 19.789258 | 2025-10-03 | <0,3 |  | 0.5 | 0.3 | 0.03 | 10
WOJ. MAZOWIECKIE | Powiat płocki | Brudzeń Duży | Sikórz |  | W_2025_GW_21 | Gminy wiejskie | 52.640956 | 19.579659 | 2025-10-01 | 0.6 | 0.3 | 1.1 | 0.6 | 0.06 | 10
WOJ. MAZOWIECKIE | Powiat płocki | Bulkowo | Nowe Łubki |  | W_2025_GW_22 | Gminy wiejskie | 52.578036 | 20.034272 | 2025-10-03 | <0,3 |  | 0.9 | 0.5 | 0.05 | 10
WOJ. MAZOWIECKIE | Powiat płocki | Łąck | Władysławów |  | W_2025_GW_23 | Gminy wiejskie | 52.430622 | 19.602036 | 2025-10-16 | <0,3 |  | 0.4 | 0.2 | 0.02 | 10
WOJ. MAZOWIECKIE | Powiat płocki | Mała Wieś | Orszymowo |  | W_2025_GW_24 | Gminy wiejskie | 52.455738 | 20.157106 | 2025-09-16 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 0.4 | 0.04 | 10
WOJ. MAZOWIECKIE | Powiat płocki | Nowy Duninów | Soczewka | Ks. Pawła Kwiatkowskiego | W_2025_GW_25 | Gminy wiejskie | 52.54403 | 19.573098 | 2025-11-06 | 0.6 | 0.3 | 0.9 | 0.5 | 0.05 | 10
WOJ. MAZOWIECKIE | Powiat płocki | Radzanowo | Stróżewko |  | W_2025_GW_26 | Gminy wiejskie | 52.566574 | 19.771684 | 2025-10-03 | <0,3 |  | 0.5 | 0.3 | 0.03 | 10
WOJ. MAZOWIECKIE | Powiat płocki | Słubice | Słubice | Płocka | W_2025_GW_27 | Gminy wiejskie | 52.369507 | 19.936311 | 2025-10-13 | 0.6 | 0.3 | 0.9 | 0.5 | 0.05 | 10
WOJ. MAZOWIECKIE | Powiat płocki | Słupno | Cekanowo | Wiejska | W_2025_GW_28 | Gminy wiejskie | 52.520403 | 19.833728 | 2025-10-03 | <0,3 |  | 0.4 | 0.2 | 0.02 | 10
WOJ. MAZOWIECKIE | Powiat płocki | Stara Biała | Ludwikowo | Topazowa/Diamentowa | W_2025_GW_29 | Gminy wiejskie | 52.601489 | 19.583461 | 2025-10-01 | <0,3 |  | 0.3 | 0.2 | 0.02 | 10
WOJ. MAZOWIECKIE | Powiat płocki | Staroźreby | Góra | Płocka | W_2025_GW_30 | Gminy wiejskie | 52.646824 | 20.09487 | 2025-09-29 | <0,3 |  | 0.6 | 0.3 | 0.03 | 10
WOJ. MAZOWIECKIE | płoński | Baboszewo | Polesie |  | W_2025_GW_31 | Gminy wiejskie | 52.753382 | 20.316101 | 2025-10-14 | <0,3 |  | 0.5 | 0.3 | 0.03 | 10
WOJ. MAZOWIECKIE | Powiat płoński | Dzierzążnia | Kucice |  | W_2025_GW_32 | Gminy wiejskie | 52.577163 | 20.221749 | 2025-09-29 | <0,3 |  | 0.3 | 0.2 | 0.02 | 10
WOJ. MAZOWIECKIE | Powiat płoński | Joniec | Królewo |  | W_2025_GW_33 | Gminy wiejskie | 52.635538 | 20.562887 | 2025-09-15 | <0,3 |  | 0.3 | 0.2 | 0.02 | 10
WOJ. MAZOWIECKIE | Powiat płoński | Naruszewo | Nacpolsk | Szkolna | W_2025_GW_34 | Gminy wiejskie | 52.508012 | 20.253232 | 2025-09-16 | <0,3 |  | 0.6 | 0.3 | 0.03 | 10
WOJ. MAZOWIECKIE | Powiat płoński | Płońsk | Pilitowo | Jana Pawła II | W_2025_GW_35 | Gminy wiejskie | 52.600784 | 20.411986 | 2025-09-15 | <0,3 |  | 0.5 | 0.3 | 0.03 | 10
WOJ. MAZOWIECKIE | Powiat płoński | Raciąż | Stare Gralewo |  | W_2025_GW_36 | Gminy wiejskie | 52.71231 | 20.126162 | 2025-09-29 | <0,3 |  | 0.3 | 0.2 | 0.02 | 10
WOJ. MAZOWIECKIE | Powiat płoński | Załuski | Szczytno |  | W_2025_GW_37 | Gminy wiejskie | 52.567821 | 20.487879 | 2025-09-15 | <0,3 |  | 0.4 | 0.2 | 0.02 | 10
WOJ. MAZOWIECKIE | sierpecki | Gozdowo | Gozdowo | Krystyna Gozdawy | W_2025_GW_38 | Gminy wiejskie | 52.725405 | 19.687413 | 2025-08-26 | 0.5 | 0.3 | 1.1 | 0.6 | 0.06 | 10
WOJ. MAZOWIECKIE | Powiat sierpecki | Mochowo | Mochowo |  | W_2025_GW_39 | Gminy wiejskie | 52.764483 | 19.56178 | 2025-10-01 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 0.4 | 0.04 | 10
WOJ. MAZOWIECKIE | Powiat sierpecki | Rościszewo | Rościszewo | Armii Krajowej | W_2025_GW_40 | Gminy wiejskie | 52.903513 | 19.774607 | 2025-09-25 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.03 | 10
WOJ. MAZOWIECKIE | Powiat sierpecki | Sierpc | Sudragi | Szkolna/Kościelna | W_2025_GW_41 | Gminy wiejskie | 52.8468 | 19.549332 | 2025-08-26 | <0,3 |  | 0.5 | 0.3 | 0.03 | 10
WOJ. MAZOWIECKIE | Powiat sierpecki | Szczutowo | Gójsk | Lipnowska | W_2025_GW_42 | Gminy wiejskie | 52.901454 | 19.526625 | 2025-08-26 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 0.4 | 0.04 | 10
WOJ. MAZOWIECKIE | Powiat sierpecki | Zawidz | Słupia |  | W_2025_GW_43 | Gminy wiejskie | 52.761834 | 19.856956 | 2025-09-25 | <0,3 |  | 0.6 | 0.3 | 0.03 | 10
WOJ. MAZOWIECKIE | sochaczewski | Młodzieszyn | Janów |  | W_2025_GW_44 | Gminy wiejskie | 52.268639 | 20.16472 | 2025-08-28 | <0,3 |  | 0.5 | 0.3 | 0.03 | 10
WOJ. MAZOWIECKIE | Powiat sochaczewski | Brochów | Andrzejów |  | W_2025_GW_45 | Gminy wiejskie | 52.305959 | 20.322306 | 2025-08-22 | <0,3 |  | 0.9 | 0.5 | 0.05 | 10
WOJ. MAZOWIECKIE | Powiat sochaczewski | Iłów | Brzozów Stary |  | W_2025_GW_46 | Gminy wiejskie | 52.300681 | 20.0443 | 2025-08-28 | <0,3 |  | 0.5 | 0.3 | 0.03 | 10
WOJ. MAZOWIECKIE | Powiat sochaczewski | Nowa Sucha | Kurdwanów |  | W_2025_GW_47 | Gminy wiejskie | 52.136231 | 20.242878 | 2025-08-25 | <0,3 |  | 0.9 | 0.5 | 0.05 | 10
WOJ. MAZOWIECKIE | Powiat sochaczewski | Rybno | Erminów |  | W_2025_GW_48 | Gminy wiejskie | 52.211287 | 20.141865 | 2025-08-28 | 0.6 | 0.3 | 1.1 | 0.6 | 0.06 | 10
WOJ. MAZOWIECKIE | Powiat sochaczewski | Sochaczew | Feliksów |  | W_2025_GW_49 | Gminy wiejskie | 52.237329 | 20.314101 | 2025-08-22 | <0,3 |  | 1.6 | 0.9 | 0.09 | 10
WOJ. MAZOWIECKIE | Powiat sochaczewski | Teresin | Szymanów | Szkolna | W_2025_GW_50 | Gminy wiejskie | 52.161431 | 20.373143 | 2025-08-28 | <0,3 |  | 0.5 | 0.3 | 0.03 | 10
WOJ. MAZOWIECKIE | żuromiński | Kuczbork-Osada | Zielona | 1 Maja | W_2025_GW_51 | Gminy wiejskie | 53.092037 | 19.974432 | 2025-09-24 | <0,3 |  | 0.9 | 0.5 | 0.05 | 10
WOJ. MAZOWIECKIE | Powiat żuromiński | Lutocin | Lutocin | Szkolna/Leśna | W_2025_GW_52 | Gminy wiejskie | 52.980604 | 19.760978 | 2025-09-25 | <0,3 |  | 0.5 | 0.3 | 0.03 | 10
WOJ. MAZOWIECKIE | Powiat żuromiński | Siemiątkowo | Siemiątkowo | Warszawska | W_2025_GW_53 | Gminy wiejskie | 52.878808 | 20.035975 | 2025-09-22 | <0,3 |  | 0.6 | 0.3 | 0.03 | 10
* wynik 0,3 V/m oznacza, że średni zmierzony poziom natężenia składowej elektrycznej był niższy od progu czułości sondy, którą wykonano pomiar.
** wskaźnik WME, o którym mowa w Załączniku nr 3 rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. z 2020 r. poz. 2311) jest wartością wskaźnikową poziomu emisji pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności wyznaczoną na podstawie maksymalnej wartości chwilowej (Emax) uzyskanej w trakcie pomiarów w danym punkcie pomiarowym. Służy do stwierdzenia zgodności i pozwala określić, czy zmierzone poziomy PEM w tym punkcie wykazały przekroczenia wartości dopuszczalnych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. z 2019 r. poz. 2448). Dopuszczalne poziomy PEM uznaje się za dotrzymane, gdy żadna z wartości wskaźnikowych WME nie przekracza wartości 1.