KOSZTORYS OFERTOWY

CPV: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45314000-1 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych

45317300-5 Instalowanie elektrycznych urządzeń rozdzielczych

Nazwa inwestycji: Termomodernizacja leśniczówki Galków.

Adres inwestycji: Janówka ul. Leśna 17A, 95-020 Andrespol.

Inwestor: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Nadleśnictwo Brzeziny w Kaletniku

Adres Inwestora: Kaletnik ul. Główna 3, 95-040 Koluszki.

Branża: Instalacyjna.

| - | Symbol pozycji | Nazwa pozycji | Jedn. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość całkowita netto w PLN | Stawka VAT | Wartość VAT w PLN | Wartość całkowita brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | Rozdzielnie – CPV- 45317300-5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 d.1 | KNR 5-08 0404-01 | Rozbudowa tablicy bezpiecznikowej TB. Zainstalowanie w obudowie aparatów z projektowanych; licznik energii elektrycznej 25A. | Szt. | 1 |  |  | 23% |  |  |
| 2 d.1 | KNR 5-08 0404-01 | Rozbudowa tablicy bezpiecznikowej TB. Zainstalowanie w obudowie aparatów z projektowanych; rozłącznik R303 63A. | Szt. | 1 |  |  | 23% |  |  |
| 3 d.1 | KNR 5-08 0404-01 | Rozbudowa tablicy bezpiecznikowej TB. Zainstalowanie w obudowie aparatów z projektowanych; wyłącznik nadmiarowoprądowy S30B-10A – 1 szt. | Szt. | 1 |  |  | 23% |  |  |
| 4 d.1 | KNR 5-08 0404-01 | Rozbudowa tablicy bezpiecznikowej TB. Zainstalowanie w obudowie aparatów z projektowanych; zasilacz domofonu – 1 szt. (w komplecie domofonu). | Szt. | 1 |  |  | 23% |  |  |
| 2 | - | Instalacja domofonowa CPV-45311100-1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 d.2 | KNR 5-08 0404-07 | Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10 kg wraz z konstrukcją – mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża, montaż centralki domofonu. | Szt. | 1 |  |  | 23% |  |  |
| 6 d.2 | KNR 5-08 0403-01 | Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2,5 kg wraz z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia (ilość otworów mocujących do 2), unifon domofonu. | Szt. | 2 |  |  | 23% |  |  |
| 7 d.2 | E 508 0800-04 | Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na ścianach i stropach poprzez przykręcenie do cegły LE30x20. | M | 15 |  |  | 23% |  |  |
| 8 d.2 | KNR 5-08 0227-01 | Montaż przewodów kabelkowych w powłoce poliwinitowej o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 Cu na gotowych listwach PCV poziomo YKSLY3x0,75 | M | 15 |  |  | 23% |  |  |
| 9 d.2 | KNR 5-06 1709-01 | Analogia Montaż układu domofonu (montaż elektrozaczepu, podłączenie przewodów, uruchomienie, testowanie). | Kpl. | 1 |  |  | 23% |  |  |
| 10 d.2 | KNR 2-01 0701-02 | Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szerokości dna do 0.4 w gruncie kat. III. | M | 7 |  |  | 23% |  |  |
| 11 d.2 | KNR 2-01 0702-02 | Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szerokości dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV. | M | 18 |  |  | 23% |  |  |
| 12 d.2 | KNR 2-01 0705-02 | Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.4 m i szerokości dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV. | M | 25 |  |  | 23% |  |  |
| 13 d.2 | KNR 5-10 0301-01 | Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szerokości do 0.4 m. Krotność = 2. | M | 25 |  |  | 23% |  |  |
| 14 d.2 | KNR 5-10 0303-01 | Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 75 mm w wykopie. Rura dn32. | M | 25 |  |  | 23% |  |  |
| 15 d.2 | KNR 5-10 0114-01 | Układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m na nap. znamionowe poniżej 110 kV w rurach pustakach lub kanałach zamkniętych. YKSLY3x0,75. | M | 25 |  |  | 23% |  |  |
| 16 d.2 | KNR 4-03 1003-11 | Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 ½ ceg. – średnica rury do 25 mm. | Otw. | 4 |  |  | 23% |  |  |
| 3 | - | Napęd bramy – CPV-45311100-1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 d.3 | KNR 2-01 0702-02 | Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szerokości dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV. | M | 15 |  |  | 23% |  |  |
| 18 d.3 | KNR 2-01 0705-02 | Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.4 m i szerokości dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV. | M | 15 |  |  | 23% |  |  |
| 19 d.3 | KNR 5-10 0301-01 | Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szerokości do 0.4 m. Krotność = 2. | M | 15 |  |  | 23% |  |  |
| 20 d.3 | KNR 5-10 0303-01 | Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 75 mm w wykopie. Rura dn32. | M | 31 |  |  | 23% |  |  |
| 21 d.3 | KNR 5-10 0114-01 | Układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m na nap. znamionowe poniżej 110 kV w rurach pustakach lub kanałach zamkniętych. YKSLYżo3x1,5. | M | 31 |  |  | 23% |  |  |
| 22 d.3 | KNR 5-10 0114-01 | Układanie kabli wielożyłowych o masie do 0,5 kg/m na nap. znamionowe poniżej 110 kV w rurach pustakach lub kanałach zamkniętych. XzTKMXpw5x2x0,5. | M | 31 |  |  | 23% |  |  |
| 23 d.3 | E 508 0800-04 | Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na ścianach i stropach poprzez przykręcenie do cegły LE30x20. | M | 4 |  |  | 23% |  |  |
| 24 d.3 | KNR 5-08 0227-01 | Montaż przewodów kabelkowych w powłoce poliwinitowej o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 Cu na gotowych listwach PCV poziomo. YKSLYżo3x15. | M | 2 |  |  | 23% |  |  |
| 25 d.3 | KNR 5-08 0227-01 | Montaż przewodów kabelkowych w powłoce poliwinitowej o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 Cu na gotowych listwach PCV poziomo XzTKMXpw5x2x0,5. | M | 2 |  |  | 23% |  |  |
| 26 d.3 | KNR 5-08 0401-08 | Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów – kucie mechaniczne pod kołki rozporowe plastikowe w podłożu z cegły – aparat o 3-4 otworach mocujących. | Aparat | 1 |  |  | 23% |  |  |
| 27 d.3 | KNR 5-08 0403-01 | Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2,5 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia (ilość otworów mocujących do 2) skrzynka przycisków sterowania bramą. | Szt. | 1 |  |  | 23% |  |  |
| 28 d.3 | KNR 7-08 0301-01 | Analogia. Montaż układu sterowania siłownikiem bramy przesuwnej. | Ukł. | 1 |  |  | 23% |  |  |
| 29 d.3 | KNR 4-03 1003-11 | Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 ½ ceg. – śr. rury do 25 mm. | Otw. | 1 |  |  | 23% |  |  |
| 30 d.3 | KNR 4-03 1202-01 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia. | Pomiar | 1 |  |  | 23% |  |  |
| 31 d.3 | KNR 4-03 1205-01 | Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego. | Pomiar | 1 |  |  | 23% |  |  |
| 32 d.3 | KNR 4-03 1205-05 | Pierwszy pomiar skuteczności zerowania. | Pomiar | 1 |  |  | 23% |  |  |
| 4 | - | Instalacja odgromowa – CPV-45311100-1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 d.4 | KNR-W 5-080604-04 | Montaż zwodów poziomych instalacji odgromowej nienaprężanych z pręta o średnicy 10 mm na dachu płaskim na wspornikach klejonych. | M | 81 |  |  | 23% |  |  |
| 34 d.4 | KNR 5-08 0618-01 | Łączenie pręta o średnicy do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych. | Szt. | 20 |  |  | 23% |  |  |
| 35 d.4 | KNR 5-08 0619-01 | Montaż złączy do rynny okapowej na dachu w instalacji uziemiającej i odgromowej. | Szt. | 6 |  |  | 23% |  |  |
| 36 d.4 | KNR 5-08 0622-05 | Montaż iglic – długość 1 m. | Szt. | 2 |  |  | 23% |  |  |
| 37 d.4 | KNR 4-03 1205-03 | Pierwszy pomiar instalacji odgromowej. | Pomiar | 1 |  |  | 23% |  |  |
| 38 d.4 | KNR 4-03 1205-04 | Następny pomiar instalacji odgromowej. | Pomiar | 5 |  |  | 23% |  |  |

Wartość całkowita netto w PLN:

Stawka VAT: 23%

Wartość VAT w PLN:

Wartość całkowita brutto w PLN: