KOSZTORYS OFERTOWY

CPV: 45000000-7 Roboty budowlane

45410000-4 Tynkowanie

45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Nazwa inwestycji: Termomodernizacja leśniczówki Galków.

Adres inwestycji: Janówka ul. Leśna 17A, 95-020 Andrespol.

Inwestor: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Nadleśnictwo Brzeziny w Kaletniku

Adres Inwestora: Kaletnik ul. Główna 3, 95-040 Koluszki.

Branża: Budownictwo – termomodernizacja.

| - | Symbol pozycji | Nr spec. techn. | Nazwa pozycji | Jedn. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość całkowita netto w PLN | Stawka VAT | Wartość VAT w PLN | Wartość całkowita brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | Termomodernizacja leśniczówki Gałków. | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1 | - | - | Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej. | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 d.1.1 | KNR-W 4-010353-05 analogia | SST-03 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2. | M2 | 2.050 |  |  | 8% |  |  |
| 2 d.1.1 | KNR-W 4-010353-10 analogia | SST-03 | Wykucie istniejącej bramy stalowej wraz z ościeżnicą. | M2 | 5.720 |  |  | 8% |  |  |
| 3 d.1.1 | KNR-W 2-021032-01 analogia | SST-03 | Bramy uchylne garażowe podnoszone mechanicznie z wkładką termiczną. | M2 | 5.720 |  |  | 8% |  |  |
| 4 d.1.1 | KNR-W 2-021040-01 | SST-03 | Drzwi stalowe jednoskrzydłowe. | M2 | 2.050 |  |  | 8% |  |  |
| 5 d.1.1 | KNR-W 2-020923-01 | SST-03 | Osłony okien folią polietylenową – zabezpieczenie nowo wstawionej stolarki okienno-drzwiowej przed wykonywaniem ocieplenia ścian zewnętrznych. | M2 | 39.808 |  |  | 8% |  |  |
| 6 d.1.1 | KNR 4-011204-02 | SST-07 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian-malowanie usterek po wymianie stolarki okienno-drzwiowej. | M2 | 1.210 |  |  | 8% |  |  |
| 1.2 | 45450000-6 | - | Ściany zewnętrzne poniżej poziomu gruntu | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 d.1.2 | KNR 4-010101-02 | SST-01 | Zerwanie nawierzchni z kostki kamiennej. | M2 | 37.435 |  |  | 8% |  |  |
| 8 d.1.2 | KNR-W 2-010306-02 | SST-01 | Ręczne wykopy wąsko przestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m i głębokości do 1,5 m złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III). | M3 | 18.718 |  |  | 8% |  |  |
| 9 d.1.2 | KNR 0-172608-01 | SST-01 | Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie. | M2 | 37.435 |  |  | 8% |  |  |
| 10 d.1.2 | KNR-W 2-020603-09 | SST-01 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe – wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego – pierwsza warstwa – wykonana z powłoki typu mineralnego. | M2 | 37.435 |  |  | 8% |  |  |
| 11 d.1.2 | KNR-W 2-020603-10 | SST-01 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe – wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego – druga i następna warstwa – wykonanie powłoki bitumicznej. | M2 | 37.435 |  |  | 8% |  |  |
| 12 d.1.2 | KNR 0-172609-01 | SST-01 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących-przyklejenie płyt styropianowych do ścian styropian XPS 300-035 gr. 5 cm. | M2 | 37.435 |  |  | 8% |  |  |
| 13 d.1.2 | KNR-W 2-020606-02 | SST-01 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej – z folii kubełkowej. | M2 | 37.435 |  |  | 8% |  |  |
| 14 d.1.2 | KNR-W 4-010105-02 | SST-02 | Zasypanie wykopów ziemią z ukopów oraz z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III. | M3 | 18.718 |  |  | 8% |  |  |
| 15 d.1.2 | KNR 2-310105-07 | SST-02 | Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym – 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu. | M2 | 37.435 |  |  | 8% |  |  |
| 16 d.1.2 | KNR 2-310105-08 | SST-02 | Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym – za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu Krotność=7 | M2 | 37.435 |  |  | 8% |  |  |
| 17 d.1.2 | KNR 2-310407-05 | SST-02 | Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową. | M | 94.080 |  |  | 8% |  |  |
| 18 d.1.2 | KNR 2-310511-02 | SST-02 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej. | M2 | 37.435 |  |  | 8% |  |  |
| 19 d.1.2 | KNR-W 2-020616-06 | SST-02 | Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych kitem na połączeniu opaski z kostki brukowej a ociepleniem budynku. | M | 94.080 |  |  | 8% |  |  |
| 20 d.1.2 | KNR 0-172608-01 | SST-02 | Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą – oczyszczenie mechaniczne i zmycie. | M2 | 9.408 |  |  | 8% |  |  |
| 21 d.1.2 | KNR 0-172608-02 | SST-02 | Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą – impregnacja grzybobójcza jednokrotnie. | M2 | 9.408 |  |  | 8% |  |  |
| 22 d.1.2 | KNR 0-172608-03 | SST-02 | Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą – gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie. | M2 | 9.408 |  |  | 8% |  |  |
| 23 d.1.2 | KNR 0-172608-05 | SST-02 | Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża. | M2 | 0.019 |  |  | 8% |  |  |
| 24 d.1.2 | KNR 0-172609-01 | SST-02 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących – przyklejenie płyt styropianowych frezowanych XPS-035 gr. 5 cm. | M2 | 9.408 |  |  | 8% |  |  |
| 25 d.1.2 | KNR 0-172609-05 | SST-02 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących – przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z betonu. | Szt. | 56.448 |  |  | 8% |  |  |
| 26 d.1.2 | KNR 0-172609-06 | SST-02 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących – przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach. | M2 | 9.408 |  |  | 8% |  |  |
| 27 d.1.2 | KNR 0-172609-06 | SST-02 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących – przyklejenie drugiej warstwy siatki na ścianach. | M2 | 9.408 |  |  | 8% |  |  |
| 28 d.1.2 | KNR 0-172609-08 | SST-02 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących – ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym. | M | 2.500 |  |  | 8% |  |  |
| 29 d.1.2 | KNR 0-170926-01 | SST-02 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego – nałożenie na podłoże farby gruntującej – pierwsza warstwa. | M2 | 9.408 |  |  | 8% |  |  |
| 30 d.1.2 | ZKNR C-10109-03 | SST-02 | Bezspoinowy system dociepleń. Wykonanie ręczne cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikatowego o fakturze „kamyczkowej” na gotowym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (ziarno 1,5 mm). | M2 | 9.408 |  |  | 8% |  |  |
| 1.3 | 45450000-6 | - | Ocieplenie ścian powyżej poziomu gruntu. | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 d.1.3 | KNR 4-010535-08 | SST-06 | Rozebranie obróbek blacharskich – pas podrynnowy i nadrynnowy. | M2 | 56.448 |  |  | 8% |  |  |
| 32 d.1.3 | KNR 4-010535-08 | SST-06 | Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku – demontaż parapetów zewnętrznych. | M2 | 4.988 |  |  | 8% |  |  |
| 33 d.1.3 | KNR-W 4-010441-10 | SST-04 | Rozebranie elementów więźb dachowych - rozebranie podbitki. | M2 | 42.336 |  |  | 8% |  |  |
| 34 d.1.3 | KNR-W 4-010438-05 | SST-06 | Rozebranie deskowania ścian zewnętrznych. | M2 | 209.602 |  |  | 8% |  |  |
| 35 d.1.3 | KNR 13-230106-09 | SST-06 | Rozbiórka izolacji cieplnej z wełny mineralnej. | M3 | 20.960 |  |  | 8% |  |  |
| 36 d.1.3 | KNR 4-041101-02 | SST-11 | Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km. | M3 | 26.638 |  |  | 8% |  |  |
| 37 d.1.3 | KNR 4-041101-05 | SST-11 | Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem ciężarowym – dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km. Krotność = 15. | M3 | 26.638 |  |  | 8% |  |  |
| 38 d.1.3 | Analiza Własna. | SST-11 | Utylizacja gruzu. | M3 | 26.638 |  |  | 8% |  |  |
| 39 d.1.3 | KNR 0-172608-01 | SST-04 | Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą – oczyszczenie mechaniczne i zmycie. | M2 | 209.602 |  |  | 8% |  |  |
| 40 d.1.3 | KNR 0-172608-02 | SST-04 | Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą – impregnacja grzybobójcza jednokrotnie. | M2 | 209.602 |  |  | 8% |  |  |
| 41 d.1.3 | NNRNKB 2020541-02 | SST-06 | (z VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu 38 cm – pas podrynnowy, pas nadrynnowy. | M2 | 71.501 |  |  | 8% |  |  |
| 42 d.1.3 | NNRNKB 2020541-02 | SST-06 | (z VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości 38 cm – montaż parapetów z blachy powlekanej w kolorze zawartym w projekcie. | M2 | 7.581 |  |  | 8% |  |  |
| 43 d.1.3 | KNR-W 2-020606-02 analogia | SST-06 | Folia paroprzepuszczalna. | M2 | 209.602 |  |  | 8% |  |  |
| 44 d.1.3 | KNR-W 2-0220202-02 | SST-06 | Ruszty drewniane pod ocieplenie płytami z wełny mineralnej. | M2 | 209.602 |  |  | 8% |  |  |
| 45 d.1.3 | KNR-W 2-020612-06 | SST-06 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho grubości 15 cm. | M2 | 209.602 |  |  | 8% |  |  |
| 46 d.1.3 | KNR-W 2-020606-03 | SST-06 | Folia wiatroizolacyjna. | M2 | 209.602 |  |  | 8% |  |  |
| 47 d.1.3 | KNR 0-214004-06 | SST-06 | Poszycie ścian płytą OSB grubości 12 mm. | M2 | 209.602 |  |  | 8% |  |  |
| 48 d.1.3 | KNR-W 2-020410-02 | SST-06 | Nadbitki/łaty 3,8 x 2,5 cm o rozstawie do 16 cm z tarcicy nasyconej. | M2 | 14.300 |  |  | 8% |  |  |
| 49 d.1.3 | KNR-W 4-010402-03 | SST-04 | Jednostronne odeskowania ścian z desek profilowanych o grubości 19 mm. | M2 | 209.602 |  |  | 8% |  |  |
| 50 d.1.3 | KNR-W 2-020410-01 | SST-04 | Wykonanie nowej podbitki. | M2 | 42.336 |  |  | 8% |  |  |
| 1.4 | - | - | Ocieplenie ściany wewnętrznej pomiędzy biurem a garażem. | - | - | - | - | - | - |  |
| 51 d.1.4 | KNR 0-142010-07 | SST-04 | Demontaż płyt karton gips wraz z rusztem metalowym. | M2 | 15.759 |  |  | 8% |  |  |
| 52 d.1.4 | KNR-W 2-020408-03 | SST-06 | Nadbitka z kantówki 3,8 x 10 cm co 60 cm. | M3 | 0.098 |  |  | 8% |  |  |
| 53 d.1.4 | KNR-W 2-020612-06 | SST-06 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho grubości 10 cm. | M2 | 15.759 |  |  | 8% |  |  |
| 54 d.1.4 | KNR-W 2-022008-03 | SST-06 | Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na rusztach. | M2 | 15.759 |  |  | 8% |  |  |
| 55 d.1.4 | KNR-W 2-021510-05 | SST-06 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych – płyt gipsowo spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem. | M2 | 15.759 |  |  | 8% |  |  |
| 1.5 | - | - | Ocieplenie ościeży okien i drzwi. | - | - | - | - | - | - | - |
| 56 d.1.5 | KNR 0-172608-01 | SST-04 | Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą – oczyszczenie mechaniczne i zmycie. | M2 | 18.170 |  |  | 8% |  |  |
| 57 d.1.5 | KNR 0-172608-02 | SST-04 | Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą – impregnacja grzybobójcza jednokrotnie. | M2 | 18.170 |  |  | 8% |  |  |
| 58 d.1.5 | ZKNR C-10201-01 | SST-04 | Przyklejenie płyt z wełny mineralnej o grubości 3 cm na ościeżach. | M2 | 31.155 |  |  | 8% |  |  |
| 59 d.1.5 | KNR-W 2-020606-02 | SST-04 | Folia wiatroizolacyjna. | M2 | 31.155 |  |  | 8% |  |  |
| 60 d.1.5 | KNR-W 4-010402-03 | SST-04 | Wymiana jednostronnego odeskowania ścian z desek profilowanych o grubości 19 mm. | M2 | 31.155 |  |  | 8% |  |  |
| 1.6 | - | - | Ocieplenie stropu STR-D. | - | - | - | - | - | - | - |
| 61 d.1.6 | KNR 0-172608-01 | SST-05 | Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą – oczyszczenie mechaniczne i zmycie. | M2 | 164.913 |  |  | 8% |  |  |
| 62 d.1.6 | KNR-W 2-020606-01 | SST-06 | Izolacja z folii paroizolacyjnej na stropie. | M2 | 164.913 |  |  | 8% |  |  |
| 63 d.1.6 | KNR 2-020406-05 | SST-05 | Ramy górne i płatwie o długości ponad 3 m- przekr. poprz. z drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej – montaż belki drewnianej o wymiarach 23x15 cm wzdłuż okapu budynku z przymocowaniem do połaci dachu. | M3 drew. | 3.763 |  |  | 8% |  |  |
| 64 d.1.6 | KNR-W 2-0220202-02 | SST-06 | Ruszty drewniane pod ocieplenie płytami z wełny mineralnej. | M2 | 164.913 |  |  | 8% |  |  |
| 65 d.1.6 | KNR-W 2-020612-03 | SST-05 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho – jedna warstwa – grubość 20 cm. | M2 | 164.913 |  |  | 8% |  |  |
| 66 d.1.6 | KNR-W 2-020606-02 | SST-04 | Folia wiatroizolacyjna. | M2 | 164.913 |  |  | 8% |  |  |
| 67 d.1.6 | KNR 0-214007-03 | SST-06 | Demontaż i ponowny montaż płyty OSB. | M2 | 40.000 |  |  | 8% |  |  |
| 1.7 | - | - | Obróbki blacharskie. | - | - | - | - | - | - | - |
| 68 d.1.7 | KNR 4-010535-04 | SST-06 | Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku. | M | 51.860 |  |  | 8% |  |  |
| 69 d.1.7 | KNR 2-020508-04 | SST-06 | Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm. – z blachy ocynkowanej analogia – wykonanie rynien z blachy stalowej 0,5 mm powlekanej. | M | 51.860 |  |  | 8% |  |  |
| 70 d.1.7 | KNR 4-010535-06 | SST-06 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku. | M | 16.680 |  |  | 8% |  |  |
| 71 d.1.7 | KNR 2-020510-03 | SST-06 | Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm – z blachy ocynkowanej/analogia/rury spustowe z blachy stalowej 0,5 mm powlekanej w kolorze brązowym. | M | 16.680 |  |  | 8% |  |  |
| 1.8 | - | - | Remont kominów. | - | - | - | - | - | - | - |
| 72 d.1.8 | KNR 4-010212-04 | SST-11 | Rozbiórka betonowych czapek kominowych. | M2 | 1.081 |  |  | 8% |  |  |
| 73 d.1.8 | KNR 4-041101-02 | SST-11 | Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km. | M3 | 0.108 |  |  | 8% |  |  |
| 74 d.1.8 | KNR 4-041101-04 | SST-11 | Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu ciągnikiem kołowym z przyczepą – dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km. Krotność = 10. | M3 | 0.108 |  |  | 8% |  |  |
| 75 d.1.8 | Analiza Własna. | SST-11 | Utylizacja gruzu. | M3 | 0.108 |  |  | 8% |  |  |
| 76 d.1.8 | KNR-W 4-010310-02 | SST-11 | Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0,5 m3 – z cegły klinkierowej. | M3 | 1.405 |  |  | 8% |  |  |
| 77 d.1.8 | KNR 4-010201-10 | SST-11 | Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej czapek kominowych. | M | 6.280 |  |  | 8% |  |  |
| 78 d.1.8 | KNR 4-010203-13 | SST-11 | Uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego. | M2 | 1.081 |  |  | 8% |  |  |
| 79 d.1.8 | KNR-W 4-010324-02 | SST-05 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł. | Szt. | 12 |  |  | 8% |  |  |
| 80 d.1.8 | NNRNKB 2020541-01 | SST-06 | Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25 cm. | M2 | 1.570 |  |  | 8% |  |  |
| 81 d.1.8 | KNR-W 2-020504-03 | SST-05 | Pokrycie dachów papą termozgrzewalną – obróbki z papy nawierzchniowej czapek kominów. | M2 | 1.081 |  |  | 8% |  |  |
| 1.9 | - | - | Remont tarasu. | - | - | - | - | - | - | - |
| 82 d.1.9 | KNR-W 4-010212-01 | SST-10 | Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości 10 cm. | M2 | 31.41 |  |  | 8% |  |  |
| 83 d.1.9 | KNR 4-041101-02 | SST-11 | Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km. | M3 | 3.000 |  |  | 8% |  |  |
| 84 d.1.9 | KNR 4-041101-05 | SST-11 | Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem ciężarowym – dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km. Krotność = 15. | M3 | 3.000 |  |  | 8% |  |  |
| 85 d.1.9 | Analiza własna. | SST-11 | Utylizacja gruzu. | M3 | 3.000 |  |  | 8% |  |  |
| 86 d.1.9 | KNR 2-310105-03 | SST-02 | Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym – 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu. | M2 | 31.410 |  |  | 8% |  |  |
| 87 d.1.9 | KNR 2-310105-04 | SST-02 | Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym – za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu. Krotność = 7. | M2 | 31.410 |  |  | 8% |  |  |
| 88 d.1.9 | KNR 2-310106-03 | SST-02 | Podbudowa z kruszywa łamanego o frakcji 0-31,50 grubości po zagęszczeniu 20 cm. Krotność = 3 cm. | M2 | 31.410 |  |  | 8% |  |  |
| 89 d.1.9 | KNR 2-310106-03 | SST-02 | Podbudowa z grysu 2-8 mm o grubości po zagęszczeniu 5 cm. | M2 | 31.410 |  |  | 8% |  |  |
| 90 d.1.9 | KNR-W 2-021106-01 | SST-09 | Posadzki z płyt tarasowych. | M2 | 31.410 |  |  | 8% |  |  |
| 91 d.1.9 | KNR-W 2-021521-06 | SST-09 | Malowanie technologią natrysku kroplowego (tapety natryskowe) farbą templową – wykonanie impregnacji. | M2 | 31.410 |  |  | 8% |  |  |
| 92 d.1.9 | KNR 2-3123103-04 analogia | SST-02 | Palisada betonowa. | M | 15.950 |  |  | 8% |  |  |
| 1.10 | - | - | Roboty porządkowe. | - | - | - | - | - | - | - |
| 93 d.1.11 | KNR 4-041101-02 | SST-11 | Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km. | M3 | 8.4 |  |  | 8% |  |  |
| 94 d.1.11 | KNR 4-041101-05 | SST-11 | Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem ciężarowym – dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km. Krotność = 15. | M3 | 8.400 |  |  | 8% |  |  |
| 95 d.1.11 | Analiza Własna. | SST-11 | Utylizacja styropianu. | M3 | 4.40 |  |  | 8% |  |  |
| 96 d.1.11 | Analiza Własna. | SST-11 | Utylizacja gruzu. | M3 | 4.00 |  |  | 8% |  |  |
| 1.11 | - | - | Remont dachu. | - | - | - | - | - | - | - |
| 97 d.1.11 | KNR-W 4-010545-02 | SST-02 | Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku, przyjęto do wymiany 30 %. | M2 | 72.478 |  |  | 8% |  |  |
| 98 d.1.11 | KNR 4-041101-02 | SST-02 | Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km. | M3 | 0.290 |  |  | 8% |  |  |
| 99 d.1.11 | KNR 4-041101-05 | SST-07 | Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem ciężarowym – dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km. Krotność = 15. | M3 | 0.290 |  |  | 8% |  |  |
| 100 d.1.11 | Analiza Własna. | SST-07 | Utylizacja gruzu. | M3 | 0.290 |  |  | 8% |  |  |
| 101 d.1.11 | KNR-W 2-020606-01 | SST-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej – folia wierzchniego krycia. | M2 | 72.478 |  |  | 8% |  |  |
| 102 d.1.11 | KNR-W 2-020512-01 | SST-02 | Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną. | M2 | 72.478 |  |  | 8% |  |  |
| 103 d.1.11 | KNR-W 2-020512-02 | SST-02 | Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną – gąsiory trójkątne. | M | 29.810 |  |  | 8% |  |  |
| 104 d.1.11 | KNR-W 2-020512-03 | SST-02 | Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną – wiatrownice boczne. | M | 38.400 |  |  | 8% |  |  |
| 1.12 | 45331100-7 | - | CWU | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.12.1 | - | - | Montaż elektrycznego podgrzewacza wody. | - | - | - | - | - | - | - |
| 105 d.1.12.1 | KNR 2-150121-02 | - | Urządzenie do podgrzewania wody ze zbiornikami o pojemności 200 dm3 – elektryczny podgrzewacz wody o pojemności 200 l. | Kpl. | 1 |  |  | 8% |  |  |
| 106 d.1.12.1 | KNR 2-150112-01 analogia | SST-13 | Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr. nom. 15 mm – zawory kulowe odcinające. | Szt. | 2 |  |  | 8% |  |  |
| 107 d.1.12.1 | KNR-W 2-150128-02 | - | Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych. | M | 1.50 |  |  | 8% |  |  |
| 108 d.1.12.1 | KNR-W 2-150127-02 | SST-13 | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 90 mm.) | M | 1.50 |  |  | 8% |  |  |
| 1.13 | - | - | Instalacja fotowoltaiczna – CPV-45311100-1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 109 d.1.13 | KNR 5-080101-03 | SST-001 | Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie – przykręcanie do kołków plastykowych w podłożu z cegły. | M | 60 |  |  | 8% |  |  |
| 110 d.1.13 | KNR 5-080110-02 | SST-001 | Rury winidurowe o średnicy do 28 mm układane n. t. na gotowych uchwytach. | M | 40 |  |  | 8% |  |  |
| 111 d.1.13 | KNR 5-080110-04 | SST-001 | Rury winidurowe o średnicy do 47 mm układane n. t. na gotowych uchwytach. | M | 20 |  |  | 8% |  |  |
| 112 d.1.13 | KNR 4-031004-13 | SST-001 | Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 30 cm – średnica rury do 60 mm. | Otw. | 2 |  |  | 8% |  |  |
| 113 d.1.14 | KNR 5-080204-06 | SST-001 | Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 35 mm2 wciągane do rur LgY25. | M | 3 |  |  | 8% |  |  |
| 114 d.1.13 | KNR 5-080204-04 | SST-001 | Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły 10 mm2 wciągane do rur przewód solarny 1x4. | M | 40 |  |  | 8% |  |  |
| 115 d.1.13 | KNR 5-080204-04 | SST-001 | Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 10 mm2 wciągane do rur LgY16. | M | 20 |  |  | 8% |  |  |
| 116 d.1.13 | KNR 5-080814-11 | SST-001 | Montaż końcówek przez spawanie – przekrój żył do 16 mm2. | Szt. | 16 |  |  | 8% |  |  |
| 117 d.1.13 | KNR 5-080812-04 | SST-001 | Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 16 mm2) połączenia wyrównawcze pomiędzy ogniwami LgY16. | Szt. | 8 |  |  | 8% |  |  |
| 118 d.1.14 | KNR 5-080401-06 | SST-001 | Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów – kucie ręczne pod śruby kotwowe w podłożu z betonu – 3-4 otworach mocujących. | Aparat | 1 |  |  | 8% |  |  |
| 119 d.1.13 | KNR 5-080403-11 | SST-001 | Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 100 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia (ilość otworów mocujących do 4) rozdzielnia falowników TF. | Szt. | 1 |  |  | 8% |  |  |
| 120 d.1.13 | KNR 5-080403-08 | SST-001 | Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 20 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia (ilość otworów mocujących do 4) inwerter 3kW 3-faz | Szt. | 1 |  |  | 8% |  |  |
| 121 d.1.13 | KNR 2-050904-03 | SST-001 | Analogia – montaż konstrukcji wsporczej kolektora. | Szt. | 8 |  |  | 8% |  |  |
| 122 d.1.13 | KNR 5-080403-08 | SST-001 | Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 20 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia (ilość otworów mocujących do 4) montaż kolektorów fotowoltaicznych 375W z optymalizatorami. | Szt. | 8 |  |  | 8% |  |  |
| 123 d.1.13 | KNR 4-031202-02 | SST-001 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3 – fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia. | Pomiar. | 1 |  |  | 8% |  |  |
| 124 d.1.13 | KNR 4-031205-05 | SST-001 | Pierwszy pomiar skuteczności zerowania. | Pomiar. | 1 |  |  | 8% |  |  |
| 125 d.1.13 | KNR 4-031205-06 | SST-001 | Następny pomiar skuteczności zerowania. | Pomiar. | 2 |  |  | 8% |  |  |
| 126 d.1.13 | KNR 4-031205-01 | SST-01 | Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego. | Pomiar. | 1 |  |  | 8% |  |  |

Wartość całkowita netto w PLN:

Stawka VAT: 8%

Wartość VAT w PLN:

Wartość całkowita brutto w PLN: