Kalkulacja ofertowa

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Zabezpieczenie grobli i wysp na stawach hodowlanych 
w ramach realizacji projektu LIFE16 NAT/PL/000766 „Ochrona siedlisk ptaków wodno – błotnych w Dolinie Górnej Wisły” (LIFE.VISTULA.PL)

| Remont grobli stawu Rychlik na długości 180 mb |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis robót | Jednostka przedm. | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość elementu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| 1 | Wycinka krzewów | m2 | 0,00 |  |  |
| 2 | Wycinka drzew z obróbką, drewno pozostawić do dyspozycji administratora stawu | szt | 0,00 |  |  |
| 3 | Pogrążanie ścianki szczelnej z grodzic winylowych GW 458/10,4; H=4,0 m, (do rzędnej naturalnego poziomu piętrzenia grodzice z uszczelką) | m2 | 720,00 |  |  |
| 4 | Montaż oczepu na ściankę szczelną | mb | 0,00 |  |  |
| 5 | Wypełnienie ubytków w grobli zasypką z pospółki, zagęszczenie oraz plantowanie skarp. Roboty z wody | m3 | 350,00 |  |  |
| 6 | Humusowanie i obsiew skarp i korony trawą, warstwa humusu gr. 10 cm | m2 | 700,00 |  |  |
| 7 | Ułożenie geowłókniny 400 g/m2 na koronie grobli | m2 | 340,00 |  |  |
| 8 | Utwardzenie korony grobli o szerokości 2,0 m klińcem i tłuczniem, gr. 15 cm | m2 | 340,00 |  |  |
| 9 | Narzut kamienny na skarpie grobli przy zakończeniu ubezpieczeń ścianki szczelnej. Roboty z wody | m3 | 10,00 |  |  |
|  |  |  | Cena netto |  |  |
|  |  |  | Podatek VAT 23 % |  |  |
|  |  |  | Razem |  |  |

| Wykonanie wyspy nr 2 na stawie Rychlik |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis robót | Jednostka przedm. | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość elementu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| 1 | Wycinka krzewów | m2 | 0,00 |  |  |
| 2 | Wycinka drzew z obróbką, drewno pozostawić do dyspozycji administratora stawu | szt | 0,00 |  |  |
| 3 | Wytyczenie wyspy oraz wejść dla zwierząt | kmp | 1,00 |  |  |
| 4 | Pogrążenie ścianki szczelnej z grodzic winylowych GW 458/10,4; H=3,5 m | m2 | 394,51 |  |  |
| 5 | Montaż obejmy stalowej 14x200 mm ze stali S355 | mb | 80,67 |  |  |
| 6 | Wypełnienie wyspy gruntem z refulowania dna stawu, odsączenie oraz plantowanie skarp. Roboty z wody | m3 | 238,00 |  |  |
| 7 | Ułożenie membrany pod plażę żwirową (np. EPDM 1.2 mm) | m2 | 0,00 |  |  |
| 8 | Ułożenie plaży żwirowej ze żwiru płukanego fr. 8/16 mm, gr. 15 cm | m2 | 0,00 |  |  |
| 9 | Obsiew trawą wyspy na gruncie z refulowania (wyrównanie i zawałowanie ręczne) | m2 | 240,41 |  |  |
| 10 | Pogrążenie ścianki szczelnej z grodzic winylowych GW 610/9 na wejściach dla zwierząt | m2 | 136,19 |  |  |
| 11 | Wypełnienie wejść dla zwierząt gruntem z refulowania, odsączenie oraz obrobienie na czysto. Roboty z wody | m3 | 18,29 |  |  |
| 12 | Bruk kamienny na wejściach na wyspę zabudowany kamieniem łamanym do budowli inżynierskich 100-300 mm, spoinowany zaprawą cementową | m2 | 36,58 |  |  |
| 13 | Ułożenie geowłókniny 400g/m2 pod bruk kamienny | m2 | 36,58 |  |  |
| 14 | Nasadzenia krzewów czarnego bzu | szt | 36,00 |  |  |
| 15 | Zakup i montaż atrap ptaków (rybitwa) | szt | 0,00 |  |  |
| 16 | Montaż elementów betonowych chroniących gniazda (korytka ścieków drogowych, odwrócone) | szt | 0,00 |  |  |
| 17 | Wykonanie otworów drenażowych w grodzicach winylowych przy plażach żwirowych | szt | 0,00 |  |  |
| 18 | Przygotowanie platformy pływającej dla sprzętu (montaż i demontaż), wspólnie dla 3 wysp na stawie oraz grobli | szt | 1,00 |  |  |
| 19 | Przygotowanie platformy pływającej dla obsługi refulera (montaż i demontaż), wspólnie dla 3 wysp na stawie oraz grobli | szt | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Cena netto |  |  |
|  |  |  | Podatek VAT 23 % |  |  |
|  |  |  | Razem |  |  |

| Wykonanie wyspy nr 3 na stawie Rychlik |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis robót | Jednostka przedm. | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość elementu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| 1 | Wycinka krzewów | m2 | 0,00 |  |  |
| 2 | Wycinka drzew z obróbką, drewno pozostawić do dyspozycji administratora stawu | szt | 0,00 |  |  |
| 3 | Wytyczenie wyspy oraz wejść dla zwierząt | kmp | 1,00 |  |  |
| 4 | Pogrążenie ścianki szczelnej z grodzic winylowych GW 458/10,4; H=4 m | m2 | 402,38 |  |  |
| 5 | Montaż obejmy stalowej 14x200 mm ze stali S355 | mb | 101,91 |  |  |
| 6 | Wypełnienie wyspy gruntem z refulowania dna stawu, odsączenie oraz plantowanie skarp. Roboty z wody | m3 | 358,00 |  |  |
| 7 | Ułożenie membrany pod plażę żwirową (np. EPDM 1.2 mm) | m2 | 200,00 |  |  |
| 8 | Ułożenie plaży żwirowej ze żwiru płukanego fr. 8/16 mm, gr. 15 cm | m2 | 200,00 |  |  |
| 9 | Obsiew trawą wyspy na gruncie z refulowania (wyrównanie i zawałowanie ręczne) | m2 | 626,52 |  |  |
| 10 | Pogrążenie ścianki szczelnej z grodzic winylowych GW 610/9 na wejściach dla zwierząt | m2 | 102,14 |  |  |
| 11 | Wypełnienie wejść dla zwierząt gruntem z refulowania, odsączenie oraz obrobienie na czysto. Roboty z wody | m3 | 13,75 |  |  |
| 12 | Bruk kamienny na wejściach na wyspę zabudowany kamieniem łamanym do budowli inżynierskich 100-300 mm, spoinowany zaprawą cementową | m2 | 19,30 |  |  |
| 13 | Ułożenie geowłókniny 400g/m2 pod bruk kamienny | m2 | 19,30 |  |  |
| 14 | Nasadzenia krzewów czarnego bzu wraz z ułożeniem kory sosnowej kompostowanej na powierzchni o promieniu 1 m wokół pnia krzewu. | szt | 0,00 |  |  |
| 15 | Zakup i montaż atrap ptaków (rybitwa) | szt | 0,00 |  |  |
| 16 | Montaż elementów betonowych chroniących gniazda (korytka ścieków drogowych, odwrócone) | szt | 0,00 |  |  |
| 17 | Wykonanie otworów drenażowych w grodzicach winylowych przy plażach żwirowych | szt | 0,00 |  |  |
| 18 | Przygotowanie platformy pływającej dla sprzętu (montaż i demontaż), wspólnie dla 3 wysp na stawie oraz grobli | szt | 0,00 |  |  |
| 19 | Przygotowanie platformy pływającej dla obsługi refulera (montaż i demontaż), wspólnie dla 3 wysp na stawie oraz grobli | szt | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Cena netto |  |  |
|  |  |  | Podatek VAT 23 % |  |  |
|  |  |  | Razem |  |  |

| Wykonanie wyspy nr 2 na stawie Łężny |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis robót | Jednostka przedm. | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość elementu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| 1 | Wycinka krzewów | m2 | 0,00 |  |  |
| 2 | Wycinka drzew z obróbką, drewno pozostawić do dyspozycji administratora stawu | szt | 4,00 |  |  |
| 3 | Wytyczenie wyspy oraz wejść dla zwierząt | kmp | 1,00 |  |  |
| 4 | Pogrążenie ścianki szczelnej z grodzic winylowych GW 458/10,4; H=4 m | m2 | 249,67 |  |  |
| 5 | Montaż obejmy stalowej 14x200 mm ze stali S355 | mb | 63,72 |  |  |
| 6 | Wypełnienie wyspy gruntem z refulowania dna stawu, odsączenie oraz plantowanie skarp. Roboty z wody | m3 | 480,00 |  |  |
| 7 | Ułożenie membrany pod plażę żwirową (np. EPDM 1.2 mm) | m2 | 161,50 |  |  |
| 8 | Ułożenie plaży żwirowej ze żwiru płukanego fr. 8/16 mm, gr. 15 cm | m2 | 161,50 |  |  |
| 9 | Obsiew trawą wyspy na gruncie z refulowania (wyrównanie i zawałowanie ręczne) | m2 | 161,50 |  |  |
| 10 | Pogrążenie ścianki szczelnej z grodzic winylowych GW 610/9 na wejściach dla zwierząt | m2 | 116,74 |  |  |
| 11 | Wypełnienie wejść dla zwierząt gruntem z refulowania, odsączenie oraz obrobienie na czysto. Roboty z wody | m3 | 25,00 |  |  |
| 12 | Bruk kamienny na wejściach na wyspę zabudowany kamieniem łamanym do budowli inżynierskich 100-300 mm, spoinowany zaprawą cementową | m2 | 35,50 |  |  |
| 13 | Ułożenie geowłókniny 400g/m2 pod bruk kamienny | m2 | 35,50 |  |  |
| 14 | Nasadzenia krzewów czarnego bzu wraz z ułożeniem kory sosnowej kompostowanej na powierzchni o promieniu 1 m wokół pnia krzewu. | szt | 0,00 |  |  |
| 15 | Zakup i montaż atrap ptaków (rybitwa) | szt | 0,00 |  |  |
| 16 | Montaż elementów betonowych chroniących gniazda (korytka ścieków drogowych, odwrócone) | szt | 0,00 |  |  |
| 17 | Wykonanie otworów drenażowych w grodzicach winylowych przy plażach żwirowych | szt | 25,00 |  |  |
| 18 | Przygotowanie platformy pływającej dla sprzętu (montaż i demontaż), wspólne dla 4 wysp na stawie oraz grobli | szt | 0,00 |  |  |
| 19 | Przygotowanie platformy pływającej dla obsługi refulera (montaż i demontaż), wspólne dla 4 wysp na stawie oraz grobli | szt | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Cena netto |  |  |
|  |  |  | Podatek VAT 23 % |  |  |
|  |  |  | Razem |  |  |

Zamawiający informuje, że opracowana przez niego dokumentacja techniczna zawiera maksymalne rozmiary długości grobli planowanych do wykonania w ramach przedmiotowego projektu. Na etapie rewizji możliwości wykonania prac, mając na uwadze posiadane środki finansowe na realizację zadania, Zamawiający zmniejszył wielkości robót przy jednoczesnym zachowaniu zaprojektowanych metod ich wykonania.