Wykaz laboratoriów zewnętrznych wykonujących badania wody do spożycia, zatwierdzonych przez Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych woj. łódzkiego
(stan na dzień 07.01.2022 r.)
	L.p.
	Nazwa i adres organizacji macierzystej
	Nazwa i adres laboratorium
	Data zatwierdzenia laboratorium
	Termin obowiązywania decyzji

	1. 
	Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Wieluniu, ul. Zamenhoffa 17, 
98-300 Wieluń
	Laboratorium Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Wieluniu,

ul. Błońska 43
	01.01.2021 r.
	31.12.2021 r.

	2. 
	Oznaczane parametry /parametr, metoda badawcza, zakres/¹
1. odczyn procedura własna PBW-1 zakres (-2,00..+16,00)

2. przewodność elektryczna właściwa w 25°C PN-EN 27888-1999 zakres (1µS/cm...2S/cm)

3. żelazo ogólne Aplikacja Merck nr testu 14761 zakres (0,005-5,00) mg/l Fe

4. mangan Aplikacja Merck nr testu 01846 zakres (0,005-2,00) mg/l Mn

5. amonowy jon Aplikacja Merck nr testu 14739 zakres (0,01-2,58) mg/l NH₄
6. azotyny Aplikacja Merck nr testu 14547 zakres (0,03-2,30) mg/l NO₂ 
7. azotany Aplikacja Merck nr testu 14542 zakres (2,2-79,7) mg/l NO₃
8. chlorki Aplikacja Merck nr testu 14897 zakres (2,5-250) mg/l Cl⁻
9. twardość ogólna Aplikacja Merck nr testu 00961 zakres (12-537) mg/l CaCO₃


	
	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Zduńskiej Woli, ul. Królewska 15, 98-220 Zduńska Wola


	Laboratorium Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów 
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Zduńskiej Woli, ul. Królewska 15, 98-220 Zduńska Wola
	23.11.2021 r.
	31.12.2022 r.

	3. 
	Oznaczane parametry /parametr, metoda badawcza, zakres /¹
w zakresie parametrów i metod akredytowanych
1. jon amonowy PN-ISO 7150-1:2002, met. spektrofotometryczna zakres (0,05-60) mg/l
2. azotany PB-03, met. spektrofotometryczna zakres (0,23-13,5) mg/l
3. azotyny PN-EN 26777:1999, met. spektrofotometryczna zakres (0,010-6,0) mg/l
4. chlorki PN-ISO 9297:1994, met. miareczkowa zakres (5,0-400,0) mg/l
5. odczyn pH PN-EN ISO 10523:2012, met. potencjometryczna zakres (2-12)
6. mangan PB-06, met. spektrofotometryczna zakres (0,020-2,0) mg/l
7. przewodność elektryczna właściwa PN-EN 27888:1999, met. konduktometryczna zakres (5-2000) µS/cm
8. żelazo ogólne PN-ISO 6332:2001 met. spektrofotometryczna zakres (0,020-20,0) mg/l
9. mętność PN-EN ISO 7027-1:2016, met. nefelometryczna zakres (0,10-50) NTU

w zakresie parametrów i metod nieakredytowanych
10. barwa PN-EN ISO 7887:2012 pkt. 7, met. D met. wizualna
11. twardość ogólna PN-ISO 6059-1999, met. miareczkowa zakres od 5 mg/l CaCO₃
12. zapach PB-23, met. organoleptyczna
13. smak PB-23, met. organoleptyczna
14. chlor wolny PB-21, met. kolorymetryczna zakres (0,01- 6,0) mg/l
15. siarczany PB-10, met. spektrofotometryczna zakres (20-140) mg/l
16. indeks nadmanganianowy PN-EN ISO 8467:2001, met. miareczkowa zakres od 0,5 mg/l O₂


	3.
	Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o., ul. Warzywna 3, 
95-200 Pabianice
	Dział Ochrony Środowiska – Laboratorium  Zakładu Wodociągów 
i Kanalizacji Spółka z o.o.,
ul. 15 Pułku Piechoty „Wilków” 12, 95-200 Pabianice
	01.01.2022 r.
	31.12.2022 r.

	
	Oznaczane parametry /parametr, metoda badawcza, zakres/¹
w zakresie parametrów i metod akredytowanych
1. azot amonowy PN-ISO 7150-1:2002, met. spektrofotometryczna zakres (0,050-1,0) mg/l

2. azotany PB-22 wyd. 01 z dn. 28.05.2020 r. na podstawie testu HACH LCK 339, met. spektrofotometryczna zakres 1,0-60 mg/l NO₃
3. azotyny PN-EN 26777:1999, met. spektrofotometryczna zakres (0,07-0,82) mg/l NO₂
4. barwa PN-EN ISO 7887:2012, met. C+Ap 1:2015-06 met. spektrofotometryczna zakres (5-70) mg/Pt
5. chlor wolny PN-EN ISO 7393-2:2018-04 met. spektrofotometryczna zakres (0,02-0,6) mg/l Cl₂
6. chlorki PN-ISO 9297:1994, met. miareczkowa zakres (2,0- 150) mg/l 

7. mangan PB-19 wyd. 02 z dn. 22.01.2018r., met. spektrofotometryczna zakres (0,015-1,0) mg/l

8. odczyn pH PN-EN ISO 10523:2012, met. potencjometryczna zakres (2,0-12,0)

9. przewodność elektryczna PN-EN 27888:1999, met. konduktometryczna zakres (0,100-20,0) mS/cm

10. siarczany PN-79/C-04566.10, met. turbidymetryczna zakres (2,0-250) mg/l

11. żelazo ogólne PN-ISO 6332:2001, +Ap1:2016-06, met. spektrofotometryczna zakres (0,020-15,0) mg/l

12. glin PB-21 wyd. 02 z dn. 04.11.2019r. na podstawie testu HACH LCK 301, met. spektrofotometryczna zakres (0,05-0,50) mg/l

13. magnez PN-C-04554-4:1999 zał. A, na podstawie obliczeń od 1 mg/l
14. twardość PN-ISO 6059:1999, met. miareczkowa zakres (5,0-1000) mg/l CaCO₃
15. indeks nadmanganianowy PN-EN ISO 8467:2001, met. miareczkowa zakres (0,5-10) mg/l O₂, powyżej 10 mg/l przez rozcieńczenie


	4.
	Zakład Gospodarki Wodno- Kanalizacyjnej Sp. z o.o. ul. Kępa 19, 97 – 200 Tomaszów Mazowiecki
	Laboratorium Zakładu Gospodarki Wodno- Kanalizacyjnej Oczyszczalni Ścieków, ul. Henrykowska 2/4 
w Tomaszowie Mazowieckim
	01.01.2022 r.
	31.12.2022 r.

	
	Oznaczane parametry /parametr, metoda badawcza, zakres/¹
1. azotyny Test Hach Lange LCK 341, met. spektrofotometryczna zakres (0,10-1,50) mg/l
2. barwa PN-EN ISO 7887:2012, met. D zakres (5-70) mg Pt/l
3. fluorki Test Hach Lange LCK 323, met. spektrofotometryczna zakres (0,2-2,0) mg/l
4. glin Test Hach Lange LCK 301, met. spektrofotometryczna zakres (50-400) µg/l
5. jon amonu Test Hach Lange LCK 304, met. spektrofotometryczna zakres (0,05-2,0) mg/l
6. mętność PN-EN ISO 7027-1:2016-09, pkt 5.3 zakres (0,5-20,0) NTU
7. stężenie jonów wodoru (pH) PN-EN ISO 10523:2012, met. potencjometryczna zakres (2,0-10,0) 

8. przewodność elektryczna (25⁰C) PN-EN 27888:1999, met. konduktometryczna zakres (147-5000) µS/cm
9. żelazo Test Hach Lange LCK 521, met. spektrofotometryczna zakres (0,02-0,50) µg/l
10. mangan Test Hach Lange 8149, met. spektrofotometryczna zakres (20-100) µg/l
11. chlor wolny procedura badawcza PB-01 wyd. 01.10.2019 zakres (0,03-0,5) mg/l
12. azotany Test Hach Lange LCK 339, met. spektrofotometryczna zakres (1,5-50) mg/l
13. twardość PN-ISO 6059:1999, met. miareczkowa (50-500) mg/l
14. utlenialność nadmanganianu PN-EN ISO 8467:2001, met. miareczkowa zakres (0,8-5,0) mg/l O
15. smak PN-EN 1622:2006 zakres (1-4) TFN
16. zapach PN-EN 1622:2006 zakres (1-4) TON
17. chlorki PN-ISO 9297:1994 zakres (25-250) mg/l
18. siarczany procedura badawcza PB-02 wyd. 15.10.2020 zakres (25-250) mg/l
19. bor Test HACH Lange LCK 307, met. spektrofotometryczna zakres (0,1-2,0) mg/l
20. bakterie grupy coli PN-EN ISO 9308-1:2014-12 +A1:2017-04, met. filtracji membranowej zakres (1-100)
jtk/100 ml,
21. Escherichia coli PN-EN ISO 9308-1:2014-12 +A1:2017-04, met. filtraccji membranowej zakres (1-100)
jtk/100 ml,
22. Enterokoki PN-EN ISO 7899-2:2004, met. filtracji membranowej zakres (1-100) jtk/100 ml,
23. ogólna liczba mikroorganizmów w 22⁰C PN-EN ISO 6222:2004, met. posiewu na agarze odżywczym zakres (1- 300) jtk/1 ml,
24. ogólna liczba mikroorganizmów w 36⁰C PN-EN ISO 6222:2004, met. posiewu na agarze odżywczym zakres (1- 300) jtk/1 ml,
25. Clostridium perfringens wraz z przetrwalnikami PN-EN ISO 14189, met. filtracji membranowej zakres (1-100) jtk/100 ml.


	5.
	Zakład Usług Komunalnych 
ul. Armii Krajowej 2B, 99-400 Łowicz
	Laboratorium Zakładu Usług Komunalnych w Łowiczu ul. Armii Krajowej 2B
	31.12.2020 r.
	31.12.2021 r.

	
	Oznaczane parametry /parametr, metoda badawcza, zakres/¹
1. jon amonowy PB-07 wyd. 3 z dn. 07.08.2020 r. na podstawie testu Hach Lange LCK 303, LCK 304, LCK 305, met. spektrofotometryczna zakres (0,02-60,0) mg/l 

2. azotyny PB-09 wyd. 3 z dn. 07.08.2020 r. na podstawie testu Hach Lange LCK 341, met. spektrofotometryczna zakres (0,05-2,00) mg/l 

3. azotany PB-08 wyd. 3 z dn. 07.08.2020 r. na podstawie testu Hach Lange LCK 339, met. spektrofotometryczna zakres (1,0-60,0) mg/l 

4. mangan PB-03 wyd. 3 z dn. 07.08.2020 r. na podstawie testu Hach Lange LCW 032, met. spektrofotometryczna zakres (0,02-1,00) mg/l

5. żelazo PN-EN ISO 6332:2001 +Ap.1:2016-06, met. spektrofotometryczna zakres (0,020-5,00) mg/l

6. pH PN-EN ISO 10523:2012, met. potencjometryczna zakres (4,0-10,0)

7. przewodność elektryczna właściwa PN-EN 27888:1999,  met. konduktometryczna zakres (147µS/cm-12,88 mS/cm)

8. mętność PN-EN ISO 7027-1:2016-09, met. spektrofotometryczna zakres (0,10-40) NTU
9. najbardziej prawdopodobna liczba bakterii grupy coli PN-EN ISO 9308-2:2014-06, met. NPL zakres od 1 NPL/ 
100 ml

10. najbardziej prawdopodobna liczba Escherichia coli PN-EN ISO 9308-2:2014-06, met. NPL zakres od 1 NPL/ 100 ml

	6.
	Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 4, 
97-300 Piotrków Trybunalski
	Laboratorium PWiK Sp. z o.o.

ul. Podole 7/9,  
97-300 Piotrków Trybunalski
	01.01.2021 r.
	31.12.2021 r.

	
	Oznaczane parametry/parametr, metoda badawcza, zakres/¹
1. barwa PN-EN ISO 7887:2012+Ap1:2015-06, met. D zakres (0-20) mg Pt/l

2. mętność PN-EN ISO 7027-1:2016-09 zakres (0,30- 20) NTU

3. zapach, smak PN-72/C-04557 zakres (0-5)

4. pH PN-EN ISO 10523:2012 zakres (4,0-10,0)

5. przewodność elektryczna właściwa PN-EN 27888:1999 zakres (50-5000) µS/cm

6. amonowy jon Hach test LCK 304 zakres (0,05-2,3) mg/l

7. azotyny PN-EN 26777:1999 zakres (0,013-16,5) mg/l

8. azotany PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012 zakres (0,90-90) mg/l

9. chlorki PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012 zakres (5,0-1000) mg/l

10. siarczany PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012 zakres (5,0-1000) mg/l

11. mangan Hach 8149 test 2651700 zakres (15-700) µg/l

12. żelazo ogólne PN-ISO 6332:2001+Ap1:2016 zakres (50-5000) µg/l

13. bakterie grupy coli i Escherichia coli PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 zakres (1-100) j.t.k./100 ml

14. Enterokoki kałowe PN-EN ISO 7899-2:2004 zakres (1-100) j.t.k./100 ml

15. ogólna liczba mikroorganizmów na agarze odżywczym PN-EN ISO 6222:2004 zakres (1-300) j.t.k./1ml


	7.
	„EKO-KOMPLEKS” 

J.Fidrysiak, J.Budzińska S.J.

ul. Guzewska 14, 95-030 Rzgów
	Laboratorium „EKO-KOMPLEKS”

J.Fidrysiak, J.Budzińska S.J. 
ul. Guzewska 14, 95-030 Rzgów
	01.01.2021 r.
	31.12.2021 r.

	
	Oznaczane parametry /parametr, metoda badawcza, zakres/¹

w zakresie parametrów i metod akredytowanych
1. pH PN-EN ISO 10523:2012, met. potencjometryczna zakres (1-12)

2. przewodność elektryczna właściwa PN-EN 27888:1999, met. konduktometryczna zakres (100-13000) µS/cm

3. mętność PN-EN ISO 7027-1:2016, met. nefelometryczna zakres (0,1-100) NTU

4. sumaryczna zawartość wapnia i magnezu (twardość ogólna) PN-ISO 6059:1999, met. miareczkowa zakres (5-5000) mg/l CaCO₃
5. jon amonowy PB nr 31/2012 wyd. 1 z dn. 02.01.2012r., na podstawie testu kuwetowego HACH-LANGE LCK 302,303,304, met. spektrofotometryczna zakres (0,05-60) mg/l NH₄
6. azotany PB nr 33/2012 wyd. 1 z dn. 02.01.2012r., na podstawie testu kuwetowego HACH-LANGE LCK 339, 340, met. spektrofotometryczna zakres (1-155) mg/l NO₃
7. azotyny PB nr 32/2012 wyd. 1 z dn. 02.01.2012r., na podstawie testu kuwetowego HACH-LANGE LCK 341,342, met. spektrofotometryczna zakres (0,05-20) mg/l NO₂
8. indeks nadmanganianowy PN-EN ISO 8467:2001, met. miareczkowa zakres (0,50-10) mg/l

9. chlorki PN-ISO 9297:1994 met. miareczkowa zakres (5-400) mg/l

10. żelazo PN- ISO 6332:2001+Ap1:2016, met. spektrofotometryczna zakres (0,01-5) mg/l
11. mangan PB nr 01/2019 wyd. 1 z dn. 23.04.2019r. na podstawie testu kuwetowego HWCH LCW 532, met. spektrofotometryczna zakres (0,015-0,50) mg/l
12. fluorki PN-C-04588.03:1978, met. potencjometryczna zakres (0,05-100) mg/l
13. siarczany PN-ISO 9280:2002, met. wagowa zakres (10-1000) mg/l
14. pobieranie próbek wody do spożycia przez ludzi do badań chemicznych i fizycznych zgodnie z PN-ISO 5667-5:2017-10

15. pobieranie próbek wody do spożycia przez ludzi do badań mikrobiologicznych zgodnie z PN-EN ISO 19458:2007
w zakresie parametrów i metod nieakredytowanych
16. arsen PN-EN ISO 15586:2003, met. GF-AAS zakres (0,01-10) mg/l

17. arsen PN- ISO 8288:2002, met. FAAS zakres (0,01-10) mg/l

18. bor PN-C/04563/01:1975, met. kolorymetryczna zakres (0,1-1,0) mg/l

19. chrom PN-EN ISO 15586:2003, met. GF-AAS zakres (0,002-20) mg/l

20. cyjanki PN-C/04603-01:1980, met. kolorymetryczna zakres (0,005-1) mg/l

21. kadm PN-EN ISO 15586:2003, met. GF-AAS zakres (0,002-20) mg/l

22. miedź PB nr 23/2010 wyd. 1 z dn. 11.02.2010 r., met. AAS zakres (0,050-6) mg/l
23. nikiel PN-EN ISO 15586:2003, met. GF-AAS zakres (0,007-10) mg/l

24. ołów PN-EN ISO 15586:2003, met. GF-AAS zakres (0,01-10) mg/l

25. rtęć PN-EN 1483:2007, met. AAS zakres (0,0001-0,01) mg/l

26. barwa PB nr 22/2009 wyd. 1 z dn. 20.04.2009r., met. fotometryczna zakres (5-70) mg/l

27. glin PN-EN ISO 15586:2003, met. GF-AAS zakres (0,006-10) mg/l

28. glin PN-ISO 8288:2002, met. FAAS zakres (0,006-10) mg/l

29. cynk PN-EN ISO 15586:2003, met. GF-AAS zakres (0,0005-2) mg/l

30. żelazo PN-EN ISO 15586:2003, met. GF-AAS zakres (0,003-10) mg/l


	8.
	„EKO-SERWIS” w Łodzi ul. Wierzbowa 48, 90-133 Łódź 
Dorota Siuta i Maciej Markowski wspólnicy spółki cywilnej EKO-SERWIS
	Laboratorium „EKO-SERWIS” s.c. Dorota Siuta, Maciej Markowski 
w Łodzi ul. Wierzbowa 48, 
90-133 Łódź
	01.01.2021 r.
	31.12.2021 r.

	
	Oznaczane parametry /parametr, metoda badawcza, zakres/¹

w zakresie parametrów i metod akredytowanych
1. pH PN-EN ISO 10523:2012, met. potencjometryczna zakres (2,0-12,0)

2. barwa PN-EN ISO 7887:2012+Ap.1:2015, met. C met. spektrofotometryczna zakres (5-70) mg/l Pt
3. przewodność elektryczna właściwa PN-EN 27888:1999,  met. konduktometryczna zakres (25,0- 3000) µS/cm

4. mętność PN-EN ISO 7027:2016-09, met. nefelometryczna zakres (0,1-100) NTU

5. sumaryczna zawartość wapnia i magnezu – twardość ogólna PN-ISO 6059:1999, met. miareczkowa zakres (7-500) mg/l CaCO₃, (500-1000) mg/l CaCO₃ 
6. chlor wolny, met. HACH 8021 edycja 9 z 01/2014r. oraz PN-EN ISO 7393-2:2018:04, met. spektrofotometryczne zakres (0,05-2,0) mg/l 

7. chlor całkowity, met. HACH 8167 oraz PN-EN ISO 7393-1:2018:04, met. spektrofotometryczne zakres (0,05-2,00) mg/l

8. chlor związany z obliczeń PS-15 z dn. 04.04.2016 r. zakres (0,05-2,00) mg/l oraz PN-EN ISO 7393-1:2018:04 z obliczeń

9. jon amonowy PN-ISO 7150:2002, met. spektrofotometryczna zakres (0,03-2,6) mg/l
10. chloraminy PN-EN ISO 7393-1:2018-04 z obliczeń

11. chlorany PN-EN ISO 10304-4:2002 met. chromatografii jonowej, zakres (0,10-2,00) mg/l

12. chloryny PN-EN ISO 10304-4:2002 met. chromatografii jonowej, zakres (0,10-2,00) mg/l
13. suma chloranów i chlorynów PN-EN ISO 10304-4:2002 z obliczeń

14. trichlorometan (chloroform) PN-EN ISO 10304-4:2002 met. chromatografii gazowej z detekcja wychwytu elektronów (GC-ECD), zakres (1,5-100) µg/l
15. bromodichlorometan PN-EN ISO 10304-4:2002 met. chromatografii gazowej z detekcja wychwytu elektronów (GC-ECD), zakres (1,5-100) µg/l
16. dibromochlorometan PN-EN ISO 10304-4:2002 met. chromatografii gazowej z detekcja wychwytu elektronów (GC-ECD), zakres (1,5-100) µg/l

17. tribromometan (bromoform) PN-EN ISO 10304-4:2002 met. chromatografii gazowej z detekcja wychwytu elektronów (GC-ECD), zakres (1,5-100) µg/l
18. suma stężeń trihalometanów (THM) PN-EN ISO 10304-4:2002 z obliczeń
19. azot amonowy PN-ISO 7150:2002, met. spektrofotometryczna zakres (0,02-2,0) mg/l
20. azot azotanowy PN-82/C-04576/08, met. spektrofotometryczna zakres (0,05-100,0) mg/l
21. azotany PN-82/C-04576/08, met. spektrofotometryczna zakres (0,2-440) mg/l

22. azot azotynowy PN-EN 26777:1999, met. spektrofotometryczna zakres (0,007-2,0) mg/l
23. azotyny PN-EN 26777:1999, met. spektrofotometryczna zakres (0,023-6,6) mg/l

24. zasadowość ogólna PN-EN ISO 9963-1:2001+Ap1:2004, met. miareczkowa zakres (0,40-20,0) mmol/l

25. indeks nadmanganianowy PN-EN ISO 8467:2001, met. miareczkowa zakres (0,50-10,0) mg/l

26. chlorki PN-ISO 9297:1994 met. miareczkowa zakres (5,0-1000) mg/l

27. siarczany (VI) PN-ISO 9280:2002, met. wagowa zakres (10-500) mg/l
28. sucha pozostałość PN-78/C-04541, met. wagowa zakres (10-2000) mg/l
29. substancje rozpuszczone PN-78/C-04541, met. wagowa zakres (10-1000) mg/l

30. żelazo ogólne PN-ISO 6332:2001+Apl:2016, met. spektrofotometryczna zakres (20-5000) μg/l

31. mangan PN-EN ISO 15586:2005, met. absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrochemiczną (ETAAS) zakres (1,5- 2000) µg/l

32. wapń PN-ISO 6058:1999, met. miareczkowa zakres (0,05-2,5) mmol/l

33. magnez PN-99/C-04554/04 zał. A z obliczeń

34. sód PN-ISO 9964-1:1994+Ap1:2009, met. płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) zakres (5,0-500) mg/l

35. potas PN ISO 9964-2:1994, met. płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) zakres (5-50) mg/l

36. fluorki PN-C-04588.03:1978, met. potencjometryczna zakres (0,10-10) mg/l

37. bor PN-75/C-04563.01, met. spektrofotometryczna zakres (0,50-2,0) mg/l

38. glin PN-92/C-04605/02, met. spektrofotometryczna zakres (0,04-1,0) mg/l

39. stężenie anionów PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012, met. chromatografii jonowej (IC): chlorki zakres (1,0-2500) mg/l, siarczany zakres (2,0-2500) mg/l, azotany zakres (0,10-100) mg/l, azot azotanowy zakres (0,03-22,5) mg/l, fluorki zakres (0,10-10) mg/l

40. stężenie metali PN-EN ISO 15586:2005, met. absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrochemiczną (ETAAS): nikiel zakres (6,0-6000) µg/l, miedź zakres (3,0-2000) µg/l, ołów zakres (6,0-2500) µg/l, kadm zakres (0,4-400) µg/l, chrom ogólny zakres (2,0-2000) µg/l, arsen zakres (3,0-2500) µg/l 

41. cyjanki wolne Test HACH LCK 315, met. spektrofotometryczna, zakres (0,03-0,6) mg/l
42. pestycydy chloroorganiczne PN-EN ISO 6468:2002, met. chromatografii gazowej z detekcją wychwytu elektronów (GC-ECD):

-) aldryna zakres (0,01-1,0) µg/l
-) dieldryna zakres (0,01-1,0) µg/l
-) heptachlor zakres (0,01-1,0) µg/l
-) p, pʼ- DDD zakres (0,02-1,0) µg/l
-) p, pʼ- DDE zakres (0,02-1,0) µg/l
-) p, pʼ- DDT zakres (0,02-1,0) µg/l
-) endryna zakres (0,02-1,0) µg/l
-) alfa-HCH zakres (0,02-1,0) µg/l
-) beta-HCH zakres (0,02-1,0) µg/l
-) delta-HCH zakres (0,02-1,0) µg/l
-) gamma-HCH zakres (0,02-1,0) µg/l
-) alfa-endosulfan zakres (0,02-1,0) µg/l
-) beta-endosulfan zakres (0,02-1,0) µg/l
-) epoksyd-heptachloru zakres (0,02-1,0) µg/l
-) aldehyd endryny zakres (0,02-1,0) µg/l
-) metoksychlor zakres (0,02-1,0) µg/l
43. suma pestycydów PN-EN ISO 6468:2002 (z obliczeń) 
44. ogólna liczba mikroorganizmów w (22+/-2)ºC: PN-EN ISO 6222:2004, met. płytkowa

45. ogólna liczba mikroorganizmów w (36+/-2)ºC: PN-EN ISO 6222:2004, met. płytkowa

46. liczba enterokoków: PN-EN ISO 7899-2:2004, met. filtracji membranowej zakres 1-80 jtk
47. liczba bakterii grupy coli: PN-EN ISO 9308-1:2014-12/A1:2017-04, met. filtracji membranowej zakres 1-100 jtk

48. liczba Escherichia coli: PN-EN ISO 9308-1:2014-12/A1:2017-04, met. filtracji membranowej zakres 1-100 jtk

49. liczba Pseudomonas aeruginosa: PN-EN ISO 16266:2009, met. filtracji membranowej zakres od 1 jtk

50. liczba bakterii z rodzaju Legionella PN-EN ISO 11731:2017-08/Apl:2019-12 Matryca A Procedura 5, 7; Matryca B Procedura 7, met. filtracji membranowej zakres od 1 jtk/l i od 1 jtk/100ml

51. pobieranie próbek do badań mikrobiologicznych PN-EN ISO 19458:2007 z wyłączeniem pkt.: 4.4.3., 4.4.4., 4.4.5., 4.4.6.
52. pobieranie próbek do badań chemicznych i fizycznych PN ISO 5667-5:2017-10+Apl:2019-07
w zakresie parametrów i metod nieakredytowanych
53. smak PN-EN ISO/IEC 17025L 2018-02 PN-EN 1622:2006, met. organoleptyczna zakres (1-32) TFN

54. zapach PN-EN ISO/IEC 17025L 2018-02 PN-EN 1622:2006, met. organoleptyczna zakres (1-64) TON.



	9.
	Politechnika Łódzka

ul. Żeromskiego 116, 90-924 Łódź
	Laboratorium Metod Izotopowych – LMI „Izotop” Międzyresortowy Instytut Techniki Radiacyjnej Wydział Chemiczny Politechniki Łódzkiej 
w Łodzi ul. Wróblewskiego 15
	01.01.2021 r.
	31.12.2021 r.

	
	Oznaczane parametry /parametr, metoda badawcza, zakres/¹

w zakresie parametrów i metod nieakredytowanych
1. izotop H-3 wg instrukcji LMI-IN-H3W-01 wersja 2.6 z dn. 24.04.2019r. techniką LSC zakres (10-5000) Bq/L
2. izotop Rn-222 wg instrukcji LMI-IN-RN222W-02 wersja 1.4 z dn. 10.04.2019r. techniką LSC zakres (0,5-4000) Bq/L
3. izotop Ra-226 wg instrukcji LMI-IN-RA2268-01 wersja 2.4 z dn. 05.06.2019r. techniką GAMMA zakres (0,04-1000) Bq/L
4. izotop Ra-228 wg instrukcji LMI-IN-RA2268-01 wersja 2.4 z dn. 05.06.2019r. techniką GAMMA zakres (0,02-1000) Bq/L

5. pobieranie i transport próbek wody do analiz radiometrycznych wg instrukcji LMI-IN-woda wersja 1.2 z dn. 01.09.2019r.


	10.
	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. 
z o.o., ul. Wierzbowa 52, 90-133 Łódź
	Laboratorium Badania Wody Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Graniczna 54 w Łodzi oraz 
ul. Pomorska 246 w Łodzi oraz

ul. Wierzbowa 52 w Łodzi
	01.01.2021 r.
	31.12.2021 r.

	
	Oznaczane parametry /parametr, metoda badawcza, zakres/¹

ul. Graniczna 54 w Łodzi

w zakresie parametrów i metod akredytowanych
1. barwa PN-EN ISO 7887:2012, met. D met. wizualna zakres (5-40) mg/l 

2. pH PN-EN ISO 10523:2012, met. potencjometryczna zakres (4,0-10,0)

3. jon amonowy PN-ISO 7150-1:2002, met. spektrofotometryczna zakres (0,064-1,288) mg/l

4. azotyny PN-EN 26777:1999 , met. spektrofotometryczna zakres (0,041-0,822) mg/l 

5. glin (aluminium) PB/31 wyd. 01 z dn. 05.11.2014r., met. spektrofotometryczna zakres (20-300) µg/l

6. żelazo ogólne PB-32 wyd. 02 z dn. 11.02.2016r., met. spektrofotometryczna zakres (20-5000) µg/l

7. mangan PB-33 wyd. 02 z dn. 15.01.2019r., met. spektrofotometryczna zakres (15-700) µg/l

8. cyjanki ogólne PN-80/C-04603/01 pkt 7c, met. spektrofotometryczna zakres (20-200) µg/l

9. mętność PN-EN ISO 7027:2016-09, met. nefelometryczna zakres (0,20-40,0) NTU

10. przewodność elektryczna właściwa PN-EN 2788:1999, met. konduktometryczna zakres (150- 1410) µS/cm

11. ogólny węgiel organiczny PN-EN 1484:1999, met. spektrometrii w zakresie podczerwieni zakres (1,00-10,0) mg/l

12. twardość ogólna PN-ISO 6059:1999, met. miareczkowa zakres (5-500) mg CaCO₃/l
13. wapń PN-ISO 6058:1999, met. miareczkowa zakres (4,0-150,0) mg/l

14. indeks nadmanganianowy PN-EN ISO 8467:2001, met. miareczkowa zakres (0,50-10,0) mgO₂/l

15. magnez PN-C-04554-4:1999 zał. A, met. miareczkowa zakres (1,22-85,1) mg/l
16. stężenie anionów PN-EN ISO 10304-4:2002, met. chromatografii jonowej (IC): chlorany zakres (0,025-0,700) mg/l, chloryny zakres (0,025-0,700) mg/l

17. stężenie anionów PN-EN ISO 10304-1:2009, met. chromatografii jonowej (IC): azotany zakres (0,50-50,00) mg/l, chlorki zakres (2,00-90,00) mg/l, fluorki zakres (0,10-1,60) mg/l, siarczany zakres (2,00-150,00) mg/l

18. stężenie lotnych związków organicznych PN-EN ISO 15680:2008, met. chromatografii gazowej z techniką wyłapywania i wypłukiwania (Purge&Trap) i detekcją spektrometrii mas: 1,2-dichloroetan zakres (0,1-5,0) µg/l, dibromochlorometan zakres (0,1-50,0) µg/l, tetrachloroeten zakres (0,1-5,0) µg/l, etylobenzen zakres (0,1-5,0) µg/l, ortoksylen zakres (0,1-5,0) µg/l, 1,2,3-trichlorobenzen zakres (0,1-5,0) µg/l, 1,2,4-trichlorobenzen zakres (0,1-5,0) µg/l, benzen zakres (0,1-5,0) µg/l, bromodichlorometan zakres (0,1-50) µg/l, bromoform zakres (0,1-50) µg/l, chlorek winylu zakres (0,1-5,0) µg/l, chlorobenzen zakres (0,1-5,0) µg/l, chloroform zakres (0,1-50) µg/l, czterochlorek węgla zakres (0,1-5,0) µg/l, ∑ metaksylenu i paraksylenu zakres (0,2-10) µg/l, toluen zakres (0,1-5,0) µg/l, trichloroeten zakres (0,1-5,0) µg/l
19. ogólna liczba mikroorganizmów w 22°±2°C po 72h PN-ISO 6222:2004, met. posiewu wgłębnego zakres od 0 jtk/1ml
20. ogólna liczba mikroorganizmów  w 36°±2°C po 48h PN-ISO 6222:2004, met. posiewu wgłębnego zakres od 0 jtk/1ml
21. enterokoki PN-EN ISO 7899-2:2004, met. filtracji membranowej zakres od 0 jtk/100ml

22. bakterie grupy coli PN-ISO 9308-1:2014-12+Ap1:2017-04, met. filtracji membranowej zakres od 0 jtk/100ml

23. bakterie Escherichia coli PN-ISO 9308-1:2014-12+Ap1:2017-04, met. filtracji membranowej zakres od 0 jtk/100ml
24. bakterie grupy coli PN-ISO 9308-2:2014-06, met. NPL zakres od 0 jtk/100ml

25. bakterie Escherichia coli PN-ISO 9308-2:2014-06, met. NPL zakres od 0 jtk/100ml
26. temperatura wody PN-77/C-04584 zakres (2,0-22) °C

27. pobieranie próbek wody PN-ISO 5667-5:2003 p. 4.1.6; PN-ISO 5667-5:2017-10; PN-EN ISO 19458:2007
w zakresie parametrów i metod nieakredytowanych
28. BZT₅ PN-EN 1899-2:2002 plus PN-EN 25814:1999 zakres do 6 mgO₂/l
29. chlor wolny lub suma wolnego chloru i dwutlenku chloru PB-29 wyd. 03 z dn. 13.03.2017r. zakres (0,03-1,0) mg/l

30. ChZT PN-ISO 15705:2005, met. dwuchromianowa zakres (5-150) mgO₂/l
31. dwutlenek chloru PB-34 wyd. 01 z dn. 29.03.2016r. zakres (0,020-0,500) mgClO₂/l
32. dwutlenek węgla agresywny PN-74/C-04547.03 zakresu pomiarowego nie określa się

33. dwutlenek węgla wolny PN-74/C-04547.01 zakres ≥ 2,2mg/l

34. indeks nasycenia PN-72/C-04609 zakresu pomiarowego nie określa się

35. indeks Ryznara PB-20 wyd. 01 z dn. 09.07.2012r. zakresu pomiarowego nie określa się

36. sucha pozostałość PN-78/C-04541 zakres ≥ 1,0 mg/l

37. substancje rozpuszczone PN-78/C-04541 plus metodyka ZWiK nr 29/TGT-W/2006 wyd. 01 z dn. 06.03.2006r. zakres ≥ 1,0 mg/l

38. tlen rozpuszczony PN-ISO 25813:1997 zakres 20 mgO₂/l
39. tlen rozpuszczony PN-ISO 25814:1999 zakres (0,6-60,0) mgO₂/l
40. twardość niewęglanowa PB-21 wyd. 01 z dn. 09.07.2012r. zakresu pomiarowego nie określa się

41. twardość węglanowa PB-21 wyd. 01 z dn. 09.07.2012r. zakresu pomiarowego nie określa się

42. zapach PN-72/C-04557 zakres intensywności od 0 do 5

43. siarkowodór zapachem PN-72/C-04557 zakres intensywności od 0 do 5

44. zasadowość ogólna PN-EN ISO 9963-1:2001 i PN-EN ISO 9963-1:2001/Ap1:2004 zakres ≥ 0,4 mmol/l

45. zawiesiny ogólne PN-EN 872:2007 plus PN-EN 872:2007/Ap1:2007 zakres ≥ 0,2 mg/l

46. zawiesiny wizualnie PB-13 wyd. 01 z dn. 09.07.2012r. zakresu pomiarowego nie określa się

47. żelazo ogólne PB-02 wyd. 01 z dn. 09.07.2012r. zakres (30-1000) µg/l

48. benzo(a)piren PB-22 wyd. 01 z dn. 09.07.2012r. zakres (0,00400-0,04000) µg/l

49. benzo(b)fluoranten PB-22 wyd. 01 z dn. 09.07.2012r. zakres (0,00200-0,02000) µg/l

50. benzo(g,h,i)perylen PB-22 wyd. 01 z dn. 09.07.2012r. zakres (0,00200-0,02000) µg/l

51. benzo(k)fluoranten PB-22 wyd. 01 z dn. 09.07.2012r. zakres (0,00400-0,04000) µg/l

52. indeno(1,2,3-cd)piren PB-22 wyd. 01 z dn. 09.07.2012r. zakres (0,00400-0,04000) µg/l
53. Absorbancja PB-14 wyd. 01 z dn. 10.07.2012r. zakres ≥ 0,001 jedn. absorbancji
54. Pseudomonas aeruginosa PN-EN 16266:2009, met. filtracji membranowej zakres od 0 jtk/100 ml
55. Clostridium perfringens PN-EN ISO 14189:2016-10, met. filtracji membranowej zakres od 0 jtk/100 ml
ul. Wierzbowa 52 w Łodzi

w zakresie parametrów i metod akredytowanych
1. sód PN-ISO 9964-1: grudzień 1994, met. płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) zakres (0,20-200) mg/l

2. potas  PN-ISO 9964-2: grudzień 1994, met. płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) zakres (0,05-25,0) mg/l
3. stężenie metali PN-EN-ISO 15586: październik 2005, met. płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją (ETAAS): chrom ogólny zakres (2,0-55,0) µg/l, srebro zakres (0,001-0,050) µg/l, nikiel zakres (4,0-200,0) µg/l, kadm zakres (0,3-10,0) µg/l, ołów zakres (2,0-200,0) µg/l, miedź zakres (0,004-0,100) µg/l, wanad (5,0-350) µg/l

w zakresie parametrów i metod nieakredytowanych
4. mangan PN-EN ISO 15586: październik 2005; metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją (ETAAS) zakres (2,0-200,0) µg/l

5. cynk PN-ISO 8288: marzec 2002 zakres (0,002-0,500) mg/l

6. antymon PB-03 wyd. 01 zakres (1,0-100,0) µg/l

7. selen PN-ISO 9965: grudzień 2001 zakres (1,0-100,0) µg/l

8. arsen PN-EN ISO 11969: sierpień 1999 zakres (1,0-100,0) µg/l

9. rtęć PN-EN 1483: lipiec 2007 zakres (1,0-100,0) µg/l
10. heksachlorobenzen PB-28 wyd. 01 z dn. 23.08.2012r., chromatografia gazowa z detektorem mikro-ECD zakres (0,020-0,120) µg/l

11. lindan PB-28 wyd. 01 z dn. 23.08.2012r., chromatografia gazowa z detektorem mikro-ECD zakres (0,020-0,120) µg/l

12. heptachlor PB-28 wyd. 01 z dn. 23.08.2012r., chromatografia gazowa z detektorem mikro-ECD zakres (0,020-0,120) µg/l

13. alachlor PB-28 wyd. 01 z dn. 23.08.2012r., chromatografia gazowa z detektorem mikro-ECD zakres (0,020-0,120) µg/l

14. aldryna PB-28 wyd. 01 z dn. 23.08.2012r., chromatografia gazowa z detektorem mikro-ECD zakres (0,020-0,120) µg/l

15. heptachloru epoksyd B: PB-28 wyd. 01 z dn. 23.08.2012r., chromatografia gazowa z detektorem mikro-ECD zakres (0,020-0,120) µg/l

16. heptachloru epoksyd A: PB-28 wyd. 01 z dn. 23.08.2012r., chromatografia gazowa z detektorem mikro-ECD zakres (0,020-0,120) µg/l

17. dieldryna PB-28 wyd. 01 z dn. 23.08.2012r., chromatografia gazowa z detektorem mikro-ECD zakres (0,020-0,120) µg/l

18. metoksychlor PB-28 wyd. 01 z dn. 23.08.2012r., chromatografia gazowa z detektorem mikro-ECD zakres (0,020-0,120) µg/l
ul. Pomorska 246 w Łodzi

w zakresie parametrów i metod nieakredytowanych
1. pH PN-EN ISO 10523:2013 zakres (4,0-10,0)

2. mętność PN-EN ISO 7027:2003 zakres (0,20- 4,0) NTU

3. barwa PN-EN ISO 7887:2012 zakres (5-40) mg/l 

4. chlor wolny lub suma wolnego chloru i dwutlenku chloru PB-29 wyd. 01 z dn. 31.10.2012r. zakres (0,03-1,0) mg/l

5. indeks nadmanganianowy PN-EN ISO 8467:2001 zakres (0,50-10,0) mgO₂/l
6. dwutlenek chloru PB-15 wyd. z dn. 09.07.2012r. zakres (0,015-0,400) mgClO₂/l
7. mangan PB-08 wyd. 01 z dn. 10.07.2012r. zakres ≥ 30 µg/l

8. twardość ogólna PN-ISO 6059:1999 zakres (5-500) mgCaCO₃/l
9. zapach PN-72/C-04557 zakres intensywności od 0 do 5

10. siarkowodór zapachem PN-72/C-04557 zakres intensywności od 0 do 5

11. zasadowość ogólna PN-EN ISO 9963-1:2001 i PN-EN ISO 9963-1:2001/Ap1:2004 zakres ≥ 0,4 mmol/l

12. zawiesiny wizualnie PB-13 wyd. 01 z dn. 09.07.2012r. zakresu pomiarowego nie określa się

13. żelazo ogólne PB-02 wyd. 01 z dn. 09.07.2012r. zakres (30-1000) µg/l
14. pobieranie próbek wody: PN-ISO 5667-5:2017-10, PN-EN ISO 19458:2007


	11.
	Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno – Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego 
ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa


	Zakład Jakości Żywności Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno – Spożywczego im. Prof. Wacława Dąbrowskiego w Łodzi Al. Józefa Piłsudskiego 84
	01.01.2021 r.

	31.12.2021 r.

	
	Oznaczane parametry /parametr, metoda badawcza, zakres/¹

w zakresie parametrów i metod akredytowanych
1. ogólna liczba mikroorganizmów na agarze odżywczym w temp. 22°C i 36°C PN-EN ISO 6222:2004, met. posiewu wgłębnego zakres od 1 jtk/ml

2. Escherichia coli i bakterie z grupy coli PN-EN ISO 9308-1:2014+A1:2017-04, met. filtracji membranowej  zakres od 1 jtk/100 ml

3. enterokoki PN-EN ISO 7899-2:2004, met. filtracji membranowej zakres od 1jtk/100 ml


	12.
	Łódzkie Centrum Jakości Sp. z o.o.

ul. Daszyńskiego 116, 95-070 Aleksandrów Łódzki
	Laboratorium Badawcze Łódzkiego Centrum Jakości Sp. z o.o. w Aleksandrowie Łódzkim ul. Daszyńskiego 116 
	01.01.2021 r.
	31.12.2021 r.

	
	Oznaczane parametry /parametr, metoda badawcza, zakres/¹

w zakresie parametrów i metod akredytowanych
1. stężenie chloru wolnego wg PB-09 wyd. 02 z dn. 30.05.2016r. na podstawie testu HACH met. 8021, met. spektrofotometryczna zakres (0,05-2,0) mg/l 

2. stężenie azotynów wg PB-10 wyd. 01 z dn. 01.09.2016r. na podstawie testu HACH met. 8507, met. spektrofotometryczna zakres (0,050-0,700) mg/l

3. stężenie azotanów wg PB-09 wyd. 02 z dn. 30.05.2016r. na podstawie testu HACH, met. 8167, met. spektrofotometryczna zakres (1,1-44,0) mg/l 

4. stężenie jonów amonu wg PB-10 wyd. 01 z dn. 01.09.2016r. na podstawie testu HACH met. 8155, met. spektrofotometryczna zakres (0,05-1,00) mg/l

5. stężenie żelaza wg PB-11 wyd. 01 z dn. 01.09.2016r. na podstawie testu HACH met. 8008, met. spektrofotometryczna zakres (10-500) µg/l 

6. stężenie manganu wg PB-11 wyd. 01 z dn. 01.09.2016r. na podstawie testu HACH met. 8149, met. spektrofotometryczna zakres (10-500) µg/l 
7. stężenie fluorków wg PN-72/C-04588/03, met. potencjometryczna zakres (0,10-10) mg/l

8. stężenie chlorków wg PN-ISO 9297:1994, met. miareczkowa zakres (5,0-400) mg/l

9. stężenie siarczanów wg PB-15 wyd. 01 z dn. 09.09.2019, na podstawie testu HACH LANGE met. 8051, met. spektrofotometryczna zakres (10-300) mg/l SO42-
10. sumaryczna zawartość wapnia i magnezu (twardość ogólna) wg PN-ISO 6059:1999, met. miareczkowa zakres (40-500) mg/l

11. stężenie ozonu wg PB-14 wyd. 02 z dn. 20.09.2019 na podstawie testu HACH LANGE 8311, met. kolorymetryczna zakres (0,02-0,75) mg/l
12. pH wg PN-EN ISO 10523:2012, met. potencjometryczna zakres (4,0-10,0) pH
13. indeks nadmanganianowy wg PN-EN ISO 8467:2001, met. miareczkowa zakres (0,5-10,0) mg/l O₂

14. przewodność elektryczna właściwa wg PN-EN 27888:1999, met. konduktometryczna zakres (150-3000) µS/cm

15. mętność wg PN-EN ISO 7027-1:2016-09 met. nefelometryczna zakres (0,20-10,0) NTU

16. liczba bakterii z grupy coli, E. coli wg PN-EN ISO 9308-1:2014-12, PN-EN ISO 9308-1:2014-12/A1:2017-04, met. FM zakres (1-100) jtk
17. ogólna liczba mikroorganizmów na agarze odżywczym w 22±2°C wg. PN-EN ISO 6222:2004, met. posiewu wgłębnego zakres (1-300) jtk
18. ogólna liczba mikroorganizmów na agarze odżywczym w 36±2°C wg. PN-EN ISO 6222:2004, met. posiewu wgłębnego zakres (1-300) jtk
19. liczba enterokoków kałowych wg. PN-EN ISO 7899-2:2004, met. FM zakres (1-100) jtk
20. liczba Legionella sp. wg. PN-EN ISO 11731:2017-08, met. FM matryca A: procedura 5 (pożywka BCYE)/ procedura 7 (pożywka GVPC) zakres (1-100) jtk

21. liczba Pseudomonas aeruginosa wg. PN-EN ISO 16266:2009, met. FM zakres (1-100) jtk
22. liczba Clostridium perfringens wg. PN-EN ISO 14189:2016-10, met. FM zakres (1-100) jtk

23. pobieranie próbek do badań mikrobiologicznych wg PN-EN ISO 19458:2007

24. barwa wg PN-EN ISO 7887:2012+Ap1:2015 met. C, met. spektrofotometryczna zakres (2-50) mg/l Pt

25. pobieranie próbek do badań fizykochemicznych wg PN-ISO 5667-5:2017-10
w zakresie parametrów i metod nieakredytowanych
26. smak, zapach wg. PN-72/C-04557- brak zakresu



	13.
	PGK i M Sp. z o.o.

ul. 1 Maja 28/30,

95-070 Aleksandrów Łódzki
	Laboratorium Wydziału Oczyszczalni Ścieków w Rudzie Bugaj 21
	01.01.2021 r.
	31.12.2021 r.

	
	Oznaczane parametry /parametr, metoda badawcza, zakres/¹

1. stężenie jonów amonu PN- EN ISO 7150-1:2002, met. spektrofotometryczna zakres (0,05-1,29) mg/l

2. stężenie azotynów PN-EN 26777:1999, met. spektrofotometryczna zakres (0,053-1,64) mg/l 

3. stężenie azotanów PN-82/C-04576/08 , met. kolorymetryczna zakres (0,44-13,28) mg/l

4. stężenie manganu PN-C-04590-02:1992, met. spektrofotometryczna zakres (20-200) µg/l

5. przewodność elektryczna właściwa PN-EN 27888:1999, met. konduktometryczna zakres (149-12880) µS/cm

6. odczyn pH PN-EN ISO 10523:2012, met. potencjometryczna zakres (4,0- 10,00) pH
7. stężenie żelaza test HACH met. 8008, met. spektrofotometryczna zakres (26-800) µg/l

8. stężenie chloru wolnego test HACH, met. 8021 met. spektrofotometryczna zakres (0,05-1,13) mg/l

9. twardość ogólna PN-ISO 6059:1999, met. miareczkowa zakres (6-250) mg/l

10. smak, zapach PN-72/C-04557, met. organoleptyczna bez zakresu

11. mętność PN-EN ISO 7027:2003, met. nefelometryczna zakres (0,07-20) NTU

12. barwa PN-EN ISO 7887:2012/Ap1:2015-06P, met. spektrofotometryczna zakres (2,3-30,0) mg Pt/l



	14.
	„Wodociągi i Kanalizacja-Zgierz” 
Sp. z o.o., ul. A. Struga 45, 
95-100 Zgierz
	Laboratorium Spółki „Wodociągi 

i Kanalizacja-Zgierz” Sp. z o.o. 
w Zgierzu, ul. Łukasińskiego 26
	01.01.2021 r.


	31.12.2021 r.

	
	Oznaczane parametry /parametr, metoda badawcza, zakres/¹

w zakresie parametrów i metod akredytowanych
1. glin PN-92/C-04605/02, met. spektrofotometryczna zakres (0,032-0,5) mg/l
2. mętność PN-EN ISO 7027:2016-09, met. nefelometryczna zakres (0,10-500) NTU

3. barwa PN-EN ISO 7887:2012+Ap1:2015-06, met. spektrofotometryczna zakres (3,0-100) mg/l Pt

4. stężenie jonu amonowego PN-ISO 7150-1:2002, met. spektrofotometryczna zakres (0,10-1,0) mg/l
5. stężenie azotanów PN-82/C-04576/08, met. spektrofotometryczna zakres (0,10-20,0) mg/l 

6. stężenie azotynów PN-EN 26777:1999, met. spektrofotometryczna zakres (0,012-0,20) mg/l 

7. stężenie manganu PB-06 wyd. z dn. 07.05.2013r. HACH met. 8149 met. spektrofotometryczna zakres (0,006-0,70) mg/l

8. twardość ogólna PN-ISO 6059:1999, met. miareczkowa zakres (5,0-500) mg/l CaCO₃
9. stężenie wapnia PN-ISO 6058:1999, met. miareczkowa zakres (2,0-100) mg/l

10. stężenie magnezu PB-03 wyd. z dn. 16.03.2012r. (z obliczeń)

11. przewodność elektryczna właściwa PN-EN 27888:1999, met. konduktometryczna zakres (100-7000) µS/cm

12. odczyn pH PN-EN ISO 10523:2012, met. potencjometryczna zakres (2,0-12)

13. siarczany PN-ISO 9280:2002, met. wagowa zakres (10,0-500) mg/l

14. żelazo PN-ISO 6332:2001+Ap1:2016-06, met. spektrofotometryczna zakres (0,02-15) mg/l 

15. zasadowość ogólna PN-EN ISO 9963-1:2001+Ap1:2004, met. miareczkowa zakres (0,4-20) mmol/l
16. stężenie chloru wolnego PB-07 wyd. 28.03.2014 r., HACH met. 8021 met. spektrofotometryczna zakres (0,05-2,0) mg/l
17. chlorki PN-ISO 9297:1994, met. miareczkowa zakres (5,0-1000) mg/l

18. stężenie dwutlenku chloru PB-08 wyd. z dn. 28.03.2014r., HACH met. 10126 zakres (0,04-5,0) mg/l
19. pobieranie próbek do badań chemicznych i fizycznych PN-ISO 5667-5:2017-10

20. pobieranie próbek do badań mikrobiologicznych PN-EN ISO 19458:2007 z wyłączeniem pkt. 4.4.2

21. temperatura PN-77/C-04584 zakres (0,5-50)°C
w zakresie parametrów i metod nieakredytowanych
22. smak, zapach PN-72/C-04-557 met. organoleptyczna


	15.
	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Stara Droga 85, 97-500 Radomsko
	Laboratorium Działu Ochrony Środowiska Radomsko, ul. Spacerowa 120, 97-500 Radomsko
	30.12.2020 r.

	31.12.2021 r.

	
	Oznaczane parametry /parametr, metoda badawcza, zakres/¹

1. amonowy jon PN-ISO 7150-1:2002, met. spektrofotometryczna, zakres (0,064-386) mg/l NH₄⁺

2. azotany PN-82/C-04576/08, met. spektrofotometryczna, zakres (0,20-100) mg/l

3. azotyny PN-EN 26777:1999 met. spektrofotometryczna, zakres (0,030-20,0) mg/l

4. barwa PN-EN ISO 7887:2012 +Ap1:2015 met. D, met. wizualna, zakres (5-40) mg/l (Pt)

5. chlor wolny PN-EN ISO 7393-2:2018-04 z wyłączeniem pkt. 9.5, 10.2, met. spektrofotometryczna zakres (0,08- 1,00) mg/l Cl₂
6. chlorki PN-ISO 9297:1994, met. miareczkowa zakres (5,0-1000) mg/l

7. mętność PN-EN ISO 7027-1:2016-09, met. nefelometryczna zakres (0,50- 20) NTU

8. przewodność elektryczna PN-EN 27888: 1999,  met. konduktometryczna zakres (84-2500) µS/cm

9. stężenie jonów wodoru (pH) PN-EN ISO 10523:2012, met. potencjometryczna zakres (2,0- 12,0)

10. twardość (sumaryczna zawartość wapnia i magnezu) PN-EN ISO 6059:1999, met. miareczkowa zakres (18,0-500) mg/l CaCO₃
11. utlenialność (indeks nadmanganianowy) PN-EN ISO 8467:2001, met. miareczkowa zakres (1,0-10) mg/l O₂

12. żelazo PN- ISO 6332:2001+Apl: 2016, met. spektrofotometryczna zakres (0,050-50,0) mg/l

13. smak PB-21 wyd. 02 z dn. 28.11.2019r., analiza sensoryczna

14. zapach PB-21 wyd. 02 z dn. 28.11.2019r, analiza sensoryczna

15. oznaczanie ilościowe Escherichia coli i bakterii grupy coli PN-EN ISO 9308-2:2014, met. NPL zakres 1-201 NPL/100 ml



	16.
	Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” Sp. z o.o. Mokra Prawa 30, 96-100 Skierniewice
	Laboratorium Zakładu Wodociągów 
i Kanalizacji „WOD-KAN” Sp. z o.o. 96-100 Skierniewice Mokra Prawa 30
	28.12.2021 r.
	31.12.2022 r.

	
	Oznaczane parametry /parametr, metoda badawcza, zakres/¹

1. mętność, Aplikacja EUTECH TN-100zakres (0,1-20) NTU
2. barwa, Aplikacja HACH 8025zakres (5-70) mg/l (Pt)
3. odczyn pH, PN-EN ISO 10523:2012zakres (4,0-10,0) pH
4. przewodność elektryczna właściwa w 25°C, PN-EN 27888:1999 zakres (10-5000) µS/cm
5. mangan, Aplikacja HACH 8149 zakres (10-500) µg/l
6. żelazo ogólne, Aplikacja HACH 8008 zakres (50-2500) µg/l
7. jon amonowy, Aplikacja HACH 8038 zakres (0,05-5,00) mg/l
8. azotany, Aplikacja HACH 10049 zakres (2,0-100) mg/l
9. azotany, PN-82C-04576-08 zakres (2,0-100) mg/l
10. azotyny, Aplikacja HACH 8507 zakres (0,01-1,50) mg/l
11. utlenialność z KMnO₄, PN-EN ISO 8467:2001 zakres (1-20) mg/l
12. siarczany, Aplikacja HACH 8051 zakres (10-300) mg/l
13. chlorki, PN-EN ISO 9297:1994 zakres (10-300) mg/l
14. chlorki, Aplikacja HACH 8113 zakres (10-300) mg/l
15. obecność i liczba enterokoków (paciorkowców kałowych)  PN-EN ISO 7899-2:2004 zakres od 1 jtk/100 ml
16. obecność i liczba bakterii grupy coli PN-EN ISO 9308-1:2014-12/A1:2017-04 zakres od 1 jtk/100 ml
17. obecność i liczba Escherichia coli PN-EN ISO 9308-1:2014-12/A1:2017-04 zakres od 1 jtk/100 ml
18. ogólna liczba mikroorganizmów na agarze w (22±2)°C po (68±4)h PN-EN ISO 6222:2004 zakres od 1 jtk/100 ml ogólna liczba mikroorganizmów na agarze w (36±2)°C po (44±4)h PN-EN ISO 6222:2004 zakres od 1 jtk/100 ml


	17.
	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. 
z o.o., ul. Wierzbowa 52, 90-133 Łódź
	Laboratorium Badania Wody 
i Ścieków w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Jana Pawła II 45/47 w Tomaszowie Mazowieckim
	30.06.2021 r.
	30.06.2022 r.

	
	Oznaczane parametry /parametr, metoda badawcza, zakres/¹

w zakresie parametrów i metod akredytowanych

1. jon amonowy PN-ISO 7150-1:2002, met. spektrofotometryczna zakres (0,06-6,44) mg/l

2. azotany PN-82/C-04576.08, met. spektrofotometryczna zakres (0,40-55) mg/l

3. azotyny PN-EN 26777:1999, met. spektrofotometryczna zakres (0,040-0,800) mg/l

4. barwa PN-EN ISO 7887:2012, met. C+Ap1:2015, met. spektrofotometryczna zakres (3-70) mg/l

5. bor procedura badawcza PB-42 wyd. 01 z dn. 15.01.2019 r., test kuwetowy Hach Nr LCK 307, zakres (0,10-1,2)

6. chlor ogólny procedura badawcza PB-39 wyd. 01 z dn. 15.01.2019 r., met. spektrofotometryczna (saszetkowa 8021, Nr 8167 Hach Lange) zakres (0,05-2,0) mg/l; procedura badawcza PB-29 wyd. 03 z dn. 13.03.2017 r. met. kolorymetryczna zakres (0,05-2,0) mg/l

7. chlor wolny procedura badawcza PB-39 wyd. 01 z dn. 15.01.2019 r. met. spektrofotometryczna (saszetkowa 8021, Nr 8167 Hach Lange) zakres (0,05-2,0) mg/l; procedura badawcza PB-29 wyd. 03 z dn. 13.03.2017 r. met. kolorymetryczna zakres (0,05-2,0) mg/l

8. chlorki PN-ISO 9297:1994, met. miareczkowa zakres (5,0-150) mg/l

9. glin procedura badawcza PB-31 wyd. 02 z dn. 15.01.2019 r. test kuwetowy Hach Nr LCK 301 zakres (30-500) µg/l

10. wapń PN-ISO 6058:1999, met. miareczkowa zakres (2-200) mg/l

11. magnez PN-C-04554-4:1999 zał. A zakres z obliczeń

12. mangan procedura badawcza PB-33 wyd. 02 z dn. 15.01.2019 r. met. spektrofotometryczna (saszetkowa 8149 Hach Lange) zakres (15-700) µg/l

13. mętność PN-EN ISO 7027-1:2016-09, met. nefelometryczna zakres (0,20-4,0) NTU

14. pH PN-EN ISO 10523:2012, met. potencjometryczna zakres (4,0-10,0)

15. przewodność elektryczna właściwa PN-EN 27888:1999, met. konduktometryczna zakres (147-1500) µS/cm

16. siarczany PN-ISO 9280:2002, met. wagowa zakres (10-100) mg/l

17. twardość ogólna PN-ISO 6059:1999, met. miareczkowa zakres (5-500) mg/l CaCO₃

18. żelazo ogólne PN-ISO 6332:2001, met. spektrofotometryczna zakres (20-1000) µg/l

19. utlenialność (indeks nadmanganianowy) PN-EN ISO 8467:2001, met. miareczkowa zakres (0,50-30,0) mg/l

20. ogólna liczba mikroorganizmów w 36°C po 48h PN-EN ISO 6222:2004, met. płytkowa (posiew wgłębny) 
21. ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C po 72h PN-EN ISO 6222:2004, met. płytkowa (posiew wgłębny) 

22. bakterie grupy coli PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04, met. filtracji membranowej; PN-EN ISO 9308-2:2014-06, met. NPL (Test Colilert-18) 

23. Escherichia coli PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04, met. filtracji membranowej; PN-EN ISO 9308-2:2014-06 met. NPL (Test Colilert-18)

24. Enterokoki PN-EN ISO 7899-2:2004, met. filtracji membranowej 

25. Clostridium perfringens łącznie z przetrwalnikami PN-EN ISO 14189:2016-10, met. filtracji membranowej 

26. Pseudomonas aeruginosa met. NPL, procedura badawcza PB-38 wyd. 2 z dn. 08.04.2019 r. na podstawie testu Pseudalert firmy IDEXX

w zakresie parametrów i metod nieakredytowanych

27. zapach PN-72/C-04557, met. badawcza zakres: akceptowalny/ nieakceptowalny

28. smak PN-72/C-04557, met. badawcza zakres: akceptowalny/ nieakceptowalny

29. chlorki PN-ISO 9297-1994, met. miareczkowa zakres (151-250) mg/l

30. glin PN-92/C-04605/02 met. spektrofotometryczna zakres (30-400) µg/l

31. mętność PN-EN ISO 7027-1:2016-09 met. nefelometryczna zakres (4,1-40) NTU

32. przewodność elektryczna właściwa PN-EN 27888:1999 met. konduktometryczna zakres (1501-2725) µS/cm

33. siarczany PN-ISO 9280:2002 met. wagowa zakres (101-250) mg/l

34. żelazo ogólne PN-ISO 6332:2001 met. spektrofotometryczna zakres (1001-4000) µg/l

35. ozon procedura badawcza PB-25 wyd. 01 z dn. 31.07.2012 r. zakres (0,05-0,45) µg/l; procedura badawcza PB-25 wyd. z dn. 31.07.2012 r. met. kolorymetryczna zakres (0,05-0,45) mg/l

36. fosfor PN-EN ISO 6878:2006+Ap1:2010+Ap2:2010, met. badawcza zakres (0,040-0,80) mg/l



	18.
	Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji Sp.  z o.o. ul. Przemysłowa 4, 99-300 Kutno
	Laboratorium Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 
w Kutnie ul. Przemysłowa 4
	31.12.2020 r.
	31.12.2021 r.

	
	Oznaczane parametry /parametr, metoda badawcza, zakres/¹

1. jon amonowy MERCK nr 1.14752, met. spektrofotometryczna zakres (0,10-1,80) mg/l, PN-ISO 7150-1:2002 zakres (0,10-1,30) mg/l 
2. azotyny MERCK nr 1.14776, met. spektrofotometryczna zakres (0,10-0,60) mg/l
3. azotany MERCK nr 1.14773, met. spektrofotometryczna zakres (1,0-40) mg/l, PN-82C-04576-08 zakres (1,0-4,0) mg/l
4. mangan MERCK nr 1.14770, met. spektrofotometryczna zakres (30-2000) µg/l

5. żelazo MERCK nr 1.14761, met. spektrofotometryczna zakres (20-1000) µg/l

6. siarczany MERCK nr 1.14548, met. spektrofotometryczna zakres (10-250) mg/l

7. chlorki PN-ISO 9297:1994, met. miareczkowa zakres (10-250) mg/l 
8. barwa PN-EN ISO 7887:2012p.7/Ap.1:2015-06, met. wizualna zakres (5-70) mg/l (Pt)

9. mętność PN-EN ISO 7027-1:2016-09, met. nefelometryczna zakres (0,20-50) NTU 
10. przewodność elektryczna właściwa w 25°C PN-EN 27888:1999, met. konduktometryczna zakres (100-2500) µS/cm
11. twardość PN-ISO 6059:1999, met. miareczkowa zakres (60-500) mg/l 
12. pH PN-EN ISO 10523:2012, met. potencjometryczna zakres (4,0-10,0) 
13. glin MERCK nr 1.14825, met. spektrofotometryczna zakres (50-200) µg/l  
14. ogólna liczna mikroorganizmów w 22°C PN-EN ISO 6222:2004, met. płytkowa – posiew wgłębny zakres od 1 j.t.k./1 ml
15. liczba enterokoków kałowych PN-EN ISO 7899-2:2004, met. filtracji membranowej zakres od 1 j.t.k./100 ml 

16. liczba bakterii grupy coli PN-EN ISO 9308-1:2014-12/A1:2017-04, met. filtracji membranowej zakres od 1 j.t.k./100ml

17. liczba Escherichia coli PN-EN ISO 9308-1:2014-12/A1:2017-04, met. filtracji membranowej zakres od 1 j.t.k./100 ml


	19.
	Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD – KAN” Sp. z o.o. ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, 
97 – 400 Bełchatów
	Laboratorium Wody Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WOD – KAN” Sp. z o.o. z siedzibą 
w Bełchatowie
	19.02.2021 r.
	31.12.2021 r.

	
	Oznaczane parametry /parametr, metoda badawcza, zakres/¹

w zakresie parametrów i metod akredytowanych
1. mętność PN-EN ISO 7027-1:2016-09, metoda nefelometryczna zakres (0,3-20) NTU

2. barwa PN-EN ISO 7887:2012 metoda D, metoda wizualna zakres (5-70) mg/l Pt

3. pH PN-EN ISO 10523:2012, metoda potencjometryczna zakres (4,0-9,0)

4. przewodność elektryczna właściwa PN-EN 27888:1999, metoda konduktometryczna zakres (20-1413) µS/cm

5. chlorki PN-ISO 9297:1994 metoda miareczkowa zakres (5,0-300) mg/l

6. żelazo PN-ISO 6332:2001 pkt. 7.1.1 PN-ISO 6332:2001/Ap1:2016-06, metoda spektrofotometryczna zakres (20-4000) µg/l

7. jon amonu PN-C-04576-4:1994, metoda spektrofotometryczna zakres (0,130-2,60) mg/l

8. azotyny PN-EN 26777:1999, metoda spektrofotometryczna zakres (0,01-0,66) mg/l

9. mangan PN-92/C-04590/03 (norma wycofana ze zbioru polskich norm), metoda spektrofotometryczna zakres (15-400) µg/l

10. ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C PN-EN ISO 6222:2004, metoda płytkowa (posiew wgłębny) zakres od 1 jtk/1ml

11. ogólna liczba mikroorganizmów w 36°C PN-EN ISO 6222:2004, metoda płytkowa (posiew wgłębny) zakres od 1 jtk/1ml

12. Escherichia coli PN-EN ISO 9308-1:2014-12 + A1:2017-04, metoda filtracji membranowej zakres od 1 jtk/1ml

13. bakterie grupy coli  PN-EN ISO 9308-1:2014-12 + A1:2017-04, metoda filtracji membranowej zakres od 1 jtk/100ml

14. enterokoki kałowe PN-EN ISO 7899-2:2004, metoda filtracji membranowej zakres od 1 jtk/100ml

w zakresie parametrów i metod nieakredytowanych

15. zapach PB-LW-CH.01.0 wyd. 06 z dnia 11.01.2018r., metoda organoleptyczna

16. smak PB-LW-CH.02.00 wyd. 3  z dnia 11.01.2018r., metoda organoleptyczna

17. twardość PN-ISO 6059:1999, metoda miareczkowa z EDTA, zakres (10-500) mg/l

18. indeks nadmanganianowy (utlenialność) PN-EN ISO 8467:2001, metoda miareczkowa zakres (1,00-10,00) mg/l 

19. azotany PN-82/C-045708 (norma wycofana ze zbioru polskich norm), metoda spektrofotometryczna z salicylanem sodowym zakres (0,44-50) mg/l

20. chlor wolny PN-EN ISO 7393-2:2011), metoda kolorymetryczna z N,N-dietylo1,4-fenylenodiaminą do rutynowych celów kontrolnych zakres (0,027-0,400) mg/l

21. Pseudomonas aeruginosa w 100 ml PN-EN ISO 16266:2009, metoda filtracji membranowej 



	20.
	PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna Oddział Elektrownia Bełchatów 

Rogowiec ul. Energetyczna 7, 
97-400 Bełchatów 
	Laboratorium Wodno – Analityczne Wydziału Laboratoriów PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów
	26.02.2021 r.
	31.12.2021 r.

	
	Oznaczane parametry /parametr, metoda badawcza, zakres/¹
w zakresie parametrów i metod akredytowanych
1. chlorki PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012, metoda chromatografii jonowej zakres (0,10-250) mg/l

2. siarczany PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012, metoda chromatografii jonowej zakres (0,10-500) mg/l 

3. pH PN-EN ISO 10523:2012, metoda potencjometryczna zakres (2,0-12,0)

4. przewodność elektryczna PN-EN 27888:1999, metoda konduktometryczna zakres (5,0-2000) µS/cm

5. OWO (ogólny węgiel organiczny) PN-EN 1484:1999, metoda wysokotemperaturowego spalania z detekcją IR zakres (0,05-50,0) mg/l

6. mętność PN-EN ISO 7027:2016-09, metoda nefelometryczna, zakres (0,5-40,0) NTU

7. żelazo ogólne i rozp. PN-ISO 6332:2001+Apl:2016-06, metoda spektrofotometryczna zakres (10-5000) μg/l

8. azotyny (NO2) PN-EN 26777:1999, metoda spektrofotometryczna zakres (0,01-0,40) mg/l

9. indeks nadmanganianowy (utlenialność) PN-EN ISO 8467:2001, metoda miareczkowa zakres (0,5-20) mgO2/l

10. twardość ogólna PN-ISO 6059:1999, met. miareczkowa zakres 5-1000 mg/l CaCO₃/l  

11. azotany (NO₃) PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012, metoda chromatografii jonowej zakres 0,10-250 mg/l

12. sód PN-EN ISO 14911:2002, metoda chromatografii jonowej zakres (0,80-80) mg/l

13. magnez PN-EN ISO 14911:2002, metoda chromatografii jonowej zakres (0,50-50) mg/l
14. miedź PN-EN ISO 15586:2005, metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją bezpłomieniową, zakres 0,0005-0,2 μg/l
w zakresie parametrów i metod nieakredytowanych
15. ołów PN-EN ISO 15586:2005, metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją bezpłomieniową zakres (1,0-20,0) µg/l

16. nikiel PN-EN ISO 15586:2005, metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją bezpłomieniową zakres (2,0-20,0) µg/l

17. arsen PN-EN ISO 15586:2005, metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją bezpłomieniową zakres  (2,0-20,0) µg/l
18. chrom PN-EN ISO 15586:2005, metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją bezpłomieniową zakres (2,0-20,0) µg/l
19. fluorki PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012, metoda chromatografii jonowej zakres (0,05-1,0) mg/l
20. kadm PN-EN ISO 15586:2005, metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją bezpłomieniową zakres (0,5-4,0) µg/l

21. barwa PN-EN ISO 7887:2012+Ap 2015-06, metoda spektrofotometryczna, zakres (5,0-20,0) mgPt/l
22. smak PN-72/C-04557, metoda organoleptyczna, zakres-

23. zapach PN-72/C-04557, metoda organoleptyczna, zakres-

24. chlor wolny Procedura PS-Cl2test/128 wyd. 3 z dnia 26.09.2016r., metoda kolorymetryczna zakres (0,010-0,3) mgCl2/l


	21.
	PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów, Rogowiec, ul. Św. Barbary 3, 97-400 Bełchatów
	Sekcja Wody i Ścieków 

Dział Laboratoriów PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów


	26.02.2021 r.
	31.12.2021 r.

	
	Oznaczane parametry /parametr, metoda badawcza, zakres/¹
w zakresie parametrów i metod akredytowanych
1. chlorki PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012, metoda chromatografii jonowej (IC) zakres (2,0-1000) mg/l

2. siarczany PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012, metoda chromatografii  jonowej (IC) zakres (2,0-1000) mg/l

3. azotany PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012, metoda chromatografii jonowej (IC) zakres (0,5-50) mg/l

4. azotyny PN-EN 26777:1999, metoda spektrofotometryczna zakres (0,010-2,00) mg/l

5. pH PN-EN ISO 10523:2012, metoda potencjometryczna zakres (4-10)

6. przewodność elektryczna właściwa PN-EN 27888:1999, metoda konduktometryczna zakres (147-5000) µS/cm

7. chrom PN-EN ISO 15586:2005, metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS) zakres (4-40) µg/l

8. kadm PN-EN ISO 15586:2005, metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS) zakres (1-6) µg/l

9. miedź PN-EN ISO 15586:2005, metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS) zakres (0,003-0,040) mg/l

10. nikiel PN-EN ISO 15586:2005, metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS) zakres (6-40) µg/l

11. ołów  PN-EN ISO 15586:2005, metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS) zakres (3-40) µg/l

12. twardość ogólna (sumaryczna zawartość wapnia i magnezu) PN-ISO 6059:1999, metoda miareczkowa zakres 0,5-5 mmol/l, 50-500 mg CaCO₃/l  

13. magnez PN-EN ISO 7980:2002, zakres (2,0-50) mg/l

14. mangan PN-EN ISO 15586:2005, metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS) zakres (5-70) µg/l

15. jon amonu procedura  TGL. PB-211 wyd. 7 z dnia 27.05.2019r. na podstawie testu kuwetowego Merc nr 1.14761.0001, metoda spektrofotometryczna zakres (0,050-3,50) mg/l

16. żelazo procedura  TGL.PB-205 wyd. 8 z dnia 27.05.2019r. na podstawie testu kuwetowego Merc nr 1.14761.0001, metoda spektrofotometryczna zakres (10-10000) µg/l

17. sód PN-ISO 9964-3:1994+PN-ISO 9964-3/Ak:1997, metoda płomieniowej emisyjnej spektrometrii atomowej (FAES) zakres (1,0-500) mg/l
w zakresie parametrów i metod nieakredytowanych
18. rtęć PN-EN 1483:2007, metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z generowaniem zimnych par rtęci (CVAAS) zakres (0,5-5) µg/l

19. utlenialność PN-EN ISO 8467:2001, metoda miareczkowa zakres (0,5-10) mg O2/l



	22.
	,,AGRO ADVICE” Jakub Wilk, 

ul. 1 Maja 21, 97-300 Piotrków Trybunalski
	Laboratorium ,,AGRO ADVICE” Jakub Wilk, ul. 1 Maja 21 
w Piotrkowie Trybunalskim
	28.05.2021 r.
	31.12.2021 r.

	
	Oznaczane parametry /parametr, metoda badawcza, zakres/¹

1. odczyn pH PN-EN ISO 10523:2012 zakres (4-9,2) pH
2. przewodność PN-EN 27888:1999 zakres (100-2500) µS/cm

3. jon amonu PN-ISO 7150-1:2002 zakres (0,04-6,5) mg/l

4. azotany PN-82/C-04576.08 zakres (0,1-50) mg/l

5. azotyny PN-EN 26777:1999 zakres (0,01-2) mg/l

6. chlorki PN-ISO 9297:1994 zakres (7-250) mg/l

7. żelazo PN- ISO 6332:2001+Apl:2016-06 zakres (0,02-3) mg/l

8. twardość PN-ISO 6059:1999 zakres (10-500) mg/l

9. utlenialność KMnO4 PN-EN ISO 8467:2001 zakres (0,5-10) mg/l


	23.
	J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o.

ul. Chwaszczyńska 180

81-571 Gdynia
	J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o.
Oddział w Zgierzu

Pracownia Analiz Środowiska

ul. Aleksandrowska 61a

95-100 Zgierz
	28.10.2021 r.
	28.10.2022 r.

	
	Oznaczane parametry /parametr, metoda badawcza, zakres/¹
1. odczyn pH PN-EN ISO 10523:2012, metoda potencjometryczna zakres (2-10) 

2. przewodność elektryczna właściwa, PN-EN 27888:1999, metoda konduktometryczna zakres (10-3000) µs/cm

3. stężenie azotanów, PB-433 wyd. I z dn. 01.06.2021 r. na podstawie met. HACH 8039, metoda spektrofotometryczna zakres (0,3-60) mg/l
4. stężenie azotu azotanowego, PB-433 wyd. I z dn. 01.06.2021 r. na podstawie met. HACH 8039, metoda spektrofotometryczna zakres (0,068-13,5) mg/l
5. stężenie azotynów, PB-461 wyd. I z dn. 01.06.2021 r. na podstawie met. HACH 8507, metoda spektrofotometryczna zakres (0,050-1,00) mg/l
6. stężenie azotu azotynowego, PB-461 wyd. I z dn. 01.06.2021 r. na podstawie met. HACH 8507, metoda spektrofotometryczna zakres (0,02-0,300) mg/l
7. stężenie siarczanów (VI), PB-432 wyd. I z dn. 01.06.2021 r. na podstawie met. HACH 8051, metoda spektrofotometryczna zakres (2-300) mg/l
8. stężenie fluorków, PN-78/C-04588/03, metoda potencjometryczna zakres (0,10-10) mg/l
9. stężenie jonu amonowego, PB-462 wyd. I z dn. 01.06.2021 r. na podstawie met. HACH 8155, metoda spektrofotometryczna zakres (0,05-1,0) mg/l
10. mętność, PN-EN ISO 7027-1:2016-09, metoda nefelometryczna, zakres (0,20-800) NTU
11. barwa, PN-EN ISO 7887:2012 met. C, PN-EN ISO 7887:2012/Apl:2015-06 metoda spektrofotometryczna zakres (5-70) mg Pt/l
12. stężenie żelaza, PB-464 wyd. I z dn. 01.06.2021 r. na podstawie met. HACH 8008, metoda spektrofotometryczna zakres (0,02-3,00) mg/l
13. stężenie manganu, PB-465 wyd. I z dn. 01.06.2021 r. na podstawie met. HACH 8149, metoda spektrofotometryczna zakres (0,006-0,70) mg/l
14. stężenie glinu, PB-466 wyd. I z dn. 01.06.2021 r. na podstawie met. HACH LCK 301, metoda spektrofotometryczna zakres (0,02-0,50) mg/l
15. sumaryczna zawartość wapnia i magnezu, PN-EN ISO 6059:1999, metoda miareczkowa zakres (0,05-5,0) mmol/l, (5-500) mg CaCO3/l
16. stężenie chlorków, PN-EN ISO 9297:1994, metoda miareczkowa zakres (5,0-10000) mg/l
17. stężenie lotnych związków organicznych, PN-EN ISO 15680:2008, metoda chromatografii gazowej z techniką wyłapywania i wypłukiwania (Purge&Trap) i detekcją spektrometrii mas (P&T-GC-MS), poszczególne związki i zakresy:
· chloroform (1,0-200) µg/l

· bromodichlorometan (1,0-200) µg/l 
· dibromochlorometan (1,0-200) µg/l
· bromoform (1,0-200) µg/l
· tetrachlorometan (czterochlorek węgla) (0,5-25) µg/l
· 1,2-dichlorometan (1-200) µg/l
· trichloroeten (1-200) µg/l
· tetrachloroeten (1-200) µg/l
· heksachlorobutadien (0,1-12,5) µg/l
· chlorek winylu (0,1-12,5) µg/l
· benzen (0,5-100) µg/l
· toluen (0,5-100) µg/l
· etylobenzen (1,0-200) µg/l
· (m+p)-ksylen (0,5-200) µg/l
· o-ksylen (0,5-200 µg/l


¹Zestawienie charakterystyk metod badań stosowanych w badaniach jakości wody znajdują się do wglądu w laboratoriach zewnętrznych.

Zgodnie z rozp. MZ z dn. 07.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U z 2017, poz. 2294) do dnia 31.12.2019 r. badania jakości wody wykonywane w ramach monitoringu jakości wody w zakresie parametrów chemicznych 
i wskaźnikowych mogą opierać się na poprawności, precyzji i granicy wykrywalności albo granicy oznaczalności 
i niepewności pomiaru. Natomiast od dnia 01.01.2020 r. minimalne charakterystyki wykonania analiz będą mogły opierać się wyłącznie na granicy oznaczalności i niepewności pomiaru.
11

